|  | 08-specjalistyka III |
| --- | --- |
| L.p | ASORTYMENT | jm | Il | Proponowany produkt/Producent/nr katalogowy | Cena jedn netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| 1 | Cewnik do opłucnej z trokarem tępym z oznaczeniem rozmiaru na drenie, łączniku i płaskim uchwycie trokara, z podziałką co 2 cm oraz zabezpieczeniem opakowania przed przekłuciem, rozmiar 24F | szt | 20 |  |  |  | 8% |  |
| 2 | Prowadnica do trudnych intubacji Bougie JEDNORAZOWA z wygiętym końcem, elastyczna, ze znacznikiem głębokości, rozmiar CH 15/70cm | szt | 50 |  |  |  | 8% |  |
| 3 | Prowadnica intubacyjna krótka do ukształtowania z gładkim wygiętym końcem pokryta miękkim tworzywem typu ivory PCV, sterylna; rozmiary: 2mm/22,5cm do rurek 2,5-5mm; 4mm/33,5cm do rurek 5-8mm; 5mm/36,5cm do rurek 8,5-11,5mm | szt | 100 |  |  |  | 8% |  |
| 4 | Rurka intubacyjna ustno-nosową, bez mankietu o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, wykonana z mieszaniny silikonu i PCV, o zaoblonych krawędziach, linia RTG centymetrowe znaczniki, bez otworu Murphiego, jednorazowa, sterylna, rozmiary od 2,0 do 6,5 mm, co 0,5 mm | szt | 100 |  |  |  | 8% |  |
| 5 | Rurka intubacyjna ustno-nosową, wykonana z termoplastycznego PCV, z niskociśnieniowym mankietem o potwierdzonej klinicznie zmniejszonej przenikalności dla podtlenku azotu, z balonikiem kontrolnym z opisem rozmiaru i rodzaju mankietu z otworem Murphiego, o zaokrąglonych krawędziach, jednorazowa, sterylna, rozmiary od 5,0 do 9,5 mm, co 0,5 mm | szt | 600 |  |  |  | 8% |  |
| 6 | Rurka intubacyjna ustno-nosowa przeźroczysta z wbudowanym przewodem do odsysania i mankietem niskociśnieniowym o potwierdzonej klinicznie zmniejszonej przenikalności dla podtlenku azotu nr. 6,0-9,0 | szt | 100 |  |  |  | 8% |  |
| 7 | Rurka nosowo-gardłowa jednorazowa sterylna rozm. 6,0-9,0 | szt | 50 |  |  |  | 8% |  |
| 8 | Rurka tracheostomijną wykonana z termoplastycznego PCV, z mankietem niskociśnieniowym, balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki, samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera; sterylna, pakowana w opakowanie typu blister, rozmiary od 6,0 mm do 10,0 mm co 1,0 mm oraz 7,5 mm i 8,5 mm | szt | 70 |  |  |  | 8% |  |
| 9 | Rurka tracheostomijna wykonana z 100% czystego, medycznego silikonu, powłoka „Super Slick,z mankietem niskociśnieniowym Aire-Cuf, elastyczny, regulowane położenie kołnierza, możliwość regulacji wzdłuż i wokół osi rurki (bez konieczności wyjmowania rurki), samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, zbrojona, centymetrowe znaczniki głębokości, rurka widoczna w RTG, integralny łącznik o średnicy 15 mm, w zestawie: opaska do mocowania, sterylna, jednorazowego użytku, bez zawartości lateksu, rozmiar CH 6-9 | szt | 5 |  |  |  | 8% |  |
| 10 | Rurka tracheotomijna z termoplastycznego PCV w zestawie z wymiennymi wkładami sterylna, posiadająca samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingeraoraz mankiet niskociśnieniowy CH 7-9 | szt | 10 |  |  |  | 8% |  |
| 11 | Rurka foniatryczna posiadająca w zestawie dwie kaniule wymienne (fenestracyjną i bez fenestracji) CH 7-9 | szt | 40 |  |  |  | 8% |  |
| 12 | Zestaw dwukomorowy, jednorazowy, sterylny, do drenażu opłucnej z możliwością podłączenia „przenośnej próżni”, o pojemności 2200 ml | szt | 40 |  |  |  | 8% |  |
| 13 | Zestaw sterylny uzupełniający do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa z rurką tracheotomijną z wbudowanym przewodem do odsysania rozm,7,8,9 | szt | 60 |  |  |  | 8% |  |
| 14 | Rampa 4 i 5-kranikowa z 5 i 6 portami bezigłowymi: - przeźroczysty port bezigłowy kompatybilny z połączeniami typu Luer Lock i Luer Slip posiadający gładką, silikonową, łatwą w dezynfekcji membranę pracujący w systemie zamkniętym - minimalny przepływ 350ml/min - ilość aktywacji min. 400 - system przeznaczony na 7 dni - sterylny, pakowany pojedynczo | szt | 20 |  |  |  | 8% |  |
| 15 | Zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej z igłą Veressa, z drenem, w wersji standardowej, rozm. CH9 i CH 12 | szt | 20 |  |  |  | 8% |  |
| 16 | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej (dedykowany również do punkcji osierdzia i otrzewnej) składający się z: - igła Veressa - cewnik dostępny w dwóch rozmiarach tj. 9Ch i 12Ch, o długości 20,5 cm (dla rozmiaru 9CH) i o długości 25,5 cm (dla rozmiaru 12CH, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, zakończony układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi, posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek - prowadnica Seldingera - strzykawka luer lock 30 ml - worek do drenażu 2000 ml z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym - skalpel - łącznik stożkowy/luer-lock do systemu drenażowego - linia do przedłużenia cewnika o długości 50 cm - zacisk nożyczkowy - mocowanie cewnika do skóry pacjenta Zestaw sterylny. | szt | 10 |  |  |  | 8% |  |
| 17 | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej (dedykowany również do punkcji osierdzia i otrzewnej) składający się z: - igła Veressa - cewnik Pig Tail dostępny w dwóch rozmiarach tj. 9Ch i 12Ch, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, zakończony układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi, posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek - worek do drenażu 2000 ml z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym Zestaw sterylny. | szt | 10 |  |  |  | 8% |  |
| 18 | Rurka tracheostomijna foniatrycznaz łącznikiem i 1 otworem średnica bez mankietu od 3mm do 10mm, sterylna | szt | 10 |  |  |  | 8% |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |