SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-2

# ŚCIANY MUROWANE

# CPV-45262500

1.0    WSTĘP

1.1      Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót związanych z wykonaniem ścian murowanych przy   przebudowie pomieszczeń sanitarnych oraz dostosowanie ich na parterze dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Laboratorium w Kielcach ul. Zagnańska 91, 25-558 Kielce

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robót.

  - Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu ścian z cegły zgodnie z dokumentacją projektową.

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i ST WO – wymagania ogólne.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz zgodność robót  z dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi  normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiającego.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST WO -wymagania ogólne.

  - Materiały

Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową , opisem technicznym i rysunkami.

Materiałami są:

- zaprawa cementowa

- zaprawa cementowo-wapienna

- cegła dziurawka  lub pustak szczelinowy kl. 15 MPa

lub gazobeton

- cement

- piasek

Materiały powinny być jak określono w specyfikacji.

- SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO wymagania ogólne.

Do wykonywania robót budowlanych należy użyć następującego sprzętu:

- mieszarka do zapraw

- betoniarka

- wciągarka ręczna lub elektryczna

- rusztowania

Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji bądź inny, o ile

zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego.

- TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania transportu podano w ST WO wymagania ogólne. Do transportu materiałów należy użyć środków transportu odpowiadających  przewożonym materiałom  oraz odpowiednich dla nich dróg dojazdowych.

4.0       WYKONANIE ROBÓT

4.1       Warunki ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST WO

-   wymagania ogólne.

4.1.1   Ogólne zasady wykonywania murów z cegły i bloczków betonowych

- mury wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania

i grubości spoin z zachowaniem zgodności z rysunkami;

- w pierwszej kolejności wykonywać mury nośne i usztywniające;

- mury należy wznosić równomiernie na całej długości;

- przy murowaniu cegłą suchą należy je polewać wodą;

- ściany murowane o grubości mniejszej  niż 1 cegła mogą być wykonane w temperaturze powyżej 0°C;

- wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły dopuszcza się w temperaturze poniżej 0°C pod warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy;

- ścianki działowe należy murować na zaprawie cement.-wapiennej.

5.0     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1     Kontrola jakości materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymogom       dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz muszą posiadać  świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Zamawiającego.

  - Kontrola jakości wykonania robót

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną

i poleceniami Zamawiającego.

Kontroli podlega:

- właściwe usytuowanie ścian konstrukcyjnych i ścianek działowych;

- właściwe wiązanie cegieł

- właściwe grubości spoin

- odchylenie muru od pionu i poziomu

- zgodność wiązania z polską normą.

6.0     OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST WO.

Jednostkami obmiary są:

- m3 – ściany z cegły

- m2 – ścianki z cegły

- szt. – otwory w ścianie.

- ODBIÓR ROBÓT

7.1     Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST WO - wymagania ogólne. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -„Budownictwo ogólne”.

7.2     Sprawdzenie jakości wykonanych robót

Sprawdzenie jakości robót obejmuje ocenę:

- prawidłowości ułożenia w planie i ich rzędnych wysokościowych,

- prawidłowości cech geometrycznych,

- jakości wbudowanych materiałów.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie ze SIWZ.

- PRZEPISY ZWIĄZANE:

Roboty należy wykonywać ściśle i w oparciu o wymogi następujących n.w. norm:

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-79/B-06711 kruszywa mineralne, piasek do zapraw budowlanych.

- PN-88/B-04300 Cement. Metody badań i oznaczenie cech fizycznych.

- PN-88/B-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

- PN- EN ISO 4464:1994 Tolerancje w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach.

- PN-EN ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie – kontrola wymiarowa robót budowlanych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych.