Łódź, dnia 02.08.2023 r.

ZP/06/2023

**Wykonawcy**

**Wyjaśnienie treści SWZ**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. (Dz.U. poz. 2022 poz. 1710 ze zm.), ),)) Zamawiający wyjaśnia treść SWZ w oparciu o pytania, które wpłynęły na stronie prowadzonego postępowania:

1. **Załączony schemat/dobór wg zestawienia "2125-PW-CH-200\_L\_420x630-schemat orurowania" nie uwzględnia urządzeń na poziomie +12, natomiast w zestawieniu "Zał. nr 3a III-zest. urządzeń\_do przetargu 2" te urządzenia wchodzą w skład UKŁAD-u JZ-1. Czy nie jest to błąd w tym zestawieniu ?  
   Wg projektu urządzenia z poziomu +12 są obsługiwane przez UKŁAD-u JZ-2 który nie jest przedmiotem przetargu.**

Treść zapytania wynika z omyłkowo załączonej, niezaktualizowanej dokumentacji. Dokumentacja załączona w dniu 28.07.2023 r. nie zawiera powyżej opisanej nieścisłości.

1. **Ile razy w roku należy wykonywać przeglądy?**

Przeglądy serwisowe należy wykonać zgodnie z wymaganiami producenta urządzeń, lecz nie mniej niż 2 razy w roku.

1. **W załączniku nr 1 do SIWZ nie ma wymienionych parametrów z punktem XIV 6 3). Proszę   
   o wyjaśnienie niejasności.**

W załączniku nr 1 do SWZ są zapisy przywołujące projekty budowlane z elementami projektów wykonawczych-instalacji sanitarnej i instalacji elektrycznej, w których zostały szczegółowo przedstawione, zaprojektowane i wymagane parametry urządzeń systemu klimatyzacji.

**Wyjaśnienie treści SWZ zatwierdził**

**Tomasz Bęben**

**Dyrektor Filharmonii Łódzkiej**

**im. Artura Rubinsteina**