| Załącznik nr 2 – odczynniki, testy - opis przedmiotu |  |
| --- | --- |
| L.P. | Numer katalogowy, producent | Produkt | Jedn. | Ilość w okresie 36 mies. | Cena netto za sztukę | Wartość netto | Kwota vat | Wartość brutto | Klasa wyrobu |
| ANALIZATOR DZIERŻAWA |  |
| 1 |  | Analizator mikrobiologiczny do identyfikacji drobnoustrojów i oceny lekowrażliwości. Rok produkcji .......... – ilość miejsc pomiarowych – min. 40. | msc | 36 |  |  |  |  |  |
| razem dzierżawa: |  |  |  |  |
| TESTY |  |
| Drobnoustroje gram negatywne |  |
| 1 |  | Testy łączone - do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów z moczu Gram negatywnych | szt | 300 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Testy łączone - do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów Gram negatywnych -niefermentujących | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Testy łączone - do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów Gram negatywnych | szt | 300 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Test do identyfikacji trudnorosnących typu Neisseria, Haemophilus oraz innych bakterii o wysokich wymaganiach odżywczych | szt | 40 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Testy do identyfikacji beztlenowców | szt | 40 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Test do lekowrażliwości drobnoustrojów z moczu w tym fosfomycyna w granicach MIC 8-32 Gram negatywnych | szt | 3500 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Testy do rozszerzonej lekowrażliwości drobnoustrojów Gram negatywnych – z tygecykliną MIC w granicach 0,25-2 | szt | 3800 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Testy do rozszerzonej lekowrażliwości drobnoustrojów Gram negatywnych Testy posiadające w swoim składzie min. 1 z poniższych zestawów antybiotyków: Ceftazydym/awibaktam lub ceftozolan/tazobaktam i meropenem / waborbaktam | szt | 600 |  |  |  |  |  |
| Drobnoustroje gram pozytywne |  |
| 9 |  | Testy łączone - do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów Gram pozytywnych | szt | 300 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Testy do rozszerzonej lekowrażliwości drobnoustrojów Gram pozytywnych | szt | 1600 |  |  |  |  |  |
| Odczynniki i akcesoria wymagane do wykonania testów - wypełnia wykonawca rozszerzając tabelę asortymentowo - cenową |  |
| 10 |  | Odczynniki i akcesoria wymagane do wykonania testów z pozycji 1 - 9 - wypełnia wykonawca rozszerzając tabelę asortymentowo - cenową |  |  |  |  |  |  |  |
| razem testy i odczynniki: |  |  |  |  |
| *W przypadku kiedy poszczególni Wykonawcy nie dysponują testami łączonymi w formacie identyfikacja + lekowrażliwość zobowiązani są do wyceny w poz 1 i 2 rozdzielnych testów stanowiących zestaw identyfikacja + lekowrazliwość |  |

…………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej