## Arkusz1
Znak sprawy: ZP/220/28/24
Załącznik nr 2.4. do SWZ
Kolumna1 | Kolumna2 | Kolumna3 | Kolumna4 | Kolumna5 | Kolumna6 | Kolumna7 | Kolumna8 | Kolumna9
Symbol | Nazwa wyposażenia | Ilość parter | Ilość Ip | Ilość IIp | Ilość IIIp | Ilość IVp | Ilość zbiorczo | Umiejscowienie w budynku - numer pomieszczenia
A14b | fotel do pobierania krwi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.14,
A20a | podest operacyjny podwójny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25,
A4a | kozetka lekarska | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.06, 0.07, 0.20, 0.23, 1.38,
AG1a | czajnik elektryczny bezprzewodowy | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 14 | 0.03, 1.15, 1.24, 1.43, 1.49, 2.15, 2.24, 2.43, 2.49, 3.04, 3.13, 3.15, 3.24,
AG2a | lodówka pod zabudowę wysokość 85cm | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 20 | 0.03, 0.25, 0.28, 1.14, 1.15, 1.24, 1.43, 1.49, 2.15, 2.24, 2.43, 2.49, 3.04, 3.15, 3.24, 3.48, 3.49,
AG2b | lodówka pod zabudowę wysokość 200cm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.49,
AG4a | kuchenka mikrofalowa | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0.03, 1.15, 1.24, 2.15, 2.24, 3.15, 3.24,
AG8a | zmywarka pod zabudowę | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.24,
AG8p | zmywarka na min. 20 kompletów | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.24, 2.24,
AG1c | mikser elektryczny | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.24,
B100a | stolik zabiegowy przejezdny | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25,
B101a | stolik narzędziowy przejezdny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25,
B102a | stolik anestezjologiczny przejezdny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25,
Bz115a | stoik zabiegowy do badań noworodka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.49,
J36P | stanowisko do pielęgnacji niemowląt PR | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 3.08, 3.10, 3.17, 3.19, 3.21, 3.28, 3.30, 3.31, 3.33, 3.34, 3.40, 3.41, 3.43, 3.44, 3.46, 3.48, 3.49,
B105a | wózek na aparaturę | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0.06, 0.25, 3.30, 3.44, 3.48,
B105z | wózek zabiegowy | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.07, 0.18, 0.20, 0.23, 3.49,
B108a | wózek do przewożenia leków | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.22,
B113c | wózek sprzątacza | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.05, 1.06, 2.06, 3.06, 4.02,
B130b | stół roboczy z 2 komorami zlewozmywakowymi 240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.27,
B3d | blat lab. pod zlewozmywak szer 60cm (2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3.48, 3.49,
B1a | biurko proste zwykłe 60x120 | 2 | 7 | 8 | 6 | 0 | 23 | 0.28, 1.04, 1.13, 1.14, 1.47, 1.49, 2.04, 2.13, 2.13, 2.14, 2.42, 2.47, 2.49, 3.13, 3.14, 3.48, 3.49,
B1c | biurko proste zwykłe 60x160 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.07, 0.18, 0.20, 0.23,
B1d | biurko proste zwykłe 80x160 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0.07, 0.18, 0.20, 0.23, 1.13, 1.42, 2.13, 2.49, 3.13, 4.06, 4.09, 4.10,
B1j | biurko proste 80x240 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.10,
B1k | biurko proste 80x200 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.49,
B2a | biurko L zwykłe prawe | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.04, 1.47, 2.04, 2.47,
B2b | dostawka zwykła półokrągła 60cm | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.47, 2.47,
B4a | kontener dostawiany 60cm | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.07, 0.18, 0.20, 0.23, 1.49, 2.47, 2.49,
B4b | kontener podbiurkowy 60cm | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 33 | 0.07, 0.10, 0.18, 0.20, 0.23, 0.28, 1.04, 1.13, 1.14, 1.42, 1.47, 1.49, 2.04, 2.13, 2.14, 2.42, 2.49, 3.13, 3.14, 3.48, 3.49, 4.06, 4.09, 4.10,
B50a | stół 80x110cm | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0.03, 1.04, 1.25, 2.25, 3.25,
B104c | stolik niski kawowy 40x120cm | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.47, 2.47,
B104d | stolik niski kawowy 40x45cm | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.04,
B52s | stolik niski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.04,
B51a | stolik kawiarniany kwadratowy | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1.15, 1.24, 1.25, 2.15, 2.24, 2.25, 3.15, 3.24, 3.25,
B51c | stolik kwadratowy 60x60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.49, 2.49,
B8a | stolik pod drukarkę 60x90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.14, 3.14,
C10a | taboret tapicerowany z regulacją wysokości | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.07, 0.20, 0.23, 0.25, 1.14, 3.49,
C10b | taboret | 0 | 34 | 32 | 28 | 0 | 94 | 1.08, 1.10, 1.11, 1.18, 1.19, 1.21, 1.28, 1.30, 1.31, 1.32, 1.34, 1.40, 1.42, 1.45, 2.08, 2.10, 2.11, 2.17, 2.19, 2.21, 2.28, 2.30, 2.31, 2.33, 2.34, 2.40, 2.42, 2.45, 3.08, 3.10, 3.11, 3.17, 3.19, 3.28, 3.30, 3.31, 3.33, 3.34, 3.40, 3.41, 3.43, 3.44, 3.46,
C1a | krzesło obrotowe zmywalne | 12 | 8 | 8 | 7 | 3 | 38 | 0.07, 0.10, 0.18, 0.20, 0.23, 0.28, 1.04, 1.13, 1.14, 1.42, 1.47, 1.49, 2.04, 2.13, 2.14, 2.42, 2.47, 2.49, 3.13, 3.14, 3.48, 3.49, 4.06, 4.09, 4.10,
C47a | krzesło tapicerowane zmywalne | 24 | 0 | 34 | 26 | 46 | 130 | 0.07, 0.12, 0.20, 0.23, 0.28, 1.04, 1.13, 1.15, 1.24, 1.25, 1.47, 1.49, 2.04, 2.13, 2.15, 2.24, 2.25, 2.47, 2.49, 3.13, 3.15, 3.24, 3.25, 4.05, 4.06, 4.09, 4.10,
C47b | krzesło sklejkowe | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0.03, 4.15, 4.17, 4.18,
C40b | sofa (2 os.) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1.14, 1.47, 2.04, 2.47, 4.17,
C40c | sofa | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.14, 3.14,
C41a | sofa rozkładana (1 os.) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.43, 2.43,
C46a | fotel | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3.04, 3.13,
C45a | fotel tapicerowany zmywalny | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.47, 2.47,
D100a | szafka lab. Szer. 60cm | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.06, 0.07, 0.18, 0.20, 0.23, 1.14,
D100e | szafka lab. Szer. 40cm | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1.14, 1.43, 2.43, 3.48, 3.49,
D101a | szafka lab. Szer. 80cm | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.43, 2.43,
D100b | szafka lab. Pod zlewozmywak szer. 60cm | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | 0.03, 0.06, 0.07, 0.18, 0.20, 0.23, 0.28, 1.14, 1.43, 2.43, 3.48, 3.49,
D101b | szafka lab. Pod zlewozmywak szer. 80cm | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.14, 1.24, 1.43, 2.43,
D100c | szafka lab. Obudowa lodówki 60x90cm | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.28, 1.14, 1.49, 3.48,
D100n | szafka ze stali nierdzewnej obudowa lodówki szer. 60cm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25,
D100s | szafka ze stali nierdzewnej szer. 60cm do zabudowy systemowej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25, 0.27,
D101s | szafka ze stali nierdzewnej pod zlewozmywak szer. 80cm do zabudowy systemowej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25, 0.27,
D102d | szafka lab. wisząca szer. 40cm | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1.38, 1.43, 2.43, 3.49,
D102a | szafka lab. wisząca szer. 60cm | 18 | 7 | 3 | 5 | 0 | 33 | 0.06, 0.07, 0.18, 0.20, 0.23, 0.28, 1.14, 1.43, 2.43, 3.48, 3.49,
D103a | szafka lab. wisząca szer. 80cm | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.07, 1.14, 1.43, 2.43,
D102b | szafka lab. wisząca przeszklona szer. 60cm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.49,
D102g | szafka lab. wisząca narożna | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.48,
D100g | szafka lab. narożna | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.48,
D104a | szafka lab. narożna 60x100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.49,
D102n | szafka wisząca ze stali nierdzewnej szer. 40cm do zabudowy systemowej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.27,
D102s | szafka wisząca ze stali nierdzewnej szer. 60cm do zabudowy systemowej | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.25, 0.27,
D103s | szafka wisząca ze stali nierdzewnej szer. 80cm do zabudowy systemowej | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0.25, 0.27,
D200a | półka z drewna dł. 60cm | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3.49,
D200b | półka z drewna dł. 80cm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.14,
D200c | półka z drewna dł. 100cm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.48,
D51b | szafka biurowa 60x125cm | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.13, 2.13,
D52a | szafka biurowa 80x85cm | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1.47, 2.47, 2.49,
D52b | szafka biurowa 80x125cm | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 13 | 1.04, 1.13, 2.04, 2.13, 3.13,
D52c | szafka biurowa 80x200cm | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3.14,
D53c | szafka biurowa 90x200cm | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | 1.47, 1.49, 2.14, 2.47, 2.49,
D56a | szafka biurowa wisząca szer. 80cm | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 20 | 0.18, 0.20, 0.23, 1.04, 2.14, 3.14,
D66a | regał ze stali nierdzewnej 45x60cm | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.35, 3.35,
D67b | regał ze stali nierdzewnej 60x80cm | 0 | 18 | 14 | 18 | 16 | 66 | 1.07, 1.23, 2.23, 3.07, 3.23, 4.21
D62a | regał 30x60cm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.11,
D62b | regał 30x80cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 4.05,
D62c | regał 30x90cm | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.11, 0.16, 0.17,
D63a | regał 45x60cm | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.16, 0.17,
D63b | regał 45x80cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 4.04, 4.22
D63d | regał 45x100cm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.16,
D64b | regał 60x80cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4.04, 4.22
D72a | szafka BHP dwudzielna z ławką 2x | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 4.15, 4.17, 4.18,
D72b | szafka BHP dwudzielna z ławką 3x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.17,
D76a | szafa metalowa szer. 100cm | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3.48,
D80a | szafa lekarska szer. 60cm przeszklona | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.35, 3.49,
D81a | szafa lekarska szer. 80cm przeszklona | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0.06, 0.07, 0.23, 1.14, 1.43, 2.43,
D84c | szafa kartotekowa (7 szuflad) | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0.10, 0.11, 4.04,
D85t | szafa medyczna systemowa (do zabudowy) 100cm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25,
D90d | szafka kuchenna szer. 40cm | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 13 | 1.24, 1.49, 2.24, 2.49, 3.04, 3.24,
D90a | szafka kuchenna szer. 60cm | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0.03, 1.15, 2.15, 2.24, 3.04, 3.15,
D90n | szafka kuchenna narożna | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1.24, 3.04, 3.24,
D90b | szafka kuchenna pod zlewozmywak szer. 60cm | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 10 | 1.15, 1.24, 2.15, 2.24, 3.04, 3.15, 3.24,
D91b | szafka kuchenna pod zlewozmywak szer. 80cm | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1.15, 1.49, 2.15, 2.24, 2.49, 3.04, 3.15,
D90c | szafka kuchenna obudowa lodówki 60x90cm | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0.03, 1.15, 2.15, 2.49, 3.04, 3.15,
D92a | szafka kuchenna wisząca szer. 60cm | 0 | 6 | 6 | 10 | 0 | 22 | 1.15, 1.24, 2.15, 2.24, 3.04, 3.15, 3.24,
D92c | szafka kuchenna wisząca szer. 40cm | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1.24, 3.24,
D92n | szafka kuchenna wisząca narożna | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1.24, 3.04, 3.24,
D93a | szafka kuchenna wisząca szer. 80cm | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1.24, 3.24,
D92b | szafka kuchenna wisząca przeszklona szer. 60cm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.03,
F2c | poręcz prysznicowa NPS | 1 | 11 | 12 | 3 | 0 | 27 | 0.26, 1.09, 1.12, 1.17, 1.20, 1.27, 1.29, 1.33, 1.39, 1.44, 1.46, 1.48, 2.09, 2.12, 2.18, 2.20, 2.27, 2.29, 2.32, 2.36, 2.39, 2.44, 2.46, 3.09, 3.20, 3.45,
F1a | poręcz NPS do umywalki | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1.09, 1.20, 1.38, 2.09, 2.20, 2.38, 3.09, 3.20, 3.38,
F1c | poręcz NPS do WC stojąca uchylna | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1.09, 1.20, 1.38, 2.09, 2.20, 2.38, 3.09, 3.20, 3.38,
F1d | poręcz NPS do WC kątowa | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | 18 | 1.12, 1.17, 1.36, 1.39, 1.41, 1.44, 1.46, 1.48, 2.46, 2.48, 3.27, 3.29, 3.32, 3.36, 3.39, 3.42, 3.45, 3.47,
J48 | umywalka wpuszczana w blat | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.25, 4.12, 4.13,
J49a | umywalka stalowa wpuszczana w blat | 10 | 4 | 3 | 5 | 0 | 22 | 0.03, 0.06, 0.07, 0.18, 0.20, 0.23, 0.27, 0.28, 1.14, 1.15, 1.24, 1.43, 2.15, 2.24, 2.43, 3.04, 3.15, 3.24, 3.48, 3.49,
J50a | umywalka zwykła 50cm | 7 | 3 | 4 | 3 | 9 | 26 | 0.03, 0.05, 0.08, 0.09, 0.19, 0.21, 0.24, 0.26, 1.06, 1.46, 1.48, 2.04, 2.06, 2.46, 2.48, 3.06, 3.45, 3.46, 4.02, 4.16, 4.19,
J51a | umywalka zwykła 55cm z baterią ścienną | 0 | 11 | 11 | 26 | 0 | 48 | 1.12, 1.16, 1.17, 1.27, 1.29, 1.33, 1.35, 1.36, 1.39, 1.41, 1.44, 2.12, 2.16, 2.18, 2.27, 2.29, 2.32, 2.35, 2.36, 2.39, 2.41, 2.44, 3.08, 3.10, 3.11, 3.12, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.21, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.47,
J65 | umywalka NPS | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1.09, 1.20, 1.38, 2.09, 2.20, 2.38, 3.09, 3.20, 3.38,
J93a | zlew jednokomorowy 50cm | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0.07, 0.18, 0.20, 0.23, 1.07, 2.07, 3.07, 3.49,
J93c | zlew jednokomorowy 50cm gospodarczy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.05, 1.06, 2.06, 3.06, 4.02,
J93b | zlew jednokomorowy z ociekaczem 50cm | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.49, 2.49,
J94a | zlew jednokomorowy z ociekaczem 80cm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.22,
J94a | zlew dwukomorowy 80cm | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0.25, 1.15, 1.24, 1.43, 2.15, 2.24, 2.43, 3.04, 3.15, 3.24,
J95b | zlew jednokomorowy 38cm wpuszczany w blat | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.14, 3.48,
L40c | dozownik do płynów dezynfekcyjnych | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.27,
PH | pojemnik na odpady hermetyczny | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.49,
S45a | pistolet do mycia i suszenia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.27,
S45b | pistolet na wodę | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.27,
X1a | bateria umywalkowa zwykła | 6 | 6 | 6 | 5 | 12 | 35 | 0.08, 0.09, 0.19, 0.24, 0.26, 1.09, 1.20, 1.24, 1.38, 1.46, 1.48, 2.04, 2.09, 2.20, 2.38, 2.46, 2.48, 3.04, 3.09, 3.20, 3.24, 3.38, 4.12, 4.13, 4.16, 4.19,
X1c | bateria umywalkowa bezdotykowa | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0.06, 0.07, 0.18, 0.20, 0.23, 0.27, 0.28, 1.43, 3.48, 3.49,
X2a | bateria zlewozmywakowa zwykła | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0.03, 0.07, 0.18, 0.20, 0.22, 0.23, 0.27, 1.24, 1.49, 2.49, 3.04, 3.24,
X2b | bateria zlewozmywakowa bezdotykowa | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.14, 2.43,
X2c | bateria umywalkowa bezdotykowa ścienna | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1.14, 1.43, 2.43, 3.48, 3.49,
X5a | prysznic - bateria ścienna | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | 1.46, 1.48, 2.46, 3.45, 4.16, 4.19,
X5b | prysznic - termostat ścienny | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.38, 2.38, 3.38,
X6d | prysznic - zestaw z uchwytem punktowym | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | 1.46, 1.48, 2.46, 3.45, 4.16, 4.19,
X6e | prysznic - zestaw z drążkiem | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.38, 2.38, 3.38,
Z1a | pojemnik z mydłem w płynie | 8 | 19 | 19 | 34 | 19 | 99 | 0.03, 0.05, 0.08, 0.09, 0.19, 0.21, 0.24, 0.26, 1.06, 1.09, 1.12, 1.14, 1.16, 1.17, 1.20, 1.27, 1.29, 1.33, 1.35, 1.36, 1.38, 1.39, 1.41, 1.43, 1.44, 1.46, 1.48, 2.04, 2.06, 2.09, 2.12, 2.16, 2.18, 2.20, 2.27, 2.29, 2.32, 2.35, 2.36, 2.38, 2.39, 2.41, 2.43, 2.44, 2.46, 2.48, 3.04, 3.06, 3.08, 3.09, 3.10, 3.11, 3.12, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 4.02, 4.12, 4.13, 4.16, 4.19,
Z1b | pojemnik z mydłem w płynie łokciowy | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0.06, 0.07, 0.18, 0.20, 0.22, 0.23, 0.27, 0.28, 3.48, 3.49,
Z2a | pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rąk | 8 | 19 | 19 | 33 | 13 | 92 | 0.03, 0.05, 0.08, 0.09, 0.19, 0.21, 0.24, 0.26, 1.06, 1.09, 1.12, 1.14, 1.16, 1.17, 1.20, 1.27, 1.29, 1.33, 1.35, 1.36, 1.38, 1.39, 1.41, 1.43, 1.44, 1.46, 1.48, 2.04, 2.06, 2.09, 2.12, 2.16, 2.18, 2.20, 2.27, 2.29, 2.32, 2.35, 2.36, 2.38, 2.39, 2.41, 2.43, 2.44, 2.46, 2.48, 3.04, 3.06, 3.08, 3.09, 3.10, 3.11, 3.12, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 4.02, 4.12, 4.13, 4.16, 4.19,
Z2b | pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rąk łokciowy | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0.06, 0.07, 0.18, 0.20, 0.22, 0.23, 0.27, 0.28, 3.48, 3.49,
Z2c | pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rąk z tacką | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.08, 1.10, 1.11, 1.18, 1.19, 1.21, 1.28, 1.30, 1.31, 1.32, 1.34, 1.40, 1.42,
Z30a | parawan przejezdny | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.06, 0.07, 0.18, 0.20, 0.23,
Z31a | parawan podwieszany | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.07, 0.22, 0.23, 0.28,
Z50a | stojak na kroplówkę | 1 | 34 | 32 | 29 | 0 | 96 | 1.08, 1.10, 1.11, 1.18, 1.19, 1.21, 1.28, 1.30, 1.31, 1.32, 1.34, 1.40, 1.42, 1.45, 2.08, 2.10, 2.11, 2.17, 2.19, 2.21, 2.28, 2.30, 2.31, 2.33, 2.34, 2.39, 2.42, 2.45, 3.08, 3.10, 3.11, 3.17, 3.19, 3.21, 3.28, 3.30, 3.31, 3.33, 3.34, 3.40, 3.41, 3.43, 3.44, 3.46, 3.49,
Z50b | wysięgnik na kroplówki ścienny (teleskopowy) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.28,
Z51a | stojak na aparaturę | 5 | 17 | 18 | 0 | 0 | 40 | 0.28, 1.08, 1.10, 1.11, 1.18, 1.19, 1.21, 1.30, 1.34, 1.40, 1.42, 2.08, 2.10, 2.11, 2.17, 2.19, 2.21, 2.28, 2.30, 2.31, 2.33, 2.34, 2.39, 2.42,
Z5a | pojemnik na papier toaletowy | 6 | 15 | 15 | 14 | 6 | 56 | 0.08, 0.09, 0.19, 0.21, 0.24, 0.26, 1.09, 1.12, 1.16, 1.17, 1.20, 1.27, 1.29, 1.33, 1.36, 1.38, 1.39, 1.41, 1.44, 1.46, 1.48, 2.09, 2.12, 2.16, 2.18, 2.20, 2.27, 2.29, 2.32, 2.36, 2.38, 2.39, 2.41, 2.44, 2.46, 2.48, 3.09, 3.12, 3.16, 3.18, 3.20, 3.27, 3.29, 3.32, 3.36, 3.38, 3.39, 3.42, 3.45, 3.47, 4.12, 4.13, 4.16, 4.19,
Z60a | pojemnik na ręczniki papierowe | 16 | 18 | 18 | 32 | 4 | 88 | 0.03, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.18, 0.19, 0.20, 0.21, 0.22, 0.23, 0.24, 0.26, 0.27, 0.28, 1.09, 1.12, 1.14, 1.17, 1.20, 1.27, 1.29, 1.33, 1.35, 1.36, 1.39, 1.41, 1.43, 1.44, 1.46, 1.48, 2.04, 2.09, 2.12, 2.16, 2.18, 2.27, 2.29, 2.32, 2.35, 2.36, 2.38, 2.39, 2.41, 2.43, 2.44, 2.46, 2.48, 3.04, 3.08, 3.09, 3.10, 3.11, 3.12, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.47, 3.48, 3.49, 4.12, 4.13, 4.16, 4.19,
Z6a | uchwyt na szczotkę do WC + szczotka | 6 | 15 | 15 | 14 | 5 | 55 | 0.08, 0.09, 0.19, 0.21, 0.24, 0.26, 1.09, 1.12, 1.16, 1.17, 1.27, 1.29, 1.33, 1.36, 1.38, 1.39, 1.41, 1.44, 1.46, 1.48, 2.09, 2.12, 2.16, 2.18, 2.20, 2.27, 2.29, 2.32, 2.36, 2.38, 2.39, 2.41, 2.44, 2.46, 2.48, 3.09, 3.12, 3.16, 3.18, 3.20, 3.27, 3.29, 3.32, 3.36, 3.38, 3.39, 3.42, 3.45, 3.47, 4.12, 4.13, 4.16, 4.19,
Z7e | wieszak na ręczniki reling 60cm | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1.46, 1.48, 2.46, 2.48, 3.45,
Z70b | wieszak ubraniowy ze stali nierdzewnej | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 0.07, 0.22, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19,
Z7b | wieszak podwójny ze stali nierdzewnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4.15, 4.16, 4.19,
Z8a | lustro | 10 | 16 | 16 | 31 | 13 | 86 | 0.08, 0.09, 0.19, 0.21, 0.22, 0.24, 0.25, 0.26, 0.28, 1.09, 1.12, 1.16, 1.17, 1.20, 1.27, 1.29, 1.33, 1.35, 1.36, 1.38, 1.39, 1.41, 1.44, 1.46, 1.48, 2.09, 2.12, 2.16, 2.18, 2.20, 2.27, 2.29, 2.32, 2.35, 2.36, 2.38, 2.39, 2.41, 2.44, 2.46, 2.48, 3.08, 3.09, 3.10, 3.11, 3.12, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 4.12, 4.13, 4.16, 4.19
Z8b | kosz na śmieci zamknięty pedałowy | 26 | 21 | 20 | 33 | 7 | 107 | 0.03, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.18, 0.19, 0.20, 0.21, 0.22, 0.24, 0.26, 0.28, 1.04, 1.09, 1.12, 1.13, 1.16, 1.17, 1.20, 1.27, 1.29, 1.33, 1.35, 1.36, 1.38, 1.39, 1.41, 1.44, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 2.04, 2.09, 2.12, 2.13, 2.14, 2.18, 2.20, 2.27, 2.29, 2.32, 2.35, 2.36, 2.38, 2.39, 2.41, 2.44, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 3.04, 3.08, 3.09, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.47, 3.49, 4.12, 4.13, 4.15,
Z8c | pojemnik na odpadki medyczne | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.06, 0.07, 0.18, 0.20, 0.22, 0.23, 3.49,
Z8e | pojemnik na śmieci do zabudowy | 8 | 5 | 4 | 5 | 0 | 22 | 0.06, 0.07, 0.18, 0.20, 0.22, 0.23, 0.27, 1.14, 1.15, 1.24, 1.43, 1.49, 2.15, 2.24, 2.43, 2.49, 3.04, 3.15, 3.24, 3.48, 3.49,
Z11a | obręcz naścienna na worki na odpadki | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1.07, 2.07, 3.07,
Ilość w każdym pomieszczeniu zgodnie z projektem branży technologii medycznej
UWAGA! Zgodnie z SWZ należy zaprojektować również wyposażenie i meble dla Oddziału Onkologii - powyższe zestawienie nie obejmuje tego oddziału - taka sama stylistyka dla całego budynku.