## CZĘŚĆ 3
…………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:NIP/ PESEL; KRS/CEiDG)
Część 5: Roztwory Buforowe - ZMIANA
Uwaga : Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył wraz z Towarem certyfikat jakości określony w kolumnie nr 4
Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy
lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość zamawiana | Dokumenty wymagane w dniu dostawy | Termin ważności | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Roztwór buforowy, kodowany kolorem, o wartości pH= 4,00 +/- 0,01 (w temp. 25°C), w plastikowej butelce ze zintegrowanym zbiorniczkiem, umożliwiającym dozowanie niezbędnej ilości buforu, z etykietą z wartościami pH w różnych temperaturach. | 3op.x500ml | Certyfikat/świadectwo w języku polskim lub angielskim zawierający co najmniej: stężenie z podaną niepewnością, datę produkcji, datę ważności, warunki przechowywania | min. marzec 2025r.
2 | Roztwór buforowy, kodowany kolorem,o wartości pH= 7,00 +/- 0,01 (w temp. 25°C), w plastikowej butelce ze zintegrowanym zbiorniczkiem, umożliwiającym dozowanie niezbędnej ilości buforu, z etykietą z wartościami pH w różnych temperaturach. | 3op.x500ml | Certyfikat/świadectwo w języku polskim lub angielskim zawierający co najmniej: stężenie z podaną niepewnością, datę produkcji, datę ważności, warunki przechowywania | min. marzec 2025r.
3 | Roztwór buforowy, kodowany kolorem, o wartości pH= 9,21 +/- 0,02 (w temp. 25°C), w plastikowej butelce ze zintegrowanym zbiorniczkiem, umożliwiającym dozowanie niezbędnej ilości buforu, z etykietą z wartościami pH w różnych temperaturach | 3op.x500ml | Certyfikat/świadectwo w języku polskim lub angielskim zawierający co najmniej: stężenie z podaną niepewnością, datę produkcji, datę ważności, warunki przechowywania | min. marzec 2025r.
4 | Roztwór buforowy (o składzie: fosforan dwusodowy, fosforan jednopotasowy lub diwodorofosforan potasu/wodorofosforan disodu) o wartości pH=7,00 (w temp. 20°C). | 3op.x1l | Certyfikat jakości zgodny z normą PN-EN ISO 17034 dla CRM ( certyfikat powinien zawierać m.in.: datę produkcji, sposób sprawdzenia, spójność pomiarową, niepewność, warunki przechowywania), termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy, karta charakterystyki substancji chemicznej. | min. 12 miesięcy od dostawy
5 | Roztwór buforowy (o składzie: kwas cytrynowy/ wodorotlenek sodu/kwas solny lub chlorek sodu) o wartości pH=4,00 (w temp. 20°C). | 2op.x1l | Certyfikat jakości zgodny z normą PN-EN ISO 17034 dla CRM ( certyfikat powinien zawierać m.in.: datę produkcji, sposób sprawdzenia, spójność pomiarową, niepewność, warunki przechowywania), termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy, karta charakterystyki substancji chemicznej. | min. 12 miesięcy od dostawy
6 | Roztwór buforowy (o składzie: kwas cytrynowy/ wodorotlenek sodu/kwas solny lub chlorek sodu kwas borowy/ chlorek potasu/ wodorotlenek sodu) o wartości pH=9,00 (w temp. 20°C). | 3op.x1l | Certyfikat jakości zgodny z normą PN-EN ISO 17034 dla CRM ( certyfikat powinien zawierać m.in.: datę produkcji, sposób sprawdzenia, spójność pomiarową, niepewność, warunki przechowywania), termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy, karta charakterystyki substancji chemicznej. | min. 12 miesięcy od dostawy
7 | Roztwór buforowy o składzie: (kwas cytrynowy/wodorotlenek sodu lub disodu wodorofosforan/kwas solny lub chlorek sodu lub chlorek potasu) lub (kwas cytrynowy/ chlorek sodu/ kwas solny) o wartości pH=3,00 (w temp. 20°C). | 2op.x1l (UWAGA! Wymagane są produkty różnych serii) | Certyfikat jakości zgodny z normą PN-EN ISO 17034 dla CRM ( certyfikat powinien zawierać m.in.: datę produkcji, sposób sprawdzenia, spójność pomiarową, niepewność, warunki przechowywania), termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy, karta charakterystyki substancji chemicznej. | min. 12 miesięcy od dostawy
8 | Roztwór buforowy o składzie: (kwas cytrynowy/wodorotlenek sodu lub disodu wodorofosforan/kwas solny lub chlorek sodu lub chlorek potasu) lub (kwas cytrynowy/ chlorek sodu/ kwas solny) o wartości pH=2,00 (w temp. 20°C). | 2op.x1l | Certyfikat jakości zgodny z normą PN-EN ISO 17034 dla CRM ( certyfikat powinien zawierać m.in.: datę produkcji, sposób sprawdzenia, spójność pomiarową, niepewność, warunki przechowywania), termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy, karta charakterystyki substancji chemicznej. | min. 12 miesięcy od dostawy
9 | Roztwór buforowy (o składzie: kwas borowy/ chlorek potasowy/wodorotlenek sodowy) o wartości pH=10,00 (w temp. 20°C). | 3op.x1L (UWAGA! Dla 2 op.wymagane są produkty różnych serii) | Certyfikat jakości zgodny z normą PN-EN ISO 17034 dla CRM ( certyfikat powinien zawierać m.in.: datę produkcji, sposób sprawdzenia, spójność pomiarową, niepewność, warunki przechowywania), termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy, karta charakterystyki substancji chemicznej. | min. 12 miesięcy od dostawy
RAZEM:
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym przez:
…………………………………………..
(wpisać imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie w imieniu Wykonawcy)