Numer sprawy: ZP 14/19                                                                       Grajewo, dnia 19.11.2019 r.

DO WSZYSTKICH OFERENTÓW

SPROSTOWANIE

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawa środków 		dezynfekcyjnych”

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. z 2019, poz. 1843) Prawo zamówień publicznych przekazuje poniżej zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

Zamawiający składa sprostowanie do wyjaśnień udzielonych dnia 15.11.2019 r. dot. pytań 12, 21, 32, 34.

Pytanie 12

Pakiet 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowe chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (głowice USG). Spektrum działania: B – EN 13727, F(c. albicans) –EN 13624, V( DVV/Rki: HIV, HBV, HCV, Vaccinia, BVDV, rota, polyoma SV 40), Tbc( m. terrae) – EN 14348. Wyrób medyczny, opakowanie a 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, jeśli chusteczki wykazują działanie zgodnie z normą EN 14348, w obszarze kontaktowym czas do 5 min.

Sprostowanie:

Zamawiający dopuszcza, jeśli chusteczki wykazują działanie zgodnie z normą EN 14348, w obszarze kontaktowym czas do 5 min. pod warunkiem, że w/w chusteczki będą wykazywały działanie sporobójcze zgodnie z normą EN 13704 lub EN 17126.

Pytanie 21

Pakiet 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści chusteczki bezalkoholowe do dezynfekcji powierzchni o właściwościach dezynfekcyjno-myjących, przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych (łącznie z głowicami  USG) wrażliwych na działanie alkoholi, wolne od aldehydów, o bardzo szerokim spektrum działania w warunkach czystych i brudnych: B, F (Candida albicans), w czasie 1 minuty, V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Grypa H5N1, SARS, Coronavirus) w czasie 30 sekund, Noro w czasie 1 minut, Polyoma do 5 minut, Rota, Tbc w czasie 15 minut, wykonane z wysokiej jakości włókniny w opakowaniach a 100 sztuk, będące wyrobem medycznym klasy IIa ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, jeśli chusteczki wykazują działanie zgodnie z normą EN 14348, na prątki M terrae, M avium w obszarze kontaktowym czas do 5 min.

Sprostowanie:

Zamawiający dopuszcza, jeśli chusteczki wykazują działanie zgodnie z normą EN 14348, na prątki M terrae, M avium w obszarze kontaktowym czas do 5 min., pod warunkiem, że w/w chusteczki będą wykazywały działanie sporobójcze zgodnie z normą EN 13704 lub EN 17126.

Pytanie 32

Pakiet 9 poz. 1

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści bezalkoholowe chusteczki Oxivir Excel Wipe, do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu, w tym głowic USG, o spektrum biobójczym B, F (C. albicans), V ( Adeno, Noro) w czasie nie dłuższym niż 5 minut, przebadane zgodnie z normą 16615 na bakterie i drożdże przy czasie kontaktu nie dłuższym niż 1 minuta?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Sprostowanie:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że w/w chusteczki będą wykazywały działanie sporobójcze zgodnie z normą EN 13704 lub EN 17126.

Pytanie 34

Dot. pakietu 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści chusteczki bezalkoholowe do dezynfekcji powierzchni o

właściwościach dezynfekcyjno-myjących, przeznaczone do stosowania na wszystkich

powierzchniach i sprzętach medycznych (łącznie z głowicami USG) wrażliwych na działanie

alkoholi, wolne od aldehydów, o bardzo szerokim spektrum działania w warunkach czystych i

brudnych: B, F (Candida albicans), w czasie 1 minuty, V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Grypa

H5N1, SARS, Coronavirus) w czasie 30 sekund, Noro w czasie 1 minut, Polyoma do 5 minut, Rota,

Tbc w czasie 15 minut, wykonane z wysokiej jakości włókniny w opakowaniach a 100 sztuk,

będące wyrobem medycznym klasy IIa ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, jeśli chusteczki wykazują działanie zgodnie z normą EN 14348, na prątki M terrae, M avium w obszarze kontaktowym czas do 5 min.

Sprostowanie:

Zamawiający dopuszcza, jeśli chusteczki wykazują działanie zgodnie z normą EN 14348, na prątki M terrae, M avium w obszarze kontaktowym czas do 5 min., pod warunkiem, że w/w chusteczki będą wykazywały działanie sporobójcze zgodnie z normą EN 13704 lub EN 17126.

Wyjaśnienia treści SIWZ powodują zmianę treści SIWZ. W związku z tym termin składania ofert przesuwa się na dzień 22.11.2019 r. do godz. 9:00, otwarcie tego samego dnia o godz. 9:30. Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego. Wszyscy Wykonawcyw składanych ofertach zobowiązani są uwzględnić w/w zmiany. Pozostałe warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Dyrektor

Szpitala Ogólnego im. dr Witolda w  Grajewie

lek. med. Sebastian Wysocki

…...…..........................................

Kierownik Zamawiającego