## SWZ
...............................................
pieczęć Wykonawcy i nr tel./ faxu
...............................................
REGON
.......................................
NIP
Formularz Cenowy Część 1
Serwer pamięci masowej + szyny do montażu Nr1 Parametry minimalne* (1) |  | Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)* (2) | liczba szt. | Cena netto za szt. | Wartość netto | Podatek od towarów i usług % | Wartość brutto
Typ | należy wskazać -> |  | 1
Producent | należy wskazać ->
Obudowa | 1. Typu Rack, wysokość maksymalnie 2U.
2. Możliwość instalacji minimum 12 dysków SATA Hot-Plug.
3. Urządzenie nie może przekroczyć 6 jednostek zajętości w szafie rack (6U) wraz jednostkami rozszerzającymi (razem 36 dysków).
4. Obudowa musi zawierać układ nadmiarowy dla modułów zasilania i chłodzenia umożliwiający wymianę modułu zasilania w razie awarii bez konieczności wyłączania urządzenia.
5. Obudowa musi być wyposażona w szyny montażowe umożliwiające wysunięcie urządzenia z szafy rack.
6. Obudowa musi zawierać minimum 12 kieszeni na dyski.
7. Obudowa musi posiadać przycisk power i reset.
8. Urządzenie musi posiadać wskaźniki LED (zasilanie, stan każdego dysku).
Procesor | 1. co najmniej 4-rdzeniowy, 64 bitowy dedykowany do pracy z zaoferowanym urządzeniem, osiągający teście wydajności https://cpubenchmark.net uzyskał min. 1170 pkt.
2. musi posiadać mechanizm szyfrowania sprzętowego AES - 256bit.
Pojemność i możliwości rozbudowy | 1. Minimalna pojemność dysków obsługiwana przez urządzenie, którą można osiągnąć montując komplet dysków dostępnych w sprzedaży, o największej pojemności: 260 TB
2. Urządzenie musi mieć możliwość podłączenia dodatkowo min. 2 jednostek rozszerzających, każda po min. 12 dysków.
3. Urządzenie musi mieć możliwość podłączenia dodatkowych dysków twardych z możliwością mieszania dysków o różnych prędkościach i pojemnościach.
4. Rozbudowa o dodatkowe moduły dla obsługiwanych dysków powinna odbywać się wyłącznie poprzez zakup takich modułów bez konieczności zakupu dodatkowych kart rozszerzeń, licencji lub specjalnego oprogramowania aktywującego proces rozbudowy.
5. Minimalna pojemność dyskow obsługiwana przez urządzenie wraz z jednostkami rozszerzającymi, którą można osiągnąć montując komplet dysków o największej pojemności - 500TB
Pamięć RAM | 1. Zainstalowane co najmniej 4 GB pamięci RAM
2. Możliwość rozbudowy do min. 16GB pamięci RAM
3. Gniazdo pamięci UDIMM
4. Rodzaj pamięci DDR4
Kontrolery dyskowe, I/O | 1. Zainstalowany sprzętowy kontroler dysków umożliwiający konfiguracje poziomów RAID: JBOD, 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 5/6/10+spare.
2. Urządzenie musi wspierać technologię RAID umożliwiającą zdefiniowanie przestrzeni zapasowej (spare) na dyskach w grupie i następnie w przypadku uszkodzenia dysku, odbudowę z wielu dysków do wielu dysków.
3. Zainstalowany kontroler umożliwiający obsługę napędów SATA3
4. Musi być możliwość zdefiniowania dysków zapasowych (spare). Dyski zapasowe muszą być dostępne dla wszystkich grup RAID zdefiniowanych w obrębie macierzy. Podczas awarii dysku kontroler macierzy dyskowej musi automatycznie rozpoczynać odtwarzanie danych na fizycznym dysku zapasowym.
5. Serwer NAS musi wspierać obsługę dysków wewnętrznych w formacie EXT4.
6. Serwer NAS musi wspierać obsługę dysków zewnętrznych w formacie EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+
7. Serwer NAS musi obsługiwać dyski 3,5" i 2,5"
8. Serwer NAS musi wspierać standard SATA 6Gb/s, SATA 3Gb/s lub SSD
9. Serwer NAS musi obsługiwać dyski o pojemności min. 20TB
10. Minimalna przepustowość urządzenia: Windows File Transfer: przesyłanie 1940MB/s, pobieranie 640MB/s
Możliwości dynamicznej zmiany parametrów | Wewnętrzne rozwiązania urządzenia, muszą umożliwiać dynamiczną zmianę następujących parametrów (bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na modyfikowanym wolumenie i grupie dysków):
1. możliwość zmiany poziomu RAID dla istniejącej grupy RAID: RAID1->RAID5, RAID5->RAID6
2. możliwość dodawania dysków do istniejących grup RAID,
3. możliwość powiększania rozmiaru wolumenów logicznych,
4. możliwość zmiany rozmiaru segmentu dla wolumenów logicznych, bez potrzeby kopiowania danych oraz rezerwacji dodatkowej przestrzeni na potrzeby tej operacji,
5. możliwość dodawania modułów rozszerzających (półek dyskowych) oraz dysków bez przerywania pracy macierzy dla dowolnej konfiguracji macierzy,
6. możliwość aktualizacji oprogramowania urządzenia (firmware) w trybie online.
Partycje | Urządzenie musi posiadać funkcjonalność partycjonowania na odseparowane od siebie logicznie systemy, na których rezydują osobne dyski logiczne.
Obsługiwane systemy operacyjne | 1. Apple Mac OS 10.7 i nowsze, Linux and UNIX, Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 10, 11
2. Microsoft Windows Server 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2022
Kontrolery sieciowe | 1. Min. 2x 2,5 Gb/s LAN, RJ-45.
2. Gigabitowe interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI Express oraz portów USB.
3. Obsługa funkcji Link Aggregation
4. Obsługa funkcji Wake on LAN.
5. Urządzenie musi posiadać min. 2 porty LAN 10GbE (SPF+)
Porty | 1. min 4 x USB w wersji USB 3.2
2. ilość portów USB nie może być uzyskana przez użycie koncentratorów USB
Zasilanie | 1. Redundantne zasilacze (min. dwa) hotplug o mocy max. 250W każdy.
Oprogramowanie zarządzające | Dedykowane oprogramowanie w języku polskim z interfejsem graficznym, zarządzające i diagnostyczne (komunikacja przy wykorzystaniu protokołu HTTP/HTTPS) dostarczone przez producenta urządzenia, które posiada następujące możliwości:
1. konfigurację kontrolera RAID
2. instalację dodatkowego oprogramowania
3. zdalne zarządzanie
4. aktualizację oprogramowania
5. Utworzenie kopii wszystkich ustawień, włącznie z kontami użytkowników, nazwą serwera, konfiguracją sieci itp.
6. Log systemowy: użytkownicy online, system zdarzeń,
7. Szybki podgląd stanu urządzenia w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w urządzeniu systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. rodzaj procesora, temperatura procesora, obciążenie procesora (każdy proces oddzielnie), zużycie pamięci RAM, wydajność dysków, temperatura każdego dysku, obroty wentylatora, zasilacze, wykorzystanie przepustowości pasma, status sieci, stan poszczególnych usług, wersja oprogramowania itd.).
8. Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia (w tym uszkodzenia) i wysyłanie ich mailem do administratora
9. Możliwość przywrócenia domyślnych ustawień serwera, kart sieciowych, kontrolera RAID.
10. Tworzenie użytkowników, przydzielanie uprawnień, przydzielanie miejsca na dysku.
11. Możliwość zaplanowania włączania i wyłączania urządzenia
Usługi, aplikacje, protokoły | 1. Klient AD, DHCP, VPN
2. Współpraca z usługami Google Workspace i Microsoft 365
3. Obsługa protokołu AFP v3.3, CIFS, FTP. FTPS, iSCSI, NFS v3, PPTP, SFTP, SMB, SNMP, SNTP, SMSC, SSH, TCP/IP (IPv4 i IPv6), Telnet, VPN
4. Obsługa zaawansowanych funkcji wirtualizacji: Vmware, Citrix, Microsoft
5. Photo station
6. Program antywirusowy
7. Serwer AD, DHCP, FTP, iTunes, RADIUS, TFTP, VPN, WWW, NTP
8. Serwer mediów DLNA
Odporność na awarie | 1. Awaria dowolnego dysku nie może powodować przerwania dostępu do pozostałych dysków w urządzeniu.
2. Awaria dowolnego modułu rozszerzającego nie może powodować przerwania dostępu do dysków w pozostałych modułach rozszerzających jak i w samym urządzeniu.
3. Awaria jednego z zasilaczy nie może powodować przerwy w pracy urządzenia i możliwa musi być wymiana uszkodzonego zasilacza bez przerywania pracy urządzenia
Gwarancja | 1. Serwer NAS musi mieć minimum 36 miesiące gwarancji.
2. Dostępna telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt.
Dokumentacja, inne | 1. Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta,
2. Urządzenie musi być fabrycznie nowe i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego.
3. Urządzenie musi posiadać deklarację CE.
4. Musi istnieć możliwość aktualizacji z sieci Internet za pośrednictwem strony WWW producenta serwera lub bezpośrednio przez wewnętrzna oprogramowanie;
5. Możliwość aktualizacji i pobrania oprogramowania do oferowanego modelu serwera NAS w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet z serwera producenta sprzętu za pomocą interfejsu WWW urządzenia;
6. Dokumentacja w języku polskim lub angielskim.
7. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
Paramertry pracy | 1. Temperatura robocza 0 ~ 40˚C
2. Wymiary max 89 x 482 x 534 mm
3. Waga netto max 12kg
4. Wilgotność pracy 5~95% R.H.
5. Zasilacz 250W (x2), 100-240V AC, 50/60 Hz
Akcesoria i oprogramowanie (zgodne z opisem pod tabelą)* (1) |  | Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)* (2) | liczba szt. | Cena netto za szt. | Wartość netto | Podatek od towarów i usług % | Wartość brutto
Dwuportowa karta sieciowa (RJ45, 2,5 Gb) do oferowanego urządzenia pamięci masowej nr 1 |  |  | 1
Rozszerzenie pamięci do 8GB ram oferowanego urządzenia pamięci masowej nr 1 |  |  | 1
Dysk Twardy 12TB WD RED ysk twardy SATA3. Fabrycznie nowy. Pojemność co najmniej 12TB Pamięć podręczna min. 256MB. Średni czas bezawaryjnej pracy MTBF 1000000 godzin. Dysk musi być dedykowany do pracy ciągłej w urządzeniach typu NAS. Dysk musi być kompatybilny z urządzeniem typu NAS z pozycji nr1. Gwarancja min. 36 miesięcy |  |  | 4
* Wykonawca zobowiązany jest podać producenta, typ, model, parametry techniczne oferowanego sprzętu/oprogramowania w odniesieniu do wymagań Zamawiajacego zawartych w kolumnie 1. Niewypełnienie jakiejkolwiek pozycji formularza cenowego dotyczącej paramterów oferowanego sprzętu/oprogramowania spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. W przypadku zaoferowania oprogramowania/licencji równoważnych Wykonawca zobowiązany jest podać parametry techniczne z uwzględnienim wymagań zawartych w załącznikach
SUMA: