**ZAŁACZNIK NR 2B DO ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY (PO ZMIANACH)**

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH –**

**SIEĆ KANALIZACYJNA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **NAZWA ELEMENTU** | **Ilość [szt./m/kpl.]** | **Cena jednostkowa**  **zł netto** | **Wartość**  **zł netto** |
| **1** | Wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U klasy S Ø200 | 383 |  |  |
| **2** | Wykonanie odrzutów kanalizacji grawitacyjnej PVC-U klasy S Ø160 | 64 |  |  |
| **3** | Wykonanie sieci kanalizacji tłocznej PE100 SDR17 Ø90 | 195 |  |  |
| **4** | Wykonanie studzienki Ø425 z kinetą krzyżową | 13 |  |  |
| **5** | Wykonanie studni PP Ø 1000 z kinetą krzyżową | 9 |  |  |
| **6** | **Wykonanie pompowni ścieków Ø1500 wraz z systemem monitoringu i zasilaniem** | **1** |  |  |
| **7** | Wykonanie studni rozprężnej Ø1000 | 1 |  |  |
| **8** | Odwodnienie wykopów | kpl |  |  |
| **9** | Odtworzenie terenu | kpl | - |  |
| **10** | Projekty organizacji ruchu i opłata za zajęcie pasa drogowego (dotyczy dróg gminnych oraz powiatowych) | kpl | - |  |
| **11** | Obsługa geodezyjna | kpl | - |  |
| **12** | Dwukrotna teleinspekcja kanałów grawitacyjnych | kpl | - |  |
|  |  |  | **Całkowita wartość netto** |  |
|  |  |  | **Wartość podatku VAT** |  |
|  |  |  | **Całkowita wartość brutto** |  |

Uwaga: Koszty ogólne budowy i pośrednie należy zawrzeć w wartościach jednostkowych poszczególnych elementów.