Szczecin, 07.05.2021

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania na „Wykonanie remontu budynków magazynowych zlokalizowanych na działce nr 6 z obrębu 1078 przy ul. Bydgoskiej 3a w Szczecinie”.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.

Zgodnie z  art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zmianami) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz  z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Proszę o rysunki rampy najazdowej wraz z podjazdem rzut i przekrój – dotyczy poz.  przedmiaru 49, 50, 51,

Odpowiedź

W załączeniu szkic poglądowy. Wykonanie podjazdu do istniejącej rampy ma umożliwić wtaczanie maszyn i innych urządzeń na kołach pod dach wiaty magazynowej.

Istniejący stan: posadzka wewnętrzna w wiacie + istniejąca rampa o szerokości 2,50 m.

Aby wykonać zadania należy:

- wykonać nowy podjazd do istniejącej rampy o szerokości 4,50 m. Na całej długości wiaty magazynowej wykonać nadlewki na istniejącej rampie i posadzce w wiacie. Powyższe ma na celu uzyskanie płynnego przejścia z podjazdu na rampę, której powierzchnia ma być na tej samej wysokości co posadzka w wiacie.

Pytanie nr 2

Proszę o określenie długości mb wymiany uszkodzonego okablowania, ilość szt. wymiany punktów świetlnych, osprzętu – poz. przedmiaru 74,

Odpowiedź

Należy wymienić:

- 2 szt. punktów świetlnych zlokalizowanych na ścianie budynku magazynowego,

- 75 mb okablowania ułożonego na ścianie budynku,

- 168 mb okablowania w wewnątrz boksów magazynowych,

- 28 szt. lamp wewnętrznych

- 8 szt. włączników,

- 2 szt. lamp zewnętrznych

- 4 punkty świetlne oświetlenia zewnętrznego,

Pytanie nr 3

Zestawienie stolarki okiennej PCV – poz. przedmiary 16,

Odpowiedź

Do zamontowania stolarka okienna:

1) 1,75x1,1,45x2= 5,10 m2

2) 1,75x0,55x14=13,40 m2

3) łącznie 18,50 m2

Okna PCV uchylne dwuskrzydłowe.

Pytanie nr 4

Kratka stalowa jaką przyjąć średnice prętów i jakie wymiary kraty (sxh) – poz. przedmiaru 17,

Odpowiedź:

Wymiary kraty:

1) 1,75x1,1,45x2= 5,10 m2

2) 1,75x0,55x14=13,40 m2

Obramowanie z ceownika C30 z wypełnieniem prętami fi 8 mm Kraty montowane na stałe w otworach okiennych.

Pytanie nr 5

Deska czołowa o jakiej jest szerokości – poz. przedmiaru 28 i 61,

Odpowiedź:

Szerokość deski czołowej - 18 cm

Pytanie nr 6

Ramka ogrodzenia z teownika proszę o określenie przekroju – poz. obmiaru 70,

Odpowiedź:

- rama ogrodzenia z teownika o przekroju 50mmx50mmx5mm z wypełnieniem siatką ogrodzeniową,

- w połowie szerokości ramy jako usztywnienie wmontować teownik 50 mmx50mmx5mm

Pytanie nr 7

Brama z siatki w ramach kształtownika proszę o określenie przekroju i rodzaj kształtownika – poz. obmiaru 71

Odpowiedź:

- skrzydła bram wyposażyć w cięgna ograniczającego opadanie skrzydła w płaszczyźnie pionowej z pręta fi 20 mm

- w skrzydło wbudować zastrzał zabezpieczający przed utratą stabilność skrzydła

- zastrzał wykonać z ceownika C30