Załącznik nr 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zamrażarka niskotemperaturowa

Lp.	Opis	Ilość
1.	Zamrażarka niskotemperaturowa: / - Zakres temperatury spełniająca wymogi przechowywania gruzu kostnego o temperaturze - 86 ° C , / - pojemność od 50 l do 75 litrów / - energooszczędna / - jednoagregatowa / - zasilanie 220V240V / - cyfrowy wyświetlacz temperatury / - system alarmowy informujący wizualnie i akustycznie o nieprawidłowej pracy urządzenia / -alarm przekroczenia temperatury / -alarm awarii układu chłodzącego (brak chłodzenia) / -okres gwarancji 24 m-ce	1 sztuka