**ZAPYTANIE OFERTOWE**

* **ZAMAWIAJĄCY**

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego

Ul. Szpitalna 28

77-400 ZŁOTÓW

* **OPIS PRZMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dostawa 4 szt. baterii ściennych zlewozmywakowych z prysznicem i wylewką**

Uwaga : Zdjęcie przykładowe

* bateria ścienna
* ½”
* nierdzewny przewód ciśnieniowy
* sprężyna wyrównująca
* spryskiwacz ciśnieniowy ze sterowaniem dźwigniowym
* uchwyt ścienny
* uchwyt spryskiwacza
* wylewka
* wysokość min 950 mm
* Sprężyna podtrzymująca w stali, z pokryciem antykorozyjnym.
* Sprężyna wyposażona jest w pierścień ochronny w celu zmniejszenia tarcia pomiędzy sprężyną a przewodem giętkim.
* Przewód giętki z gumy EPDM przeznaczony do styczności z wodą pitną, powlekany podwójnym oplotem inox oraz przezroczystą termoplastyczną osłoną w celu utrzymania maksymalnej higieny i łatwości czyszczenia.
* Zaczep pod spryskiwacz ze stali inox wbudowany w korpus wzmocniony włóknem szklanym.
* Przewód podtrzymujący ze stali inox
* .Główka spryskiwacza z elementami wewnętrznymi z inoxu oraz gumy EPDM certyfikowanej dla żywności. Komponenty termoplastyczne termoizolujące i odporne na wapien´.
* Gwarancja min 1 rok
* **TERMIN REALIZACJI**

- Termin dostawy do 7 dni od dnia potwierdzenia zamówienia

* **DODATKOWE INFORMACJE**

Dodatkowych informacji udziela :

Jakub Sztekel 67 263 2233 wew. 420 w godzinie 8:000-14:00

Miejsce dostawy: Szpital Powiatowy w Złotowie ( Dział techniczno- administracyjny)