Nazwa i adres Wykonawcy  ..............................                                                                                                                                                Nr postępowania: 65 Z TP 23

Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

- Przedmiot zamówienia: Kolumna terapeutyczna  (CPV: 33158400-6)

Producent:

Oferowany model:

Rok produkcji aparatu: 2022 lub nowszy

| L.p. | Parametry | Parametr graniczny | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru punktowanego – podać: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1 | Kolumna terapeutyczna do treningu funkcjonalnego na platformie mobilnej | Tak | - | - |
| 2 | Wyposażona w minimum cztery centralnie blokowane kółka | Tak | - | - |
| 3 | Minimum dwa regulowane uchwyty | Tak | - | - |
| 4 | Bezpiecznie zabudowany stos obciążników o łącznej wadze minimum 50 kg | Tak | Powyżej 50 kg – 10 pkt 50 kg – 0 pkt |  |
| 5 | Zmiana obciążenia treningowego o 0,5 kg | Tak | - | - |
| 6 | Wysokość uchwytu oraz linki z możliwością regulacji w zakresie minimum 5 cm | Tak | Powyżej 5 cm – 10 pkt 5 cm – 0 pkt |  |
| 7 | Cichy i łagodny ruch w pełnym zakresie działania. Mechanizm ciągnący pozwala na szybki i gwałtowny moment ćwiczenia. | Tak | - | - |
| 8 | Regulacja wagi – 2 osobne linki. Na każdą linkę przypada przyrost wagi o 0,5 kg. Przy połączeniu linek możliwość regulacji wagi o 1 kg. | Tak | - | - |
| 9 | Wymiary maksymalne: 190 x 75 cm x 80 cm | Tak | - | - |
| - GWARANCJA |  |  |  |  |
| 10 | Pełna gwarancja na dostarczony sprzęt 24 miesiące. | Tak | - | - |