## Cz. 13
|  | Numer referencyjny postępowania: SZP/DT-SERW/35/2023 | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych- ZMIANA
Cz. 13 - propriometr i forcemeter | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość sprzętu | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Propriometr | Progres | R project bluetooth class I V1.2 | 1 | brak danych | 2 | [7 empty] | 20h
2. | Forcemeter z dynamometrem | Progres | 500 CL162Z | 1 | brak danych | 2
SUMA:
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
1. | Sprawdzenie wszystkich elementów: zasilania, przewodów, wtyczek, wyłączników, przycisków, wszelkich mechanizmów pomocniczego sterowania, obudowy,
2. | Czyszczenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych,
3. | Wymiana części zużywalnych (zgodnie z zaleceniami producenta) jeżeli dotyczy,
4. | Sprawdzenie poprawności pracy aparatury/ urządzenia,
5. | Wykonanie testów funkcjonalnych,
6. | Ustawienie podstawowych parametrów,
7. | Odczyt i kasowanie wszelkich błędów (jeśli występują),
8. | Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353.