## Pakiet 1
Pakiet nr 1 Endoproteza stawu biodrowego z trzpieniem przynasadowym - DEPOZYT
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU | Nazwa/ producent | Nr katalogowy | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT% | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Trzpień w kształcie potrójnego klina, przynasadowy, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, występujący w dwóch opcjach standardowej i lateralizowanej, oraz min. 12 rozmiarach dla każdej z opcji. W celu uzyskania pierwotnej stabilności mechanicznej pokryty: porowatym materiałem w postaci sprayu plazmy tytanowej oraz cienką warstwą fosforanu wapnia dla przyspieszenia osteointegracji i uzyskania trwałej fiksacji wtórnej. Koniec trzpienia polerowany w celu uniknięcia efektu tigh pain. Stożek trzpienia 12/14 x 1 szt. |  |  | 550
2 | Panewka bezcementowa, typu monoblok - bez konieczności użycia wkładki, wykonana w całości z usieciowanego tzw. cross linked polietylenu, z dodatkiem witaminy E rozmieszczonej równomiernie w całej objętości polietylenu. Powierzchnia panewki pokryta porowatym tytanem. Średnica zewnętrzna w rozmiarach od 44mm do 70mm. Możliwość stosowania głów 28mm, 32mm, 36mm wraz ze wzrostem rozmiaru panewki x 1 szt. |  |  | 550
3 | Głowa ceramiczna o średnicy 28mm, 32mm, 36mm występująca w min 3 długościach szyjki x 1 szt. |  |  | 550
4 | Śruba gąbczasta o średnicy 4mm i długościach od 22mm do 52mm x 1 szt. |  |  | 100
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
5 | Instrumentarium - nazwa, producent, nr katalogowy, rok produkcji: ___________________________________ ___________________________________ | Użyczenie | Wartość początkowa netto (zł) ______________ i brutto (zł) ______________ | Wskazać zgodnie z wymaganiami Wykonawcy
6 | Wiertarka i piła - napęd oraz kontenery do sterylizacji | Użyczenie | Wartość początkowa netto (zł) ______________ i brutto (zł) ______________
7 | Szkolenie z techniki operacyjnej dla 2 chirurgów | Szkolenie | ____ | 1
Zamawiający wymaga wyszczególnienia i wycenienia wszystkich części składowych kompletów.
W kolumnach: "cena jedn. netto i brutto" - poza ceną kompletnego produktu - powinny znaleźć się ceny jednostkowe poszczególnych elementów,
z których składa się cały komplet, zaś w kolumnie "nr katalogowy" winny znaleźć się numery kat. poszczególnych elementów z podziałem na gr. elementów
(np. numery głów, numery trzpieni itd.). Zamawiający wymaga możliwości zakupu poszczególnych elementów osobno.
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:
po 1 szt. każdego rozmiaru oraz dodatkowo po 1szt. Rozmiarów najbardziej popularnych (panewka 48-54mm, trzpień standard 3-7)
Szczegółowy sposób realizacji określa umowa.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## Pakiet 2
| Pakiet nr 2 | ZMIANA NR 1
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU | Producent/ Nr katalogowy | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość Brutto
1 | Śruba korowa tytanowa z otworem heksagonalnym, Ø 2.0/2.3mm, L 1x4mm do 1x34mm |  | 23
2 | Śruba tytanowa, blokująca, bezgwintowa główka z otworem heksagonalnym, Ø 2.0mm, L 1x6 mm do 1x30 mm |  | 18
3 | Płytki proste z podwójnym segmentem 1 i 2 otworowe oraz centralnym przeskokiem, 4, 6 i 8 otworowe, tytanowe, niskoprofilowe. Otwory w płycie bezgwintowe. Blokowana w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Profil 1.3mm |  | 2
4 | Płytki kształtu Y 7 i 9 otworowe, tytanowe, niskoprofilowe. Otwory w płycie bezgwintowe. Blokowana w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Profil 1.3mm |  | 2
5 | Płytki dwubiegunowe 6 otworowez przeskokiem 1, 2 i 3 otworowym, tytanowe, wzmocnione. Otwory w płycie bezgwintowe. Blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Profil 1.3mm |  | 2
6 | Wiertło do zamawianych śrub 2.0/2.3mm. |  | 2
7 | Śruba korowa tytanowa z otworem heksagonalnym, Ø 2.8mm, L 1x8 mm do 1x45 mm |  | 23
8 | Śruba tytanowa, blokująca, bezgwintowa główka z otworem heksagonalnym, system modularny Ø 2.8mm, L 1x8 mm do 1x45 mm |  | 18
9 | Płytki proste z podwójnym segmentem 1 i 2 otworowym oraz centralnym przeskokiem, płytki 4, 6 i 8 otworowe, tytanowe, wzmocnione. Otwory w płycie bezgwintowe. Blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Profil 1.6mm |  | 2
10 | Płytki kształtu Y 7 i 9 otworowe z przesunięciem 2 otworowym, tytanowe, wzmocnione. Otwory w płycie bezgwintowe. Blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Profil 1.6mm |  | 2
11 | Płytki dwubiegunowe 6 otworowe z przeskokiem 1, 2 i 3 otworowym, tytanowe, wzmocnione. Otwory w płycie bezgwintowe. Blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Profil 1.6mm |  | 2
12 | Płytki drabinkowe, szerokie 11 i 12 otworowe do wyboru, tytanowe. Otwory w płycie bezgwintowe. Blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Profil 1.6mm |  | 1
13 | Wiertło do zamawianych śrub Ø 2.8mm. |  | 2
14 | Płytki tytanowe do kości piętowej, 12 - 13 otworowe. W rozmiarach S,M,L, lewa i prawa. Otwory w płytach bezgwintowe. Blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Profil 2.0mm |  | 3
15 | Śruba korowa tytanowa z otworem heksagonalnym, średnica Ø 3.5, L 16mm - 60 mm |  | 5
16 | Śruba tytanowa, blokująca, bezgwintowa główka z otworem heksagonalnym, średnica Ø 3.5, L 16mm - 60 mm |  | 9
17 | Kaniulowane, tytanowe, kompresyjna śruby samowiercące wykonana z tytanu o średnicy 2.2 i 3.0 mm do wyboru. Dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długościach od 10 do 40 mm, gniazdo śruby heksagonalne. |  | 27
18 | Druty Kirschnera do śrub kaniulowanych o średnicy 2.2 i 3.0, średnica 0,8 mm i 1,1 mm o długości 10 cm. Grot typu trocar. Pakowane po 10 sztuk. |  | 20
19 | Instrumentarium - nazwa, producent, nr katalogowy, rok produkcji: __________________________________ __________________________________ | Użyczenie |  | Wartość początkowa netto (zł) ______________ i brutto (zł) ______________ | Wskazać zgodnie z wymaganiami Wykonawcy
[6 empty] | Razem | 0 | 0
1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:
po 1 sztuce z każdego rodzaju i rozmiaru.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## Pakiet 3
Pakiet nr 3 - Zakup
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU | Producent/ Nr katalogowy | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Baterie do wiertarki PRO6200 Linvatec/ piły akumulatorowej PRO6300 Linvatec * ; Pojemność: 2,5 Ah (amperogodzin)/33 Wh Napięcie: 13,2VWaga: 530g Typ: z fosforanem żelaza i litu (4 ogniwa) Bateria musi być kompatybilna z ładowarką firmy Conmed, znajdującą się na wyposażeniu zamawiającego. |  | 10
2 | Bateria Litowa mała, sterylizowana. Pojemność: 1,1 Ah (amperogodzin)/15 Wh. Napięcie: 13,2V. Waga: 335g. Typ: z fosforanem żelaza i litu (4 ogniwa). |  | 10
3 | Oryginalne ostrza do shavera artroskopowego firmy Linvatec *; wielorazowego użycia, długość części roboczej ostrza 13 cm; pakowane sterylnie, oznaczone kolorami dla identyfikacji; nie wymagających stosowania adapterów łączacych ostrza z rękojeścią shavera; kryza ostrza zaopatrzona we wskaźniki ilości i użyć/sterylizacji. |  | 60
4 | Ostrza do piły akumulatorowej Linvatec*; jednorazowego użycia, sterylne, pakowane pojedyńczo; w asortymencie ostrza małe (szer. 5,5 mm x dł. 25,5 mm x grubość 0,6mm) do pobierania bloczków kostnych przy rekonstrukcji wiązadła krzyżowego metodą BTB. Rózne rozmiary, szerokie i wąskie. |  | 70
RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
*sprzęt będący na wyposażeniu Zamawiajacego
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## Pakiet 4
Pakiet nr 4 Sterylna Staza Operacyjna
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU | Nazwa/ producent | Nr katalogowy | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT% | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | 1. Składa się z elastycznego silikonowego pierścienia owiniętego pończochą oraz specjalnych taśm z uchwytami, pozwalającymi równomierne założenie stazy na kończynie. 2. Produkt pakowany sterylnie z ważnością 3 lata od daty produkcji. 3. Odprowadza krew z operowanej kończyny w 95%. 4. Nie powoduje uszkodzeń skóry i nerwów. 5. Zapewnia sterylne pole operacyjne. 6. Dostępne 10 rozmiarów w tym jeden do stopy i jeden do przedramienia. 7. Rozmiary są kodowane kolorami. 8. Nie zawiera lateksu. |  |  | 400
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## Pakiet 5
Pakiet nr 5 Stabilizacja kości kończyn górnych oraz dolnych - system bezpieczny dla rezonansu magnetycznego, drut wiercący z oczkiem, groty przelotowe
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU | Nazwa/ producent | Nr katalogowy | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT% | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zintegrowana uniwersalna klamra multikierunkowa pręt grot a także pręt-pręt (wielokrotnego użytku ) dla prętów i łączników Ø 4mm, 5 mm, 6mm, 8mm, 11 mm oraz grotów Ø 4mm, 5 mm, 6mm. Możliwość jednoczesnego zastosowania dwóch grotów w jednej klamrze przy połączeniu z prętem. Wyposażona w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360°, wykonany z lekkiego stopu tytanu oraz z materiału bezpiecznego dla rezonansu magnetycznego, system samozatrzaskowy, wyposażony w zaciski z systemem szybkomocującym, umożliwiający założenie zacisku na pręcie poprzez „zatrzaśnięcie”. Mechnizm sprężynowy z tytanu. |  |  | 15
2 | Klamra multifunkcyjna na 5 grotów. Wykonana z lekkiego stopu tytanu. Bezpieczna dla MRI. Klamra wyposażona w otwory za pośrednictwem których, można przykręcić śruby znajdujące się na pozostałych klamrach. |  |  | 15
3 | Łącznik prosty oraz wygięty 30°, 90°. Łączniki wykonane z materiału bezpiecznego dla rezonansu magnetycznego. |  |  | 30
4 | Pręty wykonane z włókna węglowego oraz dodatkową powłoką zabezpieczającą przed nagrzewaniem (wielokrotnego użytku), bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, przezierne dla promieni RTG o średnicy Ø 5mm oraz 8mm o długościach w zakresie 60-650 mm. |  |  | 60
5 | Klucz rączka T (wielokrotnego użytku). |  |  | 1
6 | Groty typu Schanz samowiercące/samotnące Ø 3mm, 4mm, 5mm oraz 6 mm - wykonane z tytanu lub stali austenitycznej, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego. |  |  | 90
7 | Drut wiercący o średnicy 2,4mm o długości 42-45cm z jednego końca zaostrzony z drugiego zakończony otworem i spłaszczony w części środkowej pozwalający na takie umieszczenie nici w otworze aby nie zwiększała ona średnicy drutu podczas przeciągania przez kanał kostny o średnicy 2,4mm. Autoklawny wielorazowy. |  |  | 30
8 | Groty z gwintem na środku trzonu (przelotowe) o średnicy Ø 4 mm, 5 mm oraz 6 mm oraz długości od 150mm do 250 mm |  |  | 30
[7 empty] | Razem | 0 | 0
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## Pakiet 6
Pakiet nr 6 Endoprotezy
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU | Nazwa/ producent | Nr katalogowy | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT% | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
Dwumobilna endoproteza stawu nadgarstkowo-śródręcznego CMC1
1 | Trzpień tytanowy o anatomicznym przekroju trójpłatkowym, pokryty podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostępny w 6 rozmiarach:od 7,5 mm do 10,5 mm z przeskokiem co 1 mm, w długościach od 22 mm do 28 mm. |  |  | 30
2 | Szyjka ze stali nierwdzewnej, dostępna w wersji prostej oraz z 15° offsetem, w 3 rozmiarach: 6 mm, 8 mm lub 10 mm dla każdej wersji. Szyjka zakończona wkładką z polietylenu o średnicy 7mm, umożliwiającą ruch na główce szyjki do 34° i ruch całkowity w panewce do 112°. |  |  | 30
3 | Panewka ze stali nierdzewnej pokryta podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostępna w 2 rodzajach: konikalna oraz sferyczna (z pięcioma płetwami antyrotacyjnymi i koroną stabilizacyjną dla lepszego osadzenia w kości). W obu rodzajach dostępne 2 średnice: 9mm oraz 10 mm. |  |  | 30
[7 empty] | Razem | 0 | 0
Silikonowe endoprotezy stawów śródręczno - paliczkowych oraz międzypaliczkowych dłoni.
4 | Silikonowe protezy stawów MCP w 7 rozmiarach z kątem ugięcia 30° odpowiadającym naturalnemu ugięciu stawu w stanie spoczynku. Trzpień proksymalny w rozmiarze od 15 mm do 30,7 mm. Trzpień dystalny w rozmiarze od 12 mm do 25 mm. |  |  | 30
5 | Silikonowe protezy stawów PIP w 6 rozmiarach z kątem ugięcia 15° odpowiadającym naturalnemu ugięciu stawu w stanie spoczynku. Trzpień proksymalny w rozmiarze od 13 mm do 19 mm. Trzpień dystalny w rozmiarze od 10 mm do 16,5 mm. |  |  | 30
[7 empty] | Razem | 0 | 0
Mini kotwice do małych stawów.
6 | Kotwica wbijana do małych stawów, wykonana z nitinolu, z dwiema nićmi (wzmocniony polietylen o ultrawysokiej masie cząsteczkowej) koloru białego o długości 45 cm każda, zakończonych igłami ugiętymi o średnicy 13mm lub 16 mm. Igły zakończone stożkowo. Nici w rozmiarze #2 lub #4. Kotwica o grubości 1 mm, wysokość 3,8 mm, szerokość 3,5 mm. Zestaw dostarczany w sterylnym opakowaniu wraz z szydłem o średnicy 2,0 mm. |  |  | 5
[7 empty] | Razem | 0 | 0
Śródszpikowy implant do artrodezy stawów miedzypaliczkowych dalszych
7 | Śródszpikowe implanty do artrodezy stawów międzypaliczkowych dalszych oraz stawu międzypaliczkowego kciuka. Implanty wykonane z nitinolu, dostępne w 4 rozmiarach: S, M, L, XL z kątem ugięcia 0°, 15° i 25° w każdym z rozmiarów. W części dystalnej 2 ramiona tworzące literę M, w części proksymalnej 3 ramiona położone w dwóch płaszczyznach. Implanty z otworem na drut Kirschnera zapobiegajacym migracji implantu podczas jego wprowadzania. |  |  | 5
| Zestaw instrumentarium do systemu kompatybilny z systemem zawierające instrumenty i przymiary. Zestaw do endoprotezy urazowej użyczony bezpłatnie. Zestawy pozostałe dostarczane na wezwanie. | Podać: nazwa, producent, nr katalogowy, rok produkcji oraz wartość netto________ wartość brutto________ | Użyczenie
[7 empty] | Razem | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## Pakiet 7
Pakiet nr 7 Płytka tytanowa, ramienna, blokowana piszczelowa
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU | Nazwa/ producent | Nr katalogowy | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT% | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Wkręt tytanowy blokowany 3,5mm |  |  | 100
2 | Wkręt tytanowy kompresyjny 3,5mm |  |  | 100
3 | Wkręt tytanowy gąbczasty 3,9mm |  |  | 100
4 | Wkręt kobaltowy VA 3,5mm |  |  | 100
5 | Płytka tytanowa kształtowa blokowana do bliższej nasady kości ramiennej. Długość płyty 95mm-173mm. W części trzonowej otwory blokowane oraz kompresyjne. W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu. Ustawienie wkrętów kątowo stabilne. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 9 otworów pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty tytanowe blokowane 3,5mm oraz możliwosć zastosowania wkrętów kobaltowych typu VA. Do otworów kompresyjnych wkręty tytanowe korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia.Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. |  |  | 20
6 | System płyt blokowanych do dalszej nasady kości ramiennej
6a | Płytka ramienna dalsza przyśrodkowa, kształtowa blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej otwory blokowane oraz 1 lub 2 otwory kompresyjne. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty tytanowe blokowane 3,5mm oraz możliwosć zastosowania wkrętów kobaltowych typu VA. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. Możliwość zastosowania w metodzie „dwu-płytkowej” z płytką boczną, tylną boczną oraz grzbietowo-boczną. |  |  | 10
6b | Płytka ramienna dalsza tylna przyśrodkowa, kształtowa blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony tylnej, przyśrodkowa. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej otwory blokowane oraz 1 lub 2 otwory kompresyjne. W części nasadowej 5 otworów blokowanych o wielokierunkowym. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełny obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty tytanowe blokowane 3,5mm oraz możliwosć zastosowania wkrętów kobaltowych typu VA. Do otworów kompresyjnych wkręty tytanowe korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. Możliwość zastosowania w metodzie „dwu-płytkowej” z płytką boczną. |  |  | 5
6c | Płytka ramienna dalsza grzbietowa boczna, kształtowa blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony tylno-bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej otwory blokowane oraz 1 lub 2 otwory kompresyjne. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty tytanowe blokowane 3,5mm oraz możliwosć zastosowania wkrętów kobaltowych typu VA. Do otworów kompresyjnych wkręty tytanowe korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. Możliwość zastosowania w metodzie „dwu-płytkowej” z płytką przyśrodkową. |  |  | 10
6d | Płytka ramienna dalsza tylna boczna, zakładana od strony tylnej, boczna. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej otwory blokowane oraz oraz 1 lub 2 otwory kompresyjne. W części nasadowej 5 otworów blokowanych o wielokierunkowym. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty tytanowe blokowane 3,5mm oraz możliwosć zastosowania wkrętów kobaltowych typu VA. Do otworów kompresyjnych wkręty tytanowe korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. Możliwość zastosowania w metodzie „dwu-płytkowej” z płytką przyśrodkową. |  |  | 5
6e | Płytka ramienna dalsza boczna, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej otwory blokowane oraz 1 lub 2 otwory kompresyjne. W części nasadowej 5 otworów blokowanych o wielokierunkowym. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty tytanowe blokowane 3,5mm oraz możliwosć zastosowania wkrętów kobaltowych typu VA. Do otworów kompresyjnych wkręty tytanowe korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. Możliwość zastosowania w metodzie „dwu-płytkowej” z płytką: przyśrodkową oraz tylną przyśrodkową. |  |  | 10
7 | Płyta typu Y do dalszej części kości ramiennej. Płyta blokowana. Wersja prawa/lewa, w części trzonowej otwory blokowane i kompresyjne, łącznie 5-12 otworów. Długośc płyty min od 116 do 207mm. |  |  | 5
8 | Endoproteza modularna głowy kości promieniowej (trzpień i głowa w komplecie). Głowa o budowie modularnej, składająca się z nasadki wykonanej ze stopu kobaltu, oraz wkładki polimerowej wykonanej z PEEK OPTIMA Wear Performance. Dostarczana w stanie złożonym (połączenie nasadki oraz wkładki jest nierozłączne), sterylnym. Dostępna w 9 wariantach rozmiarowych: średnica głów 20, 22, 24 mm, wysokość głów 10, 12, 14 mm. Głowa współpracuje z trzpieniem standardowym oraz kątowym, na zasadzie przegubu kulistego (średnica kuli trzpienia Ø6) umożliwiającego ruchy rotacyjne oraz odchylenie głowy na boki o kąt 15° w stosunku do osi trzpienia (pełen zakres odchylenia – 30°). |  |  | 15
9 | Płyty piszczelowe bliższe
9a | Płytka kształtowa T, blokowana, do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej otwory blokowane oraz 1 otwór kompresyjny. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i tytanowych wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. |  |  | 5
9b | Płytka piszczelowa bliższa boczna Płytka kształtowa blokowana, do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 1÷17 otworowej. W części trzonowej otwory blokowane oraz, w zależności od długości płytki do 2 otworów kompresyjnych. W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją, wydłużony do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirschnera 1,5mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. |  |  | 15
9c | Płytka blokowana piszczelowa bliższa tylna typu delta. Płytka kształtowa blokowana, do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony tylnej. Wersja wąska i szeroka, szerokość części nasadowej 24mm i 28mm. Płytka występująca w rozmiarach 4÷6 otworowej. W części trzonowej otwory blokowane oraz 1 otwór kompresyjny. W części nasadowej 3 otwory blokowane o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki oraz ścięcie części bliższej. Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją, wydłużony do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera 1,5mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. |  |  | 5
10 | Płyty do dalszej nasady kości piszczelowej
10a | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 16 otworów min 1 otwór kompresyjny. W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych, w tym 1 do stabilizacji kostki przyśrodkowej. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. |  |  | 15
10b | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej. Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przednio-bocznej. Wersja prawa/lewa. Płytka występująca w rozmiarach 3÷17 otworowej. W części trzonowej otwory blokowane oraz, w zależności od długości płytki do 2 otworów kompresyjnych. W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Ograniczone podrażnienie tkanek okołowszczepowych - niewystające łby wkrętów blokowanych ponad powierzchnię górną i dolną płytki. Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją, wydłużony do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. |  |  | 15
11 | Płytka blokowana strzałkowa dalsza boczna (kostka boczna). Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości strzałkowej na stronę boczną kości. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej otwory blokowane oraz 2 wydłużone otwory kompresyjne. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirchnera do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 2,7mm lub 3,5mm, Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Implant przystosowany do użycia nakładki celującej, ułatwiającej wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. |  |  | 5
12 | Płytka kształtowa blokowana do korekcji pierwszej kości śródstopia. Płytka posiadająca nakostną część z otworami pod wkręty blokowane oraz część śródkostną wprowadzaną w kanał szpikowy kości. W części nakostnej posiadająca 2 otwory blokowane. Wersja prawa i lewa. Długości 45mm i 50mm. Płytki w 2 wersjach kształtowych części śródkostnej: prostej i odgiętej. Część śródkostna odpowiednio wyprofilowana, ostro zakończona, posiadająca wzdłużne żebro stabilizujące. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Do otworów blokowanych tytanowe wkręty blokowane 2,4mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową i gwintowaną walcową oraz wkręty kobaltowe typu VA. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów |  |  | 60
| Wkręt kobaltowy VA 2,4mm |  |  | 100
| Wkręt blokowany tytanowy 2,4mm |  |  | 100
13 | Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy: Krótki - długość L=180÷200mm (ze skokiem co 20mm) z przedłużonym trzpieniem z 6 stopniową antetorsją, pokryty celownikiem, średnica d=10÷12mm ze skokiem (co 1mm), kąt szyjkowo – trzonowy (125º, 130º oraz 135º), wersja kaniulowana, uniwersalny do kości lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 11mm wraz ze śrubą kompresyjną o średnicy 8mm, a w części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy 4,5 lub 5,0. W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 1 statyczny gwintowany dla długości 180 i 1 statyczny gwintowany dla długości 200 . Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego o średnicy 6,5mm. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0÷15mm stopniowane co 5mm. Dodatkowe spłaszczenie w obszarze wygięcia gwoździ dla łatwiejszego wprowadzenia. Długi - długość L=280÷420mm (ze skokiem co 20mm) pokryty celownikiem dalszym z 6 stopniową antetorsją, do długości 420mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=10÷12mm ze skokiem (co 1mm), kąt szyjkowo – trzonowy (125º, 130º oraz 135º ), wersja kaniulowana, lewa i prawa. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 11mm wraz ze śrubą kompresyjną o średnicy 8mm, a w części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy 4,5 lub 5,0. W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 2 otwory statyczne gwintowane zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej). Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego 6,5mm. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0÷15mm stopniowane co 5mm. Dodatkowe spłaszczenie w obszarze wygięcia gwoździ dla łatwiejszego wprowadzenia. Pierwszy otwór do blokowania w części dalszej gwoździa w odległości 5 mm od jego końca dla zapewnienia niskiego blokowania. System wykonany stopu tytanu. |  |  | 100
| Elementy blokujące |  |  | 100
| Śruba zespalająca 11mm |  |  | 100
| Śruba zespalająca 6,5mm |  |  | 100
| Śruba kompresyjna |  |  | 100
| Śruba ustalająca |  |  | 100
| Zaślepki |  |  | 50
14 | Gwóźdź śródszpikowy, śruby blokujące,śruby zespalające, śruba ustalająca, śruby zaślepiające, śruba kompresyjna. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 10,5mm wraz ze elementem ustalającym. Gwóźdź zapewnia możliwość zabezpieczenia antyrotacyjnego drugim drutem Kirschnera 3,2mm, przechodzącym przez gwóźdź, podczas wprowadzania śruby 10,5. Konstrukcja elementu zabezpieczającego nie wymusza usunięcia zabezpieczenia antyrotacyjnego drutem Kirschnera. Element ustalający montowany przez producenta wewnątrz gwoździa. W części dalszej blokowany wkrętami blokującymi o średnicy 5,0 lub 5,5. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego o średnicy 5mm. Możliwość jednoczesnego zablokowania śruby zespalającej 10,5mm i pinu antyrotacyjnego 5mm. Możliwość opcjonalnego blokowania śrubą teleskopową 10,5 w miejsce śruby standardowej zespalającej 10,5. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0÷15mm stopniowane co 5mm. Krótki - długość L=180÷200mm (ze skokiem co 20mm) z 4 stopniowym odgięciem, pokryty celownikiem, średnica d=10÷11mm (ze skokiem co 1mm) dla części dalszej, 16 mm dla części bliższej. Kąt szyjkowo – trzonowy 125º, 130º oraz 135º, wersja kaniulowana, uniwersalny do kości lewej i prawej. Gwóźdź o przekroju okrągłym. W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 1 statyczny gwintowany. Długi - długość L=280÷420mm (ze skokiem co 20mm) pokryty celownikiem dalszym z 4 stopniowym odgięciem, do długości 420mm pokryty celownikiem dalszym, średnica części dalszej 11mm, 16 mm dla części bliższej. Kąt szyjkowo – trzonowy 120º, 125º, 130º oraz 135º, kąt antywersji 10°, wersja kaniulowana, lewa i prawa. Gwóźdź o przekroju okrągłym na całej długości. Promień gięcia w części dalszej R=2000mm. W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 2 otwory statyczne gwintowane zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej). Pierwszy otwór do blokowania w części dalszej gwoździa w odległości 5 mm od jego końca dla zapewnienia niskiego blokowania. Gwóźdź o przekroju okrągłym na całej długości. System wykonany z tytanu/stopu tytanu. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Gwoździe kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Wersja lewa lub prawa gwoździa kodowana kolorem na części bliższej. System wykonany ze stopu tytanu. Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu TORX. |  |  | 50
| Elementy Blokujące |  |  | 50
| Śruba zespalająca 10,5 |  |  | 50
| Śruba zespalająca teleskopowa 10,5 |  |  | 50
| Śruba zespalająca 5,0 |  |  | 50
| Zaślepka/Kompresja |  |  | 50
| Śruba ustalająca |  |  | 50
15 | Gwóźdź piętowy do leczenia złamań kości piętowej lub artrodezy stawu skokowo-piętowego. Wprowadzany od strony guza piętowego. Gwóźdź kaniulowany, prosty o przekroju okrągłym na całej długości. Wersja do prawej i lewej kończyny. Anatomiczne ścięcie części bliższej. Wierzchołek gwoździa z atraumatyczną powierzchnią oporową pod kość skokową. Długość L=45÷55 mm (ze skokiem co 5 mm) oraz 70 mm, pokryty w całości celownikiem; średnica 10,12 mm. Gwóźdź posiada dla długości L=45÷55 - trzy gwintowane otwory. Dla długości gwoździa 70mm - cztery gwintowane otwory oraz jeden otwór kompresyjny, zapewniające stabilne blokowanie wielopłaszczyznowe. Długość otworu kompresyjnego 5mm. Możliwość zastosowania wkrętów kaniulowanych 5,0 lub 5,5 mm. Połączenie wkrętów 5,5 stabilne kątowo. Śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 5 rozmiarach w zakresie 0÷20 mm stopniowane co 5mm. Gniazda we wszystkich elementach typu torx. Śruby blokujące kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Gwóźdź znakowany kolorem dla wersji lewa/prawa i ze względu na średnicę. System wykonany ze stopu tytanu. |  |  | 30
| Śruby blokujące 5,0 i 5,5 kaniulowane |  |  | 60
| Zaślepka |  |  | 30
16 | Instrumentarium - nazwa, producent, nr katalogowy, rok produkcji: ___________________________________ ___________________________________ | Użyczenie | Wartość początkowa netto (zł) ______________ i brutto (zł) ______________
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:
po 1 szt. każdego rozmiaru.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## Pakiet 8
Pakiet nr 8 Płyta tytanowa do osteotomii
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU | Nazwa/ producent | Nr katalogowy | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT% | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Płyta tytanowa do osteotomii otwierającej nasady bliższej pierwszej kości śródstopia, płytka w kształcie litery L z klinem od 3mm do 6 mm, płytka niskoprofilowa – wysokość 0,5 mm, lewa lub prawa. |  |  | 60
2 | Śruba korowa, średnica 2,3mm lub 2,4mm, długość w zakresie 10-30 mm. |  |  | 220
3 | Śruba kaniulowana, średnica 2,3mm lub 2,4mm, długość w zakresie 10-30 mm. |  |  | 20
4 | Płyta tytanowa do osteotomii otwierającej nasady bliższej pierwszej kości śródstopia, płytka w kształcie litery L z klinem od 2mm do 7 mm, płytka niskoprofilowa – wysokość 0,5mm. |  |  | 60
5 | Śruba korowa, średnica 2,4mm, długość w zakresie 10-30 mm |  |  | 220
6 | Śruba kaniulowana 2,4mm, długość w zakresie 10-30 mm. |  |  | 20
7 | Instrumentarium - nazwa, producent, nr katalogowy, rok produkcji: ___________________________________ ___________________________________ | Użyczenie | Wartość początkowa netto (zł) ______________ i brutto (zł) ______________
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:
po 1 szt. każdego rozmiaru.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## Pakiet 9
Pakiet nr 9 System panewek rewizyjnych stawu biodrowego
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU | Nazwa/ producent | Nr katalogowy | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT% | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
Panewka rewizyjna dwumobilna Panewka rewizyjna stawu biodrowego dwumobilna w wersji cementowanej i bezcementowej. Panewka w wersji cementowanej wykonana ze stali nierdzewnej. Średnica zewnętrzna od minimum 44mm do maximum 60mm. Panewka w wersji bezcementowej w dwóch opcjach: bezotworowa i wielootworowa. Wersja bezotworowa typu Press-fit wykonana ze stali nierdzewnej napylana dodatkowo tytanem i hydroksyapatytem. Średnica zewnętrzna od minimum 44mm do maximum 64mm. Wersja wielootworowa typu Press-fit wykonana z tytanu metodą druku 3D o średnicy zewnętrznej od minimum 42mm do maximum 80mm. Wkład polietylenowy do panewki dwumobilnej wykonany z polietylenu stabilizowanego przeciwutleniaczem dla głów o średnicy 22 i 28mm. Wkład CoCr do panewki dwumobilnej bezcementowej wielootworowej. Głowa CoCr w minimum 3 długościach szyjki i średnicy 22 i 28mm. Śruby panewkowe o średnicy 6,5mm i długościach od 15 do 70mm.
1 | Panewka dwumobilna cementowana |  |  | 15
2 | Panewka dwumobilna bezcementowa |  |  | 60
3 | Panewka bezcementowa wielootworowa |  |  | 10
4 | Wkład PE do panewki dwumobilnej |  |  | 85
5 | Wkład CoCr do panewki dwumobilnej |  |  | 5
6 | Głowa do panewki dwumobilnej |  |  | 85
7 | Śruby |  |  | 15
8 | Instrumentarium - nazwa, producent, nr katalogowy, rok produkcji: ___________________________________ ___________________________________ | Użyczenie | Wartość początkowa netto (zł) ______________ i brutto (zł) ______________
[7 empty] | Razem | 0 | 0
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:
po 1 szt. każdego rozmiaru.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.