## Część nr 1 podłoża mikrobiolog.
Zalacznik nr 2 do SIWZ/Załącznik nr 1 do umowy |  |  | FORMULARZ CENOWY |  |  |  |  | Nr sprawy 26/ZP/2020
część nr 1 - podłoża mikrobiologiczne
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | oferowany asortyment - dane w kolumnach 3 - 5 powinny precyzyjnie określać oferowany asortyment, w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację i sprawdzenie jego zgodności z opisem przedmiotu zamówienia |  |  | Jednostka miary | wielkość opakowania jednostkowego | Liczba opakowań jednostkowych | cena jednostkowa brutto opakowania w zł | Wartość brutto w zł (kol. 10 = kol. 8 x kol.9)
|  | nazwa handlowa / opis oferowanego asortymentu | producent | numer katalogowy (jeżeli dotyczy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Agar bakteriologiczny |  |  |  | g | 500 | 15 |  | 0
2 | Brucella broth |  |  |  | g | 500 | 2 |  | 0
3 | Columbia agar |  |  |  | g | 500 | 2 |  | 0
4 | Krew barania odwłókniona |  |  |  | ml | 200 | 15 |  | 0
5 | LB agar |  |  |  | g | 500 | 6 |  | 0
6 | LB broth |  |  |  | g | 500 | 15 |  | 0
7 | MHA (Muller Hinton Agar) |  |  |  | g | 500 | 5 |  | 0
8 | MHB (Muller Hinton Broth) |  |  |  | g | 500 | 5 |  | 0
9 | TSA (agar tryptozowo sojowy) |  |  |  | g | 500 | 5 |  | 0
10 | TSB (podłoże tryptozowo sojowe) |  |  |  | g | 500 | 5 |  | 0
[7 empty] | CENA OFERTY BRUTTO w części nr 1 |  | 0
Miejsce dostawy: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Pracownia Gastroimmunologii, Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej, ul. Banacha 12/6, 90-237 Łódź

## Część nr 2 podłoża hodowlane
Zalacznik nr 2 do SIWZ/Załącznik nr 1 do umowy |  |  | FORMULARZ CENOWY |  |  |  |  | Nr sprawy 26/ZP/2020
część nr 2 - podłoża hodowlane (podłoża, suplementy do podłóż i bufory do hodowli komórkowej)
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | oferowany asortyment - dane w kolumnach 3 - 5 powinny precyzyjnie określać oferowany asortyment, w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację i sprawdzenie jego zgodności z opisem przedmiotu zamówienia |  |  | Jednostka miary | wielkość opakowania jednostkowego | Liczba opakowań jednostkowych | cena jednostkowa brutto opakowania w zł | Wartość brutto w zł (kol. 10 = kol. 8 x kol. 9)
|  | nazwa handlowa / opis oferowanego asortymentu | producent | numer katalogowy (jeżeli dotyczy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Woda apirogenna, wolna od endotoksyn (<0.005 EU/ml), do hodowli komórkowych |  |  |  | ml | 500 | 1 |  | 0
2 | DMEM - F12 w/ L-Glutamine w/ 25 mM/ Hepes 3574.50mg/L |  |  |  | ml | 500 | 5 |  | 0
3 | DMEM High Glucose w/ L-Glutamine w/ Sodium Pyruvate |  |  |  | ml | 500 | 5 |  | 0
4 | DMEM High Glucose w/ L-Glutamine w/o Sodium Pyruvate |  |  |  | ml | 500 | 5 |  | 0
5 | Dulbecco's Phosphate Buffered Saline w/ Calcium w/ Magnesium (jałowy) |  |  |  | ml | 500 | 20 |  | 0
6 | Dulbecco's Phosphate Buffered Saline w/o Calcium w/o Magnesium (jałowy) |  |  |  | ml | 500 | 20 |  | 0
7 | EDTA (0,5 M, pH 8), cell cuture |  |  |  | ml | 100 | 2 |  | 0
8 | HEPES (1M, pH=7,6), cell cuture |  |  |  | ml | 500 | 1 |  | 0
9 | Inhibitory proteinaz A32965 |  |  |  | op. | 20 tabletek | 1 |  | 0
10 | L- Glutamine 100x, 200 mM |  |  |  | ml | 100 | 8 |  | 0
11 | MEM ALFA w / L-Glutamine w/o Ribonucleosides w/o Deoxyribonucleosides |  |  |  | ml | 500 | 5 |  | 0
12 | Penicylina (10 000 jednostek)/Streptomycyna (10 mg/ml) mieszanina do hodowli komórkowych, przefiltrowana |  |  |  | ml | 100 | 10 |  | 0
13 | RPMI 1640 w/ L-Glutamine |  |  |  | ml | 500 | 10 |  | 0
14 | RPMI 1640 w/ L-Glutamine w/o Sodium Bicarbonate w/o Phenol Red |  |  |  | szt | 1 | 10 |  | 0
15 | Surowica płodów cielęcych (Fetal Bovine Serum) |  |  |  | ml | 500 | 7 |  | 0
16 | Surowicza albumina wołowa (BSA) |  |  |  | g | 500 | 1 |  | 0
17 | Trypsin 0,25% - EDTA 0,02% in HBSS w/o Calcium w/o Magnesium w/ Phenol Red |  |  |  | ml | 100 | 5 |  | 0
[7 empty] | CENA OFERTY BRUTTO w części nr 2 |  | 0
Miejsce dostawy: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Pracownia Gastroimmunologii, Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej, ul. Banacha 12/6, 90-237 Łódź

## Część nr 3 odczynniki specj. I
Zalacznik nr 2 do SIWZ/Załącznik nr 1 do umowy |  |  | FORMULARZ CENOWY |  |  |  |  | Nr sprawy 26/ZP/2020
część nr 3 - odczynniki specjalistyczne I
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | oferowany asortyment - dane w kolumnach 3 - 5 powinny precyzyjnie określać oferowany asortyment, w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację i sprawdzenie jego zgodności z opisem przedmiotu zamówienia |  |  | Jednostka miary | wielkość opakowania jednostkowego | Liczba opakowań jednostkowych | cena jednostkowa brutto opakowania w zł | Wartość brutto w zł (kol. 10 = kol. 8 x kol. 9)
|  | nazwa handlowa / opis oferowanego asortymentu | producent | numer katalogowy (jeżeli dotyczy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 3-izobutylo-1-metyloksantyna, proszek, do hodowli komórkowych, >99%, producent np. Sigma |  |  |  | mg | 250 | 1 |  | 0
2 | Akutaza roztwór enzymatyczny, producent np. Sigma |  |  |  | ml | 100 | 3 |  | 0
3 | Amfoterycyna B, roztwór 250 μg/ml w wodzie dejonizowanej, przefiltrowany przez 0,1 μm, odpowiedni do hodowli komórkowej, CAS Number: 1397-89-3, producent np. Sigma |  |  |  | ml | 50 | 2 |  | 0
4 | BMP-2 Human ELISA Kit, czułość testu 45 pg/mL, zakres testu 46.88-3000 pg/mL, producent np. Sigma |  |  |  | płytka | 1 | 1 |  | 0
5 | BMP-7 Human ELISA Kit, czułość testu 10 pg/mL zakres testu: 8.23-6000 pg/mL, producent np. Sigma |  |  |  | płytka | 1 | 1 |  | 0
6 | BODIPY™ 493/503, barwik fluorescencyjny, nr CAS 121207-31-6, producent np. Sigma |  |  |  | mg | 10 | 1 |  | 0
7 | Clindamycin hydrochloride, producent np. Sigma |  |  |  | mg | 10 | 1 |  | 0
8 | EBM-2 Endothelial Cell Growth Basal Medium-2, producent np. Sigma |  |  |  | ml | 500 | 5 |  | 0
9 | EGMTM-2 MV Microvascular Endothelial SingleQuotsTM Kit , producent np. Sigma |  |  |  | szt. | 1 kit | 5 |  | 0
10 | Erythromycin, BioReagent, suitable for cell culture, producent np. Sigma |  |  |  | g | 5 | 2 |  | 0
11 | Hydroksykortyzon, proszek, do hodowli komórkowych, >98%, producent np. Sigma |  |  |  | g | 5 | 1 |  | 0
12 | Indometacyna, proszek, do hodowli komórkowych, >98%, producent np. Sigma |  |  |  | g | 10 | 1 |  | 0
13 | Insulina, proszek, aktywna biologicznie, producent np. Sigma |  |  |  | mg | 250 | 1 |  | 0
14 | , Kwas askorbinowy, proszek, do hodowli komórkowych, ≥98.0%, CAS Number: 50-81-7, producent np. Sigma |  |  |  | g | 500 | 1 |  | 0
15 | Matrigel do hodowli komórkowych, producent np. Sigma |  |  |  | ml | 5 | 1 |  | 0
16 | Naskórkowy czynnik wzrostu EGF, ≥98% czystość, biologicznie aktywny, odpowiedni do linii komórkowych, producent np. Sigma |  |  |  | μG | 500 | 1 |  | 0
17 | OsteoMAX-XF Differentiation Medium, producent np. Sigma |  |  |  | ml | 100 | 5 |  | 0
18 | PKH26 Red Fluorescent Cell Linker, producent np. Sigma |  |  |  | szt. | 1 kit | 1 |  | 0
19 | PureCol® Type I Collagen Solution, 3 mg/ml (Bovine), do hodowli 3D, producent np. Sigma |  |  |  | ml | 1000 | 2 |  | 0
20 | TUNEL Assay Kit, test do apoptozy, producent np. Sigma |  |  |  | op. | 50 testów | 1 |  | 0
21 | Woda DEPC do RNA, producent np. Sigma |  |  |  | ml | 1000 | 1 |  | 0
22 | Zestaw do znakowania membran - CellVue Claret Far Red Fluorescent Cell Linker, producent np. Sigma |  |  |  | op | 1 kit | 1 |  | 0
23 | β-Glycerol phosphate disodium salt pentahydrate, min 98%, odczynnik do linii komórkowych, producent np. Sigma |  |  |  | g | 100 | 1 |  | 0
[7 empty] | CENA OFERTY BRUTTO w części nr 3 |  | 0
Miejsce dostawy: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Pracownia Gastroimmunologii, Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej, ul. Banacha 12/6, 90-237 Łódź

## Część nr 4 odczynniki specj. II
Zalacznik nr 2 do SIWZ/Załącznik nr 1 do umowy |  |  | FORMULARZ CENOWY |  |  |  |  | Nr sprawy 26/ZP/2020
część nr 4 - odczynniki specjalistyczne II (do hodowli komórkowej)
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | oferowany asortyment - dane w kolumnach 3 - 5 powinny precyzyjnie określać oferowany asortyment, w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację i sprawdzenie jego zgodności z opisem przedmiotu zamówienia |  |  | Jednostka miary | wielkość opakowania jednostkowego | Liczba opakowań jednostkowych | cena jednostkowa brutto opakowania w zł | Wartość brutto w zł (kol. 10 = kol. 8 x kol. 9)
|  | nazwa handlowa / opis oferowanego asortymentu | producent | numer katalogowy (jeżeli dotyczy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Blasticidin (solution) |  | InvivoGen |  | mg | 100 mg (10 x1 ml) | 1 |  | 0
2 | Geneticin (G418 Sulfate), roztwór |  | InvivoGen |  | g | 2 g (20 x 1 ml) | 1 |  | 0
3 | Normocin |  | InvivoGen |  | mg | 500 mg (10 x 1 ml) | 2 |  | 0
4 | Plasmocin (prophylactic) |  | InvivoGen |  | mg | 25 mg (10 x 1 ml) | 1 |  | 0
5 | Plasmocin (treatment) |  | InvivoGen |  | mg | 50 mg (2 x 1 ml) | 1 |  | 0
6 | PlasmoTest™ - Mycoplasma Detection Kit |  | InvivoGen |  | op. | 250 testów | 1 |  | 0
7 | Puromycin |  | InvivoGen |  | mg | 500 mg (50 x1 ml) | 1 |  | 0
8 | Quanti Blue Solution |  | InvivoGen |  | ml | 10 ml (100x) | 2 |  | 0
9 | Zeocin |  | InvivoGen |  | g | 5 g (50 x1 ml) | 1 |  | 0
[7 empty] | CENA OFERTY BRUTTO w części nr 4 |  | 0
Zgodnie z pkt 3.2 lit. f) SIWZ w częściu nr 4 Zamawiający wymaga zaoferowania wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia asortymentu firmy InvivioGen z uwagi na konieczność zapewnienienia utrzymania gwarancji na posiadane przez Zamawiającego linie komórkowe.
Pozycje od 1 do 8 - Selektywne antybiotyki rekomendowane przez producenta linii komórkowych gwarantują żywotność linii komórkowych i utrzymanie ich gwarancji.
Miejsce dostawy: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Pracownia Gastroimmunologii, Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej, ul. Banacha 12/6, 90-237 Łódź

## Część nr 5 odczynniki specj III
Zalacznik nr 2 do SIWZ/Załącznik nr 1 do umowy |  |  |  | FORMULARZ CENOWY |  |  |  |  | Nr sprawy 26/ZP/2020
część nr 5 - odczynniki specjalistyczne III
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | wymagane parametry | oferowany asortyment - dane w kolumnach 4 - 6 powinny precyzyjnie określać oferowany asortyment, w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację i sprawdzenie jego zgodności z opisem przedmiotu zamówienia |  |  | Jednostka miary | wielkość opakowania jednostkowego | Liczba opakowań jednostkowych | cena jednostkowa brutto opakowania w zł | Wartość brutto w zł (kol. 11 = kol. 9 x kol. 10)
|  |  | nazwa handlowa / opis oferowanego asortymentu | producent | numer katalogowy (jeżeli dotyczy)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ELISA (nieopłaszczone płytki) do wykrywania ludzkiej IL-2 w supernatantach pohodowlanych, producent np. ThermoFisher Invitrogen | Płytki nieopłaszczone, pakowane po 10 sztuk, czułość: pow. 2pg/ml; zakres nie mniejszy niż: 2-250 pg/ml |  |  |  | op. | 96 | 1 |  | 0
2 | ELISA (nieopłaszczone płytki) do wykrywania ludzkiej IL-1b w supernatantach pohodowlanych, producent np. ThermoFisher Invitrogen | Płytki nieopłaszczone, pakowane po 10 sztuk, czułość: pow. 2pg/ml; zakres nie mniejszy niż: 2-250 pg/ml |  |  |  | op. | 96 | 1 |  | 0
3 | ELISA (nieopłaszczone płytki) do wykrywania ludzkiej IFN-gamma w supernatantach pohodowlanych, producent np. ThermoFisher Invitrogen | Płytki nieopłaszczone, pakowane po 10 sztuk, czułość: pow. 4pg/ml; zakres nie mniejszy niż: 4-500 pg/ml |  |  |  | op. | 96 | 1 |  | 0
4 | ELISA (nieopłaszczone płytki) do wykrywania ludzkiej IL-8 w supernatantach pohodowlanych, producent np. ThermoFisher Invitrogen | Płytki nieopłaszczone, pakowane po 10 sztuk, czułość: pow. 2pg/ml; zakres nie mniejszy niż: 2-250 pg/ml |  |  |  | op. | 96 | 1 |  | 0
5 | ELISA (nieopłaszczone płytki) do wykrywania ludzkiej TNF-alfa w supernatantach pohodowlanych, producent np. ThermoFisher Invitrogen | Płytki nieopłaszczone, pakowane po 10 sztuk, czułość: pow. 4pg/ml; zakres nie mniejszy niż: 4-500 pg/ml |  |  |  | op. | 96 | 1 |  | 0
6 | ELISA (nieopłaszczone płytki) do wykrywania EGF w supernatantach pohodowlanych, producent np. ThermoFisher Invitrogen | Płytki nieopłaszczone, pakowane po 10 sztuk, czułość: pow. 2pg/ml; zakres nie mniejszy niż: 2-250 pg/ml |  |  |  | op. | 96 | 1 |  | 0
7 | ELISA (nieopłaszczone płytki) do wykrywania GM-CSF beta w supernatantach pohodowlanych, producent np. ThermoFisher Invitrogen | Płytki nieopłaszczone, pakowane po 10 sztuk, czułość: pow. 6pg/ml; zakres nie mniejszy niż: 6-750 pg/ml |  |  |  | op. | 96 | 1 |  | 0
8 | ELISA (nieopłaszczone płytki) do wykrywania IL-6 beta w supernatantach pohodowlanych, producent np. ThermoFisher Invitrogen | Płytki nieopłaszczone, pakowane po 10 sztuk, czułość: pow. 2pg/ml; zakres nie mniejszy niż: 2-250 pg/ml |  |  |  | op. | 96 | 1 |  | 0
9 | ELISA (nieopłaszczone płytki) do wykrywania TGF beta w supernatantach pohodowlanych, producent np. ThermoFisher Invitrogen | Płytki nieopłaszczone, pakowane po 10 sztuk, czułość: pow. 2pg/ml; zakres nie mniejszy niż: 2-250 pg/ml |  |  |  | op. | 96 | 1 |  | 0
10 | ELISA kit do wykrywania osteokalcyny (ludzkiej), producent np. ThermoFisher Invitrogen | Płytki opłaszczone, na 128 testów; objetość materiału nie większa niż 25ul czułość: pow. 0,2ng/ml; zakres nie mniejszy niż: 1,2-75ng/ml |  |  |  | op. | 128 | 2 |  | 0
11 | HisPur cobalt resin, producent np. Thermo Scientific |  |  |  |  | ml | 10 | 2 |  | 0
12 | Lipofectamine 3000™ Transfection Reagent, producent np. Thermo Scientific | odczynnik do transfekcji |  |  |  | ml | 1.5 | 1 |  | 0
13 | Luciferase assay system, producent np. Thermo Scientific |  |  |  |  | op. | 100 testów | 2 |  | 0
14 | MCDB 131 Medum, no glutamine, producent np. Thermo Scientific |  |  |  |  | ml | 500 | 5 |  | 0
15 | Opti-MEM™ I Reduced Serum Medium, no phenol red, producent np. Thermo Scientific |  |  |  |  | ml | 500 | 5 |  | 0
16 | Trizol LS odczynnik, producent np. Thermo Scientific | kompletny, gotowy do użycia, do izolacji wysokiej jakości całkowitego RNA lub jednoczesnej izolacji RNA, DNA |  |  |  | ml | 100 | 1 |  | 0
[8 empty] | CENA OFERTY BRUTTO w części nr 5 |  | 0
Miejsce dostawy: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Pracownia Gastroimmunologii, Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej, ul. Banacha 12/6, 90-237 Łódź

## Część nr 6 odczynniki podstaw.
Zalacznik nr 2 do SIWZ/Załącznik nr 1 do umowy |  |  | FORMULARZ CENOWY |  |  |  |  | Nr sprawy 26/ZP/2020
część nr 6 - odczynniki podstawowe
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | oferowany asortyment - dane w kolumnach 3 - 5 powinny precyzyjnie określać oferowany asortyment, w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację i sprawdzenie jego zgodności z opisem przedmiotu zamówienia |  |  | Jednostka miary | wielkość opakowania jednostkowego | Liczba opakowań jednostkowych | cena jednostkowa brutto opakowania w zł | Wartość brutto w zł (kol. 10 = kol. 8 x kol. 9)
|  | nazwa handlowa / opis oferowanego asortymentu | producent | numer katalogowy (jeżeli dotyczy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Aceton, min 99,5% cz.d.a |  |  |  | L | 1 | 5 |  | 0
2 | Barwnik Giesmy roztwór |  |  |  | L | 1 | 2 |  | 0
3 | Chlorek potasu, cz.d.a. |  |  |  | kg | 1 | 1 |  | 0
4 | Chlorek sodu, cz.d.a. |  |  |  | kg | 1 | 5 |  | 0
5 | Dimetylu sulfotlenek – C2H6OS, cz.d.a. zawartość min 99,7% |  |  |  | L | 1 | 5 |  | 0
6 | Eozyna Y, wodny roztwór 1% gotowy do użycia |  |  |  | L | 1 | 2 |  | 0
7 | Etylowy alkohol cz.d.a zawartość min 99,8% |  |  |  | ml | 500 | 5 |  | 0
8 | Formaldehyd (formalina buforowana r-r 10% formaliny) |  |  |  | L | 20 | 2 |  | 0
9 | Glicerol, czystość minimum 99,5% |  |  |  | L | 5 | 3 |  | 0
10 | Glicyna – C2H5NO2, cz.d.a. zawartość min 98,5% |  |  |  | kg | 1 | 7 |  | 0
11 | Hematoksylina wg Mayera gotowa do użycia roztwór |  |  |  | ml | 1000 | 2 |  | 0
12 | Izopropanol cz.d.a |  |  |  | L | 1 | 4 |  | 0
13 | Kanamycyny monosiarczan |  |  |  | mg | 25 | 2 |  | 0
14 | Ksylen (3-bomo-o-ksylen) cz.d.a. 99% |  |  |  | L | 1 | 5 |  | 0
15 | Kwas cytrynowy, monohydrat, cz.d.a. zawartośc min 99,5% |  |  |  | g | 500 | 2 |  | 0
16 | Metanol, cz.d.a. zawartość min 99,8% |  |  |  | ml | 2.5 | 6 |  | 0
17 | Odczynnik May-Grunwalda |  |  |  | ml | 500 | 2 |  | 0
18 | Tris (1,1,1-Tris (hydroksymetylo) etan, 97% |  |  |  | kg | 2.5 | 1 |  | 0
19 | Tween 20 |  |  |  | ml | 250 | 2 |  | 0
20 | Tween 80 |  |  |  | ml | 250 | 3 |  | 0
21 | Węglan sodu, bezwodny, cz.d.a |  |  |  | g | 500 | 4 |  | 0
22 | Wodorofosforan di-potasu, min 99% |  |  |  | g | 500 | 2 |  | 0
23 | Wodorofosforan di-sodu, bezwodny, min 98% |  |  |  | g | 500 | 2 |  | 0
24 | Wodorowęglan sodu cz. |  |  |  | g | 500 | 4 |  | 0
[7 empty] | CENA OFERTY BRUTTO w części nr 6 |  | 0
Miejsce dostawy: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Pracownia Gastroimmunologii, Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej, ul. Banacha 12/6, 90-237 Łódź

## Część nr 7 przeciwciała
Zalacznik nr 2 do SIWZ/Załącznik nr 1 do umowy |  |  | FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Nr sprawy 26/ZP/2020
część nr 7 - przeciwciała
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | wymagane parametry | oferowany asortyment - dane w kolumnach 4 - 6 powinny precyzyjnie określać oferowany asortyment, w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację i sprawdzenie jego zgodności z opisem przedmiotu zamówienia |  |  | Jednostka miary | wielkość opakowania jednostkowego | Liczba opakowań jednostkowych | cena jednostkowa brutto opakowania w zł | Wartość brutto w zł (kol. 11 = kol. 9 x kol. 10)
|  |  | nazwa handlowa / opis oferowanego asortymentu | producent | numer katalogowy (jeżeli dotyczy)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Anti CD34 antibody, producent np. Biorbyt | krolicze poliklonalne przeciwciało, rozpoznajace białko CD34, zwalidowane w następujacych aplikacjach IF, IHC-P, WB, pracujące na komórkach/tkankach ludzkich, mysich, szczurzych; immunogen: peptyd ludzkiego CD34 |  |  |  | ul | 100 | 1 |  | 0
2 | Anti cleaved caspase 3 antibody, producent np. Biorbyt | krolicze poliklonalne przeciwciało, rozpoznajace białko Cleaved-Caspase 3 p17 (D175), zwalidowane w następujacych aplikacjach ELISA, IHC-P, WB, pracujące na komórkach/tkankach ludzkich, mysich, szczurzych, immunogen: peptyd ludzkiej kaspazy-3 p17 o sekwencji zbieżnej ze środkowym fragmentem białka |  |  |  | ul | 100 | 1 |  | 0
3 | anti F4/80 antibody, producent np. Biorbyt | krolicze poliklonalne przeciwciało, rozpoznajace białko EMR1, zwalidowane w następujacych aplikacjach IF, IHC-P, WB ; pracujące na komórkach/tkankach ludzkich, mysich, szczurzych ; immunogen: ludzkie białko EMR1 |  |  |  | ul | 100 | 1 |  | 0
4 | Anti ICAM-1 antibody, producent np. Biorbyt | krolicze poliklonalne przeciwciało, rozpoznajace białko ICAM1, zwalidowane w następujacych aplikacjach ELISA, IF, IHC-P, WB, pracujące na komórkach/tkankach ludzkich; immunogen: peptyd ludzkiego ICAM1 w obrębie sekwencji KK (poli-Y) RL |  |  |  | ul | 100 | 1 |  | 0
5 | Anti-Bone Sialoprotein, producent np. Biorbyt | krolicze poliklonalne przeciwciało, rozpoznajace białko IBSP, zwalidowane w następujacych aplikacjach IHC-P, WB ; pracujące na komórkach/tkankach ludzkich, mysich, szczurzych, immunogen: peptyd ludzkiego IBSP analogiczny do sekwencji N-końca (region aminokwasów 17-34) |  |  |  | ul | 100 | 1 |  | 0
6 | Anti-FABP4 antibody, producent np. Biorbyt | krolicze poliklonalne przeciwciało, rozpoznajace białko FABP4, zwalidowane w następujacych aplikacjach ICC, IF, IHC-P, WB ; pracujące na komórkach/tkankach ludzkich, mysich, szczurzych, immunogen: ludzkie białko FABP4 |  |  |  | ul | 100 | 1 |  | 0
7 | Anti-MAP2 Antibody, producent np. Biorbyt | krolicze poliklonalne przeciwciało, rozpoznajace białko MAP2, zwalidowane w następujacych aplikacjach ICC, IF, IHC-P, WB ; pracujące na komórkach/tkankach ludzkich , mysich, szczurzych, immunogen: ludzkie białko AP2 |  |  |  | ul | 100 | 1 |  | 0
8 | Anti-Osteocalcin Antibody, producent np. Biorbyt | krolicze poliklonalne przeciwciało; rozpoznajace białko Osteocalcin; zwalidowane w następujacych aplikacjach: ELISA, IHC-P, WB ; pracujące na komórkach/tkankach ludzkich , mysich, szczurzych, immunogen: peptyd ludzkiej osteokalcyny |  |  |  | ul | 100 | 1 |  | 0
9 | Anti-Osteonectin Antibody, producent np. Biorbyt | krolicze poliklonalne przeciwciało, rozpoznajace białko SPARC, zwalidowane w następujacych aplikacjach ELISA, IF, IHC-P, WB, pracujące na komórkach/tkankach ludzkich, mysich, szczurzych, immunogen: peptyd ludzkiego SPARC (region aminokwasów 111-190) |  |  |  | ul | 100 | 1 |  | 0
10 | Anti-Osteopontin antibody, producent np. Biorbyt | krolicze poliklonalne przeciwciało, rozpoznajace białko Osteopontin, zwalidowane w następujacych aplikacjach: ELISA, IF, IHC-P, WB ; pracujące na komórkach/tkankach ludzkich, bydlęcych, świńskich, owczych, immunogen: peptyd ludzkiej osteopontyny (region aminokwasów 151-210) |  |  |  | ul | 100 | 1 |  | 0
11 | Bufor, octan sodu, 3M aq, r-r, pH 5,2, wolny od RNAzy, producent np. Serva | Zakres buforowy pH: od 3,6 do 5,6 |  |  |  | ml | 250 | 2 |  | 0
12 | Deksametazon, producent np. Cayman | do hodowli komórkowych, proszek, ≥ 98% czystości |  |  |  | g | 1 | 1 |  | 0
13 | Hoechst H33342 roztwór o stężeniu 20mM, producent np. Cayman | CAS Number: 875756-97-1 |  |  |  | ml | 5 | 2 |  | 0
14 | MTT – bromek 3-(4,5-dimetylotiazol-2-ilo)-2,5-difenylotetrazoliowy, producent np. Serva | biały proszek, odpowiedni do hodowli komórkowej, czystość: ≥ 98% |  |  |  | g | 5 | 2 |  | 0
15 | Rezaruryna (sól sodowa rezazuryny), odczynnik odpowiedni do linii komórkowych, producent np. Cayman | CAS Number: 62758-13-8 |  |  |  | g | 5 | 1 |  | 0
16 | Woda dejonizowana, wolna od nukleaz, traktowana DEPC (1%), producent np. Serva |  |  |  |  | ml | 500 | 5 |  | 0
[8 empty] | CENA OFERTY BRUTTO w części nr 7 |  | 0
Miejsce dostawy: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Pracownia Gastroimmunologii, Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej, ul. Banacha 12/6, 90-237 Łódź

## Część nr 8 mat. lab. I
Zalacznik nr 2 do SIWZ/Załącznik nr 1 do umowy |  |  | FORMULARZ CENOWY |  |  |  |  | Nr sprawy 26/ZP/2020
część nr 8 - materiały laboratoryjne I
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | oferowany asortyment - dane w kolumnach 3 - 5 powinny precyzyjnie określać oferowany asortyment, w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację i sprawdzenie jego zgodności z opisem przedmiotu zamówienia |  |  | Jednostka miary | wielkość opakowania jednostkowego | Liczba opakowań jednostkowych | cena jednostkowa brutto opakowania w zł | Wartość brutto w zł (kol. 10 = kol. 8 x kol. 9)
|  | nazwa handlowa / opis oferowanego asortymentu | producent | numer katalogowy (jeżeli dotyczy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Końcówki do pipet, kompatybilne z pipetami automatycznymi z firm HTL i Capp, 100 - 1000 µl, worek, producent np. Capp |  |  |  | op | 1000 | 20 |  | 0
2 | Końcówki do pipet, kompatybilne z pipetami automatycznymi z firm HTL i Capp, niskoretencyjne, 0,5 - 10 µl, worek, producent np. Capp |  |  |  | op | 1000 | 50 |  | 0
3 | Końcówki do pipet, kompatybilne z pipetami automatycznymi z firm HTL i Capp, niskoretencyjne, 10 - 200 µl, worek, producent np. Capp |  |  |  | op | 1000 | 70 |  | 0
4 | Końcówki do pipet, o pojemnośi do 10 µl, z hydrofobowym filtrem z PE o śr. Porów 5-20 µm, wolne od Dnaz, Rnaz, zanieczyszczeń metalami oraz pirogenów, kompatybilne z pipetami automatycznymi z firm HTL i Capp, niskoretencyjne, pakowane w statywach po 96 szt. x 10 pudełek, sterylne, producent np Capp |  |  |  | op | 960 | 5 |  | 0
5 | Końcówki do pipet, o pojemnośi do 1000 µl, z hydrofobowym filtrem z PE o śr. Porów 5-20 µm, wolne od Dnaz, Rnaz, zanieczyszczeń metalami oraz pirogenów, kompatybilne z pipetami automatycznymi z firm HTL i Capp, niskoretencyjne, pakowane w statywach po 96 szt. x 10 pudełek, sterylne, producent np. Capp |  |  |  | op | 960 | 5 |  | 0
6 | Końcówki do pipet, o pojemnośi do 200 µl, z hydrofobowym filtrem z PE o śr. Porów 5-20 µm, wolne od Dnaz, Rnaz, zanieczyszczeń metalami oraz pirogenów, kompatybilne z pipetami automatycznymi z firm HTL i Capp, niskoretencyjne, pakowane w statywach po 96 szt. x 10 pudełek, sterylne, producent np. Capp |  |  |  | op | 960 | 5 |  | 0
7 | Kriopudełka kartonowe, o wymiarach standardowych 133x133x50 mm, na probówki typu Eppendorf o pojemnosci 0,5 - 2 ml, wykonane z odporej chemicznie tektury, wodoodporna powłoka, różne kolory, kratownica na 81- miejsc, producent np. NationalLab |  |  |  | szt | 5 | 10 |  | 0
8 | Pipety wielomiarowe "serologiczne" poj 10 ml z podziałką 0,1 ml, z PS pakowane indywwidualnie, z białym filtrem wykonanym z PE, sterylne. Pakowane indywidualnie w opakowania typu tw. sztuczne/papier, do zrywania; wyposażone w filtr zabezpieczający z syntetycznej włókniny oraz pasek Schellbacha, producent np. Greiner |  |  |  | szt. | 200 | 15 |  | 0
9 | Pipety wielomiarowe "serologiczne" poj 25 ml z podziałką 0,1 ml, z PS pakowane indywwidualnie, z białym filtrem wykonanym z PE, sterylne. Pakowane indywidualnie w opakowania typu tw. sztuczne/papier, do zrywania; wyposażone w filtr zabezpieczający z syntetycznej włókniny oraz pasek Schellbacha, producent np. Greiner |  |  |  | szt. | 200 | 8 |  | 0
10 | Pipety wielomiarowe "serologiczne" poj 5 ml z podziałką 0,1 ml, z PS pakowane indywwidualnie, z białym filtrem wykonanym z PE, sterylne. Pakowane indywidualnie w opakowania typu tw. sztuczne/papier, do zrywania; wyposażone w filtr zabezpieczający z syntetycznej włókniny oraz pasek Schellbacha, producent np. Greiner |  |  |  | szt. | 200 | 15 |  | 0
11 | Pipety wielomiarowe "serologiczne" poj 50 ml z podziałką 0,1 ml, z PS pakowane indywwidualnie, z białym filtrem wykonanym z PE, sterylne. Pakowane indywidualnie w opakowania typu tw. sztuczne/papier, do zrywania; wyposażone w filtr zabezpieczający z syntetycznej włókniny oraz pasek Schellbacha, producent np. Greiner |  |  |  | szt. | 100 | 3 |  | 0
12 | Probówki typu Eppendorf, poj 0,5 ml, z polipropylenu, z dnem stożkowym i płaskim wieczkiem, z dodatkowym zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem typu lock, bezbarwne, odporne na wirowanie przy 30.000 x g, pakowane w worki strunowe, autoklawowalne, producent np. Biosigma |  |  |  | szt. | 500 | 7 |  | 0
13 | Probówki typu Eppendorf, poj 1,5 ml, z polipropylenu, z dnem stożkowym i płaskim wieczkiem, bezbarwne, z polem do opisu, odporne na wirowanie przy 30.000 x g, pakowane w worki strunowe, autoklawowalne, producent np. Biosigma |  |  |  | szt. | 1000 | 15 |  | 0
14 | Probówki typu Eppendorf, poj. 2 ml, z polipropylenu, z dnem stożkowym i płaskim wieczkiem, bezbarwne, odporne na wirowanie przy 30.000 x g, pakowane w worki strunowe, autoklawowalne, producent np. Biosigma |  |  |  | szt. | 1000 | 1 |  | 0
15 | Probówki do cytometrii z polistyrenu, o obj. 5 ml, wys. 75 mm, śr zew. 12 mm, bez kołnierza, niesterylne, producent np. Greiner |  |  |  | szt. | 250 | 6 |  | 0
16 | Probówki do głębokiego mrożenia o poj. 1 ml, stojące, z korkiem z uszczelka i gwintem wewnętrznym, z podziałką i polem do opisu, jałowe, wolne od DNaz i Rnaz, pirogenów i ludzkiego DNA, z nóżkami stabilizującymi. Wytwarzane zgodnie z normą ISO 11137; poziom sterylności SAL = 10^(-6), poziom czystości zgodny z VI klasą USP, producent np. Greiner |  |  |  | szt. | 100 | 3 |  | 0
17 | Probówki do głębokiego mrożenia o poj. 2,0 ml, 12,5 x 47 mm, stojące, z korkiem z uszczelka i gwintem zewnetrznym, z podziałką i polem do opisu, jałowe, wolne od DNaz i Rnaz, pirogenów i ludzkiego DNA, z nóżkami stabilizującymi. Wytwarzane zgodnie z normą ISO 11137; poziom sterylności SAL = 10^(-6), poziom czystości zgodny z VI klasą USP, producent np. Greiner |  |  |  | szt. | 100 | 3 |  | 0
18 | Probówki do PCR o poj. 0,2 ml z płaskim wieczkiem, cienkościenne, bezbarwne, testowane na brak cząstek DNA, Rnaz, Dnaz oraz pirogenów, producent np. Greiner |  |  |  | szt. | 1000 | 2 |  | 0
19 | Probówki typu Falcon, stożkowe, z zakrętką i podziałką, o pojemności 15 ml (17x120mm), stożkowe z podziałką co 0,5 ml i zakrętką, z polipropylenu, jałowe, wolne od DNaz i Rnaz, pirogenów i ludzkiego DNA, w opakowaniu 100 szt. |  |  |  | szt. | 100 | 25 |  | 0
20 | Probówki typu Falcon, stożkowe, z zakrętką i podziałką, o pojemności 50 ml (30x115mm), stożkowe z podziałką co 2,5 ml i zakrętką, z polipropylenu, jałowe, wolne od DNaz i Rnaz, pirogenów i ludzkiego DNA, w opakowaniu 20 szt. |  |  |  | szt. | 20 | 30 |  | 0
21 | Szalki Petriego polistyrenowe aseptyczne bez żeber wentylacyjnych o średnicy 94 mm, wysokość 16 mm, pakowane po 20 szt. |  |  |  | szt. | 480 | 2 |  | 0
22 | Skrobak do komórek (Cell scrapper) dł. całkowita 280 mm, szerokość ostrza 18 mm. sterylne, indywidualnie pakowane, producent np. Greiner |  |  |  | szt. | 100 | 1 |  | 0
[7 empty] | CENA OFERTY BRUTTO w części nr 8 |  | 0
Miejsce dostawy: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Pracownia Gastroimmunologii, Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej, ul. Banacha 12/6, 90-237 Łódź

## Część nr 9 mat. lab. II
Zalacznik nr 2 do SIWZ/Załącznik nr 1 do umowy |  |  | FORMULARZ CENOWY |  |  |  |  | Nr sprawy 26/ZP/2020
część nr 9 - materiały laboratoryjne II
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | oferowany asortyment - dane w kolumnach 3 - 5 powinny precyzyjnie określać oferowany asortyment, w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację i sprawdzenie jego zgodności z opisem przedmiotu zamówienia |  |  | Jednostka miary | wielkość opakowania jednostkowego | Liczba opakowań jednostkowych | cena jednostkowa brutto opakowania w zł | Wartość brutto w zł (kol. 10 = kol. 8 x kol. 9)
|  | nazwa handlowa / opis oferowanego asortymentu | producent | numer katalogowy (jeżeli dotyczy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Bibuła filtracyjna do cytospinów o średnicy 9,5 mm |  |  |  | szt. | 100 | 10 |  | 0
2 | Ezy z oczkiem 10 μl, z PS, sterylne, pakowane po 10 szt. Pakowane w opakowania typu tw. sztuczne/papier, do zrywania |  |  |  | szt. | 250 | 5 |  | 0
3 | Ezy z oczkiem 10 μl, z PS, sterylne, pakowane pojedynczo, Pakowane w opakowania typu tw. sztuczne/papier, do zrywania |  |  |  | szt | 600 | 1 |  | 0
4 | Filtry strzykawkowe, wielkość porów 0,2 µm; średnica minimum 25 mm, wejście Luer - Lock wew. , wyjście stożek Luer zewnętrzny, wykonane z PES, sterylne, pakowane indywidualnie |  |  |  | szt. | 50 | 10 |  | 0
5 | Głaszczki L-kształtne, z polistyrenu, sterylne, pakowane 10 szt x 10, w woreczkach strunowych |  |  |  | szt. | 20 x 25 | 4 |  | 0
6 | Igły iniekcyjne jednorazowe typu Luer 0,45 x 13 mm, Nasadka i osłona - polipropylen; ostrze - stal nierdzewna, sterylizowane tlenkiem etylenu, producent np. Becton Dicinson |  |  |  | szt. | 100 | 6 |  | 0
7 | Igły iniekcyjne jednorazowe typu Luer 0,8 x 40 mm, Nasadka i osłona - polipropylen; ostrze - stal nierdzewna, sterylizowane tlenkiem etylenu, producent np. Becton Dicinson |  |  |  | szt. | 100 | 6 |  | 0
8 | Igły iniekcyjne typu Luer 0,9 x 40 mm, Nasadka i osłona - polipropylen; ostrze - stal nierdzewna, sterylizowane tlenkiem etylenu, producent np. Becton Dicinson |  |  |  | szt. | 100 | 6 |  | 0
9 | Igły iniekcyjne typu motylek, 0,8 x 19 mm x 178; 21G X 3/4" X 7", Nasadka i osłona - polipropylen; ostrze - stal nierdzewna, sterylizowane tlenkiem etylenu, producent np. Becton Dicinson |  |  |  | szt. | 50 | 6 |  | 0
10 | Kaniula,18GA 1,3 x 45 mm, 103 ml/min Luer-Lok, Nasadka i osłona - polipropylen; ostrze - stal nierdzewna, sterylizowane tlenkiem etylenu, producent np. Becton Dicinson |  |  |  | szt. | 50 | 6 |  | 0
11 | Kasetki histopatologiczne z montowanym łamanym zawiasem, z powierzchnią do opisu, o kącie nachylenia 45 stopni i bezpiecznym zapięciem na zatrzask, worek 500 szt. |  |  |  | szt | 100/250 | 2 |  | 0
12 | Noże (żyletki) do mikrotomu, A35, długość 80 mm, wysokość 8 mm, kąt żyletek 35o |  |  |  | szt. | 50 | 3 |  | 0
13 | Ostrza do skalpela hirurgicznego, wykonane ze stali węglowej, pakowane indywidulanie, sterylne |  |  |  | szt | 100 | 3 |  | 0
14 | Pipetki Pasteura o obj 1 ml, wykonane z PP, z podziałką 1/0,25 ml, długość min. 15,5 mm, niejałowe |  |  |  | szt. | 500 | 4 |  | 0
15 | Pipetki Pasteura o obj 3 ml, wykonane z PP, z podziałką 3/0,5 ml, długość min. 15,5 mm, niejałowe |  |  |  | szt. | 500 | 4 |  | 0
16 | Pipetki Pasteura pakowane indywidualnie, z polistyrenu z podziałką 1,0/0,25 ml, jałowe, Pakowane indywidualnie w opakowania typu tw. sztuczne/papier, do zrywania |  |  |  | szt. | 500 | 10 |  | 0
17 | Pipetki Pasteura pakowane indywidualnie, z polistyrenu z podziałką 3,0/0,5 ml, jałowe, Pakowane indywidualnie w opakowania typu tw. sztuczne/papier, do zrywania |  |  |  | szt. | 500 | 10 |  | 0
18 | Pipetki Pasteura pakowane po 5 szt, z polistyrenu z podziałką 1,0/0,25 ml, jałowe, Pakowane indywidualnie w opakowania typu tw. sztuczne/papier, do zrywania |  |  |  | szt. | 500 | 6 |  | 0
19 | Pipetki Pasteura pakowane po 5 szt., z polistyrenu z podziałką 3,0/0,5 ml, jałowe, Pakowane indywidualnie w opakowania typu tw. sztuczne/papier, do zrywania |  |  |  | szt. | 500 | 6 |  | 0
20 | Probówki typu VACUETTE do pobierania krwi o pojemności 4 ml, z aktywatorem krzepnięcia |  |  |  | szt. | 50 | 5 |  | 0
21 | Probówki typu VACUETTE do pobierania krwi o pojemności 9 ml, z aktywatorem krzepnięcia |  |  |  | szt. | 50 | 5 |  | 0
22 | Probówki polistyrenowe okragłodenne o poj 4 ml. (12x75) z korkami PE, pakowane po 5 sztuk, jałowe |  |  |  | szt. | 400 | 8 |  | 0
23 | Probówki polistyrenowe okrągłodenne o poj. 11 ml (16x100) z korkami PE, pakowane po 5 szt jałowe. |  |  |  | szt. | 200 | 30 |  | 0
24 | Probówki typu VACUETTE do pobierania krwi, o pojemności 4 ml z cytrynianem sodu w stężeniu 0,109 mol/L (3,2%) |  |  |  | szt. | 50 | 5 |  | 0
25 | Probówki typu VACUETTE do pobierania krwi, o pojemności 9 ml, z cytrynianem sodu w stężeniu 0,109 mol/L (3,2%) |  |  |  | szt | 50 | 5 |  | 0
26 | Probówki typu VACUETTE do pobierania krwi, o pojemności 9 ml, z heparyną litową |  |  |  | szt | 50 | 5 |  | 0
27 | Pudełka do przechowywania preparatów histologicznych (100 - stanowiskowe), wykonane z polistyrenu |  |  |  | szt | 1 | 5 |  | 0
28 | Statyw na probówki typu Eppendorf o poj. 1,5 - 2 ml, 80-miejscowy (5 x 16), wykonany z polipropylenu, odporny na temperaturę oraz czynniki chemiczne |  |  |  | szt. | 1 | 10 |  | 0
29 | Statyw na probówki typu Falcon o pojemności 15 ml (średnica probówki 16 mm) 36 otwory (6 x 6) wykonany z nylonu lub PS odpornego na temperature i czynniki chemiczne |  |  |  | szt. | 1 | 15 |  | 0
30 | Statyw na probówki typu Falcon o pojemności 50 ml (średnica probówki 30 mm) 24 otwory (3 x 8) wykonany z nylonu lub PS odpornego na temperature i czynniki chemiczne |  |  |  | szt. | 1 | 15 |  | 0
31 | Strzykawka tuberkulinówka 3-częściowa z igłą wraz ze stożkiem Luer, gumowy tłok, poj. 1 ml, 0,50 x 16 mm/256 x 5/8", producent np. KD-Ject |  |  |  | szt. | 100 | 5 |  | 0
32 | Strzykawki jałowe jednorazowe o poj. 10 ml z podziałką i zakończeniem Luer |  |  |  | szt. | 100 | 11 |  | 0
33 | Strzykawki jałowe jednorazowe o poj. 2 ml z podziałką i zakończeniem Luer |  |  |  | szt. | 100 | 14 |  | 0
34 | Strzykawki jałowe jednorazowe o poj. 20 ml z podziałką i zakończeniem Luer |  |  |  | szt. | 100 | 5 |  | 0
35 | Strzykawki jałowe jednorazowe o poj. 5 ml z podziałką i zakończeniem Luer |  |  |  | szt. | 100 | 27 |  | 0
36 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe 76 x 25 mm x 1 cięte |  |  |  | szt | 50 | 50 |  | 0
37 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe 76 x 25 mm x 1 szlifowane |  |  |  | szt | 50 | 50 |  | 0
38 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe SuperFrost (szlifowane pod kątem 90 st) z polem do opisu, cięte, 76 x 26 mm, grubość 0,8-1 mm |  |  |  | szt. | 50 | 25 |  | 0
39 | Szkiełka nakrywkowe 24 x 50 mm |  |  |  | szt. | 100 | 100 |  | 0
40 | Szkiełka nakrywkowe, 20 x 20 mm |  |  |  | szt. | 100 | 100 |  | 0
41 | Szkiełka nakrywkowe, 24 x 24 mm |  |  |  | szt. | 100 | 100 |  | 0
42 | Uchwyt do ostrzy chirurgicznych, No. 4, wykonany ze stali nnierdzewnej |  |  |  | szt | 10 | 1 |  | 0
43 | Wymazówka z podłożem transporowym, sterylna, wymiary trzonka pałeczki 2,5 x 150 mm, średnica główki pałeczki ~ 5 mm |  |  |  | szt. | 100 | 1 |  | 0
44 | Wymazówki z tworzywa pakowane indywidualnie, sterylne, dł. 150 mm, śr. wacika ~ 5 mm |  |  |  | szt. | 100 | 10 |  | 0
[7 empty] | CENA OFERTY BRUTTO w części nr 9 |  | 0
Miejsce dostawy: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Pracownia Gastroimmunologii, Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej, ul. Banacha 12/6, 90-237 Łódź

## Część nr 10 mat. lab III
Zalacznik nr 2 do SIWZ/Załącznik nr 1 do umowy |  |  | FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Nr sprawy 26/ZP/2020
część nr 10 - materiały laboratoryjne (do hodowli komórkowej)
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | wymagane parametry | oferowany asortyment - dane w kolumnach 4 - 6 powinny precyzyjnie określać oferowany asortyment, w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację i sprawdzenie jego zgodności z opisem przedmiotu zamówienia |  |  | Jednostka miary | wielkość opakowania jednostkowego | Liczba opakowań jednostkowych | cena jednostkowa brutto opakowania w zł | Wartość brutto w zł (kol11=kol. 9 x kol.10)
|  |  | nazwa handlowa / opis oferowanego asortymentu | producent | numer katalogowy (jeżeli dotyczy)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Butelki hodowlane powierzchnia wzrostu 25 cm2, pojemność 50 ml, do hodowli adherentnej TC, materiał - polistyren o wysokiej przezroczystosci w jakości medycznej, z zakrętką z filtrem, , sterylizowane promieniami gamma, sterylne, wolne od Dnaz i Rnaz, pirogenów. Producent np. Nunc | Powierzchnia hodowlana testowana przez producenta na dwóch liniach komórek pierwotnych i dwóch liniach komórek nowotworowych. Produkt wykonany zgodnie z Normą: ISO11137:200 Produkt Posiada Certyfikat ISO 9001:2008 EN ISO 13485:2003, EN ISO 14971:2009 EN 980:2008, EN ISO 18113-2:2009; EN ISO 18113-3:2009 |  |  |  | op | 20 x 10 szt | 10 |  | 0
2 | Butelki hodowlane powierzchnia wzrostu 75 cm2, pojemność 250 ml, do hodowli adherentnej TC, materiał - polistyren o wysokiej przezroczystosci w jakości medycznej, z zakrętką z filtrem, , sterylizowane promieniami gamma, sterylne, wolne od Dnaz i Rnaz, pirogenów. Producent np. Nunc | Powierzchnia hodowlana testowana przez producenta na dwóch liniach komórek pierwotnych i dwóch liniach komórek nowotworowych. Produkt wykonany zgodnie z Normą: ISO11137:200 Produkt Posiada Certyfikat ISO 9001:2008 EN ISO 13485:2003, EN ISO 14971:2009 EN 980:2008, EN ISO 18113-2:2009; EN ISO 18113-3:2009 |  |  |  | op | 20 x 5 szt | 10 |  | 0
3 | Mikropłytka do angiogenezy, μ-Slide, 15-dołkowa, objętość studzienki 10 ul, polimerowe dno, sterylne. Producent np. ibidi |  |  |  |  | szt. | 15 | 5 |  | 0
4 | Mikropłytka do chemotaksji μ-Slide, 3 komory, objętość komory 120 ul, polimerowe dno, sterylne. Producent np. ibidi |  |  |  |  | szt. | 10 | 5 |  | 0
5 | Mikropłytka do migracji Culture-insert 2 Well in μ-Dish-35 mm, high ibiTreat. Producent np. ibidi |  |  |  |  | szt. | 30 | 3 |  | 0
6 | Płytki 12-studzienkowe z wieczkiem, hodowlane, płaskodenne, producent np. Greiner | Płytki przeznaczone do hodowli komórek ssaków. Posiadają płaskie dno, sterylizowane promieniami gamma, niecytotoksyczne, wolne od DNaz i RNaz, pirogenów i metali ciężkich. Wykonane z klarownego polistyrenu. Wyposażone w pokrywki, z pierścieniemi kondensacyjnymi aby w maksymalnym stopniu zapobiegać parowaniu z dołków oraz kontaminacji. Z oznaczeniami alfanumerycznymi w postaci nadruku w kontrastowym kolorze np. czarnym. Pakowane pojedynczo. Sterylne. |  |  |  | szt. | 100 | 2 |  | 0
7 | Płytki 24-studzienkowe z wieczkiem, hodowlane, płaskodenne, producent np. Greiner | Płytki przeznaczone do hodowli komórek ssaków. Posiadają płaskie dno, sterylizowane promieniami gamma, niecytotoksyczne, wolne od DNaz i RNaz, pirogenów i metali ciężkich. Wykonane z klarownego polistyrenu. Wyposażone w pokrywki, z pierścieniemi kondensacyjnymi aby w maksymalnym stopniu zapobiegać parowaniu z dołków oraz kontaminacji. Z oznaczeniami alfanumerycznymi w postaci nadruku w kontrastowym kolorze np. czarnym. Pakowane pojedynczo. Sterylne. |  |  |  | szt. | 100 | 2 |  | 0
8 | Płytki 6-studzienkowe z wieczkiem, hodowlane, płaskodenne, producent np. Greiner | Płytki przeznaczone do hodowli komórek ssaków. Posiadają płaskie dno, sterylizowane promieniami gamma, niecytotoksyczne, wolne od DNaz i RNaz, pirogenów i metali ciężkich. Wykonane z klarownego polistyrenu. Wyposażone w pokrywki, z pierścieniemi kondensacyjnymi aby w maksymalnym stopniu zapobiegać parowaniu z dołków oraz kontaminacji. Z oznaczeniami alfanumerycznymi w postaci nadruku w kontrastowym kolorze np. czarnym. Pakowane pojedynczo. Sterylne. |  |  |  | szt. | 100 | 2 |  | 0
9 | Płytki 96-studzienkowe do mikrotestów, wykonane z PS, płaskodenne, sterylne pakowane po 5 lub 10 szt, bez wieczek, producent np. Greiner | Płytki 96-dołkowe, wykonane z klarownego polistyrenu, wolne od DNaz i RNaz, pirogenów i metali ciężkich |  |  |  | szt. | 100 | 5 |  | 0
10 | Płytki 96-studzienkowe MaxiSorp™, płaskodenne materiał: polistyren w jakości medycznej zaprojektowany specjalnie do metody ELISA, producent np. Nunc |  |  |  |  | szt. | 60 | 5 |  | 0
11 | Płytki 96-studzienkowe z wieczkiem, hodowlane, płaskodenne, producent np. Nunc | Powierzchnia hodowlana testowana przez producenta na dwóch liniach komórek pierwotnych i dwóch liniach komórek nowotworowych. Posiadają płaskie dno, sterylizowane promieniami gamma, niecytotoksyczne, wolne od DNaz i RNaz, pirogenów i metali ciężkich. Wykonane z klarownego polistyrenu. Wyposażone w pokrywki, z pierścieniemi kondensacyjnymi aby w maksymalnym stopniu zapobiegać kontaminacji. Pakowane pojedynczo. Sterylne. Produkt wykonany zgodnie z Normą: ISO11137:200 Produkt Posiada Certyfikat ISO 9001:2008 EN ISO 13485:2003, EN ISO 14971:2009 EN 980:2008, EN ISO 18113-2:2009; EN ISO 18113-3:2009 |  |  |  | szt. | 50 | 8 |  | 0
12 | Płytki 96-studzienkowe, hodowlane, białe do luminescencji, płaskodenne, wykonane z polistyrenu, jałowe z wieczkiem, pakowane pojedynczo, producent np. Nunc | Płytki przeznaczone do hodowli komórek ssaków. Posiadają płaskie dno, sterylizowane promieniami gamma, niecytotoksyczne, wolne od DNaz i RNaz, pirogenów i metali ciężkich. Powierzchnia hodowlana testowana przez producenta na dwóch typach komórek pierwotnych i dwóch liniach komórek nowotworowych. Produkt wykonany zgodnie z Normą: ISO11137:200 Produkt Posiada Certyfikat ISO 9001:2008 EN ISO 13485:2003, EN ISO 14971:2009 EN 980:2008, EN ISO 18113-2:2009; EN ISO 18113-3:2009 |  |  |  | szt. | 50 | 5 |  | 0
13 | Płytki 96-studzienkowe, hodowlane, czarne do fluorescencji, płaskodenne, wykonane z polistyrenu, jałowe z wieczkiem, pakowane pojedynczo, producent np. Nunc | Płytki przeznaczone do hodowli komórek ssaków. Posiadają płaskie dno, sterylizowane promieniami gamma, niecytotoksyczne, wolne od DNaz i RNaz, pirogenów i metali ciężkich. Powierzchnia hodowlana testowana przez producenta na dwóch liniach komórek pierwotnych i dwóch liniach komórek nowotworowych. Produkt wykonany zgodnie z Normą: ISO11137:200 Produkt Posiada Certyfikat ISO 9001:2008 EN ISO 13485:2003, EN ISO 14971:2009 EN 980:2008, EN ISO 18113-2:2009; EN ISO 18113-3:2009 |  |  |  | szt. | 50 | 5 |  | 0
14 | Płytki 96-studzienkowe, hodowlane, czarne z przeźroczystym szklanym dnem, jałowe z wieczkiem, producent np. Greiner |  |  |  |  | szt. | 16 | 2 |  | 0
15 | Płytki 96-studzienkowe, hodowlane, modyfikowane na potrzeby wzrostu komórek adherentnych, czarne z przeźroczystym cykloolefinowym dnem, jałowe z wieczkiem, producent np. Greiner | Płytki przeznaczone do hodowli komórek ssaków. Posiadają płaskie dno, sterylizowane promieniami gamma, niecytotoksyczne, wolne od DNaz i RNaz, pirogenów i metali ciężkich. Wykonane z czarnego polistyrenu. Wyposażone w pokrywki, z pierścieniemi kondensacyjnymi aby w maksymalnym stopniu zapobiegać kontaminacji. Pakowane pojedynczo. Sterylne. Powierzchnia hodowlana testowana przez producenta na dwóch typach komórek |  |  |  | szt. | 8 | 8 |  | 0
16 | Płytki 96-studzienkowe, z powierzchnią wysokowiążącą Microlon600 do techniki ELISA, o zmniejszonej o połowę średnicy dołka, wykonane z polistyrenu, niesterylne, producent np. Greiner |  |  |  |  | szt. | 40 | 2 |  | 0
17 | Probówki typu Falcon, do hodowli tkankowej, stożkowe z zakrętką, wykonane z medycznego polipropylenu, posiadają nieścieralną skalę, odporne na czynniki chemmiczne, wolne od Dnaz i Rnaz, pirogenów i ludzkiego DNA, o poj. 15 ml, sterylizowane promieniami gamma, autoklawowalnema, autoklawowalne, producent np. Greiner | Wytrzymują wirowanie z siłą 15.000 x g |  |  |  | szt. | 1000 | 8 |  | 0
18 | Probówki typu Falcon, do hodowli tkankowej, stożkowe, z zakrętką, wykonane z medycznego polipropylenu, posiadają nieścieralną skalę, odporne na czynniki chemmiczne, wolne od Dnaz i Rnaz, pirogenów i ludzkiego DNA, o poj. 50 ml, sterylizowane promieniami gamma, autoklawowalneomieniami gamma, autoklawowalne, producent np. Greiner | Wytrzymują wirowanie z siłą 17.000 x g |  |  |  | szt. | 500 | 8 |  | 0
19 | Wieczka do płytek 96-studzienkowych, producent np. Greiner |  |  |  |  | szt. | 100 | 3 |  | 0
[8 empty] | CENA OFERTY BRUTTO w części nr 10 |  | 0
Miejsce dostawy: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Pracownia Gastroimmunologii, Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej, ul. Banacha 12/6, 90-237 Łódź

## Część nr 11 linie komórkowe
Zalacznik nr 2 do SIWZ/Załącznik nr 1 do umowy |  |  | FORMULARZ CENOWY |  |  | Nr sprawy 26/ZP/2020
po modyfikacji z dnia 17.07.2020 r.
część nr 11 - linie komórkowe
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | oferowany asortyment - dane w kolumnach 3 - 5 powinny precyzyjnie określać oferowany asortyment, w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację i sprawdzenie jego zgodności z opisem przedmiotu zamówienia |  |  | ilość | cena jednostkowa brutto opakowania w zł | Wartość brutto w zł (kol. 10 = kol. 8 x kol. 9)
|  | nazwa handlowa / opis oferowanego asortymentu | producent | numer katalogowy (jeżeli dotyczy)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | BALB/3T3 clone A31 ATCC® CCL-163™, linia referencyjna z kolekcji ATCC |  |  |  | 1 |  | 0
2 | C166 ATCC® CRL-2581™, linia referencyjna z kolekcji ATCC |  |  |  | 1 |  | 0
3 | CHO-K1 ATCC® CCL-61™, linia referencyjna z kolekcji ATCC |  |  |  | 1 |  | 0
4 | HEK001 ATCC® CRL-2404™, linia referencyjna z kolekcji ATCC |  |  |  | 1 |  | 0
5 | Hep G2 ATCC® HB-8065™, linia referencyjna z kolekcji ATCC |  |  |  | 1 |  | 0
6 | L1210 ATCC® CCL-219™, linia referencyjna z kolekcji ATCC |  |  |  | 1 |  | 0
7 | L-929 ATCC® CCL-1™, linia referencyjna z kolekcji ATCC |  |  |  | 1 |  | 0
8 | Zamawiający wymaga zaoferowania przez Wykonawcę minimum 30 dniowego terminu gwarancji na asortyment oferowany w poz. 1-7 (termin liczony od udokumentowanej przez Wykonawcę daty wysyłki) na przeżywalność materiałów biologicznych ATCC - komórek, mikroorganizmów. Za postępowanie z przedmiotem dostawy zgodne z instrukcją w czasie transportu odpowiada Wykonawca | wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji: min 30 dni zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia |  |  | ofertowany przez Wykonawcę okres gwarancji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia: ………….. dni *
[5 empty] | CENA OFERTY BRUTTO w części nr 11 |  | 0
*brak wskazania przez Wykonawcę oferowanego okresu gwarancji równoznaczny jest z zaoferowaniem minimalnego wymaganego okresu gwaranacji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, tj. 30 dni
Zgodnie z pkt 3.2 lit. g) SIWZ, z uwagi na konieczność zapewnienia kontynuacji badań oraz wiarygodności i porównywalności wyników prac badawczych, w częściu nr 11 Zamawiający wymaga zaoferowania wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia asortymentu, tj. linii komórkowych z kolekcji ATCC
Miejsce dostawy: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Pracownia Gastroimmunologii, Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej, ul. Banacha 12/6, 90-237 Łódź