## Arkusz1
Pakiet nr 1 (Sprzęt jednorazowy), Pakiet niepodzielny
L.p. | Nazwa | Nazwa handlowa/producent | J.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Numer katalogowy
1. | Bagietki z PP o długości 12,5 cm, średnicy 4mm |  | sztuk | 300
2. | Wymazówki bawełniane lub z tworzywa z plastikowym patyczkiem, sterylne, pojedynczo pakowane, długość 140-160 mm; szerokość patyka 2-3 mm, szerokość wacika – 4-6 mm |  | sztuk | 20000
3. | Wymazówki z tworzywa (wacik o średnicy 4-6 mm) z plastykowym patyczkiem (długość 15-17 cm, średnica patyka – ok. 2-3 mm) w probówce z PP z korkiem; bez podłoża transportowego; sterylne, pakowane pojedynczo; |  | sztuk | 5000
4. | Zestaw transportowy z podłożem Amies lub Stuart (plastykowa wymazówka o średnicy 2-3 mm; wacik z tworzywa o średnicy 4-6 mm, probówka o długości 15-17 cm z podłożem), sterylne, pakowane pojedynczo |  | zestaw | 20000
5. | Zestaw transportowy z podłożem Amies lub Stuart (cienka wymazówka z drutu; wacik z tworzywa lub bawełny o średnicy do 3 mm, probówka o długości 15-17 cm z podłożem), sterylne, pakowane pojedynczo |  | zestaw | 3000
6. | Zestaw transportowy z podłożem Amies lub Stuart z dodatkiem węgla (plastykowa wymazówka o średnicy ok. 2-3 mm; wacik z tworzywa o średnicy ok. 4-6 mm, probówka o długości 15-17 cm z podłożem), sterylne, pakowane pojedynczo |  | zestaw | 5000
7. | Pojemnik do kału zakręcany z łopatką, sterylny, 25-35 ml |  | sztuk | 6000
8. | Pojemnik do moczu, zakręcany, 55-65 ml, niesterylny, z podziałką I polem na opis |  | sztuk | 70000
9. | Pojemnik do moczu (odpowiedni na posiew), zakręcany, 55-65 ml, sterylny, z polem na opis |  | sztuk | 50000
10. | Pipety Pasteura z tworzywa sztucznego (PE) o pojemności 3 ml z podziałką 0,5-3 ml (co 0,5 ml), o długości 13-16 cm |  | sztuk | 20000
11. | Pipety Pasteura z tworzywa sztucznego (PE) o pojemności 3 ml z podziałką 0,5-3 ml (co 0,5 ml), o długości 13-16 cm; sterylne, pakowane pojedynczo |  | sztuk | 50000
12. | Szkiełka podstawowe (grubość 1 mm) cięte z matowym polem do opisu |  | sztuk | 30000
13. | Szkiełka nakrywkowe (20x20mm) |  | sztuk | 70000
14. | Szkiełka nakrywkowe (22x22mm) |  | sztuk | 10000
15. | Pudełko zamykane do przechowywania preparatów na szkiełkach (na 40-60 preparatów) |  | sztuk | 10
16. | Ezy jednorazowe z oczkiem o pojemności 1 ul, sterylne, pakowane po 10 lub 20 sztuk |  | sztuk | 60000
17. | Ezy jednorazowe z oczkiem o pojemności 10 ul, sterylne, pakowane po 10 lub 20 sztuk |  | sztuk | 60000
18. | Końcówki do pipet o pojemności 1000 mikrolitrów |  | sztuk | 15000
19. | Końcówki do pipet o pojemności 5000 mikrolitrów |  | sztuk | 3000
20. | Końcówki do pipet o pojemności 200 mikrolitrów |  | sztuk | 300000
21. | Statyw szeregowy 4 miejscowy z plexi do pipet jednokanałowych |  | sztuk | 3
22. | Pipeta jednokanałowa zmiennopojemnościowa autoklawowalna o zakresie pojemności 10-100 mikrolitrów |  | sztuk | 2
23. | Pipeta jednokanałowa zmiennopojemnościowa autoklawowalna o zakresie pojemności 100-1000 mikrolitrów |  | sztuk | 1
24. | Pipeta jednokanałowa zmiennopojemnościowa o zakresie pojemności 20 -200 mikrolitrów |  | sztuk | 2
25. | Pipeta jednokanałowa zmiennopojemnościowa o zakresie pojemności 1000 -5000 mikrolitrów |  | sztuk | 1
26. | Pipeta jednokanałowa zmiennopojemnościowa o objętości 10-100 mikrolitrów; w całości autoklawowalna |  | sztuk | 2
27. | Pipeta jednokanałowa zmiennopojemnościowa o zakresie pojemności 2-20 mikrolitrów |  | sztuk | 1
28. | Probówki okrągłodenne 10 ml, bez znaczników, śr. 16 mm, szklane |  | sztuk | 2000
29. | Probówki okrągłodenne 11 ml z PS o średnicy 16mm, z korkiem z PE, bez znaczników, sterylne |  | sztuk | 50000
30. | Probówki okrągłodenne 4 ml,12x75 mm,PS, bez znaczników |  | sztuk | 70000
31. | Korki do probówek o średnicy zewn. 12 mm |  | sztuk | 40000
32. | Korki wargowe do probówek o średnicy 11-13 mm |  | sztuk | 20000
33. | Probówki okrągłodenne 4 ml z PS o średnicy 12 mm, z korkiem z PE, bez znaczników, sterylne |  | sztuk | 20000
34. | Probówki o pojemności 11 ml bez znaczników z PP |  | sztuk | 1000
35. | Probówki okrągłodenne 10-11 ml, bez korka,PS – przejrzyste |  | sztuk | 140000
36. | Probówki stożkowe o pojemności 10 ml ze znacznikami; odpowiednie do badania osadu moczu |  | sztuk | 1000
37. | Korki do probówek o średnicy zewn. 16 mm |  | sztuk | 4000
38. | Probówki zakręcane o pojemności 50 ml typu Falcon z podziałką co 2,5 ml |  | sztuk | 1000
39. | Probówki zakręcane o pojemności 50 ml typu Falcon z podziałką co 2,5 ml; sterylne; pakowane pojedynczo |  | sztuk | 1000
40. | Probówki typu Eppendorf stożkowe o pojemności 1,5 ml z wieczkiem I z polem do opisu |  | sztuk | 60000
41. | Folia parafinowa o szerokości 5 cm |  | metr | 300
RAZEM
*Wymagany sposób obliczenia wartości brutto: Ilość x cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
…………………………………………………………
Kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/
podpis osobisty (e-dowód) Uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet nr 2 (Szybkie testy immunochromatograficzne), Pakiet niepodzielny
L.p. | Nazwa | Nazwa handlowa/producent | J.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Numer katalogowy
1. | Antygen Helicobacter pylori w kale (szybki test kasetkowy) |  | test | 200
2. | Antygen Chlamydia trachomatis w drogach moczowo-płciowych (szybki test kasetkowy) |  | test | 300
3. | Przeciwciała IgG I IgM przeciw Treponema pallidum – szybki test kasetkowy, przesiewowy, jednorazowe pipetki w zestawie w ilości odpowiedniej do wykonania oznaczeń |  | test | 2000
4. | Antygen Giardia lamblia w kale – szybki test kasetkowy (kontrola dodatnia I ujemna dla każdej serii testów) |  | test | 100
5. | Antygeny Rota- i Adenowirusów w kale (szybki test kasetkowy, czułość co najmniej 96%) |  | test | 120
6. | Antygen RSV i Adenowirusa – 2 w 1 (szybki test kasetkowy, 2-parametrowy) – kontrole pozytywne dla każdej serii testów |  | test | 300
7. | Antygen Streptococcus pneumonie w moczu (szybki test kasetkowy) |  | test | 80
8. | Antygen Streptococcus gr. A (szybki test kasetkowy) – kontrola pozytywna dla każdej serii testów |  | test | 200
9. | Przeciwciała IgM przeciw Mycoplasma pneumoniae – szybki test kasetkowy |  | test | 200
*Wymagany sposób obliczenia wartości brutto: Ilość x cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto | [5 empty] | suma
…………………………………………………………
Kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/
podpis osobisty (e-dowód) Uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet nr 3 (szybkie testy kasetkowe), Pakiet niepodzielny
L.p. | Nazwa | Nazwa handlowa/producent | J.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Numer katalogowy
1. | Przeciwciała przeciw EBV (IgG EBV-CA, IgG EBNA-1, IgM EBV-CA, heterofilne) – 4 parametry w 1 teście (szybki test kasetkowy) |  | test | 300
2. | Rota, Adeno, Astro, Norowirusy w kale – 4 parametry w 1 teście (szybki test kasetkowy) |  | test | 1300
3. | Cryptosporidium, Giardia, Entamoeba w kale – 3 parametry w 1 teście (szybki test kasetkowy) |  | test | 40
4. | RSV, Adenowirus, grypa A i B – co najmniej 4 parametry w 1 teście (szybki test kasetkowy) |  | test | 400
5. | Antygen grypy A i B (szybki test kasetkowy), kontrola pozytywna dla każdej serii testów |  | test | 400
6. | Antygen Legionella pneumophila w moczu, szybki test kasetkowy; kontrola dodatnia I ujemna dla każdej serii testów |  | test | 200
7. | Antygen Campylobacter w kale (szybki test kasetkowy, czułość I swoistość względem hodowli – co najmniej 98%) |  | test | 160
8. | Clostridioides difficile – GDH+ toksyny A i B (szybki test kasetkowy 3-parametrowy); test jednoetapowy, kontrola pozytywna dla każdej serii testów |  | test | 800
9. | Przeciwciała przeciw Helicobacter pylori – szybki test kasetkowy (wielkość opakowania – 10 lub 20 testów) |  | test | 40
*Wymagany sposób obliczenia wartości brutto: Ilość x cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto | [5 empty] | suma
…………………………………………………………
Kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/
podpis osobisty (e-dowód) Uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet nr 4 (podłoża agarowe do hodowli drobnoustrojów), pakiet niepodzielny
L.p. | Nazwa | Nazwa handlowa/producent | J.m. | Ilość | cena netto za 1 op. | cena netto | cena brutto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Numer katalogowy
1. | Columbia Agar+ 5% krwi baraniej |  | sztuk | 10000
2. | CNA Agar +5% krwi baraniej |  | sztuk | 15000
3. | MacConkey Agar |  | sztuk | 17000
4. | Chocolate Agar |  | sztuk | 2700
5. | Haemophilus Agar |  | sztuk | 1000
6. | Mueller Hinton (do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów, zgodnie z EUCAST) |  | sztuk | 8000
7. | Mueller Hinton + 5% krwi końskiej (do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów, zgodnie z EUCAST) |  | sztuk | 2000
8. | Podłoże dwudzielne XLD/ chromogenne do izolacji Salmonella |  | sztuk | 1000
9. | Podłoże do izolacji Salmonella/Shigella |  | sztuk | 1000
10. | Podłoże Sabourauda z gentamycyną i chloramfenikolem |  | sztuk | 2000
11. | Podłoże Sabourauda z antybiotykami i aktidionem (dermatofity) |  | sztuk | 600
12. | Podłoże do hodowli Trichophyton |  | sztuk | 400
13. | Podłoże chromogenne do izolacji Candida |  | sztuk | 200
14. | Podłoże chromogenne MRSA |  | sztuk | 300
15. | Podłoże chromogenne VRE |  | sztuk | 300
16. | Podłoże chromogenne CPE |  | sztuk | 300
17. | podłoże do badania powierzchni metodą odciskową (płytki o średnicy 5 – 5,5 cm) |  | sztuk | 300
18. | Podłoże chromogenne GBS |  | sztuk | 1200
19. | Schaedler Agar z krwią baranią i wit. K do hodowli beztlenowców |  | sztuk | 1000
20. | Schaedler Agar z kanamycyną i wankomycyną do hodowli beztlenowców |  | sztuk | 1000
21. | Podłoże wybiórcze do hodowli Neisseria (agar czekoladowy z dodatkiem antybiotyków hamujących wzrost innych drobnoustrojów) |  | sztuk | 100
22. | Podłoże dwudzielne Columbia Agar z 5% krwi baraniej/ MacConkey Agar |  | sztuk | 2000
*Wymagany sposób obliczenia wartości brutto: Ilość x cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto | [5 empty] | suma
Pakiet nr 4 – gotowe podłoża agarowe do hodowli drobnoustrojów na płytkach o średnicy ok. 90 mm (z wyjątkiem Zadania nr 17)
Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy lub udostępni certyfikaty kontroli jakości on-line dla każdej serii podłoża.
Wielkość opakowania – 10 lub 20 sztuk.
Termin ważności – co najmniej 3 tygodnie od daty dostarczenia do Zamawiającego
…………………………………………………………
Kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/
podpis osobisty (e-dowód) Uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet nr 5 (płynne podłoża do hodowli drobnoustrojów), pakiet niepodzielny
L.p. | Nazwa | Nazwa handlowa/producent | J.m. | Ilość | Wielkość opakowania | Ilość zaoferowanych opakowań | cena netto | cena brutto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Numer katalogowy
1. | bulion Todd-Hewitt |  | litr | 20
2. | Bulion mózgowo-sercowy |  | litr | 60
3. | Bulion tryptozowo-sojowy |  | litr | 8
4. | Bulion tioglikolanowy |  | litr | 40
5. | Bulion Schaedlera |  | litr | 40
6. | Bulion selenianowo-fosforanowy |  | litr | 10
*Wymagany sposób obliczenia wartości brutto: Ilość x cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto | [5 empty] | suma
Pakiet nr 5 – płynne podłoża do hodowli drobnoustrojów do samodzielnego porcjowania
Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy lub udostępni certyfikaty kontroli jakości on-line dla każdej serii podłoża.
Wielkość opakowania – 0,5 lub 1 litr
Termin ważności – co najmniej 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego
…………………………………………………………
Kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/
podpis osobisty (e-dowód) Uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet nr 6 (Barwniki – Laboratorium Mikrobiologii), Pakiet niepodzielny
L.p. | Nazwa | Nazwa handlowa/producent | J.m. | Ilość | Wielkość opakowania | Ilość zaoferowanych opakowań | cena netto | cena brutto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Numer katalogowy
1. | Błękit Loefflera |  | litr | 1
2. | Fuksyna karbolowa do metody Ziehl-Neelsena na ciepło |  | litr | 4
3. | Błękit metylenowy do metody Ziehl-Neelsena na ciepło |  | litr | 4
4. | Odbarwiacz Ebnera (Kwas solny+etanol; do metody Ziehl-Neelsena) |  | litr | 6
*Wymagany sposób obliczenia wartości brutto: Ilość x cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto | [5 empty] | suma
Pakiet nr 6
wymagana wielkość opakowania
Zadanie nr 1 100, 200 lub 250 ml
Zadanie nr 2-4. 0,5 lub 1 litr
Termin ważności – co najmniej 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego
…………………………………………………………
Kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/
podpis osobisty (e-dowód) Uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet nr 7 (Barwniki i odczynniki – Laboratorium Analityczne), Pakiet niepodzielny
L.p. | Nazwa | Nazwa handlowa/producent | J.m. | Ilość | Wielkość opakowania | Ilość zaoferowanych opakowań | cena netto | cena brutto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Numer katalogowy
1. | Barwnik do retikulocytów |  | mililitr | 200
2. | Odczynnik May-Grunwald |  | litr | 5
3. | Odczynnik Giemsa |  | litr | 4
4. | Sudan III (r-r alkoholowy) |  | mililitr | 300
5. | Odczynnik Lugola |  | mililitr | 300
6. | Odczynnik Pandy ego |  | mililitr | 500
7. | Odczynnik Nonne Apelta |  | mililitr | 500
8. | Odczynnik Samsona |  | mililitr | 300
9. | Barwnik do barwienia elementów komórkowych osadu moczu |  | mililitr | 60
*Wymagany sposób obliczenia wartości brutto: Ilość x cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto | [5 empty] | suma
| Pakiet nr 7 – wymagane wielkości opakowań | Zadanie nr 1 | 1op.=50 lub100 ml
|  | Zadanie nr 2 | 1op.=200, 250 lub 500ml
|  | Zadanie nr 3 | 1op.=200, 250 lub 500ml
|  | Zadanie nr 4 | 1op.=50 lub 100 ml
|  | Zadanie nr 5 | 1op.=50 lub 100 ml
|  | Zadanie nr 6 | 1op.=50 lub 100 ml
|  | Zadanie nr 7 | 1op.=50 lub 100 ml
|  | Zadanie nr 8 | 1op.=50 lub 100 ml
|  | Zadanie nr 9 | 1op.=30 ml
…………………………………………………………
Kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/
podpis osobisty (e-dowód) Uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet nr 8 (Testy – Laboratorium Analityczne), Pakiet niepodzielny
L.p. | Nazwa | Nazwa handlowa/producent | J.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Numer katalogowy
1. | Testy do wykrywania krwi utajonej w kale (test kasetkowy; czułość co najmniej 40 ng/ml) |  | test | 300
2. | Panel narkotykowy w moczu – test płytkowy 10 parametrowy, jednostopniowy o minimalnej czułości (cut-off w ng/ml): Amfetamina(AMP): 500, Barbiturany (BAR): 300, Benzodiazepiny (BZD):300, kokaina (COC): 300, Marihuana (THC): 50, Metadon (MTD):300, Metamfetamina (MET):500, Ecstazy (MDMA):500, Morfina (MOP):300, Trójcykliczne antydepresanty (TCA):1000. Testy powinny charakteryzować się brakiem wpływu pH (w zakresie 5-9) I ciężaru właściwego (w zakresie niskich I wysokich wartości) oraz brakiem interferencji min. 80 substancji zawartych w moczu – udokumentowane w metodyce |  | test | 500
3. | Stabilizowany mocz do przeprowadzania kontroli wewnątrzlaboratoryjnej leków i narkotyków kontrola pozytywna I negatywna z uwzgędnieniem stabilności po otwarciu na okres 24 miesięcy, wykonywana minimum raz w tygodniu. Kontrolowane parametry zgodne z oferowanym panelem narkotyków w kasetce (zgodnie z poz. 2) |  | ml | 80
4. | Panel narkotykowy w moczu – test płytkowy jednostopniowy o minimalnej czułości (cut-off w ng/ml) do wykrywania: buprenorfina-10, fentanyl-10, katyna-150, mefedron - 100 syntetyczna marihuana-50. Testy powinny charakteryzować się brakiem wpływu pH (w zakresie 5-9) I ciężaru właściwego (w zakresie niskich I wysokich wartości) oraz brakiem interferencji min. 80 substancji zawartych w moczu – udokumentowane w metodyce |  | test | 500
5. | Stabilizowany mocz do przeprowadzania kontroli wewnątrzlaboratoryjnej leków i narkotyków kontrola pozytywna I negatywna z uwzgędnieniem stabilności po otwarciu na okres 24 miesięcy, wykonywana minimum raz w tygodniu. Kontrolowane parametry zgodne z oferowanym panelem narkotyków w kasetce (zgodnie z poz. 4) |  | ml | 80
*Wymagany sposób obliczenia wartości brutto: Ilość x cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto | [5 empty] | suma
…………………………………………………………
Kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/
podpis osobisty (e-dowód) Uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet nr 9 (Testy, odczynniki, podłoża – Laboratorium Mikrobiologii), Pakiet niepodzielny
L.p. | Nazwa | Nazwa handlowa/producent | J.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Numer katalogowy
1. | Krążki bibułowe nasycone optochiną |  | sztuk | 3000
2. | Krążki bibułowe nasycone bacytracyną I czynnikiem V (BV) – do identyfikacji Haemophilus spp. |  | sztuk | 100
3. | Krążki bibułowe nasycone bacytracyną I czynnikiem X (BX) – do identyfikacji Haemophilus spp. |  | sztuk | 100
4. | Krążki bibułowe nasycone bacytracyną I czynnikiem X oraz V (BVX) – do identyfikacji Haemophilus spp. |  | sztuk | 100
5. | Krążki bibułowe nasycone chlorkiem sodu i chlorkiem 2,3,5 trójfenylotetrazoliny, do różnicowania szczepów Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium |  | sztuk | 400
6. | Krążki z nitrocefiną – do wykrywania produkcji beta-laktamaz |  | sztuk | 200
7. | Test do szybkiej identyfikacji antygenów bakteryjnych (Streptococcus pneumoniae, Haemopilus influenzae, Neisseria meningitidis, Escherichia coli K1, Streptococcus agalactiae) w płynie mózgowo-rdzeniowym |  | oznaczenie | 120
8. | Test aglutynacyjny do wykrywania antygenów Streptococcus pneumoniae z hodowli drobnoustroujów |  | oznaczenie | 360
9. | Test aglutynacyjny w kierunku clumping factor i białka A gronkowców |  | oznaczenie | 3000
10. | test lateksowy do identyfikacji paciorkowców grupy A |  | oznaczenie | 300
11. | test lateksowy do identyfikacji paciorkowców grupy B |  | oznaczenie | 1500
12. | test lateksowy do identyfikacji paciorkowców grupy C |  | oznaczenie | 300
13. | test lateksowy do identyfikacji paciorkowców grupy D |  | oznaczenie | 300
14. | test lateksowy do identyfikacji paciorkowców grupy F |  | oznaczenie | 300
15. | test lateksowy do identyfikacji paciorkowców grupy G |  | oznaczenie | 300
16. | Test do manualnej identyfikacji biochemicznej bakterii Gram-ujemnych (pałeczki Gram-ujemne należące do Enterobacterales oraz pałeczki niefermentujące w jednym teście lub osobno) |  | oznaczenie | 2000
17. | Test do manualnej identyfikacji biochemicznej bakterii Gram-dodatnich (Streptococcus, Staphylococcus, Enterococcus w jednym teście lub osobno) |  | oznaczenie | 200
18. | Test do manualnej identyfikacji biochemicznej bakterii beztlenowych |  | oznaczenie | 80
19. | odczynnik do wykrywania oksydazy w hodowli bakteryjnej |  | oznaczenie | 100
20. | odczynnik do wykrywania indolu w hodowli bakteryjnej |  | oznaczenie | 200
*Wymagany sposób obliczenia wartości brutto: Ilość x cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto | [5 empty] | suma
Pakiet nr 9
Zadanie nr 10-15 | Zamawiający dopuszcza rozbudowanie formularza asortymentowo-cenowego o odczynniki I akcesoria niezbędne do wykonania oznaczenia
Zadanie nr 16-18 | Testy złożone z szeregu reakcji biochemicznych
Identyfikacja drobnoustrojów w ciągu 5 godzin
Wykonawca udostępni nieodpłatnie oprogramowanie do odczytu testów oraz wzorca reakcji dodatnich i ujemnych
Zamawiający dopuszcza rozbudowanie formularza asortymentowo-cenowego o odczynniki I akcesoria niezbędne do wykonania oznaczeń
Termin ważności – co najmniej 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego
…………………………………………………………
Kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/
podpis osobisty (e-dowód) Uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet nr 10 (Odczynniki – Laboratorium Mikrobiologii), pakiet niepodzielny
L.p. | Nazwa | Nazwa handlowa/producent | J.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Numer katalogowy
1. | kwas fenyloboronowy o stężeniu 15 mg/ml – wielkość opakowania 2 ml |  | ml | 20
2. | Sterylny 0,5M roztwór EDTA o pH 7,3-7,5 – wielkość opakowania 2 ml |  | ml | 20
*Wymagany sposób obliczenia wartości brutto: Ilość x cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto | [5 empty] | suma
…………………………………………………………
Kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/
podpis osobisty (e-dowód) Uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet nr 11 (Podłoża płynne gotowe – Laboratorium Mikrobiologii), Pakiet niepodzielny
L.p. | Nazwa | Nazwa handlowa/producent | J.m. | Ilość | cena netto za 1 op. | cena netto | cena brutto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Numer katalogowy
1. | Bulion mózgowo-sercowy |  | sztuk | 500
2. | bulion Todd-Hewitt |  | sztuk | 500
3. | Bulion tryptozowo-sojowy |  | sztuk | 100
4. | Bulion selenianowo-fosforanowy |  | sztuk | 100
5. | Bulion Schaedlera |  | sztuk | 200
6. | Bulion tioglikolanowy |  | sztuk | 200
*Wymagany sposób obliczenia wartości brutto: Ilość x cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto | [5 empty] | suma
Pakiet nr 11
Gotowe do użycia podłoża płynne, jałowe, porcjowane, w probówkach
Zadania nr 1-4 – 1 szt. = 3-5 ml
Zadania nr 5-6 – 1 szt. = 8-13 ml
Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy lub udostępni certyfikaty kontroli jakości on-line dla każdej serii podłoża.
…………………………………………………………
Kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/
podpis osobisty (e-dowód) Uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet nr 12 (Lekowrażliwość drobnoustrojów metody manualne – Laboratorium Mikrobiologii), Pakiet niepodzielny
L.p. | Nazwa | Nazwa handlowa/producent | J.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Numer katalogowy
1. | test wykrywający produkcję karbapenemaz u Acinetobacter i Enterobacterales |  | oznaczenie | 100
2. | Test wykrywający karbapenemazy u pałeczek Gram-ujemnych oparty o metodę CarbaNP |  | oznaczenie | 300
3. | Krążki antybiotykowe do oznaczania lekowrazliwości drobnoustrojów kompatybilne z dyspenserami firmy OXOID (antybiotyki do wyboru zamawiającego); stężenie antybiotyków w krążkach dostosowane do wymogów EUCAST |  | sztuk | 80000
4. | E-testy do oznaczania MIC antybiotyków – do wyboru zamawiającego, pakowane pojedynczo; zakres stężeń antybiotyków dostosowany do wymagań EUCAST; wielkość opakowania –10 lub 20 sztuk |  | sztuk | 1100
5. | Test do oznaczania MIC kolistyny metodą rozcieńczeń w bulionie; dostosowany do wykonywania pojedynczych oznaczeń; zakres testowanych stężeń (ug/ml) kolistyny co najmniej: 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 8; 16; kontrola wzrostu w każdym teście |  | oznaczenie | 320
6. | Szybki test kasetkowy do wykrywania i różnicowania typów karbapenemaz (co najmniej KPC, NDM, VIM, OXA-48) z hodowli bakterii |  | test | 200
7. | E-testy do oznaczania mechanizmów oporności– do wyboru zamawiającego, pakowane pojedynczo; wielkość opakowania – 10 sztuk |  | sztuk | 100
*Wymagany sposób obliczenia wartości brutto: Ilość x cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto | [5 empty] | suma
…………………………………………………………
Kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/
podpis osobisty (e-dowód) Uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet nr 13 (Testy, odczynniki, podłoża – Laboratorium Mikrobiologii), Pakiet podzielny
L.p. | Nazwa | Nazwa handlowa/producent | J.m. | Ilość | Wielkość opakowania | Ilość zaoferowanych opakowań | cena netto | cena brutto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1. | Columbia Agar + 5% krwi baraniej z dodatkiem kolistyny i aztreonamu |  | sztuk | 800
2. | Fastidious Anaerobe Agar (FAA) – do oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych zgodnie z EUCAST |  | sztuk | 100
3. | test do manualnej identyfikacji biochemicznej drożdżaków z określeniem lekowrażliwości |  | oznaczenie | 40
4. | system do zagęszczania I utrwalania pasożytów w kale |  | oznaczenie | 600
5. | szczepy wzorcowe drobnoustrojów (maksymalnie 3 pasaż) – co najmniej 2 sztuki tego samego szczepu w zestawie; do wyboru zamawiającego |  | zestaw | 10
6. | olejek imersyjny do mikroskopii o współczynniku załamania światła 1,513 (z zakraplaczem) |  | ml | 600
7. | olejek imersyjny do mikroskopii o współczynniku załamania światła 1,515-1,516 |  | ml | 600
8. | Kriobanki – fiolki z koralikami do przechowywania zamrożonych szczepów drobnoustrojów; 1 fiolka zawiera 20 – 30 koralików |  | fiolka | 1000
9. | wzorcowe hodowle pasożytów przewodu pokarmowego – do wyboru zamawiającego |  | sztuk | 10
10. | test do wykrywania i różnicowania mykoplazm urogenitalnych (Mycoplasma, Ureaplasma) z wymazu z dróg moczowo-płciowych |  | oznaczenie | 300
11. | podłoże Lowensteina-Jensena (skosy probówkowe; wysokość probówki: 130-160 mm; średnica skosu: 19-22 mm) |  | sztuk | 2000
12. | sporal A biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji parą wodną |  | sztuk | 1500
13. | sporal S biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji suchym gorącym powietrzem |  | sztuk | 240
14. | test LAL do wykrywania endotoksyn bakteryjnych+kontrola dodatnia |  | oznaczenie | 50
15. | surowice do typowania Salmonella (AO,BO,CO,DO) |  | ml | 40
16. | surowica do identyfikacji Salmonella (HM) |  | ml | 20
17. | zestaw lateksów do wykrywania EPEC (zawierający po 2 ml lateksów wykrywających grupę A,B oraz C) |  | zestaw | 4
18. | N-Acetyl-L-cysteina (wielkość opakowania 25g lub 50 g) |  | gram | 300
19. | NAOH (wielkość opakowania 0,25 kg lub 0,5 kg) |  | kg | 1
20. | Tri-sodu cytrynian (wielkość opakowania 0,25 lub 0,5 kg) |  | kg | 1
21. | KOH (wielkość opakowania 50 lub 100 g) |  | gram | 200
22. | DMSO (wielkość opakowania 50 lub 100 ml) |  | ml | 200
23. | Wymazówki do pobierania materiału z nosogardła; w całości z tworzywa sztucznego; odpowiednie do badań molekularnych; jałowe; pakowane pojedynczo; wielkość opakowania: 50, 100 lub 200 sztuk. |  | sztuk | 10000
24. | Jałowe końcówki do pipet automatycznych z filtrem, wolne od DNA; pojemność 100-200 ul |  | sztuk | 11520
*Wymagany sposób obliczenia wartości brutto: Ilość x cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto | [5 empty] | suma
Pakiet nr 13
Zadania nr 1-2 | Gotowe podłoża agarowe do hodowli drobnoustrojów na płytkach o średnicy ok. 90 mm
Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy lub udostępni certyfikaty kontroli jakości on-line dla każdej serii podłoża.
Wielkość opakowania – 10 lub 20 sztuk.
Termin ważności – co najmniej 4 tygodnie od daty dostarczenia do Zamawiającego
Zadanie nr 11 | Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy lub udostępni certyfikaty kontroli jakości on-line dla każdej serii podłoża.
…………………………………………………………
Kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/
podpis osobisty (e-dowód) Uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy