# Wolbrom, dnia 01.06.2022r.
1. WTI.271.2.7.2022.ZP
3. WG ROZDZIELNIKA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku ZS
w ramach projektu Rewitalizacja ZS wraz z dobudową przedszkola i przebudową istniejącego boiska sportowego wraz z modernizacją sali gimnastycznej ZS w Wolbromiu”.

I. Zamawiający - Gmina Wolbrom, działając na podstawie art. 284 ust. 2, 3 i ust. 6 ustawy
z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą, przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia
i udziela na nie odpowiedzi.

Zapytanie Nr 4 do SWZ
2. Pytanie 1
W przedmiarze roboty kwalifikowalne poz. 1.6.9.2.1. oraz 1.6.9.2.2. brak obmiaru , czy taką wartość wyceniać – czy oznacza to że prace te maja być niewykonywane?
Odp.
Tak, w tych pozycjach obmiar wynosi 0.

Pytanie 2
Prosimy o sprecyzowanie, które osłony grzejników podlegają wycenie, wg przedmiaru jedynie 8 szt. z sali gimnastycznej, w zestawienia na rysunku wszystkie w budynku. W której pozycji wycenić
pozostałe???
Odp.
Pozostałe osłony wycenić jako dodatkowy materiał w pozycjach dotyczących montażu
odpowiadających im grzejników.
2. Pytanie 3
Proszę o podanie materiału lub parametrów minimalnych dla osłon grzejnikowych HPL, MDF grubość itp.?
Odp.
Dla osłon grzejnikowych weryfikowane będą tylko wymagania określone w dokumentacji
w szczególności w Opisie technicznym pkt. V.12.
2. Pytanie 4
Pozycje z działu 1.6.9 przedmiaru „Koszty kwalifikowalne” zawierające montaż membrany EPDM są
zdublowane w przedmiarze roboty niekwalifikowane dział 1,2, czy wyceniać je w obu przedmiarach?
Odp.
Inwestor nie potwierdza dublowania pozycji i przypomina, że przedmiary są pomocnicze
a właściwej wyceny należy dokonać na podstawie między innymi ilości wynikających
z dokumentacji projektowej – zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 5
Pozycje z działu 1.6.11.1 przedmiaru Koszty kwalifikowalne zawierające prace ziemne są zdublowane w przedmiarze roboty niekwalifikowane dział 1,3, czy wyceniać je w obu przedmiarach? Czy pozycje
dotyczą innego zakresu prac, jeśli tak prosimy o udostepnienie rysunku PZT celem określenia
warunków prowadzenia prac na poszczególnych odcinkach elewacji.
Odp.
Przedmiar roboty niekwalifikowane nie posiada działu 1.3. Inwestor nie potwierdza dublowania pozycji i przypomina, że przedmiary są pomocnicze a właściwej wyceny należy dokonać na
podstawie między innymi ilości wynikających z dokumentacji projektowej– zgodnie z zapisami SWZ. Rysunek PZT został zamieszczony jako załącznik nr 3 do odpowiedzi na Zapytanie nr 2 i 3 do SWZ.
2. Pytanie 6
Których elementów z zestawienia stolarki dotyczą poz. 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4 przedmiaru Modernizacja Sali gimnastycznej?
Odp.
Poz. 1.6.2. dotyczy wewnętrznych drzwi dwuskrzydłowych do sali gimnastycznej -DIV, z zaplecza sanitarnego do sali gimnastycznej oraz do magazynu sprzętu Poz. 1.6.3, 1.6.4 dotyczą drzwi wewnętrznych do pozostałych pomieszczeń zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej oraz do
pokoju nauczycieli w-f, przyległego do sali gimnastycznej, między innymi DIII i DV.
2. Pytanie 7
Której pozycji z zestawienia stolarki dotyczy poz. 1.6.4.2.9 przedmiaru koszty kwalifikowalne??
Odp.
Pozycja dotycz drzwi DI i DII zestawienia stolarki.
2. Pytanie 8
Której pozycji z zestawienia stolarki dotyczy poz. 1.6.2 przedmiaru koszty Modernizacja Sali
Gimnastycznej ?
Odp.
Odpowiedź do pytania nr 6.
2. Pytanie 9
Okno O3, O4 prosimy o sprecyzowanie podziału oraz funkcji rozwieranie /uchylne poszczególnych kwater??
Odp.
Górne kwatery rozwieralne, dolne uchylno – rozwieralne.
2. Pytanie 10
Okno O1, OII prosimy o sprecyzowanie podziału oraz funkcji rozwieranie /uchylne poszczególnych
kwater??
Odp.
Okno O1 rozwieralno – uchylne, okno OII wszystkie kwatery rozwieralne a najniższy poziom
kwater z dodatkową funkcją uchyłu.
2. Pytanie 11
Wg załącznika nr 4 „ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” oraz informacji i wyjaśnień tam zawartych prosimy o informacje :
• „Zlewozmywaki w pomieszczeniach kuchennych nie podlegają wymianie” – czy wyzerować poz. 1.1.28 oraz 1.1.30 przedmiaru Roboty poza projektem?
• „Zlewozmywaki w pomieszczeniach kuchennych nie podlegają wymianie” – czy wyzerować poz. 1.2.2.29 przedmiaru Roboty kwalifikowalne?
• „Wanny w mieszkaniach nie podlegają wymianie” – czy wyzerować poz. 1.2.2.26 przedmiaru Roboty kwalifikowalne?
• „Wszystkie umywalki na rysunkach podlegają wymianie. Zamiennie należy stosować umywalki
nablatowe bez półpostumentu, tam gdzie obecnie się znajdują” - czy pozycję 1.1.26 oraz 1.1.27 przedmiaru -roboty poza projektem należy wyzerować czy jedynie skorygować obmiar??? Do jakiej wartości?
• „Wszystkie umywalki na rysunkach podlegają wymianie. Zamiennie należy stosować umywalki
nablatowe bez półpostumentu, tam gdzie obecnie się znajdują” - czy pozycję 1.2.2.27 oraz 1.2.2.28 przedmiaru -roboty kwalifikowalne należy wyzerować czy jedynie skorygować obmiar???
Do jakiej wartości?
• w której pozycji wycenić umywalki nablatowe? Prosimy podać parametry podstawowe dla
umywalek, Jaki obmiar przyjąć?
• prosimy o podanie parametrów istniejących blatów :wielkość materiał , otwory – celem dopasowania umywalek, proszę podać typ umywalki
• „Blaty wspierające umywalki w pomieszczeniach łazienek nie podlegają rozbiórce” – czy rozbiórce podlegają pozostałe blaty pod umywalkowe występujące w budynku, jeśli tak czy nalży tam
zastosować umywalki nablatowe?,
• z uwagi na mnogość informacji oraz ich wzajemną sprzeczność (Opisy techniczne, Opis przedmiotu zamówienia, wyjaśnienia z pierwotnego przetargu) prosimy o skorygowanie i sprecyzowanie obmiarów dotyczących umywalek, wanien, zlewozmywaków, brodzików, kabin natryskowych we wszystkich przedmiarach - korekta dokumentacji winna była nastąpić przed ponownym ogłoszeniem przetargu
• Postępowanie nie obejmuje dostawy i montażu wyposażenia łazienek opisanego na str.7
opisu technicznego termomodernizacji,- czy wyzerować poz. 1.5.20 przedmiaru Modernizacja Sali Gimnastycznej
Odp.
Zgodnie z zapisami rozdziału X SWZ, cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane
z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ), załączonych przedmiarów robót pełniących wyłącznie funkcję pomocniczą, specyfikacji
technicznych wykonania odbioru robót oraz dokumentacji projektowej, jak również nie ujęte
z powodu wad w/w dokumentacji spowodowanych jej niezgodnością z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać przedmiotu
umowy – cena ryczałtowa.
Co do zasady w przedmiarze Koszty kwalifikowalne należy ująć demontaże i montaże umywalek, zlewów, wanien niezbędne do wykonania wymiany instalacji wody stąd zapis robocizna + sprzęt w opisie pozycji. W przedmiarze Roboty poza projektem należy ująć tylko materiał dla pozycji umywalki natomiast pozycje dotyczące zlewozmywaków wyzerować. Umywalki nablatowe
znajdują się w jednej łazience w części przedszkolnej (3 szt.) i należy je ująć w pozycji 1.1.26 przedmiaru Roboty poza projektem. Należy stosować umywalki ceramiczne, białe, 60 cm.
Tylko łazienki zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej należy wyposażyć w elementy ujęte
w poz. 1.5.20 przedmiaru Modernizacja Sali Gimnastycznej oraz zamontować wszystkie
elementy białego montażu.
2. Pytanie 12
„Drzwi wewnętrzne z pomieszczenia kotłowni (3 sztuki drzwi) należy wymienić na drzwi techniczne stalowe odporności pożarowej EI30” poz. 53 Opisu przedmiotu zamówienia. W której pozycji
załączonych przedmiarów należy wycenić dostawę i montaż drzwi wewnętrznych Przeciw pożarowych do kotłowni ?
Odp.
W pozycji 1.7.3 przedmiaru Roboty kwalifikowalne.
2. Pytanie 13
Wg rysunku arch. Rzut piwnicy z kotłowni są 4 wyjścia wewnętrzne, czy drzwi do pomieszczenia
technicznego należy pozostawić istniejące bez zmian?
Odp.
Należy je wymienić na drzwi techniczne stalowe odporności pożarowej EI30 i wycenić w pozycji 1.7.3 przedmiaru Roboty kwalifikowalne.
2. Pytanie 14
Prosimy o udostępnienie aktualnych ST dla zadania lub podanie parametrów minimalnych dla
głównych materiałów, brak takowych spowoduje duże rozbieżności w wycenach oferentów.
Możliwość stosowania bardzo tanich materiałów.
Odp.
Należy stosować zapisy zawarte w SWZ w szczególności opisie przedmiotu zamówienia,
dokumentacji technicznej.
2. Pytanie 15
Prosimy o listę elementów i materiałów przewidziany do ponownego montażu: szafki, wyposażenie zaplecza kuchennego, zlewy itp.
Odp.
W zależności od przyjętej technologii prowadzenia prac należy przyjąć niezbędne demontaże. Dla elementów które zostaną zdemontowane a nie podlegają wymianie należy przyjąć ich
ponowny montaż.
2. Pytanie 16
„Wycenę robót budowlanych towarzyszących (naprawczych) jakie należy wykonać w pomieszczeniach po wymianie instalacji wodnej, wykonaniu nowych podejść kanalizacyjnych, wymianie instalacji c.o., grzejników, wymianie wanien, zlewozmywaków, montażu kominów, należy przeprowadzić
indywidualnie z uwagi na wybrany przez wykonawcę rodzaj technologii” poz. 55 Opisu przedmiotu zamówienia – czy w/w prace należy wycenić jako prace dodatkowe nieujęte w załączonych
przedmiarach?
Odp.
Tak.
2. Pytanie 17
„Kabiny natryskowe w zapleczu sanitarnym sali gimnastycznej: ścianka murowana oddzielająca
z okładziną z płytek ceramicznych, z drzwiami mlecznymi ze szkła hartowanego, nie przewiduje się montażu brodzików a jedynie wpusty podłogowe w kabinach.” Poz. 51 opisu przedmiotu zamówienia – czy w związku z powyższym zapisem należy wykreślić poz. 1.1.15 przedmiaru Modernizacja Sali gimnastycznej? Gdzie wycenić kabiny wg powyższego opisu?
Odp.
W poz. 1.1.15 przedmiaru Modernizacja Sali gimnastycznej wycenić kabiny wg opisu.
2. Pytanie 18
Prosimy o rysunek miejsca i sposobu zamocowania piłkochwytów z poz. 1.6.7 przedmiaru roboty
kwalifikowalne.
Odp.
Zgodnie z załączonym rysunkiem – Lokalizacja piłkochwytu. Słupy piłkochwytu zabetonowane
w ziemi oraz mocowane do elewacji.

Pytanie 19
Czy instalacja hydrantowa podlega wymianie, jeśli tak prosimy o zestawienie materiałów?
Odp.
Instalacja hydrantowa podlega wymianie. Inwestor nie posiada dodatkowych zestawień materiałów. Informacje zawarte w dokumentacji są wystarczające dla dokonania wyceny.

Pytanie 20
Proszę o podanie parametrów minimalnych dla dobór urządzenia do podnoszenia ciśnienia –hydrofor?
Odp.
Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami hydrofor nie jest w zakresie wyceny.

Zamawiający informuje, że jest w trakcie przygotowania odpowiedzi na pozostałe pytania z niniejszego zapytania. Odpowiedzi na pytania zostaną niezwłocznie udzielone.

II. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą,
Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz związania ofertą, a co za tym idzie zmiany następujących rozdziałów SWZ:

- rozdział XXIII, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:
„ 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/613608 nie później niż do dnia 06.06.2022r.
do godziny 12:00,00

Uwaga
Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę przetargową, tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego.”

- rozdział XXIV SWZ, otrzymuje brzmienie:
„Termin związania ofertą upływa w dniu 05.07.2022r.”

- rozdział XXV, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:
„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.06.2022r. o godzinie 12:30, na komputerze
Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.”

Pozostałe zapisy SWZ bez zmian

Dokument został podpisany przez:
Krzysztof Wolczyński
Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego

2. Załączniki:
   Załącznik nr 1- Lokalizacja piłkochwytu

Rozdzielnik:
1. - Platforma przetargowa: https://platformazakupowa.pl/transakcja/613608
2. - aa.