## Arkusz cenowy
DFP.271.24.2022.AB
ZAŁĄCZNIK nr 1c do SOPZ - ARKUSZ CENOWY
UWAGA! Wypełniając arkusz cenowy proszę uzupełnić tylko dane w komórkach oznaczonych kolorem zielonym. Arkusz zawiera formuły umożliwiające automatyczne przeliczenie wartości
|  | A | B | C = A x B | D | E = C + C x D
Lp. | Przedmiot zamówienia | Cena jednostkowa netto [zł] | Ilość [szt./ komplet] | Cena całkowita netto [zł] | VAT [%] | Cena całkowita brutto [zł]
1 | Rejestrator T - rejestrator temperatury pomieszczenia wraz z niezbędną nieograniczoną w czasie licencją konieczną do włączenia rejestratora do istniejącego u Zamawiającego systemu monitorowania temperatury obsługiwanego przez oprogramowanie systemu LBX wraz z dedykowanym zasilaczem sieciowym 230 V oraz wraz montażem i konfiguracją IP w sieci Zamwiającego (stan: gotowy do pracy istniejącym systemie SU) [zgodnie z Załącznikiem nr 1b do SOPZ - specyfikacja urządzeń, Tabela 2 i z Załącznikiem nr 1 (SOPZ)] |  | 140 | 0 | 23% | 0
2 | Rejestrator TH - rejestrator temperatury i wilgotności względnej w pomieszczeniu wraz z niezbędną nieograniczoną w czasie licencją konieczną do włączenia rejestratora do istniejącego u Zamawiającego systemu monitorowania temperatury obsługiwanego przez oprogramowanie systemu LBX wraz z dedykowanym zasilaczem sieciowym 230 V oraz montażem i konfiguracją IP w sieci Zamwiającego (stan: gotowy do pracy istniejącym systemie SU) [zgodnie z Załącznikiem nr 1a do SOPZ - specyfikacja urządzeń, Tabela 2 i z Załącznikiem nr 1 (SOPZ)] |  | 16 | 0 | 23% | 0
[5 empty] | RAZEM | 0
..................................................................................
podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy