## GUS (hidden)
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku
Rok | miesiąc | Wzrost /spadek
2022 | 7 | 15.6%
2023 | 7 | 10.8%
Rok | miesiąc | Wzrost /spadek
2021 | 8 | 5.3%
2022 | 8 | 16.1%
2023 | 8 | 10.1%
2023 | 8 | 5.3%
Rok | miesiąc | Wzrost /spadek
2021 | 11 | 3%
2021 | 11 | 8.6%
2022 | 11 | 16.6%
Rok | miesiąc | Wzrost /spadek
2022 | 9 | 3%
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w porównaniu poprzednim miesiacu danego roku
Rok | miesiąc | Wzrost /spadek
2022 | 10 | 0.1%
2022 | 11 | 0.1%
2022 | 12 | 0.1%
2023 | 1 | 2.4%
2023 | 2 | 1.2%
2023 | 3 | 1.1%
2023 | 4 | 0.7%
2023 | 5 | 0%
2023 | 6 | 0%
2023 | 7 | -0.2%
2023 | 8
2023 | 9
2023 | 10
2023 | 11
2023 | 12

## Zad. 1
Oznaczenie sprawy: ZZP.260.2.6.2024 | [12 empty] | Załącznik nr 1A.1
Świadczenie usług w zakresie przeglądów serwisowych (gwarancyjnych i pogwarancyjnych) i konserwacji urządzeń wentylacji i klimatyzacji w latach 2024-2026 w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bystrzyca w Lublinie Sp. z o.o. wg. Zadań 1-2
Zadanie nr 1 – Przeglądy serwisowe i konserwacja agregatu chłodniczego lodowiska Icemania
Kosztorys ofertowy
L.p. | Nazwa / typ Układu / urządzenia | Producent | Układy chłodnicze |  |  | Lokalizacja |  | Status urządzenia | Harmonogram1) | j.m. | Ilość | Częstotliwość usługi w okresie Umowy 2) | Cena | Wartość brutto
|  |  | Rodzaj czynnika | Napełnienie [kg] | CO2-eq [t] | [7 empty] | jednostkowa
[6 empty] | Obiekt | Położenie, układ | [5 empty] | brutto | [zł]
[11 empty] | a | b | c | a*b*c
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1.1 | Glider Evo 610.V2.F08, 446kW serwis po i przed sezonowy | RC Group | R134a | 90 | 128.7 | Al. Zygmuntowskie 4 Icemania | zaplecze budynku pom. zewnętrzne L17 | po gwarancji | 1- do 24 kwietnia 2024 2- do 6 m-cy od przeglądu nr 1 (październik 2024) 3- do 24 kwietnia 2025 4- do 6 m-cy od przeglądu Nr 3 (październik 2025) 5- do 24 kwietnia 2026 6- do 6 m-cy od przeglądu Nr 5 (październik 2026) 7- przeglądy dodatkowe ***) | szt. | 1 | 7
1.2 | Glider Evo 610.V2.F08, 446kW wymina filtrów freonu - szt 4 | RC Group | R134a | 91 | 130.13 | Al. Zygmuntowskie 4 Icemania | zaplecze budynku pom. zewnętrzne L18 | po gwarancji | 1- do 24 kwietnia 2024 (podczas serwisu) 3) | szt. | 1 | 1
RAZEM BRUTTO:
| 1) TERMIN WYKONANIA USŁUGI: | [10 empty] | RAZEM NETTO: | RAZEM BRUTTO:
- maksymalny ustalony wg terminu poprzedniego serwisu – należy wykonać nie później niż podana data i wcześniej niż 14 dni przed, chyba że uzgodniono inaczej z Zamawiającym
- w przypadku części urządzeń podano orientacyjny termin przeglądów. Dokładny dzień i godzina wykonania przeglądu do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu Umowy
2) częstotliwość usług w zakresie umowy:
- w tym przeglądy dodatkowe
3) W okresie kwiecień 2024 r należy dodatkowo wymienić filtry feonu.
…....................................……..............................
(Podpis)

## Zad. 2
Oznaczenie sprawy: ZZP.260.2.6.2024 | [12 empty] | Załącznik nr 1A.2
Świadczenie usług w zakresie przeglądów serwisowych (gwarancyjnych i pogwarancyjnych) i konserwacji urządzeń wentylacji i klimatyzacji w latach 2024-2026 w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bystrzyca w Lublinie Sp. z o.o. wg. Zadań 1-2
Zadanie nr 2 – Przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń Hevalex
Kosztorys ofertowy
L.p. | Nazwa / typ Układu / urządzenia | Producent | Układy chłodnicze |  |  | Lokalizacja |  | Status urządzenia1) | Harmonogram2) | j.m. | Ilość | Częstotliwość usługi w okresie Umowy3) | Cena | Wartość brutto
|  |  | Rodzaj czynnika | Napełnienie [kg] | CO2-eq [t] | [7 empty] | jednostkowa
[6 empty] | Obiekt | Położenie, układ | [5 empty] | brutto | [zł]
[11 empty] | a | b | c | a*b*c
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
2.1 | Pompa Ciepłą PCCO SPLIT 20KW składająca się z: 2x Jednostki zewnętrzne nr ser: A10172-OD-3023 i A10172-OD-301 2x jednostki wewnętrzne nr ser.: AI0172-ID-3027 i AI0172-ID-3016 | Hevalex | R410a | 1.72 | 3.5914 | ul. Osmolicka 1 Słoneczny Wrotków | Pomieszczenie techniczne fitrowni Na fundamencie obok budynku Technicznego filtrowni | na gwarancji Do 18 czerwca 2024 | 1- w czerwcu 2024 2- w czerwcu 2025 3- w czerwcu 2026 4- przeglądy dodatkowe ***) | ukł. | 2 | 4
RAZEM BRUTTO:
| 1) Dla urządzeń na gwarancji podano rok i miesiąc (włącznie) zakończenia gwarancji. Terminy ulegają wydłużeniu o czas napraw. | [10 empty] | RAZEM NETTO: | RAZEM BRUTTO:
2) TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
- maksymalny ustalony wg terminu poprzedniego serwisu – należy wykonać nie później niż podana data i wcześniej niż 14 dni przed, chyba że uzgodniono inaczej z Zamawiającym
- w przypadku części urządzeń podano orientacyjny termin przeglądów. Dokładny dzień i godzina wykonania przeglądu do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu Umowy
3) częstotliwość usług w zakresie umowy:
- w tym przeglądy dodatkowe
…....................................……..............................
(Podpis)