Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 1  - Jednorazowe układy do respiratora Servo-i Maquet oraz akcesoria do tlenoterapii CPAP bąbelkowy. Maseczki do resuscytacji noworodka.

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Jednorazowy układ do respiratora posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej oraz na linii wydechowej, z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech. Dren wydechowy wykonany z materiału odpornego na zagniecenia, uszkodzenia, przepuszczalnego dla pary wodnej, zbudowanego z milionów przepuszczalnych mikrokomórek. W zestawie: dren proksymalny- część Y obrotowa, posiadająca wejście do podawania surfaktantu, komplet adapterów umożliwiający stosowanie układu do różnych typów respiratorów. Wejście w grzałce na linii wdechowej musi zawierać trójkątne wcięcie, aby umożliwiło podłączenie czujnika temperatury stosowanego również do modelu nawilżacza MR850 Fisher&Paykel. Układ wyposażony w porty do podaży i monitorowania NO. Ponadto w zestawie komora automatycznie napełniająca się, posiadająca dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Komora wraz z układem musi stanowić komplet tzn. znajdować się w jednym opakowaniu. Układ przeznaczony do pracy respiratora o przepływie powietrza poniżej 4l/min, musi być kompatybilny z nawilżaczem MR850 prod. Fisher&Paykel tzn. rekomendowany do stosowania w instrukcji obsługi tego nawilżacza. | Szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy układ do respiratora posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej oraz na linii wydechowej, z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech. Dren wydechowy wykonany z materiału odpornego na zagniecenia, uszkodzenia, przepuszczalnego dla pary wodnej, zbudowanego z milionów przepuszczalnych mikrokomórek. W zestawie: dren proksymalny- część Y obrotowa, posiadająca wejście do podawania surfaktantu, komplet adapterów umożliwiający stosowanie układu do różnych typów respiratorów. Wejście w grzałce na linii wdechowej musi zawierać trójkątne wcięcie, aby umożliwiło podłączenie czujnika temperatury stosowanego również do modelu nawilżacza MR850 Fisher&Paykel. Układ wyposażony w porty do podaży i monitorowania NO. Ponadto w zestawie komora automatycznie napełniająca się, posiadająca dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Komora wraz z układem musi stanowić komplet tzn. znajdować się w jednym opakowaniu. Układ przeznaczony do pracy respiratora o przepływie powietrza powyżej 4l/min, musi być kompatybilny z nawilżaczem MR850 prod. Fisher&Paykel tzn. rekomendowany do stosowania w instrukcji obsługi tego nawilżacza. | Szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Mocowanie noska(adapter) do respiratorów z funkcją CPAP, jednorazowego użytku, elastyczne rury przedłużające w trzech rozmiarach do wyboru o długości 50mm, 70mm, 100mm, możliwość regulowania wysokości mocowania na czole pacjenta przy pomocy gąbki, zatrzask umożliwiający zmianę ułożenia kaniul i masek, port ciśnieniowy do podłączenia do linii do monitorowania ciśnienia, łączniki uniwersalne do łączenia z systemem Bubble CPAP lub innymi obwodami. Pakowane pojedynczo. | Szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Czapeczki noworodkowe jednorazowego użytku do mocowania interfejsów stosowanych w terapii Bubble CPAP lub w innych systemach do wentylacji nCPAP lub innej nieinwazyjnej, wykonane z bawełny z domieszką nylonu, bez lateksu. W czterech rozmiarach określonych obowodem głowy: 17-22cm, 22-25cm, 25-29cm, 29-36cm. Czapeczki powinny być komplatybilne z pozostałymi elementami systemu opisanymi w poz. 1-9. Kaniulami, maseczkami i mocowaniami. Pakowane pojedynczo. | Szt. | 2 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Maseczki oddechowe silikonowe miękkie o anatomicznym kształcie dla noworodków i wcześniaków typu FlexiTrunk do zamocowania na adapterze przyłącza do respiratora z systemem Bubble CPAP, respiratorów z funkcja nCPAP i innych nieinwazyjnych urządzeń wentylacyjnych. Bez lateksu. Jednorazowego użytku. Rozmiar: mała, średnia, duża i bardzo duża. Pakowane pojedynczo. | Szt. | 2 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 2  - Akcesoria do respiratora Optiflow Junior2. Maseczki do resuscytacji noworodków

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Układ oddechowy jednorazowego użytku do terapii tlenowej wysokim przepływem. Posiadający spiralną grzałkę w drenie na lini wdechowej, rękaw izolujący, minimalizujacy skraplanie w drenie, obrotowy klips umożliwiający mocowanie i stabilizację układu oraz obrotowe złącze easy click pozwalające na odłączenie drenu bez konieczności wyłączenia przepływu. W komplecie ciśnieniowa zastawka nadmiarowa, komora z automatycznym pobieraniem wody, posiadająca dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą musi stanowić komplet tj. znajdować się w jednym opakowaniu. Zakończenie układu w kształcie tulei, zapewniającej prawidłowe podłączenie do kaniul nosowych serii Optiflow prod. Fisher&Paykel. Przepływ gazów w zakresie 0,5-25L/min. Pakowany pojedynczo. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw przejściowy do blendera do CPAPu bąbelkowego zawierający zastawkę ciśnieniową, łącznik do układu serii BC161-10, BC151-10 prod. Fisher&Paykel oraz przeznaczoną dla jednego pacjenta donosową kaniulę wysokoprzepływową w rozmiarze XS, S, M, L nie zawierającą PVC ani ftalanów, przeznaczoną do stosowania u niemowląt o masie 900g-20kg. Kaniula kompatybilna z systemem MR850 prod. Fisher&Paykel, umożliwiająca dostarczanie gazów o przepływie między 0,5-23 l/min. Waga zestawu w przedziale 30g-39g. Zawiera złącze obrotowe zaprojektowane dla obwodu RT330 prod. Fisher & Paykel oraz drut spiralny wewnątrz rurki, aby zapobiec zatkaniu przepływu gazu. Jest ona także przepuszczalna dla pary wodnej, aby zminimalizować kondensację. Kaniula zaprojektowana tak, aby zapewnić dopływ dwóch niezależnych strumieni gazu, co eliminuje turbulencje między wypustkami, umożliwiając sprawne przeprowadzenie terapii. Mocowanie do pacjenta za pomocą podkładek policzkowych zawierajacych klej hydrokoloidowy, który można usunąć z kaniuli, umożliwiając ponowne mocowanie na twarzy. Kształt kaniuli w formie 3D w postaci fali wspomaga utrzymywanie wypustek w nozdrzach. Pakowane pojedynczo. | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Mocowanie kaniul w systemie Optiflow Junior2 w postaci przylepca/ podkładki, w dwóch rozmiarach dla wcześniaków (do kaniul XS i S) i noworodkowo-niemowlęcy (do kaniul M, L, XL) | Szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Maseczka do resuscytacji noworodków , mikrobiologicznie czysta, zapewniająca komfortowe dopasowanie do twarzy noworodka, przy równoczesnym zapewnieniu stopnia szczelności wymaganej przy resuscytacji. Materiał, z którego wykonana jest maska: miękki, przezroczysty, bez lateksu, bez plastyfikatorów DEHP. Wyposażona jest w stożkowe mocowanie 15mm typu męskiego, zgodnie z normą ISO, dzięki czemu może być podłączona do większości powszechnie stosowanych aparatów do resuscytacji. Rozmiary: średnica 35mm(1,38cala), 42mm(1,65 cala), 50mm(1,97 cala) i 60mm(2,36 cala). Pakowana pojedynczo. | Szt. | 5 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 3  - Zestaw akcesoriów jednorazowych do terapii nCPAP do respiratora Maquet i Babylog VN-500- z funkcją nCPAP

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. Netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Adapter/przyłącze pacjenta z generatorem, jednorazowego użytku, z rurą karbowaną ułatwiającą stabilne mocowanie na główce pacjenta za pomocą czapeczki i załączonej gąbki-podkładki, która zapewnia optymalną izolację pomiędzy systemem rurowym a generatorem nCPAP i zwiększa stabilność układu. Zastosowany przegub umożliwia regulację kąta nachylenia w miejscu mocowania końcówek donosowych i maseczek, zakres regulacji 45-60º względem głowy pacjenta co minimalizuje przeciek podczas ruchów pacjenta oraz ogranicza możliwość powstawania odleżyn. Przeznaczony do stosowania do układów respiratora z funkcją nCPAP. Konstrukcja generatora minimalizuje występowanie w nim przezstrzeni martwych poprzez oddzialenie przepływu wdechowego i wydechowego.Pakowany pojedynczo. | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Czapeczka jednorazowego użytku wyposażona w rzep umożliwiający przymocowanie przyłącza oraz komplet tasiemek do mocowania końcówek donosowych i maseczek. Czapeczki wykonane z rozciągliwego materiału umożliwiającego przymocowanie rzepów tasiemek w dowolnym punkcie czapeczki. Rozmiary czapeczek-kodowane kolorystycznie: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Końcówki donosowe do zamocowania przy adapterze, jednorazowego użytku, wykonane z silikonu. Strona końcówki skierowana do pacjenta, wyprofilowana owalnie. Wypustki donosowe miękkie. Dostępne dla noworodków i wcześniaków we wszystkich rozmiarach od 500g wagi ciała. | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Maseczki oddechowe do zamocowania przy adapterze, jednorazowego użytku, wykonane z silikonu. Dostępne dla noworodków i wcześniaków we wszystkich rozmiarach od 500g wagi ciała. | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 4  - Filtr przeciwbakteryjny do przetaczania płynów i leków

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Filtr bakteryjny sterylny z przedłużeniami do płynów, 96-godzinny, dla noworodków. Dren przezroczysty, giętki, bez DEHP o długości po 2cm -3cm z każdej strony filtra, z dołączonymi na końcach lini różnoimiennymi łącznikami Luer-Lock z zatyczkami. Żeński łącznik Luer-Lock wyposażony w duże wygodne skrzydełka do wkręcania i wykręcania filtra z toru infuzyjnego, końcówka męska Luer-Lock z zastawką antyzwrotną, która uniemożliwia cofanie się krwi w kierunku filtra i zapobiega wypływowi zwrotnemu roztworu, z zatyczką z membraną hydrofobową, bez dodatkowych elementów na liniach. Membrana 0,2µm, o powierzchni filtrującej nie większej niż 1,65cm2, zatrzymująca bakterie, grzyby, drożdże i cząstki nieorganiczne, smoodpowietrzająca się. Niska objętość wypełnienia - nie większa niż 0,4-0,6 ml, przepływ >2ml/min. Filtr mały, płaski, okrągły, łatwy do mocowania, obudowa bezbarwna lub biała bez lateksu. Opakowanie typu papier-folia, z nadrukowanymi informacjami o nazwie produktu i parametrach, numerze referencyjnym, dacie ważności, metodzie sterylizacji, nazwie producenta oraz CE. | Szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Filtr sterylny z przedłużeniami do przetaczania lipidów, 24-godzinny, dla noworodków. Dren przezroczysty, giętki, bez DEHP o długości po 2cm -3cm z każdej strony filtra, z dołączonymi na końcach lini różnoimiennymi łącznikami Luer-Lock z zatyczkami. Żeński łącznik Luer-Lock wyposażony w duże wygodne skrzydełka do wkręcania i wykręcania filtra z toru infuzyjnego, końcówka męska Luer-Lock z zastawką antyzwrotną, która uniemożliwia cofanie się krwi w kierunku filtra i zapobiega wypływowi zwrotnemu roztworu, z zatyczką z membraną hydrofobową bez dodatkowych elementów na liniach. Membrana 1,2µm, o powierzchni filtrujacej nie większej niż 1,65cm2 zatrzymująca cząstki nieorganiczne, pęcherzyki powietrza, drożdże, grzyby, mikroorganizmy. Niska objętość wypełnienia-nie większa niż 0,3-0,6 ml, przepływ >30ml/min. Filtr mały, płaski, owalny, łatwy do mocowania, obudowa w kolorze- kodowanie kolorem innym niż filtry do płynów, bez lateksu. Pakowany pojedynczo. Opakowanie typu papier-folia, z nadrukowanymi informacjami o nazwie produktu i parametrach, numerze referencyjnym, dacie ważności, metodzie sterylizacji, nazwie producenta oraz CE. | Szt. | 13 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 5  - Układ do biernej tlenoterapii

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Jednorazowy układ do podgrzewanej biernej tlenoterapii u noworodków, do użytku z nawilżaczem Fischer&Paykel 810. Składa się z jednego ramienia wdechowego-podgrzewanego dł. > 1,1m (średnica rury 10mm) oraz odcinka przedłużającego do inkubatora zamkniętego. W skład zestawu wchodzi ponadto komora jednorazowa manualna niskoobjetościowao poj. 150ml do nawilżacza Fisher&Paykel oraz adapter tlen-powietrze w rozmiarze 22M/15F do podłączenia drenu tlenowego, jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysty. | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 6  - Zgłębnik gastrostomijny z balonem. Akcesoria do żywienia

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. Netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zgłębnik gastrostomijny z balonem mocującym zestaw wymienialny G-tube wykonany z silikonu, zakładany przez isteniejący już otwór gastrostomijny, wprowadzany do żołądka od strony powłok jamy brzusznej, zakończony balonikiem 3-5ml. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych (w tym zawierajacych jod), koniec dystalny zakończony dwudrożnym portem z zaworem zwrotnym, zgłębnik zaopatrzony w element stabilizujący od strony skóry, linia Rtg na całej długości rurki, dostsowany do połączenia ENFit, sterylny, pakowany pojedynczo, dostępny w rozmiarach 12CH, 14CH do wyboru przez zamawiającego. Produkt nie zawiera lateksu i DEHP. | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dren przedłużający ze złączką systemu nutrisafe2, z zintegrowaną zatyczką, pozwalajacy na połączenie/ oddalenie sondy żołądkowej od popychacza tłoka lub pompy żywieniowej średnica 0,5x2,5mm, długość 150 cm, kolor fioletowy, z zaciskiem oraz bez zacisku do wyboru zgodnie z zapotrzebowaniem, jednorazowego użytku, sterylny | Szt. | 29 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Łącznik do systemów do żywienia dojelitowego, pozwalający na połączenie systemu ENFit i nutrisafe2, jednorazowego użytku. | Szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 7  - Narzędzia chirurgiczne jednorazowego użytku

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Pinceta chirurgiczna prosta dł. 12cm, typu Adson, sterylna, jednorazowego użytku, wykonana z matowanej jedwabiście stali, znak jednorazowego użycia umieszczony po obu stronach każdego narzędzia. Pakowane pojedynczo w opakowanie typu papier/folia. | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pinceta anatomiczna prosta dł. 12cm, typu Adson, sterylna, jednorazowego użytku wykonana z matowanej jedwabiście stali, znak jednorazowego użycia umieszczony po obu stronach każdego narzędzia. Pakowane pojedynczo. | Szt. | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pinceta anatomiczna prosta dł. 14cm, standardowa, sterylna, jednorazowego użytku, wykonana z matowanej jedwabiście stali, znak jednorazowego użycia umieszczony po obu stronach każdego narzędzia. Pakowane pojedynczo w opakowanie typu papier/folia. | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pinceta do usuwania odłamków dł. 9cm, sterylna, jednorazowego użytku wykonana z matowanej jedwabiście stali, znak jednorazowego użycia umieszczony po obu stronach każdego narzędzia. Pakowane pojedynczo. | Szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Nożyczki chirurgiczne ostro-ostre proste dł. 11,5cm typu Iris, sterylne, jednorazowego użytku, wykonane z matowanej jedwabiście stali, znak jednorazowego użycia umieszczony po obu stronach każdego narzędzia. Pakowane pojedynczo. | Szt. | 3300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Nożyczki chirurgiczne ostro-tępe proste dł. 14,5cm sterylne, jednorazowego użytku, wykonane z matowanej jedwabiście stali, znak jednorazowego użycia umieszczony po obu stronach każdego narzędzia. Pakowane pojedynczo w opakowanie typu papier/folia | Szt. | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Nożyczki chirurgiczne ostro-ostre zgięte dł. 11,5cm typu Iris, sterylne, jednorazowego użytku, wykonane z matowanej jedwabiście stali, znak jednorazowego użycia umieszczony po obu stronach każdego narzędzia. Pakowane pojedynczo. | Szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Nożyczki zagięte typu Metzenbaum dł. 14,5cm sterylne, jednorazowego użytku, wykonane z matowanej jedwabiście stali, znak jednorazowego użycia umieszczony po obu stronach każdego narzędzia. Pakowane pojedynczo. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Kleszczyki anatomiczne proste dł. 14cm, typu Pean sterylne, jednorazowego użytku, wykonane z matowanej jedwabiście stali, znak jednorazowego użycia umieszczony po obu stronach każdego narzędzia. Pakowane pojedynczo w opakowanie typu papier/folia | Szt. | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Kleszczyki do materiałów opatrunkowych dł. 16 cm proste Korncang. Pakowane pojedynczo w opakowanie typu papier/folia | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 8  - Opatrunek piankowy bakteriobójczy

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Opatrunek piankowy bakteriobójczy, okragły z nacięciem, tworzący barierę ochronną w miejscu wprowadzenia cewnika centralnego i obwodowego. Średnica opatrunku do 2,54 cm, otwór o średnicy 4mm i średnicy 7mm do wyboru przez zamawiającego. Opakowanie typu papier folia, z nadrukowanumi informacjami o nazwie produktu i parametach, nr referencyjny, dacie ważności, metodzie sterylizacji, nazwie producenta oraz CE . Pakowany pojedynczo. op. 10szt. | Op. | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 9  - Dren Kehra T

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Dren Kehra T wykonany z lateksu rozmiar 80 x 5 x 5cm o średnicy 8CH i 9CH do drenzażu dróg żółciowych, sterylny, atraumatycznie-miękko zakończony pakowany pojedynczo | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 10  - Akcesoria do respiratora Maquet, kaniule donosowe RAM plastry do mocowania kaniul

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Układ oddechowy usztywniony, podwójnie podgrzewany rekomendowany do pracy w trybie HFOV, średnica rur 15mm, kompatybilny z respiratorem Maquet Servo-n. Skład: odcinek wdechowy i wydechowy podgrzewany, zestaw adapterów umożliwiający podłączenie tlenku azotu podczas wentylacji HFOV, komora nawilżania z drenem zasilającym wodę, dren ciśnieniowy. Pakowany pojedynczo | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Czujnik przepływu noworodkowy jednorazowego użytku do repiratora Maquet Servo-n. Pakowany pojedynczo | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik do prowadzenia wentylacji pacjenta w systemie NAVA w postaci zgłębnika nosowo-żołądkowego umieszczanego na poziomie przepony z wewnętrznymi elektrodami do pomiaru elektrycznej aktywności przepony, neonatologiczny rozmiar 6Fr długość 49cm i 50cm (waga 1-2 kg i 1,5kg ), kompatybilny z respiratorem SERVO firmy Maquet, wolny od PHT, sterylny, jednorazowego użytku, op. 5 szt. | Op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kaniule donosowe RAM (RAM Canula lub równoważna) do wysokich i niskich przepływów, do wspomagania oddychania nowordków i wcześniaków w systemie N-CPAP w systuacji, kiedy wymagana jest większa szczelność układu. Rurka kaniuli i ramiona wykonane z PCV. Zakończona adapterem do rurki tlenowej 15mm, średnica wew. drenu u ujścia kaniuli od strony źródła tlenu min. 12mm (tj. średnica światła kaniuli do wypływu gazów), noski miękkie-minimalizacja odleżyn, anatomicznie zakrzywione, dopasowane do nozdrzy, odporne na zaginanie, wykonane z PCV długość jednego ramienia rurki ok. 28cm. Rozmiary kodowane kolorem, określone odległością między noskami i średnicą zewnętrzna ramion donosowych: mały wcześniak- poniżej 850g (2,5mm±0,3mm/3mm), wcześniak poniżej 1000g (4,2mm±0,3mm/3mm), noworodek 1000-2500g (4,8mm±0,3mm/3,5mm), niemowlak powyżej 2500g (5mm±0,3mm/4mm) nie zawiera lateksu, DEHP. Kompatybilna z respiratorem Maquet Servo-I i Servo -N, respiratorem oscylacyjnym, do pracy w trybie HFNC, rurką T, pozostałymi respiratorami będącymi na wyposażeniu Zamawiającego oraz z CPAP bąbelkowym. Pakowana pojedynczo. | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Plaster hydrokoloidowy do mocowania sond i kaniul długość 57mm (długość powierzchni hydrokoloidowej 25mm), rozmiar: mini (szerokość 12mm) i standard (szerokość 25mm). Skrzydełko plastra może być wielokrotnie przyklejane i odklejane, op. 100 szt. | Op. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Plaster do ochrony nosa noworodka lub wcześniaka przy wentylacji donosowej CPAP, chroni delikatną skórę przegrody nosowej i nozdrzy, poprawia uszczelnienie, utrzymując skuteczność wentylacji, nie zawiera lateksu i ftalanów, rozmiar small, op. 150 szt. | Op. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Plaster ochronno-uszczelniający chroniący przegrodę oraz nasadę nosa oraz do stabilizacji kaniul (z zestawem rzepów) przy wentylacji nieinwazyjnej, mocowany do skóry za pomoca plastra hydrokoloidowego prezeznaczony dla wcześniaków i noworodków dostępny w różnych rozmiarach w zależności od wagi. Masa ciała: poniżej 500g, 500-1200g, 1200-2500g op. 20 szt. | Op. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 11  - Kateter do histerosalpingografii

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Kateter do histerosalpingografii z protektorem ułatwiającym wprowadzanie katetera i z balonem blokującym odpływ kontrastu w trakcie badania, sterylny, długość 25-30cm, rozmiary: 5F balon 0,75ml, 8F balon 2,5ml. Cewnik: końcówka dystalna z centralnym otworem, zaokrąglona, miękka zapobiegająca traumatyzacji kanału macicy i jamy macicy z drugiej strony z dwoma wejściami: jedno z zaworem odcinającym, regulującym ciśnienie w baloniku, a drugie z końcówką LuerLock do wstrzykiwania kontrastu. W zestawie strzykawka o pojemności dostosowanej do objętości balonu. Kateter widoczny w promieniowaniu Rtg. Pakowany pojedynczo. | Szt. | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 12  - Igła do angiografii

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Igła do angiografii prosta jednoczęściowa rozmiar 18G(1,3mm) długość 120 mm, sterylna, wykonana ze stali nierdzewnej, ostro zakończona ścięciem pod kątem 16º, z przezroczystą nasadką LuerLock, pakowana pojedynczo. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 13  - Zestaw infuzyjny do pompy strzykawkowej Infusomat Space, igła podpajęczynówkowa, zestaw do pomiaru OCŻ

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. Netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zestaw do przetoczeń płynów i leków wrażliwych na światło ( bursztynowy/ żółty) do pompy Infusomat Space Line firmy Braun, sterylny. Skład zestawu: komora kroplowa zakończona ostrym kolecem, filtr infuzyjny 15µm, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym, zacisk rolkowy. Przepływ 20 kropli/ml, długość ok. 250cm. Pakowany pojedynczo. | Szt. | 6200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła podpajeczynówkowa typu PencilPoint z prowadnicą rozmiar: G27 x 3 1/2″ (0,42 x 88mm) z bocznym otworem, przezroczyty eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR, uchwyt mandrynu w kolorze rozmiaru- szara. Pakowana pojedynczo. | Szt. | 5500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła podpajęczynówkowa z prowadnicą typ Pencil Point rozmiar: G25 x 4" (0,53 x 103mm) z bocznym otworem, przezroczysty eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR, uchwyt mandrynu w kolorze kodu rozmiaru –pomarańczowa. Pakowana pojedynczo. | Szt. | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Infuzyjny system do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego. Skład zestawu: zestaw do przetoczeń płynów z drenem o dł. 80cm, kanik trójdrożny, dren do skali pomiarowej o dł. 100cm, zakończony odpowietrznikiem z filtrem bakteryjnym oraz dren z zakończeniem LuerLock. Pakowany pojedynczo. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Skala pomiarowa do zestawu do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego, wielokrotnego użytku, wykonana z odpornego na załamania materiału, skala od +35 do -15cm H2O, wskaźnik pozycji zero ruchomy na obie strony skali. Pakowany pojedynczo. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 14  - Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu.

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet długość 45-50cm, szerokość 8-12 mm, grubość 0,33 mm (±1%). Wykonana z polipropylenu monofilamentowego w plastikowej osłonce, zapewniającej sterylność i zapobiegającej zakażeniom, z atraumatycznymi brzegami, z uchwytem umożliwiającym bezpieczne wprowadzenie lub zakończona pętelkami. Taśma pod względem struktury geometrycznej posiada włókna skośne pod katem 45˚ (struktura oczek w kształcie rombów - "karo", widoczna makroskopowo- "gołym okiem"). Struktura geometryczna taśmy z włóknami skośnymi zapewnia odporność na deformację, skręcanie i rozciąganie we wszystkich kierunkach. Do zakładania przez otwór zasłoniony. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo w podwójne opakowanie zapewniajace aseptyczne otwarcie w warunkach sali operacyjnej. op. 1 szt. | Op. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła / narzędzie wielokrotnego użytku, wykonane z nierdzewnej stali chirurgicznej, do implantacji taśmy z poz. 1. op. 1 szt | Op. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 15  - Siatki chirurgiczne i akcesoria stosowane do leczenia zaburzeń statyki narządów płciowych

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Siatka chirurgiczna 8-ramienna niewchłanialna do zastosowań uroginekologicznych wykonana z tytanizowanego monofilamentu polipropylenowego, gramatura 24g/m2, wlkość porów 3mm, niebieskie linie orientujące, laserowo cięta. W zestawie/ opakowaniu jedna siatka, 8 cewników i 8 lejcy | Op. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Siatka chirurgiczna 6-ramienna niewchłanialna do zastosowań uroginekologicznych wykonana z tytanizowanego monofilamentu polipropylenowego, gramatura 24g/m2, wlkość porów 3mm, niebieskie linie orientujące, laserowo cięta. W zestawie/ opakowaniu jedna siatka, 6 cewników i 6 lejcy | Op. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Narzędzie wielokrotnego użytku, wykonane z nierdzewnej stali chirurgicznej, kompatybilne z gamą wyrobów TiLOOP PRO PLUS. Długość ok. 31cm, szerokość ok. 7cm op. 1 szt. | Op. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 16  - Utensylia do receptury. Butelki szklane

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Butelka apteczna bez nakrętki szklana brązowa poj. 250ml / szyjka śr. 28mm | Op. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Butelka apteczna bez nakrętki szklana brązowa poj. 500ml / szyjka śr. 28mm | Op. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 17  - Osłony foliowe na przewody i urządzenia medyczne

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Osłona urzadzeń medycznych z folii, sterylna, rozmiar ok. 15-16 x 50 cm w postaci rękawa z zamkniętym jednym z krótkich boków, z gumką lub taśmą samoprzylepną do zamocowania na urządzeniu. Pakowana pojedynczo. | Szt. | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 18  - Obwód oddechowy do wentylatora/ respiratora PneuPac

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Jednorurowy obwód oddechowy do repiratora/ wentylatora transpoortowego PneuPac ParaPac Plus z wewnętrzną linią do monitorowania ciśnienia, z filtrem in-line i nasadką odchylającą strumień powietrza wydychanego, z zastawką pacjenta, bez zastawki PEEP, sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 19  - Łącznik do układów oddechowych

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Adapter/ łącznik do układów oddechowych dla dorosłych do pomiaru stężenia CO2 w powietrzu wydychanym w strumieniu głównym, u pacjentów leczonych repiratorem, kompatybilny z przetwornikiem CO2 Mainstream, rozmiar rurki intubacyjnej 4,0mm, sterylny, jednorazowego uzytku | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 20  - Łyżka laryngoskopowa dla dorosłych jednorazowa

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Łyżka laryngoskopowa typu Macintosh dla dorosłych metalowa, światłowodowa, jednorazowego użytku. Akrylowy wypolerowany światłowód, nie zasłaniający widoku dróg oddechowych, wyposażona w metalowy zatrzask kulkowy, sztywna metalowa konstrukcja, podstawa łyzki z tworzywa sztucznego, na łyżce oznaczenie rodzaju łyżki, rozmiar, symbol CE i symbol "jednorazowego użycia". Kompatybilna z ISO Norma 7376 tzw. „zieloną specyfikacją”. Rozmiar 3 (Mac 3 130mm x 17,5mm) i rozmiar 4 (Mac 4 153mm x 17,5mm). Pakowane pojedynczo. | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 21  - Opatrunek do mocowania wkłuć foliowy

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Opatrunek do mocowania wkłuć centralnych/ portów naczyniowych, foliowy typu hydrofilm, przezroczysty, samoprzylepny, wykonany z folii poliuretanowej przepuszcząjacy parę wodną i powietrze, wodoodporny, z hypoalergicznym klejem rozmiar 10cm x 10-12cm, sterylny, pakowany pojedynczo. | Szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 22  - Wyroby medyczne jednorazowego uzytku

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zaciskacz do pępowiny mikrobiologicznie czysty lub sterylny, jednorazowego użytku, z materiału gwarantującego trwałe, szczelne zaciśnięcie pępowiny, ząbkowane ramiona połączone pierścieniem stabilizującym zacisk na pępowinie, sprężysty zatrzask zabezpieczający przed przypadkowym otwarciem, z wyraźnie słyszalnym sygnałem zamknięcia zaciskacza, długość 52-55mm, opakowanie papier-folia, pakowany pojedynczo | Szt. | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Worek do dobowej zbiórki moczu dla dorosłych, pojemność 2000ml, z zastawką antyrefluksyjną i zaworem spustowym, z podziałką, przezroczysta przednia ściana worka umożliwia dokładne określenie ilości moczu, dren o długości ok. 90cm, sterylny, jednorazowego użycia. Pakowany pojedynczo. | Szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pinceta anatomiczna plastikowa jednorazowego użytku dł. 12-14cm, sterylna, pakowana pojedynczo. | Szt. | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła bez filtra o szlifie ołówkowym i otworze bocznym rozmiar 18G x 1 1/2 (1,2x30-40mm) do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków op. 100szt. | Op/100 szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Worek stomijny otwarty, jednoczęściowy z zamknięciem na rzep, z możliwością przycięcia, przezroczysty | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 23  - Prowadnica do rurek intubacyjnych i do trudnych intubacji

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Prowadnica intubacyjna do trudnych intubacji, jednorazowego użytku, elastyczna typu Bougie, wzmocniona na całej długości, skalowana- podziałka centymetrowa, zagięty koniec ułatwiający wprowadzenie, materiał o właściwościach poślizgowych rozmiar 5,0mm, długość 800mm sterylna. Pakowana pojedynczo. | Szt. | 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Prowadnica intubacyjna do rurek intubacyjnych wykonana z metalu pokrytego tworzywem medycznej jakości, miękki koniec dystalny, bez lateksu, bez ftalanów, sterylna, jednorazowego użytku rozmiary: 2,0mm dł. 230mm; 3,0mm długość 340mm; rozmiar 4,0mm długość 340mm i 600mm, rozmiar 5,0 długość 370mm i 600mm. Pakowana pojedynczo | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 24  - Łącznik kątowy do układów oddechowych

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Łącznik kątowy 90 stopni,złącze pacjenta 22M/15F, zakończenie 15M z portem do kapnografii, sterylny op. 1 szt. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 25  - Strzykawka 1 ml LuerLock 3-częściowa

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Strzykawka 1 ml Luer-Lok, 3-częściowa bez igły, zakończenie centryczne, skala czarna co 0,01ml, nominalna co 0,1ml wyraźna, cylinder przezroczysty wykonany z poliwęglanu, tłok polipropylenowy, szczelny, płynnie przesuwający się, z mechanizmem blokującym, płasko zakończony gumowym korkiem z podwójnym pierścieniem uszczelniającym, niepirogenna, nietoksyczna, nie zawiera lateksu ani PCV, sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. | Szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 26  - Wymazówki sterylne z podłożem

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Wymazówka sterylna w probówce z podłożem transportowym uniwersalnym do pobierania i zabezpieczenia żywotności próbek klinicznych zawierających wirusy w tym SARS-CoV-2 podczas transportu do laboratorium. Uniwersalne podłoże zapewnia utrzymanie przeżywalności wirusów do 48h w temp. pokojowej. Pałeczka wymazowa z wacikiem flokowanym, zakończona korkiem, probówka transportowa plastikowa, z zawartością 1-3ml podłoża, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, na opakowaniu etykieta z polami do opisu. | Szt. | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 27  - Dren do odsysania z łącznikami Maxi-Grip

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Dren do odśluzowywania/ odsysania pola operacyjnego z wtopionymi łącznikami typu Maxi-Grip, gwarantującymi szczelne i trwałe połączenie z urządzeniem ssącym, sterylny, średnica wewnętrzna drenu ok. 6mm, długość ok. 300cm, wykonany z przezroczystego, miękkiego, elastycznego i niełamliwego PCV o jakości medycznej, zakończony po jednej stronie łącznikiem żeńskimi, a z drugiej łącznikiem żeńskim + łącznik prosty. Pakowany pojedynczo, opakowanie papier-folia. | Szt. | 4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 28  - Szwy chirurgiczne dla noworodków i wcześniaków

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Szew chirurgiczny wchłanialny, syntetyczny, barwiony, plecionka powlekana, grubość 3/0, długość 70-90 cm, igła 22 mm, 1/2 koła okrągła ROZWARSTWIAJĄCA TYPU TAPER POINT PLUS zdolność podtrzymania tkankowego do 28-35 dni, absorpcja 56-70 dni. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | Szt. | 660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Szew chirurgiczny wchłanialny, syntetyczny, barwiony, plecionka powlekana, grubość 4/0, długość 75cm, igła 20mm, 1/2 koła okrągła ROZWARSTWIAJĄCA (Typu Taper Point Plus), efektywny okres podtrzymania tkankowego do 35 dni, absorpcja 56-70 dni. Pakowany pojedynczo, po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | Szt. | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Szew chirurgiczny wchłanialny, syntetyczny, barwiony, plecionka powlekana, grubość 4/0, długość 70-90 cm, igła 26 mm, 1/2 koła okrągła zdolność podtrzymania tkankowego do 28-35 dni, absorpcja 56-90 dni. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Szew chirurgiczny niewchłanialny syntetyczny, plecionka, powlekana, grubość 4/0, długość 75cm, igła 16-17mm, 1/2 koła okrągła, trwale podtrzymujący tkanki. Pakowany pojedynczo, po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | Szt. | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 29 - Szwy chirurgiczne niewchłanialne wielowłóknowe

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Szew chirurgiczny niewchłanialny, syntetyczny, pleciony, powlekany, grubość 5, długość 75cm, igła 55mm, 1/2 koła okrągła z ostrzem trokarowym, trwale podtrzymujący tkanki. Pakowany pojedynczo, po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | Szt. | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Szew chirurgiczny niewchłanialny, syntetyczny, plecionka powlekana, grubość 1, długość 75 cm, igła 30-32 mm, 3/8 koła okrągła trwale podtrzymujący tkanki. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | Szt. | 324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Szew chirurgiczny niewchłanialny, syntetyczny, plecionka powlekana, grubość 3/0, długość 75-90 cm, igła 16-17 mm, 1/2 koła okrągła trwale podtrzymujący tkanki. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | Szt. | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Podwiązka niewchłanialna, syntetyczny, plecionka powlekana silikonem, grubość 0, długość 75 cm, trwale podtrzymująca tkanki. Pakowana po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | Szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 30  - Szwy chirurgiczne wchłanialne wielowłóknowe o średnim okresie podtrzymania tkankowego

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Szew chirurgiczny wchłanialny, syntetyczny, barwiony, plecionka powlekana, grubość 0, długość 70-90 cm, igła 22 mm, 1/2 koła okrągła WZMOCNIONA, zdolność podtrzymania tkankowego do 28-35 dni, absorpcja 56-90 dni. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | Szt. | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Szew chirurgiczny wchłanialny, syntetyczny, barwiony, plecionka powlekana, grubość 0 długość 70-90 cm, igła 34-37 mm, 1/2 koła okrągła WZMOCNIONA, zdolność podtrzymania tkankowego do 30 dni, absorpcja 56-90 dni. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | Szt. | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Szew chirurgiczny wchłanialny, syntetyczny, barwiony, plecionka powlekana, grubość 1, długość 70-90 cm, igła 32 mm, 3/8 koła okrągła, zdolność podtrzymania tkankowego do 28-35 dni, absorpcja 56-90 dni. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | Szt. | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Szew chirurgiczny wchłanialny syntetyczny, pleciony, powlekany grubość 1, długość 70-90cm, igła 70-80 mm, 1/2 koła okrągła wzmocniona, zdolność podtrzymania tkankowego do 14 dni, absorpcja 50-80 dni, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | Szt. | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Szew chirurgiczny wchłanialny, syntetyczny, pleciony, powlekany, barwiony, grubość 3/0, długość 70-90cm, igła 26-30 mm, 1/2 koła okrągła, efektywny okres podtrzymania tkankowego 28-35 dni, absorpcja 56-90 dni, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | Szt. | 1920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 31  - Szwy chirurgiczne monofilamentowe

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Szew chirurgiczny niewchłanialny, syntetyczny, monofilament niepowlekany, grubość 1 (lub 0), długość 70-90 cm, igła 30 mm, 3/8 koła odwrotnie tnąca, trwale podtrzymujący tkanki. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | Szt. | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Szew chirurgiczny niewchłanialny, syntetyczny, monofilament niepowlekany, grubość 1, długość 70-90 cm, igła 35-37 mm, 1/2 koła okrągła, trwale podtrzymujący tkanki. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Szew chirurgiczny wchłanialny, syntetyczny, monofilament niepowlekany, grubość 1, długość 70-90 cm, igła 36-37 mm, 1/2 koła okrągła WZMOCNIONA, zdolność podtrzymania tkankowego do 56 dni, absorpcja 180-210 dni. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | Szt. | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Szew chirurgiczny wchłanialny, syntetyczny, monofilament niepowlekany, grubość 2, długość 70-90 cm, igła 48 mm, 1/2 koła okrągła, zdolność podtrzymania tkankowego do 14 dni, absorpcja 56-90 dni. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | Szt. | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 32  - Gąbka hemostatyczna

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Gąbka chłonna żelatynowa sterylna, hemostatyczna do stosowania do jam ciała, nierozpuszczalna w wodzie rozmiar 70-80mm x 50mm x 10mm. Pakowana w podwójne niepylące opakowanie umożliwiające jałowe wyjęcie gąbki w warunkach sali operacyjnej. Wewnętrzne opakowanie gąbki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia, umożliwiającym otwieranie bez tworzenia cząstek stałych w polu operacyjnym. Op. 1 szt. | Szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 33  - Test do diagnostyki przedwczesnego pęknięcia błon płodowych

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Test paskowy (immunochromatyczny) do wykrywania płynu owodniowego, do diagnostyki przedwczesnego pęknięcia błon płodowych u kobiet ciężarnych. Zestaw do szybkich oznaczeń, z materiału pobranego wymazu z pochwy. W skład zestawu wchodzi: wymazówka, bufor/ pojemnik z roztworem ekstrakcyjnym, pasek testowy pakowany pojedynczo. | Szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 34  - Akcesoria do aparatów Infant Flow dla noworodków

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Maska donosowa do nCPAP wykonana z silikonu bez lateksu DEHP i BPA, łącząca generator z noworodkiem, miękka, delikatna, dopasowana do anatomii twarzy rozmiar: S - XL, rozmiary kodowane kolorystycznie, w zestawie miarka do ustalenia prawidłowego rozmiaru maski. Kształt maski od strony urządzenia musi być idealnie dopasowany do generatora układu pacjenta producenta CareFusion stosowanego w jednostce i zapewnieniać szczelność połączenia i utrzymanie stałego poziomu nCPAP. Pakowana pojedynczo. | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Mocowanie/czapeczka do zamocowania generatora, we wszystkich dostępnych rozmiarach w zależności od obwodu głowy(od 000-9), rozmiar czapeczki oznaczona kolorem w sposób trwały, wykonane z bawełny, wyposażone w trzy zapięcia na rzepy do mocowania węży. Rozmiar oznaczony kolorem w sposób trwały. Pakowane pojedynczo. | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany