Nr referencyjny: K-dzpz/382-5/2023                                         	        														 Załącznik nr 2A do SWZ

Zamawiający:

Akademia Tarnowska

ul. Mickiewicza 8

33-100 Tarnów

Nazwa (Firma) Wykonawcy:

(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres:………………………………………………………………………… województwo:…………………………………..

Tel.:…………………………E-mail:……………………………………………………………………………………………………

NIP:…………………. REGON:…………………KRS:…………………CEiDG:…………………………………………………

(w zależności od podmiotu)

PARAMETRY TECHNICZNE dla Części 3

- Zestawienie parametrów i warunków wymaganych dla Części 3

Symulator porodu wysokiej wierności – 1 sztuka:

Nazwa: ………………………………….

Producent/kraj: …………………….

Typ/model: …………………………..

Rok produkcji: ………………………

Opis przedmiotu zamówienia:

Symulator porodu wysokiej wierności

|  | Parametry minimalne | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany | Parametr oferowany - wpisuje Wykonawca | Zasady oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Symulator porodowy (matki i noworodka) pozwalający na naukę kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem przed, w trakcie i po porodzie. | TAK |  | wymagany |
| 2 | Symulator porodu z modułem automatycznego i manualnego porodu z opcją przyjmowania porodu z ułożenia płodu w pozycji potylicowej przedniej, tylnej, miednicowej oraz w dystocji barkowej. | TAK |  | wymagany |
| 3 | Obrotowy, zdalnie kontrolowany mechanizm porodowy umożliwiający realne ruchy płodu oraz przyjęcie porodu z pełnym zakresem manewrów przy wyciąganiu dziecka. | TAK |  | wymagany |
| 4 | Bezprzewodowe i przewodowe sterowanie obsługą symulatora za pomocą oprogramowania sterującego z licencją bezterminową. | TAK |  | wymagany |
| 5 | Minimalny czas pracy symulatora 4 godziny bez konieczności doładowywania akumulatorów. | TAK |  | wymagany |
| 6 | Pełna postać kobiety rodzącej, odwzorowująca cechy ciała ludzkiego, takie jak wygląd, wzrost oraz fizjologiczny zakres ruchu w stawach oraz obecnością punktów kostnych do oceny budowy miednicy z zestawem dwóch kompletów ubrań i wymienną peruką dla fantomu kobiety. | TAK |  | wymagany |
| 7 | Posiada możliwość dostępu żylnego w jednej z kończyn górnych, wydzielone strefy do iniekcji podskórnej i domięśniowej (w komplecie wymienne, zużywalne elementy w ilości 2 sztuki każdego elementu) | TAK |  | wymagany |
| 8 | Dostępna funkcja cewnikowania pęcherza moczowego z uzyskaniem wypływu symulowanego moczu, w komplecie z wymiennymi zużywalnymi elementami w ilości 4 sztuk. | TAK |  | wymagany |
| 9 | Możliwość dwukierunkowej komunikacji i przeprowadzenie wywiadu lekarskiego poprzez wcześniej nagrane odpowiedzi lub bezprzewodowa symulacja głosu pacjentki przez instruktora w czasie rzeczywistym. | TAK |  | wymagany |
| 10 | Możliwość przyjmowania porodu z koniecznością zastosowania pomocy instrumentalnej, jak próżniociąg położniczy lub kleszcze porodowe, w zestawie: - kleszcze porodowe rozmiar 230 i 360 mm (+/-10mm) - próżniociąg położniczy jednorazowego użytku – zestaw, - wymienna skóra brzucha – łącznie 2 sztuki - zapasowa skóra krocza – minimum 2 sztuki. | TAK parametr punktowany dodatkowo: próżniociąg położniczy |  | wymagany 1 zestaw próżniociągu - 0 pkt 2 zestawy próżniociągu lub więcej - 10 pkt |
| 11 | Możliwość trenowania postępowania w atonii macicy i krwotoku okołoporodowego z zastosowaniem tamponady balonowej w zestawie: - balon do tamponady położniczej typu BAKRI, - macica atoniczna, - macica wynicowana. - preparat do sporządzania minimum 50 litrów sztucznej krwi | TAK parametr punktowany dodatkowo: Balon typu BAKRI |  | wymagany 1 zestaw balonu - 0 pkt 2 zestawy balonu lub więcej - 10 pkt |
| 12 | Możliwość monitorowania i oceny funkcjonalności w zakresie układu krążenia i oddechowego (osłuchiwanie, ekg, pomiar RR, tętno) | TAK |  | wymagany |
| 13 | Możliwość monitorowania stanu płodu za pomocą kardiotokografii | TAK |  | wymagany |
| 14 | Możliwość trenowania postępowania w sytuacjach nagłego zatrzymania krążenia | TAK |  | wymagany |
| 15 | W zestawie fantom płodu / noworodka, pełna postać, odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd, wzrost oraz fizjologiczny zakres ruchu w stawach z – łatwością przechodzenia przez kanał rodny w zestawie z minimum 5 opakowaniami lubrykantu. | TAK |  | wymagany |
| 16 | Główka fantomu dziecka z zaznaczonymi szwami i ciemiączkami, które muszą być wyczuwalne w czasie badania przez pochwę. | TAK |  | wymagany |
| 17 | Usta fantomu dziecka rozchylone, aby móc wprowadzić palec (np.: podczas manewru Veita-Smeliego). | TAK |  | wymagany |
| 18 | Sylwetka płodu z realistycznie zaznaczonymi obojczykami oraz łopatkami. | TAK |  | wymagany |
| 19 | W zestawie z fantomem płodu kikut pępowiny, do którego można przyłączyć pępowinę z łożyskiem w zestawie: - łożysko kompletne i niekompletne - sznur pępowiny z wymiennym drenem umożliwiającym wielorazowe odcięcie – z kompletem drenów minimum 4 sztuki, | TAK |  | wymagany |
| 20 | Dostępna możliwość szycia naciętego krocza - z wyposażeniem w zestaw do szycia krocza (2 kpl.): - model krocza kobiety rodzącej, - wykonany z realistycznego materiału na bazie silikonu, - z możliwością wielokrotnego szycia - z możliwością rekonstrukcji wewnętrznego i zewnętrznego zwieracza odbytu oraz błony śluzowej. | TAK |  | wymagany |
| 21 | Łóżeczko szpitalne dla noworodka typu transporter, z materacem | TAK |  | wymagany |
| Symulowany monitor do oceny stanu pacjenta przez ćwiczących: |  |  |  |  |
| 22 | Bezprzewodowy (bez konieczności podłączenia do symulatora) stacjonarny monitor dotykowy z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej minimum 21” z systemem mocowania na ścianie lub stojaku z uchwytem typu VESA, uchwyt w pełni kompatybilny z monitorem dostarczonym w zestawie) | TAK |  | wymagany |
| 23 | - twardy dysk SSD minimum 240 GB. | TAK |  | wymagany |
| 24 | - wyświetlanie krzywych EKG, ciśnienia tętniczego krwi, SpO2, ETCO2, fali tętna, częstości oddechu, częstości pracy serca, temperatury faktyczne ze stanem zaprogramowanym w interface sterującym fantomem. | TAK |  | wymagany |
| 25 | - dowolna konfiguracja krzywych wyświetlanych na monitorze, możliwość wyświetlania zapisu KTG. | TAK |  | wymagany |
| 26 | Sygnał dźwiękowy SpO2 z różnymi poziomami modulacji i głośności zależnie od wartości saturacji. | TAK |  | wymagany |
| 27 | Oprogramowanie sterujące monitorem pacjenta w j. polskim. | TAK |  | wymagany |
| Jednostka do sterowania systemem o parametrach nie gorszych niż: |  |  |  |  |
| 28 | Procesor gwarantujący moc obliczeniową pozwalającą na obsługę specjalistycznego oprogramowania symulatora. | TAK |  | wymagany |
| 29 | Twardy dysk SSD minimum 240 GB. | TAK |  | wymagany |
| 30 | Pamięć RAM minimum 8 GB z możliwością obsługi pamięci RAM przynajmniej 16GB. | TAK |  | wymagany |
| 31 | Monitor dotykowy, LED o przekątnej minimum 14”. Obsługiwana rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli. | TAK |  | wymagany |
| 32 | Minimum 2 porty USB w technologii USB 3.0 lub nowszej. | TAK |  | wymagany |
| 33 | Minimum 1 złącze HDMI lub DP. | TAK |  | wymagany |
| 34 | Karta sieciowa bezprzewodowa zgodna ze standardem | TAK |  | wymagany |
| 35 | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji w okresie trwania gwarancji i dożywotni klucz licencyjny na posiadane oprogramowanie z możliwością wykorzystania klucza w przypadku zmiany lub uszkodzenia komputera. | TAK |  | wymagany |
| Mobilny system rejestracji audio video |  |  |  |  |
| 36 | Mobilny system do rejestracji sesji szkoleniowych składający się z kamery, mikrofonu, statywu/uchwytu kamery, jednostki rejestrującej oraz monitora. | TAK |  | wymagany |
| 37 | System bezprzewodowy komunikujący się z symulatorem i symulowanym monitorem pacjenta w technologii WiFi, dający możliwość ciągłej pracy, bez potrzeby ładowania lub zmiany akumulatorów przez minimum 4 godziny. | TAK parametr punktowany dodatkowo: ciągłość pracy |  | wymagany krócej niż 4 godz. - 0 pkt 4 godziny lub dłużej - 10 pkt |
| 38 | Kamera FullHD o możliwości rejestracji obrazu w kolorze o rozdzielczości minimum 1080p. Kamera z funkcją autofocus i wbudowanym mikrofonem. | TAK parametr punktowany dodatkowo: rozdzielczość |  | wymagany poniżej 1080 p - 0 pkt 1080p i więcej- 10 pkt |
| 39 | Statyw kompatybilny z kamerą | TAK |  | wymagany |
| 40 | Uchwyt kompatybilny z kamerą z giętkim przewodem typu „gęsia szyja”. | TAK |  | wymagany |
| 41 | Jednostka rejestrująca oparta o komputer PC z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem zapewniającym pełną funkcjonalność w zakresie automatycznej rejestracji po uruchomieniu sesji na symulatorze: obrazu i dźwięku z kamery, symulowanego monitora pacjenta oraz zdarzeń rejestrowanych przez symulator. Oprogramowanie zapewnia również możliwość archiwizacji zarejestrowanych sesji szkoleniowych na zintegrowanym dysku SSD o pojemności minimum 240 GB. Procesor jednostki zapewniający wydajne działanie systemu. Wymagane złącza jednostki: min 2 USB3-0, HDMI lub DisplayPort, Ethernet, zintegrowana karta WiFi, ekran kolorowy, minimum 14”. | TAK |  | wymagany |
| 42 | Monitor do odtwarzania zarejestrowanych sesji o przekątnej minimum 50”. Możliwość przewodowego przekierowania obrazu z jednostki rejestrującej poprzez interfejs HDMI lub DisplayPort oraz bezprzewodowego za pomocą technologii WiFi. W zestawie uchwyt ścienny lub wózek o standardzie VESA umożliwiający montaż monitora. | TAK |  | wymagany |
| 43 | Trzydniowe szkolenie dla 6 osób w zakresie symulacji wysokiej wierności w położnictwie | TAK |  | wymagany |
| 44 | Wymagana gwarancja i rękojmia minimum 24 miesiące | TAK |  | wymagany Gwarancję należy wpisać do formularza oferty – Załącznik nr 2 do SWZ |

Uwaga! Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi.

Formularz Parametry techniczne musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.