Załącznik nr 7 do SWZ -  Opis przedmiotu zamówienia – Zestawienie parametrów wymaganych

Crosstrainer orbitek – 3 szt., bieżnia rehabilitacyjna treningowa – 3 szt., rower rehabilitacyjny treningowy – 3 szt., stół do pionizacji rehabilitacyjny – 1 szt.

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ / |
| --- | --- | --- | --- |
| - Crosstrainer orbitek – 3 szt |  |  |  |
| 1. | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  |
| 2. | Wyrób fabrycznie nowy z 2021 roku | Tak Podać |  |
| 3. | Crosstrainer orbitek | TAK |  |
| 4. | Kolorowy wyświetlacz | TAK, podać |  |
| 5. | Możliwość wygodnej zmiany programów | TAK, podać |  |
| 6. | Wbudowany generator prądotwórczy - nie wymaga zasilania zewnętrznego | TAK, podać |  |
| 7. | Waga użytkownika - minimum 150kg | TAK, podać |  |
| 8. | Klasa urządzenia przeznaczona do zastosowań publicznych , np. ośrodków zdrowia | TAK, podać |  |
| 9. | Długość kroku/rozstaw pedałów ok.: 50cm/10cm +/- 1 cm | TAK, podać |  |
| 10. | Czujniki pomiaru pulsu w uchwytach | TAK, podać |  |
| 11. | Waga koła zamachowego minimum 35 kg | TAK, podać |  |
| 12. | Minimum 10 programów treningowych, 4 programy sterowane tętnem /urządzenie automatycznie dopasowuje opór, tak by tętno osoby ćwiczącej było utrzymane na stałym, z góry określonym poziomie. | TAK, podać |  |
| 13. | Kółka transportowe | TAK, podać |  |
| Inne |  |  |  |
| 14. | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt medyczny jest dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń. | TAK |  |
| 15. | Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
| 16. | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) | TAK, podać |  |
| 17. | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski (nazwa i adres) | TAK, podać |  |
| 18. | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia przeprowadzone w miejscu instalacji urządzenia. | TAK |  |
| 19. | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 20. | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia. | TAK |  |
| 21. | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  |
| 22. | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 7 lat po zakupie urządzenia | TAK |  |
| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ / |
| - 2. Bieżnia rehabilitacyjna treningowa – 3 szt., |  |  |  |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  |
| 2. | Wyrób fabrycznie nowy z 2021 roku | TAK, podać |  |
| 3. | Bieżnia rehabilitacyjna treningowa | TAK |  |
| 4. | Kolorowy wyświetlacz | TAK, podać |  |
| 5. | Moc silnika ok.5KM | TAK, podać |  |
| 6. | Możliwość wykonania pomiaru tętna za pomocą sensorów dotykowych w uchwytach | TAK, podać |  |
| 7. | Maksymalna waga użytkownika- minimum 180kg | TAK, podać |  |
| 8. | Klasa urządzenia przeznaczona do zastosowań publicznych , np. ośrodków zdrowia bez limitu godzin pracy | TAK, podać |  |
| 9. | Bezpieczna zmiana prędkości | TAK, podać |  |
| 10. | Klips bezpieczeństwa blokujący urządzenie w przypadku nagłej sytuacji | TAK, podać |  |
| 11. | Pas biegowy o wymiarach min.153cm x 55cm | TAK, podać |  |
| 12. | Regulacja prędkości w zakresie minimum od 1 do 10 km/h | TAK, podać |  |
| 13. | System amortyzacji bieżni oparty na elastomerach | TAK, podać |  |
| 14. | Przyciski szybkiego wyboru prędkości oraz kąta nachylenia | TAK, podać |  |
| 15. | Regulacja kąta nachylenia bieżni elektrycznie w zakresie minimum 0 do 15 stopni | TAK, podać |  |
| Inne |  |  |  |
| 16. | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt medyczny jest dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń. | TAK |  |
| 17. | Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
| 18. | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) | TAK, podać |  |
| 19. | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski (nazwa i adres) | TAK, podać |  |
| 20. | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia przeprowadzone w miejscu instalacji bieżni. | TAK |  |
| 21. | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 22. | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia. | TAK |  |
| 23. | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  |
| 24. | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 7 lat po zakupie urządzenia | TAK |  |
| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ / |
| - 3. Rower rehabilitacyjny treningowy – 3 szt. |  |  |  |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  |
|  | Wyrób fabrycznie nowy z 2021 roku | Tak Podać |  |
|  | Rower rehabilitacyjny treningowy | TAK |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz | TAK, podać |  |
|  | Możliwość szybkiej i wygodnej zmiany oporu | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wykonania pomiaru tętna za pomocą sensorów dotykowych – sensory dla wygody pacjenta umieszczone w uchwycie poziomym oraz w uchwytach pionowych | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna waga użytkownika - minimum 150kg | TAK, podać |  |
|  | Klasa roweru przeznaczona do zastosowań publicznych , np. ośrodków zdrowia | TAK, podać |  |
|  | Waga koła zamachowego minimum 10kg | TAK, podać |  |
|  | Rower wyposażony w wewnętrzny generator prądu(urządzenie nie wymaga zasilania zewnętrznego) | TAK, podać |  |
|  | Sprzęt do użytku profesjonalnego bez dobowego limitu godzin pracy | TAK, podać |  |
|  | Obciążenie regulowane w minimum 25 poziomach | TAK, podać |  |
|  | Minimum 10 stopniowa regulacja wysokości siodełka | TAK, podać |  |
|  | Zintegrowane z kierownicą podpory po łokcie | TAK, podać |  |
|  | Antypoślizgowe pedały z paskiem | TAK, podać |  |
| Inne |  |  |  |
| 16. | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt medyczny jest dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń. | TAK |  |
| 17. | Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
| 18. | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) | TAK, podać |  |
| 19. | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski (nazwa i adres) | TAK, podać |  |
| 20. | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia przeprowadzone w miejscu instalacji urządzenia. | TAK |  |
| 21. | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 22. | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia. | TAK |  |
| 23. | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  |
| 24. | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 7 lat po zakupie urządzenia | TAK |  |
| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ / |
| - 4. Stół do pionizacji rehabilitacyjny – 1 szt. |  |  |  |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  |
| 2. | Wyrób fabrycznie nowy z 2021 roku | Tak Podać |  |
| 3. | Stół do pionizacji rehabilitacyjny | TAK |  |
| 4. | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie minimum 50-90cm | TAK, podać |  |
| 5. | Elektryczna pionizacja w zakresie minimum 0-90 stopni za pomocą pilota | TAK, podać |  |
| 6. | Pasy do stabilizacji pacjenta min 3 : klatka piersiowa, miednica, kkd | TAK, podać |  |
| 7. | 4 jezdne kółka z hamulcem | TAK, podać |  |
| 8. | Szerokość stołu min 70cm | TAK, podać |  |
| 9. | Długość stołu ok.195 cm | TAK, podać |  |
| Inne |  |  |  |
| 10. | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt medyczny jest dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń. | TAK |  |
| 11. | Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
| 12. | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) | TAK, podać |  |
| 13. | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski (nazwa i adres) | TAK, podać |  |
| 14. | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia przeprowadzone w miejscu instalacji stołu. | TAK |  |
| 15. | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 16. | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia. | TAK |  |
| 17. | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  |
| 18. | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 7 lat po zakupie urządzenia | TAK |  |

*wypełnia Wykonawca

Oferta niespełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

•	oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

•	oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

•	zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

•	przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

•	ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji

•	inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................

……………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy