Załącznik nr 10 do SWZ

Materiały, którymi dysponuje Zamawiający

|  | płyty drogowe | szt. | 200 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | łuk 11 st. PE | szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | łuk 30 st. PE | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | łuk 45 st. PE | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | trójnik 630 PE | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | rura 630 PE | m | 515 |  |  |  |  |
|  | Śruby M27 | szt. | 900 |  |  |  |  |
|  | nakrętki | szt. | 900 |  |  |  |  |
|  | podkładki | szt. | 1800 |  |  |  |  |
|  | tuleja | szt. | 123 |  |  |  |  |
|  | kołnierz | szt. | 123 |  |  |  |  |
|  | Kołnierz DN600 | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Kołnierz XR DN600/250 PN10 | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | łącznik RK1200 | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Kształtka E DN 1000 | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | kołnierz stalowy DN1000 z otworem 3´ | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | redukcja 800/600 | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Łącznik RK z zabezpieczeniem DN 1200 | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Zwężka DN 1200/DN 1000 | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Łuk MMK 22 | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Redukcja 1000/800 | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Pokrywa bet. DN 1200 z otworem | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Kineta bet. 1200/700 | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Kineta bet. 1200 z otw. 250 | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Krąg bet. 1200/500 | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Krąg bet. 1200/1000 | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Miejsce składowania poszczególnych materiałów: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Płyty drogowe - ul. Batalionów Chłopskich 123 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Rury PE z kształtkami, tulejami i kołnierzami ul. Wspólna 43 3. Pozostały materiał - ul. 1-go Maja 37 |  |  |  |  |  |  |