***…………………………………………. Załącznik nr 1.1 do SWZ***

 ***Nazwa (firma) Wykonawcy na dostawę kasetowych szybkich testów na Covid-19 Ag Rapid***

 ***Spr Szp/FZ-65/2021***

***Formularz asortymentowo-cenowy***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa produktu i opis**  | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | %VAT | Cena jedn. brutto  | Wartość brutto | Nazwa handlowa |
| 1. | Test wykrywający antygen SARS –CoV2 z wymazu z nosogardzieliMetodą kasetową imunochromatograficzną, bez konieczności użyci czytnika Op. = 25 testów1. W zestawie : wymazówki do poboru z nosogarzieli, umożliwiające umieszczenie wymazówki w probówce , kontrola dodatnia i ujemna gotowa do użycia w postaci wymazówek, statyw na probówki.
2. Brak koniecznością wyjmowania wymazówki z próbką z probówki ekstrakcyjnej,
3. Możliwość stosowania w środowisku laboratoryjnym i poza – laboratorium,
4. Bufor inaktywujący wirusa w ciągu do 10 minut,
5. Dwustronnie zakręcane probówki ekstrakcyjne
6. Minimalna czułość powyżej 90% przy 100 000 kopii RNA/mL potwierdzoną w publicznie dostępnych badaniach europejskich, niezależnych od producenta
7. brak reaktywności krzyżowej z koronawirusem HKU1, NL63, OC43, 229E I MERS udokumentowany w metodyce
8. brak wpływu mutacji SARS-CoV-2 VOC 20201201 (B1.1.7) na wyniki testu, potwierdzony przez niezależną organizację
9. Test musi:
10. spełniać aktualne wymagania refundacji NFZ
11. znajdować się na liście testów Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia UE (HSC),

**Do oferty należy przedłożyć aktualna metodykę wykonywania testu potwierdzającą powyższe wymagania.**  | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
| Razem netto, brutto  |  |  |  |

………...................................................................

(Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania

Wykonawcy)