Załącznik nr 9 do SWZ
Załącznik do umowy nr TZ.TA.280.47.8.2021 PO ZMIANACH

# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 8
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego klipsów naczyniowych tytanowych i polimerowych stosowane do zabiegów laparoskopowych, zwanych dalej wyrobami wraz z udostępnieniem klipsownic pasujących do każdego rozmiaru klipsów wymaganych przez zamawiającego, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte zamówieniem dotyczącym zadania nr 8 spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

6. Wykonawca oferuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
- poszczególne dostawy wyrobów realizować w terminie do ……… dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer ……………………………..….…. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: …………………………………... Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku.

7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę zgodną z poniższą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia – / zadanie nr 8	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6 = 4 x 5	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto / 8 = 6 + 7	Cena jednostkowa brutto / 9 = 8/4	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Klipsy naczyniowe tytanowe, stosowane przy zabiegach laparoskopowych: / - rozmiar Medium – Large; / - długość klipsa po zamknięciu 9 mm; / - w magazynku po 6 sztuk; / - sterylne: op. a 120 sztuk; / - magazynki z taśmą samoprzylepną;	op.	78
2.	Klipsy naczyniowe polimerowe, stosowane przy zabiegach laparoskopowych: / - rozmiar Medium – Large; / - zakres zamykania tkanki: 3-10 mm; / - w magazynku po 6 sztuk; / - sterylne: op. a 120 sztuk; / - magazynki z taśmą samoprzylepną;	op.	7
3.	Klipsy naczyniowe polimerowe, stosowane przy zabiegach laparoskopowych: / - rozmiar Extra – Large; / - zakres zamykania tkanki: 7-16 mm; / - w magazynku po 4 sztuk; / - sterylne: op. a 80 sztuk; / - magazynki z taśmą samoprzylepną;	op.	13
4.	Klipsy naczyniowe tytanowe sterylne, stosowane w zabiegach laparoskopowych i w chirurgii otwartej rozmiar M (średni) / -długość klipsa po zamknięciu 6,00 mm (długość klipsa otwartego 5,30 mm) / -magazynki z taśmą samoprzylepną, w magazynku 6 sztuk klipsów, / -1 opakowanie – 180 szt / 30 magazynków kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego klipsownicą Vclip firmy Grena Ltd	op.	2
5.	2. klipsy naczyniowe tytanowe stosowane w zabiegach laparoskopowych i w chirurgii otwartej rozmiar S ( mały) / -długość klipsa po zamknięciu 3,70 mm (długość klipsa otwartego 3,20 mm ) / -magazynki z taśmą samoprzylepną, w magazynku 6 sztuk klipsów, / -1 opakowanie – 180 szt /30 magazynków kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego klipsownicą Vclip firmy Grena Ltd	op.	2
6.	3. klipsy naczyniowe tytanowe stosowane w zabiegach laparoskopowych i w chirurgii otwartej rozmiar XS ( mikro) / -długość klipsa po zamknięciu 2,65 mm (długość klipsa otwartego 2,25 mm ) / -magazynki z taśmą samoprzylepną, w magazynku 6 sztuk klipsów, / -1 opakowanie – 180 szt /30 magazynków kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego klipsownicą Vclip firmy Grena Ltd	op.	2
		RAZEM:				X

.................................., dn. ....................2021 roku
        ….................................….............................................................................
        podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania wykonawcy