# Szp-241/ZP-087/ 844 /2023					         	           Wrocław, dnia 11.12.2023 r.

# INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,,Zakup i instalacja systemu integracji 10 sal operacyjnych”

Pytanie 1 - Załącznik nr 1.1 do SWZ, Załącznik nr 4 do umowy

l.p. 2 jednostka sterująca  z monitorem – 10 szt.

- Podczas korzystania z dotykowego ekranu personel stoi blisko monitora w celu jego obsługi. Mniejsza przekątna monitora zwiększa komfort korzystania z ekranu ponieważ dotykowe przyciski interfejsu oraz wyświetlane informacje są bliżej siebie co redukuje niepotrzebne dłuższe ruchy ręki oraz przeszukiwanie pola interfejsu wzrokiem. Czy zamawiający dopuszcza równoważne rozwiązanie o mniejszej przekątnej ekranu i następujących parametrach:

Moduł PC

Procesor                                                          Intel® i5

Pamięć RAM                                                   16 GB DDR4

Dysk twardy                                                    Min 240 GB SSD

System operacyjny                                        Microsoft Windows 11 PRO

Sieć                                                                   Min 2 x 1 GBit/s (RJ45)

Układ graficzny                                               Intel® HD Graphics

Wejścia/Wyjścia                                             1 x USB 3.2 Gen1 (na froncie obudowy)

4 x USB 2.0

1 x DVI-I-Out,

2 x RS232

Audio                                                                5.1

Wymiary panelu przedniego                       (W x S x G) 500 mm x 1190 mm x 19,5 mm

Zasilanie elektryczne                                     AC 100 – 240 V ±10% (50/60 Hz)

Maximum                                                        ok. 120 VA

Wyświetlacz

Typ                                                                   Active Matrix LCD-TFT

Ekran dotykowy                                             Capacitive multi-touch display (PCT)

Wymiary                                                          54,7 cm (21,5“), 16:9

Rozdzielczość                                                  1920 x 1080

Kąt widzenia                                                    H: 178° / V: 178°

Obszary wyświetlania                                   268,11 mm x 476,64 mm

Warunki środowiskowe podczas pracy

Temperatura                                                    5% do 40° C

Wilgotność                                                       30% do 80% RH (bez skraplania)

Ciśnienie                                                           701 hPa do 1013 hPa

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2 - Załącznik nr 1.1 do SWZ, Załącznik nr 4 do umowy

l. p. 12 MEDYCZNA STACJA NEGATOSKOPU CYFROWEGO - 10 szt.

1. Czy zamawiający dopuszcza równoważne rozwiązanie o następujących parametrach:

Technologia ekranu	                                	IPS z podświetleniem Edge LED

Wielkość ekranu [cale/cm]			43 / 108

Proporcje obrazu				16:9

Jasność [cd/m²]					500

Rozdzielczość                                                     	UHD (3840 x 2160)

Kąty widzenia [°]				178 poziomo / 178 pionowo

Głębia koloru [bn]                                      		1.076  (10bit)

Współczynnik kontrastu                                 	≥ 8000:1¹

Czas reakcji [ms]					8

Częstotliwość odświeżania obrazu		60 Hz

Wejścia wideo cyfrowe				1 x DisplayPort (HDCP); 2 x HDMI (HDCP)

Wyjścia audio analogowe			1 x 3,5 mm jack

Wejścia audio cyfrowe				1 x Interfejs DisplayPort; 2 x HDMI

Kontrola wejścia		przewód zdalnego sterowania (jack 3,5 mm); RS232; Sieć LAN 100 Mbit

Input Data					1 x USB 2.0 (MediaPlayer)

Zasilacz						100-240 V AC; 50/60 Hz; zintegrowany

Temperatura otoczenia podczas pracy 		+0°C do 40°C

Temperatura podczas przechowywania		-20°C do +60°C

Wilgotność otoczenia podczas pracy 		20% do 80%

Wilgotność podczas przechowywania 		10% do 90%

Normy ekologiczne				EnergyStar 8.0

System komputerowy:

Napęd						Brak

Karta dźwiękowa				Zintegrowana

Procesor					Intel i5

System operacyjny				Windows 11 Pro lub nowszy

Pamięć RAM					Minimum 8 GB

Pojemność dysku SSD				Minimum 256 GB

Karta graficzna					Zintegrowana

Karta sieciowa					LAN 10/100/1000 Mbps

Peryferia 					USB 3.0

Klawiatura medyczna:

Liczba klawiszy:					105 (12 klawiszy funkcyjnych)

Materiał obudowy:				sylikon

Kolor klawiatury: 				Biały

Interfejs:					USB

Zasilanie:					20mA@5VDC

Długość przewodu:				2m

Temperatura pracy: 				00C do +700C

Wymiary: 					390 x 149 x 14 mm

Certyfikaty					CE, FCC Class15, Part B

Panel dotykowy

Rodzaj panelu: 					Pojemnościowy

Wymiary: 					60 x 42 mm

Półka do zabudowy:				Tak

Wymiary ogólne stacji:				1050 x 1190 x 103 mm

(Wymiar bez uwzględnienia klawiatury)

Pobór mocy całkowity:				170W

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3 - Załącznik nr 1.1 do SWZ, Załącznik nr 4 do umowy

l.p. 27 KAMERA SUFITOWA - 10 szt.

1. Czy zamawiający dopuszcza kamerę sufitową bez stopnia ochrony: Min. IP65, NEMA 4X oraz IK09?. Kamera znajdować ma się na Sali operacyjnej zamontowana na suficie, gdzie pracować będzie w warunkach nie wymagających odporności na strugę wody laną na obudowę.

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 4 - Załącznik nr 1.1 do SWZ, Załącznik nr 4 do umowy

l.p. 38 CYFROWY VIDEO-CROSSPOINT – 10 sztuk

1. Na Sali operacyjnej znajdują się  urządzenia z różnymi wyjściami, które można podłączyć do systemu integracji. Zastosowanie urządzenia z szerszym zakresem rodzajów wejść i wyjść pozwala wyeliminować przejściówki, co obniża koszt, jak również prowadzi do stabilności połączenia i lepszej jakości obrazu. Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym urządzenie posiada różne rodzaje wejścia i wyjścia? Przykładowe wejścia i wyjścia 12G-SDI, HDMI, DP.

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 5 – Dotyczy terminów realizacji zawartych w rozdziale nr VI SWZ

- Z uwagi na duży zakres przedmiotu zamówienia oraz zbliżający się okres świąteczny charakteryzujący się znacznie wydłużonymi terminami dostaw na urządzenia, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminów, zgodnie z poniższym:

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w następujących terminach:

- Dostawa systemu integracji sal operacyjnych wraz z urządzeniami medycznymi o parametrach i ilościach zgodnych z załącznikiem 4 do umowy oraz ofertą przetargową, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy w terminach określonych w Harmonogramie uzgodnionym z Zamawiającym ale nie później niż do 22.02.2024 r.

- wykonanie prac montażowych i instalacyjnych, w tym położenie okablowania na salach operacyjnych w terminach określonych w Harmonogramie uzgodnionym z Zamawiającym ale nie później niż do 22.02.2024 r.

- Integracja, uruchomienie Systemu – w terminie do 23.02.2024 r.

- Przeprowadzenie szkoleń – w terminie do 27.02.2024 r.

- Odbiór Systemu w terminie do 29.02.2024 r.

# Odpowiedź:

# Zamawiający nie wyraża zgodę na zmianę zapisów dotyczących terminów realizacji zawartych w rozdziale nr VI SWZ.

# Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.