## ZADANIE 1
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.47.1.2023
Formularz cenowo-techniczny – ZADANIE NR 1
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy znaczników oraz materiałów do posiadanego przez zamawiającego zestawu artroskopowego firmy Stryker, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem dotyczącym zadania nr 1 spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do … dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……..................………. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT,Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy; wielkość opakowania handlowego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Elektrody do posiadanego przez Zamawiającego waporyzotora artroskopowego do koablacji tkanek miękkich, bipolarne, pracujące w środowisku soli fizjologicznej, jednorazowe z wbudowanym przewodem sterującym ( dl. min. 3m ), automatycznie rozpoznawane przez posiadaną przez Zamawiającego konsolę Crossfire, uchwyt elektrody z funkcja sterowania poziomem mocy cięcia i koagulacji typu:
1.1 | - LATERAL śr.3,5 mm - | szt | 40
1.2 | - CONTOUR śr.3,5 mm - | szt | 20
1.3 | - HOOK śr.3,5 mm | szt | 20
1.4 | - Standardowa 90° śr. 3,5 mm – 4 mm z kanałem do odsysania | szt | 20
2. | Ostrza Shevera jednorazowe, automatycznie rozpoznawane przez konsole , średnica oznaczona kolorem , kompatybilne z Sheverem Formula firmy Stryker posiadanym przez zamawiającego typu :
2.1 | - Tomcat śr.-3,5 do 5,5 mm | szt | 30
2.2 | - Aggresive Plus- 3,5-5,5 mm | szt | 30
2.3 | - Resector-3,5-5,5 mm | szt | 20
2.4 | - Subchondral drill | szt | 10
3. | Frez jednorazowy, automatycznie rozpoznawany przez konsolę, średnica oznaczona kolorem, kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego Shaverem Formula firmy Stryker typu:
3.1 | - 6 flute slap bur śr. 4 mm | szt | 20
3.2 | - 12 flute round bur – 4 mm-5,5 mm | szt | 20
4. | Kaseta jednorazowa, sterylna, kompatybilna z pompą artroskopową Flosteady posiadaną przez zamawiającego | szt | 200
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto: