Załącznik nr 8 do SWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

#### Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu”

**Zadanie jest dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki - Program Olimpia.**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
   1. Boisko wielofunkcyjne.
      1. Prace ziemne.
      2. Prace rozbiórkowe.
      3. Fundamenty.
      4. Ściany fundamentowe.
      5. Docieplenie ścian fundamentowych.
      6. Ściany.
      7. Stropodach żelbetowy.
      8. Zbrojenie.
      9. Docieplenie ścian.
      10. Konstrukcja zadaszenia.
      11. Stolarka.
      12. Podkłady posadzek.
      13. Posadzki.
      14. Tynki i okładziny wewnętrzne.
      15. Otoczenie.
   2. Wyposażenie sali.
   3. Wyposażenie szatni.
   4. Instalacje elektryczne.
      1. Instalacja oświetleniowa, do wentylatorów i napowietrzaków.
      2. Instalacja gniazd wtykowych i grzejników.
      3. Zasilanie jednostki zew. i modułu wew.
      4. WLZ do rozdzielni RB boisko.
      5. Uziemienie w RB boisko.
      6. Rozdzielnia RB boisko.
      7. Badania i pomiary odbiorcze.
   5. Instalacja kanalizacji wewnętrznej.
   6. Instalacja wodociągowa wewnętrzna.
   7. Instalacja c.o.
      1. Instalacje - pom. magazynowe.
      2. Instalacja grzewcza c.o.
   8. Instalacja wentylacji.
2. **Uwaga.** Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy.
3. Przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, w dniu przekazania placu budowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację fotograficzną obiektu na płycie CD lub DVD.
4. Wykonawca ustawi 1 szt. tablicy informacyjnej o wymiarach zgodnych z programem dofinansowania, przymocowaną do metalowego stelażu. Wzór poda Zamawiający na przekazaniu placu budowy.
5. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy harmonogram realizacji całego zadania inwestycyjnego.
6. Wykonawca uwzględni w swojej ofercie wszelkie niezbędne prace rozbiórkowe oraz przygotowanie terenu na potrzeby dojazdu sprzętu i materiałów budowlanych oraz dla prowadzenia robót budowlano-montażowych.
7. Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiającego oraz Szkołę Podstawową w Gotelpiu   
   o zamierzonym terminie rozpoczęcia prac.
8. Wykonawca będzie prowadził roboty budowlane w taki sposób, aby nie utrudniać funkcjonowania szkoły w okresie roku szkolnego.
9. Wszelkie utrudnienia np. przerwy w dostawie wody, wyłączenia energii elektrycznej, należy odpowiednio wcześniej zgłaszać dyrekcji szkoły.
10. Dostawy materiałów budowlanych i roboty budowlane, które ograniczałyby funkcjonowanie szkoły, należy realizować poza godzinami zajęć lekcyjnych.
11. Wykonawca uzgodni z dyrektorem szkoły sposób i terminy prowadzenia robót budowlanych..
12. Demontaż starej i przełączenie nowej instalacji musi zostać uzgodnione z dyrektorem szkoły.
13. Wykonawca ogrodzi i zabezpieczy teren wykonywanych robót budowlanych.
14. Wykonawca zorganizuje na własny koszt dojazd na plac budowy.
15. Zamawiający wymaga, aby ciągi komunikacyjne i ewakuacyjne były wolne od przeszkód, materiałów budowlanych i sprzętu budowlanego.
16. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt w miejscu wskazanym przez Zamawiającego ustawi kontener na materiały budowlane rozbiórkowe oraz inne materiały budowlane, które potem na własny koszt zutylizuje.
17. Gruz i materiały rozbiórkowe Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt.
18. Ostateczną kolorystykę elementów budowlanych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i zarządcą obiektu.
19. Wykonawca po zakończonych robotach przywróci do stanu pierwotnego teren przyległy do prowadzonych robót budowlanych oraz ewentualnie wymieni na nowe uszkodzone elementy zagospodarowania terenu.
20. Wykonawca zgłosi zakończenie robót budowlanych dopiero po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru gotowości oddania obiektu do użytkowania.
21. Wykonawca przywróci teren przyległy i drogi dojazdowe do stanu pierwotnego.
22. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.
23. O ile w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót, wyjaśnieniach do przetargu Zamawiający wskazuje nazwy producentów materiałów, urządzeń, wyrobów itp., oznacza to, że Wykonawca może przyjąć rozwiązania wskazane przez Zamawiającego lub równoważne. Wykonawca musi jednak wykazać, że zastosowane materiały, urządzenia itp. są równoważne. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
24. Wszystkie określenia i nazwy materiałów służą jedynie do określenia parametrów jakościowych użytych materiałów. Brak określenia szczególnych wymogów przez Zamawiającego   
    w przedmiocie standardu wykonania (jakości materiałów, sprzętu, urządzeń, itp.) oznacza, że Wykonawca wywiąże się ze swoich obowiązków, kiedy zachowa średni standard wykonania, po jego akceptacji przez Zamawiającego.
25. Zamawiający uzna, że oferta jest równoważna, jeżeli przedstawia przedmiot zamówienia   
    o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub lepszych od tych, które zostały określone w SWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry.
26. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności   
    w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
    1. wykonywanie czynności związanych z robotami ziemnymi,
    2. wykonywanie robót ogólnobudowlanych,
    3. wykonywanie robót instalacyjnych (sanitarne, elektryczne),
    4. wykonywanie prac związanych z montażem zadaszenia i jego konstrukcji,
    5. wykonywanie prac wykończeniowych.

Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Projektowane Postanowienia Umowy (PPU).

Sporządził:

……………………………………  
(podpis/pieczęć imienna)