Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia 			         Ostrzeszów, 28.07.2022 r.

Sp. z  o. o.

Al. Wolności 4

63-500 Ostrzeszów

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA (ODPOWIEDZI)

w zapytaniu ofertowym:

### Zakup zestawu Gastrolyzera- przenośnego urządzenia do monitorowania zawartości wodoru w wydychanym powietrzu.

Pytanie nr 1

Na runku dostępne jest wiele innych urządzeń do przeprowadzania Wodorowych Testów Oddechowych. W swoim zapytaniu ofertowym wskazaliście konkretne urządzenie konkretnego producenta, które ma liczne wady i nie posiada praktycznie żadnych przewag nad konkurencyjnymi urządzeniami. Co więcej wg naszych informacji sensor urządzenia będący jego „sercem” jest identyczny dla wszystkich urządzeń tego typu.

Mając na uwadze powyższe Prosimy o dopuszczenie zestawu składającego się z:

- Urządzenia H2 Check - gwarancja 24 miesiące produkcji Brytyjskiej o następujących parametrach:

| Warunki pracy |
| --- |
| Temperatura | od 5oC do 30oC |
| Wilgotność | od 30% do 90% RH |
| Parametry techniczne |
| Wykrywany gaz | Wodór (gwarancja na sensor 6 msc) |
| Czułość | 1 PPM |
| Zakres pomiarowy | 0-500 PPM |
| Czas nagrzewania | 15 sekund |
| Dokładność | +-5% lub 5 PPM |
| Wymiary | 135 x 60 x 30mm |
| Waga | 160g (z baterią) |
| Zasilanie | Bateria 9V |
| Wyświetlacz | Graficzny LCD |
| Wyświetlanie wyników w PPM | Tak |
| Obsługa za pomocą jednego przycisku | Tak |
| Możliwość wykonania testu wielokrotnego wydechu | Tak |
| Możliwość wykonania następujących testów | Test oddechowy z laktulozą; test oddechowy z sorbitolem; test na nietolerancje laktozy, test na przerost flory bakteryjnej jelita cienkiego (SIBO) i inne |
| Możliwość zastosowania ustników przeciwbakteryjnych i przeciwwirusowych | Jednorazowe tekturowe ustniki z filtrem mają skuteczność filtracji wirusów i bakterii na poziomie nie mniejszym niż 99%. |

- Ustniki z filtrem antybakteryjnym / antywirusowym – 22mm zapewniające skuteczność filtracji / ochrony na poziomie 99%.co istotne jest w związku z kolejnymi zagrożeniami epidemiologicznymi.

- Baterii 9V

- Walizki transportowej na urządzenie, ustniki zapasową baterię itp.

- Zestaw konektorów do przeprowadzania testów ciągłego (odpowiedniki adapterów D)

- Konektortestu jednorazowego wydechu

- Protokół i karta Badania w języku polskim opracowanena podstawie wielu publikacji:

  - Implementation and interpretation of hydrogen breath tests. A. Eisenmann et al. J. Breath Res 2008.

  - How to interpret hydrogen breath tests. UdayGhoshalJ NeurogastroenterolMotil. Vol.17, No3 July 2011.  Use and abuse of hydrogen breath tests M Simre´n, P-O StotzerGut 2006;55:297–303.

  - Hydrogen and Methane-Based Breath Testing in Gastrointestinal Disorders: The North American Consensus

  - Breath Testing for Small Intestinal Bacterial Overgrowth: Maximizing Test Accuracy Richard J. Saad and William D. Chey. Division of Gastroenterology, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan

Warto zaznaczyć, ze książka zaoferowana przez konkurencję napisana jest w języku obcym (autor mimo polskiego jest Austriakiem) i nie wnosi nic nowego do kwestii przeprowadzania badań - Wodorowych Testów Oddechowych. Nasz protokół i karta badania są sporządzone w języku polskim. Protokół został sporządzony z myślą o następujących czynnikach: Fruktoza, Laktoza, Sacharoza, Glukoza, Laktuloza, Sorbitol, Fruktoza-Sorbitol, Xylitol.Tak więc dostarczenie książki tego Pana będzie zbędne).

- Zestaw do samodzielnej kalibracji składający się z:

  - zawór kalibracyjny

  - złącze kalibracyjne

  - 2 butle kalibracyjne starczające łącznie na około 2 latasamodzielnych kalibracji

Samodzielna kalibracja jest wydajniejszym rozwiązaniem. Odsyłanie urządzenia do serwisu celem kalibracji jest czasochłonne. Cała procedura wraz z wysyłkami trwa do tygodnia czasu, a tak możecie Państwo samodzielnie przeprowadzić ją w 2 minuty – urządzenie nie jest wyłączane z użytku oraz nie trzeba opłacać kosztów wysyłki kurierem ( w opisie zamówienia jest mowa jedynie o koszcie kalibracji a nie transportu). Zapewnimy szkolenie z kalibracji i pomoc w wypadku jakichkolwiek problemów.

- Chusteczki do czyszczenia 100 sztuk – bezalkoholowe

Niezależnie od powyższego pragniemy zwrócić Państwu uwagę, że Opis zamówienia jest mocno nieprecyzyjny. Nie wynika z niego w sposób jasny ile oczekujecie Państwo akcesoriów: Adaptery D (nasz odpowiednik to dedykowane Przejściówki / konektory) oraz Ustniki słomkowe (nasz odpowiednik to ustnik z filtrem) wymienione zostały w specyfikacji po 2 razy.

Prosimy wiec o jasną odpowiedź:

- Ilu sztuk adapterów / konektorów Państwo oczekujecie 12 czy 24?

- Ilu sztuk ustników Państwo oczekujecie 200 czy 400?

Prosimy mieć na uwadze, na wyjątkowo krótki czas na przygotowanie i złożenie oferty. Zamieściliście ją Państwo 25.07.2022 roku z 3 dniowym terminem składania. Nasza firma powzięła informację o zapytaniu dopiero w dniu dzisiejszym. Spodziewamy się odpowiedzi od Państwa nie wcześniej niż 27.07.2022 roku, co doprowadzi do sytuacji, w której na sporządzenie oferty będziemy mieli jedynie 24 godziny. Wobec czego prosimy o przełożenie terminu składania ofert na 2.08.2022 roku. Pozwoli nam to do końca tygodnia ustalić aktualne ceny a w dniu 1.08.2022 przygotować i przesłać do Państwa ofertę.

Brak Państwa odpowiedzi potraktowany zostanie przez nas jako zgodę na zaoferowanie i dostarczenie powyższego zestawu łącznie z 200 ustnikami z filtrem i 12 konektorami.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie dopuszcza zestawu wg opisu w punkcie 1.

Ilość sztuk adapterów / konektorów zgodnie ze specyfikacją techniczną załączoną do zapytania ofertowego.

Ilość sztuk ustników zgodnie ze specyfikacją techniczną załączoną do zapytania ofertowego.