Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

Wrocław, dn. 10.06.2022r.

Sygnatura postępowania: ZZ-ZP-2375 – 17/22

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na ,,Wykonanie usługi przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej będącej na wyposażeniu Szpitala SPZOZ MSWIA we Wrocławiu”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust.2 oraz 286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu zawiadamia, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia dotyczący ww. postępowania:

Pytanie nr 1

Dot. pakietu 18 poz. 1 i poz. 2

Zgodnie z orzeczeniem serwisu z dnia 1.09.2021 materace grzewcze z wymienionych pozycji nie są dopuszczone do użytku ze względu na stwierdzone uszkodzenia, co za tym idzie nie podlegają dalszym czynnościom serwisowym i nie mogą być ujmowane w ofercie.
Prosimy o zmianę przedmiotu zamówienia zgodnie ze stanem faktycznym.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

W związku z powyższym Zamawiający wykreśla poz. 1 i 2 z pakietu nr 18. Należy ująć tą zmianę w ofercie.

Pytanie nr 2

Dot. PAKIET 28 - ŁÓŻKA SZPITALNE -  RÓŻNE

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 28 niżej wymienionych pozycji, tj. asortymentu produkcji Linet, do osobnego pakietu celem umożliwienia przystąpienia większej ilości oferentów do procedury przetargowej i uzyskania korzystniejszej oferty cenowej?

| Lp | Nazwa aparatury / Typ(model aparatury) / Producent | Producent | Typ, model | Rok Produkcji | Nr seryjny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ŁÓŻKO ELEKTRYCZNE WIELOFUNKCYJNE | LINET | ELEGANZA | 2007 | 20070065220 |
| 2 | ŁÓŻKO ELEKTRYCZNE WIELOFUNKCYJNE | LINET | ELEGANZA | 2007 | 20070065219 |
| 3 | ŁÓŻKO ELEKTRYCZNE WIELOFUNKCYJNE | LINET | ELEGANZA | 2007 | 20070065222 |
| 4 | ŁÓŻKO ELEKTRYCZNE WIELOFUNKCYJNE | LINET | ELEGANZA | 2007 | 20070065221 |
| 13 | WÓZEK DO PRZEWOZU CHORYCH | LINET | 1GTP 5527-w48 ELEGANZA 1 | 2017 | 0098012 |

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 3

§ 6   punkt 1

Dotyczy wzór umowy

Czy zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu wg poniższego :

- Na wymienione w czasie wykonanego przeglądu części, Wykonawca udzieli 12 6 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za ich wady liczone od dnia podpisania raportu , przez co zobowiązuje się do wymiany wadliwych części, przy czym gwarancja na wymienione części zamienne i materiały nie może być krótsza od gwarancji danej przez producenta.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis w tym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 4

§ 6   punkt 3

Dotyczy wzór umowy

Czy zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu wg poniższego :

W okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się usuwać wady/ usterki w terminie do 5 7 dni roboczych lub w przypadku, gdy konieczne jest sprowadzenie części od producenta w terminie do 10  15 dni roboczych od chwili otrzymania zgłoszenia, bez pobierania dodatkowego wynagrodzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis w tym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 5

§ 6

Dotyczy wzór umowy

Czy zamawiający zgodzi się na dodanie kolejnego punktu o następującej treści :

Gwarancją nie są objęte usterki będące wynikiem nieprawidłowej eksploatacji urządzenia. Te będą odrębnie wyceniane i przesyłane Zamawiającemu do akceptacji

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis w tym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 6

§  7

Dotyczy wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej odpowiednio  dla :

a) 200 zł. na 100 zł.

b) 100 zł.  na 50 zł. ?

c) 10% na 5%

d) 100 zł. na 50 zł.

e) 500 zł. na 250 zł.

f) 100 zł. na 50 zł

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis w tym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 7

Dotyczy pakietu nr 4

Czy Zamawiający wymaga aby usługa była wykonana zgodnie z zaleceniami producenta ?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Wykonawca ma postępować zgodnie z paragrafem 4 ust. 2 projektu umowy.

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ czy w przypadku modyfikacji SWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).