|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma Serwisująca | CK ZAMEK  Św. Marcin 80/82  Poznań | | NUMER PROTOKOŁU | |
| Ekipa Serwisowa : | Przedstawiciel Zleceniodawca: | | Czy usługa wymaga zgłoszenia w systemie CRO:  <http://www.cro.ichp.pl/>  TAK\*/ NIE\*  *\*Zakreślić prawidłowe* | |
| Data: | Awaria\*/Przegląd\*  *\*Zakreślić prawidłowe* | |  | |
| TYP Urządzenia  \* zakreślić prawidłowe  \*\*pogrubiony dot. Muzeum Czerwca | | | Dotyczą  󠅡 Muzeum Czerwca  󠅡 Kompleks Sali Wielkiej  󠅡 Pozostałe | |
| PRODUCENT  BSH  CLIMA GOLD  Clint  CONDAIR  DAIKIN  Dospel  Fujitsu  Sinclair  Swegon  Systemair  VENTS | agregat chłodniczy  agregat skraplający  centrala wentylacyjna  centrala nawiewna wywiewna  centrala wentylacyjna  klimatyzator jedn. wewnętrzna  klimatyzator jedn. zewnętrzna  nawilżacz  wentylator nadmuchowy  wentylator oddymiający  wytwornica wody lodowej | | Numery seryjne | |
| OPIS CZYNNOŚCI SERWISOWYCH | | |  | |
|  | | | | |
| PRZEPROWADZONE POMIARY | | TAK | | NIE | |
| Próba szczelności freonowej | |  | |  | |
| Kontrola szczelności | |  | |  | |
| Sprawdzenie automatyki | |  | |  | |
| Zawód rozprężny | |  | |  | |
| Odpompowanie | |  | |  | |
| Pobór prądu  Sprężarka  Wentylator skraplacza  Grzałki | |  | |  | |
| Ciśnienie freon | |  | |  | |
| Parametry powietrza | |  | |  | |
| Zabezpieczenie instalacji elektrycznej | |  | |  | |
| Drożność odprowadzania skroplin | |  | |  | |
| Zużyte materiały Freon R22 R32 R407C R410A R134A R424A Inne, jakie  *\*Zakreślić prawidłowe podać ilość [kg:]* | | | | | |
| Czas pracy | |  | |  | |
| Uwagi serwisu | |  | |  | |
| PODPIS SERWIS | | PODPIS ODBIERAJĄCEGO | | | |