## Arkusz1
Lp. | Netto | Brutto | VAT 8%
Pakiet 1 |  | 0 | 0
Pakiet 2 |  | 0 | 0
Pakiet 3 |  | 0 | 0
Pakiet 4 |  | 0 | 0
Pakiet 5 |  | 0 | 0
Pakiet 6 |  | 0 | 0
Pakiet 7 |  | 0 | 0
Pakiet 8 |  | 0 | 0
Pakiet 9 |  | 0 | 0
Pakiet 10 |  | 0 | 0
Pakiet 11 |  | 0 | 0
Pakiet 12 |  | 0 | 0
| 0 | 0 | 0

## Pakiet 1
PAKIET NR 1
Lp. | Nazwa artykułu | ilość | Jm. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | Cewnik jałowy do odsysania górnych dróg oddech: 1 otwór centralny i 2 naprzeciwległe otwory boczne , kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika, Nr 4F/40 | 40 | szt. |  | 0 | 8% | 0
2 | Cewnik jałowy do odsysania górnych dróg oddech: 1 otwór centralny i 2 naprzeciwległe otwory boczne , kolorowy konektor oznaczający rozmiar cewnika, Nr 6F/40 | 40 | szt. |  | 0 | 8% | 0
3 | Cewnik jałowy do odsysania górnych dróg oddech: 1 otwór centralny i 2 naprzeciwległe otwory boczne , kolorowy konektor oznaczający rozmiar cewnika, Nr8F/40 | 400 | szt. |  | 0 | 8% | 0
4 | Cewnik jałowy do odsysania górnych dróg oddech: 1 otwór centralny i 2 naprzeciwległe otwory boczne , kolorowy konektor oznaczający rozmiar cewnika. Nr 10F/40 | 500 | szt. |  | 0 | 8% | 0
5 | Cewnik jałowy do odsysania górnych dróg oddech: 1 otwór centralny i 2 naprzeciwległe otwory boczne , kolorowy konektor oznaczający rozmiar cewnika. Nr 12F/60 | 30 | szt. |  | 0 | 8% | 0
6 | Cewnik jałowy do odsysania górnych dróg oddech: 1 otwór centralny i 2 naprzeciwległe otwory boczne , kolorowy konektor oznaczający rozmiar cewnika. Nr 14F/60 | 250 | szt. |  | 0 | 8% | 0
7 | Cewnik jałowy do odsysania górnych dróg oddech: 1 otwór centralny i 2 naprzeciwległe otwory boczne , kolorowy konektor oznaczający rozmiar cewnika. Nr 16F/60 | 500 | szt. |  | 0 | 8% | 0
8 | Cewnik jałowy do odsysania górnych dróg oddech: 1 otwór centralny i 2 naprzeciwległe otwory boczne , kolorowy konektor oznaczający rozmiar cewnika. Nr 18F/60 | 300 | szt. |  | 0 | 8% | 0
9 | Cewnik urologiczny Foley, silikonowany, dwudrożny z balonem standardowy, pediatryczny, z zastawką plastikową, pojemność balonu 3 - 5 ml, sterylny oznaczenie kolorystyczne rozmiaru, pakowanie podwójne: folia i papier-folia, rozmiar 8 | 5 | szt. |  | 0 | 8% | 0
10 | Cewnik urologiczny Foley, silikonowany, dwudrożny z balonem standardowy, pediatryczny, z zastawką plastikową,, pojemność balonu 3- 5 ml, sterylny, oznaczenie kolorystyczne rozmiaru, pakowanie podwójne: folia i papier-folia, rozmiar 10 | 5 | szt. |  | 0 | 8% | 0
11 | Cewnik urologiczny Foley, silikonowany, dwudrożny z balonem standardowy,z zastawką plastikową, pojemność balonu 5 -10ml, sterylny, oznaczenie kolorystyczne rozmiaru, pakowanie podwójne: folia i papier-folia, rozmiar 12 | 5 | szt. |  | 0 | 8% | 0
12 | Cewnik urologiczny Foley, silikonowany, dwudrożny z balonem standardowy,z zastawką plastikową, pojemność balonu 5-10ml, sterylny, oznaczenie kolorystyczne rozmiaru, pakowanie podwójne: folia i papier-folia, rozmiar 14 | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0
13 | Cewnik urologiczny Foley, silikonowany, dwudrożny z balonem standardowy,z zastawką plastikową, pojemność balonu 5-10ml, sterylny, oznaczenie kolorystyczne rozmiaru, pakowanie podwójne: folia i papier-folia, rozmiar 16 | 700 | szt. |  | 0 | 8% | 0
14 | Cewnik urologiczny Foley, silikonowany, dwudrożny z balonem standardowy,z zastawką plastikową, pojemność balonu 5-10ml, sterylny, oznaczenie kolorystyczne rozmiaru, pakowanie podwójne: folia i papier-folia, rozmiar 18, dł 400mm | 600 | szt. |  | 0 | 8% | 0
15 | Cewnik urologiczny Foley, silikonowany, dwudrożny z balonem standardowy,z zastawką plastikową, pojemność balonu 10ml, sterylny, oznaczenie kolorystyczne rozmiaru, pakowanie podwójne: folia i papier-folia, rozmiar 20, dł 400mm | 450 | szt. |  | 0 | 8% | 0
16 | Cewnik urologiczny Foley, silikonowany, dwudrożny z balonem standardowy,z zastawką plastikową, pojemność balonu 5-10ml, sterylny, oznaczenie kolorystyczne rozmiaru, pakowanie podwójne: folia i papier-folia, rozmiar 22, dł 400mm | 100 | szt. |  | 0 | 8% | 0
17 | Cewnik urologiczny Foley, silikonowany, dwudrożny z balonem standardowy,z zastawką plastikową, pojemność balonu 5-10ml, sterylny, oznaczenie kolorystyczne rozmiaru, pakowanie podwójne: folia i papier-folia, rozmiar 24, dł 400mm | 80 | szt. |  | 0 | 8% | 0
18 | Cewnik Nelatona , posiadający kolorowy konektor oznaczający rozmiar cewnika 6 F – 35 - 40 cm | 150 | szt. |  | 0 | 8% | 0
19 | Cewnik Nelatona , posiadający kolorowy konektor oznaczający rozmiar cewnika 8 F – 35 - 40 cm | 200 | szt. |  | 0 | 8% | 0
20 | Cewnik Nelatona , posiadający kolorowy konektor oznaczający rozmiar cewnika 10 F – 35 - 40 cm | 100 | szt. |  | 0 | 8% | 0
21 | Cewnik Nelatona CH12, dł 40cm, jałowy, pakowany pojedyńczo | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0
22 | Cewniki Tiemanna posiadający kolorowy konektor oznaczający rozmiar cewnika : 10F/40cm | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0
23 | Cewniki Tiemanna posiadający kolorowy konektor oznaczający rozmiar cewnika : 12F/40cm | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0
24 | Cewniki Tiemanna posiadający kolorowy konektor oznaczający rozmiar cewnika: 14F/40cm | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0
25 | Cewniki Tiemanna posiadający kolorowy konektor oznaczający rozmiar cewnika: 16F/40cm | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0
26 | Cewniki Tiemanna posiadający kolorowy konektor oznaczający rozmiar cewnika : 18F/40cm | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0
27 | Cewniki Tiemanna posiadający kolorowy konektor oznaczający rozmiar cewnika : 8F/40cm | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0
28 | Zestaw podstawowy do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego (CYSTOFIX)z cewnikiem wykonanym z PUR dł65 cm, zacisk ślizgowy, kolorowe znaczniki długości, otwory boczne, płytka mocująca cewnik do skóry, worek na mocz 2 l | 2 | szt. |  | 0 | 8% | 0
29 | Zgłębnik żołądkowy wyposażony w zatyczkę oraz łącznik redukcyjny Luer: 14Fr/800 , średnica kodowana kolorem konektora | 20 | szt. |  | 0 | 8% | 0
30 | Zgłębnik żołądkowy wyposażony w zatyczkę oraz łącznik redukcyjny Luer: : 16F/800 , średnica kodowana kolorem konektora | 40 | szt. |  | 0 | 8% | 0
31 | Zgłębnik żołądkowy wyposażony w zatyczkę oraz łącznik redukcyjny Luer:: 18Fr/800 , śerdnica kodowana kolorem konektora | 40 | szt. |  | 0 | 8% | 0
32 | Zgłębnik żołądkowy wyposażony w zatyczkę oraz łącznik redukcyjny Luer: : 20F/1000 śerdnica kodowana kolorem konektora | 20 | szt. |  | 0 | 8% | 0
33 | Zgłębnik żołądkowy :wyposażony w zatyczkę oraz łącznik redukcyjny Luer: 22F/1000 śerdnica kodowana kolorem konektora | 30 | szt. |  | 0 | 8% | 0
34 | Cewnik do kateteryzacji żyły pępkowej: 6F | 2 | szt. |  | 0 | 8% | 0
35 | Dren łączący do odsysania: użebrowana powierzchnia, dwa lejkowate rozszerzenia, dł 3,0m | 400 | szt. |  | 0 | 8% | 0
36 | Końcówka do odsysania pola operacyjnego z przewodem ssącym, bez kontroli ssania, pakowane folia - papier:-typ perforowany - rozmiar 8 dł min, dł min 3m | 20 | szt. |  | 0 | 8% | 0
37 | Łącznik zwężany do drenów do odsysania, schodkowy | 30 | szt. |  | 0 | 8% | 0
38 | Łącznik do cewników gładki | 500 | szt. |  | 0 | 8% | 0
39 | Zatyczka do cewnika | 150 | szt. |  | 0 | 8% | 0
40 | Filtr Mini Spike , wyposażony w filtr bakteryjny,koreczek zamykający oraz zastawkę antyzwrotną | 1500 | szt. |  | 0 | 8% | 0
41 | Kateter do odsysania ran typu Redon, wykonany zmedycznego PVC, linia RTG na całej długości cewnika, dł 70cm, perforacja na dł.15 cm +/- 1 cm , pakowany indywidualnie, jałowy, rozmiar : 10F, 12F, 14F | 700 | szt. |  | 0 | 8% | 0
42 | Butelki Redona o poj. 150/200 ml sterylne | 600 | szt. |  | 0 | 8% | 0
43 | Butelka wysokociśnieniowa, plastikowa, przeźroczysta, z lekkiego i nietłukącego się tworzywa,wyraźny wskaźnik zassania podciśnienia 700 mm Hg, skalowanie co 10ml możliwość,wymiany butelki,dren łączący 125cm +/- 10 cm. Uniwersalna końcówka do drenów redona 0,6-18 CH, klemy zaciskowe przesuwne i własny system podwieszania, poj. 400ml, pakowana indywidualnie-podwójnie | 60 | szt. |  | 0 | 8% | 0
44 | Dren typu Redon,wykonany z medycznego PVC, linia RTG na całej długości cewnika, dł. 70-80 cm, prforacja dystalnej końcówki na dł. 10- 15 cm, opakowanie indywidualne, jałowy, rozmiar : 16F | 300 | szt. |  | 0 | 8% | 0
45 | Dren typu Redon,wykonany z medycznego PVC, linia RTG na całej długości cewnika, dł. 70-80 cm, prforacja dystalnej końcówki na dł. 10- 15 cm, opakowanie indywidualne, jałowy, rozmiar : 28F:24F | 40 | szt. |  | 0 | 8% | 0
46 | Dren typu Redon,wykonany z medycznego PVC, linia RTG na całej długości cewnika, dł. 70-80 cm, prforacja dystalnej końcówki na dł. 10- 15 cm, opakowanie indywidualne, jałowy, rozmiar : 34F | 30 | szt. |  | 0 | 8% | 0
47 | Dren typu Redon,wykonany z medycznego PVC, linia RTG na całej długości cewnika, dł. 70-80 cm, prforacja dystalnej końcówki na dł. 10- 15 cm, opakowanie indywidualne, jałowy,rozmiar : 38F i 40F | 40 | szt. |  | 0 | 8% | 0
48 | Kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem, z linia widoczną w RTG, z mandrynem, ze ściętą końcówką, z gładkim zakończeniem zapobiegającym uszkodzeniu tkanek, z eliptycznymi oczkami redukującymi ryzyko urazów, w rozmiarach: 20F/40cm | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0
49 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń- dwukanałowy, z prostymi igłami, śr. 7F dł. 20 cm, światło wewnętrzne 16GA/16GA z prowadnicą tytanowo- niklowąz rozszerzaczem 8Fx12cm, prostą igłą 18Gx7cm, strzykawką 10ml, skalpelem, motylkiem z zaciskiem | 30 | szt. |  | 0 | 8% | 0
50 | Plaster do mocowania kaniul, jałowy,samoprzylepny, hipoalergiczny z wkładem chłonnym, podkładka pod skrzydełka kaniuli, wykonany z włókniny przepuszczającej powietrze i dobrze przylegającej do skóry, rozmiar 7x5,cm.pakowany pojedyńczo.Opakowanie zbiorcze: kartonik =50szt. | 700 | Op. |  | 0 | 8% | 0
51 | Okleina do wkłuć centralnych transparentna, rozmiar 10x12cm. pakowana pojedynczo | 50 | szt. |  | 0 | 8% | 0
52 | Kateter HSG/SIS , dwukanałowy z balonem uszczelniającym, jednorazowy, sterylny | 15 | szt. |  | 0 | 8% | 0
53 | Sonda Sengstakena – Blakemore’a CH 18,jałowa,bez lateksu. | 1 | szt. |  | 0 | 8% | 0
54 | Transofix - krótki kolec przelewowy służący do bezpiecznego oraz szczelnego połączenia dwóch pojemników, o dużej średnicy wewnętrznej i dużym uchwycie kołnierzy, pasujący do wejścia o średnicy 6,3mm. Sterylny, opakowanie zbiorcze =50szt. | 7 | Op. |  | 0 | 8% | 0
55 | Kateter do embolektomii, i trombektomii jednokanałowy, wykonany z biologicznie obojętnego materiału, balon z lateksu, rozmiar zgodny z międzynarodowym kodem barw, znakowany co lOcm mandryn z nierdzewnej stali, miękkie sferyczne zakończenie redukujące możliwość przebicia naczynia , koniec zakończony nasadką luer-lock , oznaczenie średnicy i pojemności ROZMIAR: 3F /80, 4F/80, 5F/80 | 6 | szt. |  | 0 | 8% | 0
56 | Dren T-KHER - przeznaczony do drenażu dróg żółciowych, przeźroczysty, wykonany z biokompatybilnego silikonu , atraumatyczne miękkie zakończenia, pasek kontrastujący w RTG z łącznikiem i workiem 800ml, pakowany podwójnie, jednorazowego użycia. ROZMIAR: CH 12 CH 14CH 16CH 18CH 20CH | 6 | szt. |  | 0 | 8% | 0
57 | Cewnik Pezzer, o rozmiarach: 32F/40 cm. Sterylny,jednorazowego użycia, pakowany pojedynczo,wykonany z elastycznego, miękkiego lateksu,posiada trzy lub cztery boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach. | 5 | szt. |  | 0 | 8% | 0
58 | Zestaw przedłużający niskoabsorbcyjny (Syringe pumps 1,6 ml, dł.200 cm +/- 5 cm) | 50 | szt. |  | 0 | 8% | 0
59 | Poliestrowa pończocha nawinięta na rolki, elastyczna dobrze dopasowująca się do kształtu ciała, nie chłonąca wody w takim stopniu jak zwykła bawełna, łatwa do odmierzenia i cięcia na kawałki, szer15,2cm, dł 22,8m | 5 | szt. |  | 0 | 8% | 0
60 | Przyrząd rozcinacz do zaciskaczy do pępowiny | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0

## Pakiet 2
PAKIET NR 2
lp. | Nazwa artykułu | Ilość | Jm | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | Wkład workowy jednorazowy 2 litrowy do odsysania VacSax | 200 | szt |  | 0 | 8% | 0
2 | Dren łączący wkład workowy z vakum i ssakiem ściennym z 2 konektorami | 200 | szt |  | 0 | 8% | 0
3 | Filtr oddechowy, wirusowo-bakteriobójczy, skuteczność min 99,999%, port do kapnografii zamknięty zatyczką, z wkładem hydrofobowym, zakres objętości oddechowej 300-1500ml, jałowy, pakowany pojedynczo,papier-folia | 700 | szt |  | 0 | 8% | 0
4 | Filtr do ssaka typ B | 50 | szt. |  | 0 | 8% | 0
5 | Łącznik Vac Sax do prózni - 7 do 8 mm, pakowany po 10 szt | 100 | Op. |  | 0 | 8% | 0
6 | Końcówka do ssaka SUMI z drenem Ch25 | 60 | szt. |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0

## Pakiet 3
PAKIET NR 3
Lp. | Nazwa artykułu | Ilość | Jm | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Łyżka jednorazowa do laryngoskopu F.O Macintosh, ze światłowodem, plastikowe, pakowane pojedyńczo. Nr 0 | 2 | szt |  | 0 | 8% | 0
2 | Łyżka jednorazowa do laryngoskopu F.O Macintosh, ze światłowodem, plastikowe, pakowane pojedyńczo. Nr 1 | 2 | szt |  | 0 | 8% | 0
3 | Łyżka jednorazowa do laryngoskopu F.O Macintosh, ze światłowodem, plastikowe, pakowane pojedyńczo. Nr 2 | 4 | szt |  | 0 | 8% | 0
4 | Łyżka jednorazowa do laryngoskopu F.O Macintosh, ze światłowodem, plastikowe, pakowane pojedyńczo. Nr 3 | 4 | szt |  | 0 | 8% | 0
5 | Łyżka jednorazowa do laryngoskopu F.O Macintosh, ze światłowodem, plastikowe, pakowane pojedyńczo. Nr 4 | 4 | szt |  | 0 | 8% | 0
| Uwaga: Wykonawca dołączy Katalogi lub foldery reklamowe przedmiotu zamówienia, opisane w języku polskim, o treści potwierdzającej spełnianie przez określony asortyment wymagań jakościowych określonych w Załączniku nr Data……………………………………. Podpis osoby upoważnionej…………………………………. | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 |  | 0

## Pakiet 4
PAKIET NR 4
Lp. | Nazwa artykułu | Ilość | Jm | Cena jednostkowa | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | Chirurgiczny marker skórny, sterylny, nietoksyczny, szybkoschnący, nieplamiący, doskonale widoczny niezależnie od koloru skóry, odporny na środki dezynfekujące | 25 | szt |  | 0 | 8% | 0
2 | Osłona na przewody medyczne, jałowa, z elastyczną końcówką oraz dwoma taśmami przylepnymi, 17cm x 240 cm (+/- 2 cm do wymiarów), dodatkowe, foliowe opakowanie wewnętrzne.Op.=30 szt. | 20 | Op. |  | 0 | 8% | 0
3 | Osłona na sondę ultradźwiękową stosowana w warunkach sterylnych,łatwa w nakładaniu i użytkowaniu,bezlateksowa.13 cm x 80 cm.W zestawie gel usg. | 60 | szt. |  | 0 | 8% | 0
4 | Pokrowiec na aparat RTG SUPRA C, rozmiar 100x220, jałowy | 50 | szt |  | 0 | 8% | 0
5 | Zaciskacz do pępowiny sterylny.Zestaw stanowiący moduł w kształcie klamry,wyposażony w 2 zaciskacze,ostrze do przecięcia pępowiny w równej linii. | 300 | szt. |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0

## Pakiet 5
PAKIET NR 5
Lp. | Nazwa artykułu | Ilość | Jm. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | Druty Kirchnera długie,z ostrzem jednostronnym typu trokar o długości L=310mm+/-10 mm.Zakres rozmiarów średnice:0,8 mm,1,0 mm,1,2mm,1,4mm,1,6 mm,1,8 mm,2,0 mm,2,2mm,2,4 mm,2,5 mm,3,0 mm,3,5 mm.Op.=10 szt. | 3 | Op. |  | 0 | 8% | 0
2 | Druty Kirchnera krótkie,z ostrzem jednostronnym typu trokar o długości L=150mm+/-10mm.Zakres rozmiarów średnice:0,8 mm,1,0 mm,1,2mm,1,4mm,1,6 mm,1,8 mm,2,0 mm,2,2mm,2,4 mm.Jałowe.Op.=10 szt. | 3 | Op. |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0

## Pakiet 6
PAKIET NR 6
Lp. | Nazwa artykułu | Ilość | Jm | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | Elektroda neutralna dzielona , dla dorosłych , jednorazowego uzytku z przyłączem, bez kabla przyłączeniowego, pierścień ekwipotencjalny 23cm3, powierzchnia 85cm2, czytelne piktogramy , naklejki TAG. Kompatybilne z datermią elektorchirurgiczną FIRMY ERBE | 1000 | szt |  | 0 | 8% | 0
3 | Elektrody neutralne do diatermii 110 cm kwadratowych,dzielone,Easy,jednorazowe,kompatybilne z diatermią firmy Bowa. | 300 | szt. |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0

## Pakiet 7
PAKIET NR 7
Lp. | Nazwa artykułu | ilość | Jm | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katologowy
1 | Worek kolostomijny dla dorosłych,jednoczęściowy,otwarty.Rozmiar otworu w płytce 10-76 mm.Pojemność 650 ml.Zamykany na rzepy.Opakowanie -30 szt. | 3 | Op. |  | 270 | 8% | 291.6
[5 empty] | 270 |  | 291.6

## Pakiet 8
PAKIET NR 8
Lp. | Nazwa artykułu | Ilość | Jm | Cena jednostkowa | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto | Producent | nr katalogowy
1 | Ostrza do shavera (golarka).Ostrza do noża rotacyjnego Dyonics 4.5 Incisor Plus Blade,prosty.Ref.7205345,jednorazowe.Op.=6 szt. | 6 | Op. |  | 0 | 8% | 0
2 | Ostrza do shavera (róża duża).Ostrza do noża rotacyjnego Dyonics 5.5, prosty.Ref.72200723,jednorazowe.Op.=6 szt. | 1 | Op. |  | 0 | 8% | 0
3 | Ostrza do shavera (walec).Ostrza do noża rotacyjnego Dyonics 5.5,Acromionizer Burr prosty.Ref.7205327,jednorazowe.Op.=6 szt. | 2 | Op. |  | 0 | 8% | 0
4 | Ostrza do shavera (róża mała).Ostrza do noża rotacyjnego Dyonics Abrader4,0, prosty.Ref.7205324,jednorazowe.Op.=6 szt. | 1 | Op. |  | 0 | 8% | 0
5 | Ostrza do shavera (walec mały).Ostrza do noża rotacyjnego Dyonics Acromionizer 4,0, prosty.Ref.7205326,jednorazowe.Op.=6 szt. | 1 | Op. |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0

## Pakiet 9
PAKIET NR 9
Lp. | Nazwa artykułu | ilość | Jm. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | Jednorazowa, monopolarna elektroda do ablacji artroskopowej, kompatybilna z diatermiami firmy ERBE. | 60 | szt. |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0

## Pakiet 10
PAKIET NR 10
Lp. | Nazwa artykułu | ilość | Jm. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | Jednorazowy pojemnik do ssaka złożony z miękkiego worka oraz hermetycznie przymocowanej pokrywy, z dwoma portami umożliwiającymi podłączenie urządzenia ssącego oraz linii ssącej do pacjenta. Posiadający zawór i filtr chroniący urządzenie ssące/ instalację próżniową, z funkcją zaworu przelewowego. Kompatybilny z wielorazowymi pojemnikami do odsysania wydzielin (słojami ssakowymi) MONOKIT flow-meter. Maksymalna pojemność zbierania wydzielin 1800 ml, port ssący o średnicy 8,0-9.2 mm, port pacjenta o średnicy 9.8 – 11.5mm. Op.=50 szt. | 4 | Op. |  | 0 | 8% | 0
2 | Jednorazowy wkład do ssaka Serres z pokrywą oraz zastawką hydrofobową,uchwyt ułatwiajacy wyjęcie napełnionego worka,pojemność 1000 ml(57157),kompatybilny ze ssakiem Bascarol Ob. 1000.Uszczelnienie automatyczne po włączeniu ssaka .Opakowanie=36 szt. | 4 | Op. |  | 0 | 8% | 0
3 | Filtr antybakteryjny,antywirusowy do ssaka 111-RMDR-035.Kompatybilny z wkładem Serres 1000ml (57157),efektywność filtracji 99,99%,membrana zabezpieczająca przed przedostaniem się płynów do ssaka | 30 | szt. |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0

## Pakiet 11
PAKIET NR 11
Lp. | Nazwa artykułu | ilość | Jm. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | Strzykawka doustna jednorazowa poj. 5 ml,sterylna,nie pasująca do systemów dostępu dożylnego,dwuczęściowa,skala w ml,pakowana pojedyńczo, nie zawiera:DEHP, BPA,lateksu.Opakowanie zbiorcze-100 szt. | 4 | Op. |  | 0 | 8% | 0
2 | Strzykawka doustna jednorazowa poj.3 ml,sterylna,nie pasująca do systemów dostępu dożylnego,dwuczęściowa,skala w ml,pakowana pojedyńczo, nie zawiera:DEHP, BPA,lateksu.Opakowanie zbiorcze-100 szt. | 4 | Op. |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0

## Pakiet 12
PAKIET NR 12
Lp. | Nazwa artykułu | ilość | Jm. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | Pojemnik na próbki his-.pat. 40 ml,wypełniony w połowie objętości 10% formaldehydem,etykieta z piktogramami, zawierająca ilość i sężenie formaldehydu,miejsce na dane pacjenta,szczelna zakręcana nakrętka. | 4000 | szt. |  | 0 | 8% | 0
2 | Pojemnik na próbki his-.pat. 250 ml,wypełniony w połowie objętości 10% formaldehydem,etykieta z piktogramami zawierajaca ilość i sężenie formaldehydu,miejsce na dane pacjenta,szczelna zakręcana nakrętka. | 250 | szt. |  | 0 | 8% | 0
3 | Pojemnik na próbki his-.pat. 500 ml,wypełniony w połowie objętości 10% formaldehydem,etykieta z piktogramami,zawierająca ilość i sężenie formaldehydu,miejsce na dane pacjenta,szczelna zakręcana nakrętka. | 100 | szt. |  | 0 | 8% | 0
4 | Pojemnik na próbki his-.pat. 1000 ml,wypełniony w połowie objętości 10% formaldehydem,etykieta z piktogramami,zawierająca ilość i sężenie formaldehydu,miejsce na dane pacjenta,szczelna zakręcana nakrętka. | 60 | szt. |  | 0 | 8% | 0
5 | Pojemnik na próbki his-.pat. 2500 ml,wypełniony w połowie objętości 10% formaldehydem,etykieta z piktogramami,zawierająca ilość i sężenie formaldehydu,miejsce na dane pacjenta,szczelna zakręcana nakrętka. | 50 | szt. |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0