## Zadanie 1
| DEA.ZP-260/7/2023 |  |  |  | Sprzęt jednorazowego użytku
Lp. | Nazwa | Oferowany produkt/Producent | Jednostka miary | Przewidywana wielkość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Cewnik do podawania tlenu przez nos z drenem długości 200 cm +/- 20 cm |  | szt. | 4200 |  | 0 |  | 0
2. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych posiadający jeden otwór centralny i dwa otwory naprzemianległe, powierzchnia zmrożona rozmiar 6,8,10,12,14,16,18,20 |  | szt. | 2800 |  | 0 |  | 0
3. | Filtr oddechowy sterylny, antybakteryjny/antywirusowy pakowany folia-papier, dla dorosłych |  | szt. | 2200 |  | 0 |  | 0
4. | Cewnik Foleya nr 16,18,20,22,24 - obustronnie silikonowany, pakowany w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-folia, sterylizowany radiacyjnie. |  | szt. | 550 |  | 0 |  | 0
5. | Szpatułki drewniane medyczne x 100 szt. |  | opak. | 40 |  | 0 |  | 0
6. | Maska do podawania tlenu z wysoką koncentracją (z workiem), z drenem dł.200 cm +/- 20 cm dla dorosłych, rozmiar XL |  | szt. | 11500 |  | 0 |  | 0
7. | Maska do podawania tlenu z wysoką koncentracją (z workiem), z drenem dł.200 cm +/- 20 cm dla dzieci, rozmiar S i M. |  | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0
8. | Worek do zbiórki moczu 2 l , sterylny, z zastawką antyrefluksyjną, drenem łączącym i zaworem spustowym typu T (nazwa producenta bezpośrednio naniesiona na worku) |  | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
9. | Rurka ustno-gardłowa typu Guedel, sterylna nr 00 - dług.5 cm,0 - dług. 6 cm,1 - dług. 7 cm, 2 - dług. 8 cm, 3 - dług. 9 cm, 4- dług.10 cm, 5- dług. 11 cm, oznaczone kolorem w zależności od rozmiaru |  | szt. | 2200 |  | 0 |  | 0
10. | Rurka intubacyjna z mankietem, silikonowana, jednorazowa, rozmiar od 2,0 do 10 co 0,5 mm, punktowe zgrzewy w opakowaniu jednostkowym zapewniające zachowanie kształtu rurki |  | szt. | 3500 |  | 0 |  | 0
11. | Staza gumowa lub bezlateksowa jednorazowa x 25 |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
12. | Zaciskacz do pępowiny |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
13. | Maski do nebulizacji dla dorosłych, rozmiar XL. |  | szt. | 8000 |  | 0 |  | 0
14. | Maski do nebulizacji dla dzieci, S i M. |  | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0
15. | Ostrza chirurgiczne do skalpeli nr 11 jednorazowego użytku op. a 100 szt., nazwa producenta i rozmiar wygrawerowany na ostrzu |  | op. | 20 |  | 0 |  | 0
16. | Jednorazowe, jałowe skalpele pakowane w indywidualne opakowania. Skalpel jednorazowy składa się z plastikowej rączki oraz ostrza nr 11 ze stali nierdzewnej. Zarówno ostrze jak i rączka cechują się wysoką - medyczną jakością zapewniając komfort użytkowania i precyzję cięcia. |  | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
17. | Maska krtaniowa, silikonowana z mankietem uszczelniającym, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. Rozmiar 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5. Informacja o rozmiarze maski na rurce oraz baloniku kontrolnym, znacznik RTG na całej długości. |  | szt. | 800 |  | 0 |  | 0
18. | Maska krtaniowa żelowa I-GEL. Sterylna, jednorazowa maska krtaniowa, wykonana z wysokiej jakości tworzywa żelowego. Rozmiar: 1;1,5;2;2,5;3;4;5. |  | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
19. | Filtr przeciwbakteryjny, przeciwwirusowy dla dzieci, jałowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0
20. | Uniwersalny stabilizator do rurek intubacyjnych dla dorosłych i dla dzieci. |  | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
21. | Kranik trójdrożny z przedłużaczem, długość 7 cm, bez ftalanów |  | szt. | 250 |  | 0 |  | 0
22. | Łącznik z kontrolą siły ssania |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
23. | Rurka nosowo-gardłowa, miękka, silikonowana, posiadająca zabezpieczenie przed całkowitym wsunięciem do nosogardzieli, jałowa, jednorazowego użytku. Rozmiary: 4,0;4,5;5;6;7; 8;9. |  | szt. | 700 |  | 0 |  | 0
24. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych ciemny. Długość według potrzeb Zamawiającego (90, 120, 150, 200cm) |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0
25. | Kateter pediatryczny do żyły pępowinowej 4F/40 cm, 2,5F/30 cm, 3,5F/40cm |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
26. | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, bezpieczna -posiadająca automatyczny metalowy zatrzask zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem personelu, z 4 paskami radiocieniującymi w cewniku naczyniowym, z dodatkowym portem do wstrzyknięć umieszczonym centralnie nad skrzydełkami kaniuli. Rozmiar: G 14 (2,2 x 50 mm),G 16 (1,7 x 50 mm), G 17 (1,5 x 45 mm), G 18 (1,3 x 45 mm i 33mm), G 20 (1,1 x 25 i 33 mm), G 22 (0,9 x 25mm), G 24 (0,7 x 19 mm). |  | szt. | 170000 |  | 0 |  | 0
27. | Kaniula do żył obwodowych stosowana u noworodków i dzieci zapewnia delikatne wkłucie w małe żyły. Kaniula wykonana jest z PTFE. Skrzydełka kaniuli pozwalają na mocowanie jej na ręce lub dłoni noworodka, przy czym nie trzeba unieruchamiać ręki. Dodatkowo skrzydełka redukują powstawanie zakrzepów mechanicznych. Gdy zajdzie potrzeba, skrzydełka można odłączyć od kaniuli. Produkt jest sterylizowany tlenkiem etylu, nie zawiera lat. Rozmiar: 26G (0,6 x 19mm) |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
28. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, bez zawartości ftalanów, igła ścięta dwupłaszczyznowo pakowany folia-papier, typu IS |  | szt. | 57000 |  | 0 |  | 0
29. | Igła 0,3 x 13mm x 100 szt. |  | opak. | 2 |  | 0 |  | 0
30. | Igła 0,5 x 25 mm x 100 szt. |  | opak. | 30 |  | 0 |  | 0
31. | Igła 0,6 x 30 mm x 100 szt. |  | opak. | 50 |  | 0 |  | 0
32. | Igła 0,7 x 30 mm x 100 szt. |  | opak. | 230 |  | 0 |  | 0
33. | Igła 0,8 x 120mm x 100 szt. |  | opak. | 2 |  | 0 |  | 0
34. | Igła 0,8 x 40 mm x 100 szt. |  | opak. | 630 |  | 0 |  | 0
35. | Igła 0,9 x 40 mm x 100 szt. |  | opak. | 240 |  | 0 |  | 0
36. | Igła 1,2 x 40 mm x 100 szt. |  | opak. | 780 |  | 0 |  | 0
37. | Igła do nakłuć lędźwiowych 1,2 x 90mm. |  | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
38. | Strzykawka 2 skala rozszerzona do 3ml ml x 100 szt. |  | opak. | 560 |  | 0 |  | 0
39. | Strzykawka 5 ml skala rozszerzona do 6ml x 100 szt. |  | opak. | 500 |  | 0 |  | 0
40. | Strzykawka 10 ml skala rozszerzona do 12ml x 100 szt. |  | opak. | 500 |  | 0 |  | 0
41. | Strzykawka 20 ml skala rozszerzona do 24ml x 100 szt |  | opak. | 400 |  | 0 |  | 0
42. | Strzykawka 50 ml do pompy infuzyjnej |  | szt. | 450 |  | 0 |  | 0
43. | Elektrody EKG jednorazowego użytku do monitorowania piankowe, rozmiar: 57x34mm, 30x24mm, hydrożel stały, bardzo mocny łagodny dla skóry klej, owalny kształt ułatwiający zakładanie, złącze zatrzaskowe |  | szt. | 10000007500 |  | 0 |  | 0
44. | Strzykawka 100 ml (typu Jeanette); końcówka cewnikowa z możliwością zmiany na końcówkę Luer poprzez adapter |  | szt. | 260 |  | 0 |  | 0
45. | Strzykawka insulinowa U-40 1ml. z igłą 30G (0,3 x 8mm.) |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
46. | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką, końcówką otwartą, bez linii RTG, rozm.CH 6/40mm.,8 /400mm., 16/800mm.,20/800mm. |  | szt. | 140 |  | 0 |  | 0
47. | Prowadnica do rurek intubacyjnych, jałowa jedn. użytku dla rurek w rozmiarach:1,6-2,0; 2,5-3,5; 5,0-8,0 |  | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
48. | Nakłuwacz jednorazowy, bezpieczny Medlance Plus Universal, igła 21G, głębokość nakłucia 1,8 mm, pakowany a' 200 szt |  | op. | 650 |  | 0 |  | 0
49. | Igła Angiocath do odbarczania odmy 14GA 3,25 IN (2.1x83 mm) |  | szt. | 250 |  | 0 |  | 0
50. | Maska do tlenoterapii dla dorosłych rozmiar XL |  | szt. | 350 |  | 0 |  | 0
51. | Maska do tlenoterapii dla dzieci rozmiar S i M |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
52. | Maska z ustnikiem do wentylacji z wlotem dla tlenu (BLS) Pocket Mask |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
53. | Dren do podawania tlenu długość 200 cm. |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
54. | Igła do biopsji szpiku kostnego typu BIG dla dorosłych |  | szt. | 110 |  | 0 |  | 0
55. | Igła do biopsji szpiku kostnego typu BIG dla dzieci |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
56. | Igła do biopsji szpiku kostnego. Rozmiar 16G- dług.5cm., 18G-dług.3cm. |  | szt. | 140 |  | 0 |  | 0
57. | Jednorazowy zestaw do drenażowania klatki piersiowej, zawierający: zestaw do punkcji, łącznik, ochronę cewnika przed załamaniem, strzykawkę 60 ml., worek na wydzielinę. |  | op. | 5 |  | 0 |  | 0
58. | Zestaw do konikopunkcji dorośli/dzieci, zawierający: aplikator dojścia dotchawiczego, strzykawka do pneumatycznego zabezpieczenia, opaska stabilizująca, elastyczna rurka do połączenia z respiratorem lub workiem resuscytacyjnym. |  | op. | 20 |  | 0 |  | 0
59. | Cewnik do wkłuć centralnych wykonany z poliuretanu, z miękkim końcem, matowy, ze znacznikiem długości, widoczny w promieniach RTG, kolorowe zakończenia z bezpiecznymi łącznikami, przesuwane, regulowane skrzydełka mocujące dla bezpiecznego mocowania cewnika, metalowa prowadnica z elastyczną końcówką, częściowa strzykawka 5 ml., rozszerzadło, skalpel, kabelek łączący do EKG, zatyczka mocująca. |  | op. | 5 |  | 0 |  | 0
60. | Sonda Replogea do odsysania noworodków ze zrośniętym przełykiem, rozmiar 8Fr. |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
61. | Ram Cannula , nie zawierająca lateksu, kauczuku naturalnego oraz plastyfikatora ftalanu DEHP,miękkie zakrzywione ramiona, rozmiary oznaczone kolorami, w zestawie 5 mm., adapter tlenowy, rozmiary: N4901, N4902, N4903, N4904. |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
62. | Mini Spike do pobierania i przelewania leków, z końcówką standardową, antybakteryjny filtr powietrzny 0,45um., złącze Luer-Lock z zatyczką. |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
63. | Korek Combi wykonany z polipropylenu, z końcówką męską i żeńską, służcy do zamykania portów wenflonów i do zakręcania strzykawek. |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
64. | Worek ogrzewający Neo Help dla noworodków, rozmiar 38x50cm., warstwy z polietylenu, kaptur w pełni regulowany. |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
65. | Filtr oddechowy bakteryjno- wirusowy z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, elektrostatyczny, sterylny. Parametry: opór przepływu Vt - 30l/min, 0,6 cm H2O Objętość oddechowa Vt - 20-70ml, przestrzeń martwa 10 ml. |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
66. | Rurka krtaniowa- silikonowa, zawierająca: Łącznik znormalizowany, kodowany barwnie w celu łatwego rozróżnienia rozmiaru, przewód do napełniania i opróżniania mankietu, balon pilotowy z zaworem kontrolnym i złączem luer, mankiet dystalny, otwory w rurce, mankiet proksymalny, znaczniki zębów, kanał do drenażu, strzykawkę., rozmiar: 0;1;2;2,5;3;4;5. |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0
67. | Atomizer donosowy MAD Nasal MAD300 (bez strzykawki) |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0
68. | Osłonki jednorazowe do termometru BRAUN TERMOSCAN a'20 szt.PC 6000 |  | op. | 4000 |  | 0 |  | 0
69. | Osłonki jednorazowe do termometru Riester a 25 szt. do RI-THERMO N |  | op. | 1500 |  | 0 |  | 0
70. | Łyżka do laryngoskopu światłowodowego typu Miller, rozmiary: 00-4 |  | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
71. | Łyżka do laryngoskopu światłowodowego typu Macintosh, rozmiary: 00-5 |  | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
72. | Maska anestetyczna, jednorazowa, twarzowa, z miękkim mankietem powietrznym, wykonanym z PVC, produkt wolny od ftalanów rozmiar 0,1,2,3,4,5. |  | szt. | 800 |  | 0 |  | 0
73. | Rękawice winylowe rozmiar L |  | op. | 20 |  | 0 |  | 0
74. | Szyna unieruchamiająca do złamań ( szyna Kramera ) 500 x 70 |  | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
75. | Szyna unieruchamiająca do złamań ( szyna Kramera ) 1000 x 70 |  | szt. | 1100 |  | 0 |  | 0
76. | Szyna unieruchamiająca do złamań ( szyna Kramera ) 1500 x 70 |  | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
77. | Szyna unieruchamiająca do złamań ( szyna Kramera ) 1000 x 100 |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
78. | Szyna unieruchamiająca do złamań ( szyna Kramera ) 1500 x 100 |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
79. | Pojemnik na odpady 5,0 l kolor czerwony |  | szt. | 4200 |  | 0 |  | 0
80. | Pojemnik na odpady 0,7 l kolor czerwony |  | szt. | 9500 |  | 0 |  | 0
81. | Pojemnik na odpady 2,0 l kolor czerwony |  | szt. | 900 |  | 0 |  | 0
82. | Pojemnik na odpady 1,0 l kolor czerwony |  | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
83. | System wkłuć doszpikowych. Wprowadzenie igły doszpikowej jest możliwe przy pomocy specjalnego napędu zasilanego akumulatorowo. Zastosowanie napędu pozwala na bezwysiłkowe i kontrolowane wprowadzenie igły doszpikowej. |  | szt. | 55 |  | 0 |  | 0
84. | Igły doszpikowe kompatybilne z napędem akumulatorowym jw. W trzech rozmiarach 15mm, 25mm ,45mm (do wyboru przez zamawiającego) |  | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 | X | 0
Nici chirurgiczne | Grubość nitki | Oferowany produkt/Producent | Długość nitki | Rodzaj igły | Długość igły | Krzywizna igły | Jednostka miary | Przewidywana wielkość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
Nić syntetyczna pleciona podtrzymująca 10-14 dni, wchłaniająca się do ok.42-56 dni
85. | 4/0 |  | 70-75 cm | okrągła | 16-18 mm | ½ koła | szt. | 36 |  | 0 |  | 0
86. | 3/0 |  | 70-75 cm | odwrotnie tnąca | 22-26 mm | 3/8 koła | szt. | 132 |  | 0 |  | 0
87. | 3/0 |  | 70-75 cm | okrągła | 22-26 mm | ½ koła | szt. | 24 |  | 0 |  | 0
88. | 2/0 |  | 70-75 cm | odwrotnie tnąca | 24-26 mm | 3/8 koła | szt. | 36 |  | 0 |  | 0
Nić jedwabna pleciona powlekana
89. | 5/0 |  | 75 cm | odwrotnie tnąca | 16 mm | 3/8 koła | szt. | 24 |  | 0 |  | 0
90. | 4/0 |  | 45 cm | odwrotnie tnąca | 19-20 mm | 3/8 koła | szt. | 24 |  | 0 |  | 0
91. | 3/0 |  | 75 cm | odwrotnie tnąca | 16 mm | 3/8 koła | szt. | 24 |  | 0 |  | 0
92. | 3/0 |  | 45-75 cm | odwrotnie tnąca | 24-26 mm | 3/8 koła | szt. | 48 |  | 0 |  | 0
93. | 2/0 |  | 45-75 cm | odwrotnie tnąca | 24-26 mm | 3/8 koła | szt. | 48 |  | 0 |  | 0
Nić niewchłanialna, poliamidowa, monofilamentowa
94. | 4/0 |  | 45 cm | odwrotnie tnąca | 19 mm | 3/8 koła | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
95. | 3/0 |  | 45 cm | odwrotnie tnąca | 24-26 mm | 3/8 koła | szt. | 564 |  | 0 |  | 0
96. | 2/0 |  | 45 cm | odwrotnie tnące | 26mm | 3/8 koła | szt. | 132 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0
[9 empty] | RAZEM wartość zadania 1 | 0 | X | 0