  ***Gmina Przykona***

*ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona*

*tel. 063 279 10 10, fax. 063 279 10 22*

*www.przykona.pl email:*[*przykona@przykona.pl*](mailto:przykona@przykona.pl)

Przykona dnia 3 lipca 2023 r.

RRG.271.9.2023

(*nr ref. postępowania*)

**Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym - art 275 pkt 1 Pzp na: zadanie pn. **„ Przebudowa kanalizacji sanitarnej „**

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 i 7ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. ), Zamawiający tj. Gmina Przykona przekazuje poniżej wyjaśnienia dotyczące zmiany treści SWZ poprzez dokonanie zmiany w Przedmiarach robót stanowiących integralną część Załącznika nr 1 Dokumentacja techniczna.

W związku z zauważoną omyłką pisarską w Przedmiarze robót dla pozycji analoga KNR: 712-00-07-02-00 o numerach:

* 1.2 150,
* 2 50,
* 3 50,
* 4 50
* 5 50

**Jest**

„ Odtłuszczenie konstrukcji betonowej pionowej - odtłuszczenie powierzchni zbiornika przepompowni wraz z osuszeniem - przygotowanie pod warstwy antykorozyjne „

**Powinno być:**

„Odtłuszczenie konstrukcji stalowej pionowej - odtłuszczenie powierzchni zbiornika przepompowni wraz z osuszeniem - przygotowanie pod warstwy antykorozyjne”

Powołując się na art. 286 ust. 3 Pzp Zamawiający informuje, że termin składnia i otwarcia ofert nie ulega zmianie, albowiem powyższe zmiany nie wymagają od wykonawców dokonania dodatkowych czasochłonnych czynności.

Wójt Gminy Przykona

Mirosław Broniszewski