Część 2

Przedmiot  zamówienia:   LAMPA SOLLUX :  WERSJA STOŁOWA -  SZT. 1

WERSJA STATYWOWA -  SZT. 1

Producent: …………………………………………………………………………………………………

Nazwa-model/typ………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji ( fabrycznie nowy z 2018r.)………………………………………………………………

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Parametr wymagany | Parametr oferowany ( należy opisać oferowany parametr ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa do naświetleń światłem podczerwonym | TAK |  |
| 2 | Wyposażona w elektroniczny sterownik czasowy z regulacją jasności | TAK |  |
| 3 | Regulacja jasności świecenia | TAK |  |
| 4 | Programowanie sekwencji czasu/jasności | TAK |  |
| 5 | Zegar zabiegowy ( automatyczne odmierzanie czasu naświetlenia - 10,15,20,25 min.) | TAK |  |
| 6 | Stabilna konstrukcja mechaniczna | TAK |  |
| 7 | Wymuszone chłodzenie tubusa | TAK |  |
| 8 | Siatka zabezpieczająca przed skutkiem pęknięcia promiennika filtra | TAK |  |
| 9 | Zasilanie 230V, 50Hz | TAK |  |
| 10 | Moc żarówki 375W | TAK |  |
| 12 | Regulacja jasności 10-100% | TAK |  |
| 13 | Okulary ochronne operatora | TAK |  |
| 14 | Okulary ochronne pacjenta | TAK |  |
| 15 | Filtr czerwony | TAK |  |
| 16 | Filtr niebieski | TAK |  |
| 17 | Komplet przewodów | TAK |  |
| 18 | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 19 | Certyfikat CE 1451 | TAK |  |
| 20 | Gwarancja : min. 24 miesiące | TAK |  |

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie  traktowany jako brak parametru konfiguracji urządzenia. Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Data  :   18.12.2018r

Podpis…………………………..