Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa homogenizatora pojemnościowego z wyposażeniem dla Instytutu Chemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku” zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi poniżej:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne przedmiotu oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Homogenizator pojemnościowy IKA T50 digital (szt. 1) Dane techniczne: Objętość homogenizowana (H2O) 0.25 – 30 l; Moc silnika: wejście – 1100 W, wyjście – 700W; Zakres obrotów 600 – 10 000 rpm; Płynna regulacja obrotów – wyświetlacz LED Maksymalna lepkość 5 000 mPas; Odczyt nastawy obrotów wyświetlacz cyfrowy LED Poziom natężenia dźwięku (bez końcówki) 72 dB (A); Wymiary zewnętrzne 115 x 139 x 355 mm +/- 5 mm; Masa max. 6 kg; Dopuszczalna temperatura otoczenia 5- 40oC; Klasa ochronności IP 20. | Nazwa, typ, model oferowanego urządzenia (wypełnia Wykonawca / Oferent) ……………………………………………… Dane techniczne: |
| 2 | Wyposażenie: Końcówka rozdrabniająca S50N-G45G (szt. 1) Dane techniczne: • końcówka ze stali nierdzewnej przeznaczona do roztworów • zakres pracy – 0,25 20 L • średnica statora/rotora - 45/36 mm • odległość między rotorem a statorem (szczelina) - 0,5 mm • maksymalna/minimalna głębokość zanurzenia końcówki - 70/250 mm • długość trzpienia - 300 mm • maksymalna prędkość obrotowa – 18,8 m/s • maksymalna temperatura produktu - 180oC • materiały stykające się z produktem - PTFE, AISI 316L • możliwość pracy substancjami w przedziale pH - 2 -13 • ostateczne rozdrobnienie, dla zawiesin - 40 ÷100 μm • ostateczne rozdrobnienie, dla emulsji – 10 ÷30 μm | Nazwa, typ, model oferowanego urządzenia (wypełnia Wykonawca / Oferent) ……………………………………………… Dane techniczne: |
| 3 | Wyposażenie: Końcówka rozdrabniająca S50N-G45M (szt. 1) Dane techniczne: • końcówka ze stali nierdzewnej przeznaczona do roztworów • zakres pracy – 0,5 ÷ 15 L • średnica statora/rotora - 45/40,5 mm • odległość między rotorem a statorem (szczelina) - 0,25 mm • maksymalna/minimalna głębokość zanurzenia końcówki - 70/250 mm • długość trzpienia - 290 mm • maksymalna prędkość obrotowa – 21,2 m/s • maksymalna temperatura produktu - 180oC • materiały stykające się z produktem - PTFE, AISI 316L • możliwość pracy substancjami w przedziale pH - 2 ÷ 13 • ostateczne rozdrobnienie, dla zawiesin - 25 ÷ 50 μm • ostateczne rozdrobnienie, dla emulsji - 5÷20 μm | Nazwa, typ, model oferowanego urządzenia (wypełnia Wykonawca / Oferent) ……………………………………………… Dane techniczne: |
| 4 | Wyposażenie: Statyw teleskopowy (szt. 1) Dane techniczne: • stabilny statyw z podstawą w kształcie litery H, wyposażony w pneumatyczny kolumnę sprężynującą, która umożliwia podnoszenie i opuszczenie ciężkich przyrządów (osprzętu np. mieszadła górnego) podstawa ze śrubą regulacyjną, która można wykorzystać do wyrównania nierówności powierzchni stołu laboratoryjnego. średnica kolumny podtrzymującej: 34 mm, wymiary (szerokość x gł.) 460x420 mm +/- 5mm, wysokość 620-1,010 mm max ładunek min 10 kg, | Nazwa, typ, model oferowanego urządzenia (wypełnia Wykonawca / Oferent) ……………………………………………… Dane techniczne: |
| 5 | Wyposażenie: Uchwyt krzyżowy R271 (szt. 1) Dane techniczne: przystosowany do mocowania na kolumnie statywu d=34 mm, wykonany ze stopu aluminium, przystosowany do mocowania ciężkich mieszadeł IKA ( dedykowany do statywu R2723). | Nazwa, typ, model oferowanego urządzenia (wypełnia Wykonawca / Oferent) ……………………………………………… Dane techniczne: |
| 6 | Wymagania dodatkowe: min. 24 miesiące gwarancji koszt transportu oraz ubezpieczenie w cenie | Wymagania dodatkowe: |

# UWAGA!

# Podane w tabeli wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca w oferowanej specyfikacji technicznej bezwzględnie musi określić nazwy, producentów i modele oferowanego sprzętu oraz wszystkie istotne elementy (parametry) sprzętu; z oferty winno jasno wynikać jaki rodzaj sprzętu i jego elementy oferuje Wykonawca.

# Nie spełnienie któregokolwiek z wymaganych przez Zamawiającego elementu zamówienia będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

# …………………………											……………………………

# (miejscowość, data)												podpis Wykonawcy / Wykonawców

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu do postępowania o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych określonej przepisami art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: „Dostawa homogenizatora pojemnościowego z wyposażeniem dla Instytutu Chemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku”

| Pełna nazwa Wykonawcy/-ów |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Telefon |  |
| Adres e-mail |  |
| Osoba do kontaktu |  |
| NIP |  |
| REGON |  |

- Składam(y) ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w ogłoszeniu 
o zamówieniu wraz z załącznikami.

- Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się ze dokumentacją postępowania i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- Oferuje(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cena netto: ............................................................... złotych

(słownie: ..........................................................................................................................),

Podatek od towarów i usług: ................................. złotych

(słownie: ...........................................................................................................................),

Cena brutto ............................................................. złotych

(słownie: ........................................................................................................................).

Wyżej podana/-e cena /-y zawiera/-ją wszystkie koszty, jakie ponosimy w celu należytego spełnienia wszystkich obowiązków wynikających z realizacji niniejszego zamówienia.

- Termin realizacji zamówienia: ………….. dni od daty zawarcia umowy [maksymalny termin realizacji zamówienia to 42 dni od daty zawarcia umowy].

- Okres gwarancji: …………… miesięcy od daty odbioru całości przedmiotu umowy [minimalny wymagany okres gwarancji – 24 miesiące od daty odbioru całości przedmiotu umowy]

- Akceptuje/my warunki płatności określone przez Zamawiającego w projekcie umowy.

- Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną z art. 13 i 14 RODO zawartą 
w załączniku do ogłoszenia o zamówieniu.

- Dodatkowe informacje:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

- Osoba do kontaktu: ……………………………………, tel. …………………………….

e-mail: ……………………………….., fax ………………….…………

- Załączniki do niniejszego formularza oferty stanowiące jej integralną część:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

- Oświadczam, że zawarte w załączniku do ogłoszenia o zamówieniu warunki umowy akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy.

# Załącznik nr 3

Wykonawca: ...................................................................................

Adres Wykonawcy: ...........................................................................

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa homogenizatora pojemnościowego z wyposażeniem dla Instytutu Chemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku”, numer referencyjny: BZP.262.7.2023, prowadzonego przez Politechnikę Warszawską Filię w Płocku, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 oraz art. 22
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zgodnie z którymi z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

# Text boxes

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

(na podstawie art. 7 ust. 1 oraz art. 22 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.)