OLK2-923-Z.O/13/19                                                                         Skarżysko-Kamienna, dn. 28.08.2019r

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Pakiet nr 1 , Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości kozetki lekarskie do badań, które posiadają zagłówek regulowany w zakresie: od +45° do -60°, co jest parametrem lepszym od opisanego w SIWZ?

Tak. Zamawiający dopuści kozetkę posiadającą regulowany zagłówek w zakresie: od +45° do -60°.

Pakiet nr 1 , Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości kozetki lekarskie do badań o udźwigu do 200 kg, co jest parametrem lepszym od opisanego w SIWZ?

Tak. Zamawiający dopuści kozetkę o udźwigu do 200 kg.

Z poważaniem

lek. med. Mateusz Korzeniewski

Dyrektor OLK SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej