## zał. nr 1 do oferty
dodatek nr 2 do SWZ (zmiana 1) Załącznik nr 1 do oferty na dostawę implantów ortopedycznych dla PCZ Sp. z o. o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/TP-MN/5/2023 Opis przedmiotu zamówienia
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | ilość wg j.m. | j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa/ nr katalogowy dla wszystkich oferowanych wielkości | nazwa producenta
Pakiet 1 Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia na czas wykonywania zabiegu dla każdego oferowanego systemu w poz. 2, 3, 5, 6 oraz na czas trwania umowy dla poz. 1, 4: kompletnego instrumentarium, wiertarki oraz pełnej rozmiarówki oferowanych implantów i innych akcesoriów i urządzeń umożliwiających zaimplantowanie systemu. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia (przy pierwszej dostawie) broszury producenta - w formie papierowej i elektronicznej zawierającej opis instrumentów, technikę operacyjną i opis implantów.
poz.1 | System sterylnych tytanowych płytek do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej | 20 | komplet | 0 | 0 |  | 0
Skład jednego kompletu:
poz.1a | Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, dostęp do całego systemu płytek, co najmniej 3 rozmiary dla każdgo rodzaju płytki: 1. prawe anatomiczne dłoniowe, 2. lewe anatomiczne dłoniowe, 3. grzbietowe, 4. kolumnowe promieniowe 5. kolumnowe łokciowe, płytki z otworami do śrub korowych i blokowanych (ilość otworów adekwatna do wielkości i kształtu płytki ), z możliwością ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.1b | Śruba blokowana tytanowa, ø 2.4 i 2.7 mm, dostęp do wszystkich długości w zakresie: 10-26 mm ze skokiem co 2mm | 2 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.1c | Śruba blokowana kobaltowa, ø 2.4 mm, z mocowaniem gwiazdowym, wieloosiowa, dostęp do wszystkich długości w zakresie:10-38 mm ze skokiem co 2mm | 2 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.1d | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dostęp do wszystkich długości w zakresie: 10-26 mm ze skokiem co 2mm | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.2 | System sterylnych tytanowych płytek anatomicznych do zespoleń kości stopy, śródstopia, kości piętowej | 4 | komplet | 0 | 0 |  | 0
Skład jednego kompletu:
poz.2a | Tytanowe płytki anatomiczne prawe i lewe, do zespoleń kości stopy, śródstopia, kości piętowej. Dostęp do całego systemu płytek w pełnym zakresie rozmiarowym. płytki dostosowane do śrub o średnicy 2.7 i 3.5mm. Otwory do śrub korowych i blokowanych (ilość otworów adekwatna do wielkości i kształtu płytki ) z możliwością ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.2b | Śruba blokowana tytanowa z mocowaniem gwiazdowym, ø 2,4mm w zakresie 10-40 mm ze skokiem co 2 mm i ø 3.5 mm w zakresie 12-70 mm, dla 12-60 mm skok co 2 mm, 60-70 mm ze skokiem co 5 mm. Dostęp do wszystkich długości. | 2 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.2c | Śruba blokowana kobaltowa wieloosiowa ø 2.4 mm, z mocowaniem gwiazdowym, dostęp do wszystkich długości w zakresie: 8-40 mm ze skokiem co 2mm i ø 3,5 mm dostęp do wszystkich długości od 12-50 mm ze sokiem co 2 mm | 2 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.2d | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dostęp do wszystkich długości zakresie: 10-40 mm ze skokiem co 2 mm i od 40-70 ze skokiem co 5 mm; dopuszczono zakres: 12-40 mm ze skokiem co 2 mm i od 40-70 ze skokiem co 5 mm | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.2e | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dostęp do wszystkich długości w zakresie: 10-40 mm ze skokiem co 2mm i od 40-50mm ze sokiem co 5mm; dopuszczono zakres: 10-40 mm ze skokiem co 2 mm | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.3 | System sterylnych tytanowych płytek anatomicznych o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań nasady dalszej kości ramieniowej i części bliższej kości łokciowej | 4 | komplet | 0 | 0 |  | 0
Skład jednego kompletu:
poz.3a | Tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań nasady dalszej kości ramieniowej i części bliższej kości łokciowej. Dostęp do następującego rodzaju płytek: a) Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną, blokowane od strony przyśrodkowej, od 4 do 8 otworów, pełen zakres długości. b) Płytki blokowane od strony bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe), pełen zakres długości. c) Płytki blokowane od strony tylno-przyśrodkowej (prawe i lewe), pełen zakres długości. d) Płytki blokowane od strony tylno-bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe), pełen zakres długości e) Płytki blokowane na olecranon (prawe i lewe) od 4 - 8 otworów ze skokiem co 2. f) płytki do kości łokciowej dalszej 3 długości od 45, 53 i 61mm Dostęp do wszystkich rozmiarów. Otwory do śrub korowych i blokowanych. | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.3b | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dostęp do wszystkich długości w zakresie: 12-60 mm ze skokiem co 2mm i od 60-70 mm ze skokiem co 5mm | 2 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.3c | Śruba blokowana tytanowa ø 2.4 mm, w zakresie: 10-40 mm ze skokiem co 2mm | 2 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.3d | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dostęp do wszystkich długości w zakresie: 10-40 mm ze skokiem co 2mm i od 40-70mm ze skokiem co 5mm dopuszczono zakres: 12-40 mm ze skokiem co 2 mm i od 40-70 ze skokiem co 5 mm | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.3e | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dostęp do wszystkich długości w zakresie: 10-40 mm ze skokiem co 2mm i od 40-70mm ze skokiem co 5mm; dopuszczono zakres: 10-40 mm ze skokiem co 2 mm | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.4 | System sterylnych tytanowych płytek anatomicznych do zespoleń dalszej części kości strzałkowej | 15 | komplet | 0 | 0 |  | 0
Skład jednego kompletu:
poz.4a | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń dalszej części kości strzałkowej. Pełen dostęp do co najmniej 5 rozmiarów płytek. W części nasadowej i trzonie płytki otwory dla śrub korowych i blokowanych. Płytka z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami Kirschnera . | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.4b | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dostęp do wszystkich długości w zakresie: 12-70 mm ze skokiem co 2mm lub co 5mm | 3 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.4c | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dostęp do wszystkich długości w zakresie: 12-70 mm ze skokiem co 2 mm lub co 5mm | 3 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.5 | System sterylnych tytanowych płytek prostych do zespoleń kości długich | 4 | komplet | 0 | 0 |  | 0
Skład jednego kąpletu:
poz.5a | Tytanowe płytki proste do zespoleń kości długich. Pełen dostęp do co najmniej 6 rozmiarów płytek. W trzonie płytki otwory do śrub korowych i blokowanych. Płytka z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami Kirschnera . | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.5b | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dostęp do wszystkich długości w zakresie: 12-70mm ze skokiem co 2mm lub co 5mm | 3 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.5c | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dostęp do wszystkich długości w zakresie: 12-70mm ze skokiem co 2mm lub co 5mm | 3 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.6 | System sterylnych tytanowych płytek anatomicznych o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań obojczyka | 5 | komplet | 0 | 0 |  | 0
Skład jednego kompletu:
poz.6a | Tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań obojczyka. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną. Dostęp do następnujących płytek: a) płytki trzonowe lewe i prawe od 6 do10 otworów (dostęp do co najmniej 3 rozmiarów dla każdej płytki prawej/lewej). b) płytki anatomioczne górno-bocze lewe i prawe od 3 do 8 otworów (dostęp do co najmniej 4 rozmiarów dla każdej płytki prawej/lewej). Otwory do śrub korowych i blokowanych (ilość otworów adekwatna do wielkości płyty ). | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.6b | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dostęp do wszystkich długości w zakresie: 12-34 mm ze skokiem co 2mm | 2 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.6c | Śruba blokowana tytanowa ø 2.4 mm, dostęp do wszystkich długości w zakresie: 10-34 mm ze skokiem co 2mm | 2 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.6d | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dostęp do wszystkich długości w zakresie: 10-34 mm ze skokiem co 2mm dopuszczono zakres: 12-34 mm ze skokiem co 2 mm | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.6e | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dostęp do wszystkich długości w zakresie: 10-34 mm ze skokiem co 2mm | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
wartość pakietu |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet 2 Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia na czas wykonywania zabiegu kompletnego instrumentarium (oraz inny akcesoriów i urządzeń niezbędnych do implantacji oferowanego systemu) oraz pełnej rozmiarówki oferowanych implantów umożliwiających zaimplantowanie systemu. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia (przy pierwszej dostawie) broszury producenta - w formie papierowej i elektronicznej zawierającej opis instrumentów, technikę operacyjną i opis implantów.
poz.1 | System tytanowych płytek dłoniowych. Śruby tytanowe korowe, blokowane . Wkręty kompatybilne ze wszystkimi płytkami blokowanymi w systemie. Kodowana jednym kolorem średnica wkręta oraz dedykowanego do niego narzędzia . Gniazdo typu X, jeden romiar wkrętaka do wszystkich wkrętów systemu. | 3 | komplet | 0 | 0 |  | 0
poz.1a | Tytanowe, kształtowe płytki blokowane do zespoleń kości dłoni, grubość 0,8mm i 1,2mm. Otwory blokowane gwintowane, gwint na pełnym obwodzie otworu. otwory pod druty kirschnera. 1. Płytka z otworem kompresyjnym, typ prosta, liczba otworów 6 i 12. 2. Płytka z otworem kompresyjnym, typ L, liczba otworów od 2/5. Wersja prawa/lewa. 3. Płytka z otworem kompresyjnym, typ L 100°, liczba otworów 2/5. Wersja prawa/lewa. 4. Płytka z otworem kompresyjnym, typ T, liczba otworów 2/7. 5. Płytka z otworem kompresyjnym, typ T, liczba otworów 3/7 6. Płytka z otworem kompresyjnym, typ Y, liczba otworów 2/7. 7. Płytka z otworem kompresyjnym, korekcyjna, liczba otworów 2/6 8. Płytka z otworem kompresyjnym, typ T, liczba otworów 3/7. 9. Płytka,z otworem kompresyjnym ,typ H, liczba otworów 3/7 10.Płytka kształtowa blokowana do kości dłoni typ równoległobok, liczba otworów 2/4, prawa/lewa. 11.Płytka trapezowa, liczba otworów 2/3, prawa/lewa. 12.Płytka prostokąt zwężany, liczba otworów 2/4. 13.Płytka prostokąt, liczba otworów 2/2 i 2/8. Płytka kompatybilna z wkrętami blokowanymi, zmiennoosiowymi o średnicach 1.5mm/2.0mm/2.3mm. Płytka kompatybilna z wkrętami nie-blokowanymi o średnicach: 1.2mm/1.5mm/2.0mm/2.3mm. Wszystkie wkręty 1.2mm/1.5mm/2.0mm/2.3mm z jednym rozmiarem gniazda typu X | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.1b | Wkręt kostny do kości dłoni o średnicy 1.2; 1.5; 2.0 i 2.3 mm. Samogwintujący, z zacięciami na końcówce wkręta. Długość dla każdej ze średnic 6÷20mm ze skokiem co 2. Gniazdo typu X; dopuszczono zakres długości od 6-10mm dla średnicy 1.2mm, pozostałe parametry bez zmian; | 2 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.1c | Wkręt kostny blokowany zmiennoosiowy VA do kości dłoni o średnicy 1.5; 2.0 i 2.3 mm. Samogwintujący, z zacięciami na końcówce wkręta. Długośćdla każdej ze średnic 6÷20mm ze skokiem co 2. Gniazdo typu X | 4 | szt. |  | 0 |  | 0
wartość pakietu |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet 3 Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia (przy pierwszej dostawie) broszury producenta - w formie papierowej i elektronicznej zawierającej opis materiału zespalającego.
poz.1 | Druty Kirschnera typu trójgraniec, zaotrzony jednostronnie. Dostęp do co najmniej następujacych rozmiarów: dł. 70mm-średnica 0.6, 0.8 dł. 140mm lub 150mm- średnica 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6 dł. 210mm- średnica 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2 dł. 310mm- średnica 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4 dł. 485mm -średnica 2.2, 2.4, 2.8, 3.0 | 300 | szt. |  | 0 |  | 0
Pakiet 4 Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia na czas trwania umowy: kompletnego instrumentarium, oraz pełnej rozmiarówki oferowanych implantów i innych akcesoriów i urządzeń umożliwiających zaimplantowanie systemu. W składzie instrumentarium musi być celownik do rozwiercania kanału piszczelowego do rekonstrukcji więzadła krzyżowego tylnego. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia (przy pierwszej dostawie) broszury producenta - w formie papierowej i elektronicznej zawierającej opis instrumentów, technikę operacyjną i opis implantów.
poz.1 | Sterylny system implantów do rekonstrukcji artroskopowej ACL - BTB, PCL (cała procedura endoskopowa): Skład systemu: a) śruba interferencyjna - mocowanie piszczelowe. b) system mocowania udowego | 90 | komplet | 0 | 0 |  | 0
Skład jednego kompletu:
poz.1a | Mocowanie piszczelowe: Sterylna śruba tytanowa, kaniulowana, dostęp do 4 średnic od 7mm do 10mm, dostęp do 3 długości w zakresie od 20 do 30mm dla każdej średnicy | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.1b | Mocowanie udowe - dostęp do następujących impalntów w zależności od rodzaju zabiegu: a) podłużna płytka metalowa, trwale bezwęzłowo związana z pętlą plecioną wykonaną z polietylenu o wysokiej wytrzymałości na zerwanie. Długość pętli od 15 do 50 mm ze skokiem co 5mm. Zaopatrzona w dwie nici umożliwiające obrócenie i zablokowanie implantu nad kością korową; b) podłużna płytka metalowa, bez pętli umożliwiająca zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce w przypadku krótkiego kanału w kości udowej, oraz płytka wydłużona, stanowiąca nakładkę na płytkę podstawową. | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz. 2 | Płytka z 8 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm na stałe połączona z grubą pętlą chroniącą przeszczep, z nici niewchłanialnej, pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętla do podciągnięcia przeszczepu musi posiadać możliwość redukcji długości pętli w zakresie 90 mm - 10 mm za pomocą jednej ręki. Implant wstępnie załadowany, ułatwiający założenie przeszczepu. | 4 | szt. |  | 0 |  | 0
poz. 3 | Śruba interferencyjna biowchłanialna PLLA-HA lub z materiału PEEK dostęp do 7 średnic w zakresie od 6 do 12mm i 4 długości w zakresie 20 - 35mm | 10 | szt. |  | 0 |  | 0
poz. 4 | Sterylne wiertło o średnicy 1.7-1.9mm | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.5 | Sterylne wiertło kaniulowane śr. 4.5mm | 4 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.6 | Sterylny drut wiercący z oczkiem śr. 2.4mm | 10 | szt. |  | 0 |  | 0
poz.7 | Gładka taśma chirurgiczna, która w porównaniu z tradycyjną nicią chirurgiczną nr 2 daje o 75% większy kontakt między ścięgnem a kością, jednocześnie oferując istotnie niższy poziom bardziej równomiernie rozłożonego nacisku. Do zabiegów bezwęzłowych, jak i do zbiegów wymagających wiązania węzła. Sterylna, pakowana pojedyńczo, w opakowaniach zbiorczych po 6 szt. | 5 | op |  | 0 |  | 0
poz.8 | Sterylny drut kierunkowy do śrub, opakowanie 5 sztuk | 3 | op |  | 0 |  | 0
wartość pakietu |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | wartość netto |  | wartość brutto
|  |  |  | pakiet 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | pakiet 2 | 0 |  | 0
|  |  |  | pakiet 3 | 0 |  | 0
|  |  |  | pakiet 4 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0