***Sprzęt i aparatura medyczna podlegająca wyłączeniu z postępowania przetargowego, którego nie należy wyceniać i uwzględniać w składanych ofertach.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr pom.** | **Nazwa aparatury i sprzętu** | **Ilość sztuk** |
| **01.** | **Poczekalnia** |  |
|  | - |  |
| **02.** | **Triaż** |  |
|  | kardiomonitor mobilny | 2 |
|  | aparat EKG z wózkiem | 2 |
|  | zestaw komputerowy | 2 |
| **03.** | **Rejestracja** |  |
|  | środki łączności | 1 |
|  | zestaw komputerowy | 2 |
| **04.** | **Pomieszczenie przyjęć osób dowożonych karetkami** |  |
|  | wózek transportowy do przewożenia chorych | 2 |
| **05.** | **Dekontaminacja** |  |
|  | podnośnik | 1 |
|  | system dekontaminacji mobilny | 1 |
| **06.** | **Higieniczno-sanitarne** |  |
|  | wózek-wanna | 1 |
|  | podnośnik | 1 |
| **07.** | **Gabinet chirurgiczny** |  |
|  | wózek leżący | 1 |
|  | lampa zabiegowa mobilna | 1 |
|  | piła oscylacyjna | 1 |
|  | wózek anestezjologiczny | 1 |
|  | zestaw komputerowy | 3 |
| **08.** | **Sala opatrunków gipsowych** |  |
|  | wózek leżący przezierny | 1 |
|  | aparat do znieczulenia ogólnego | 1 |
|  | wózek anestezjologiczny | 1 |
|  | monitor funkcji życiowych mobilny | 1 |
|  | ssak mobilny | 1 |
| **09.** | **Sala zabiegowa** |  |
|  | wózek leżący transportowy z funkcją stołu zabiegowego | 1 |
|  | aparat do znieczulania wraz z zestawem monitorującym | 1 |
|  | monitor funkcji życiowych mobilny | 1 |
|  | zestaw niezbędnych narzędzi chirurgicznych | 1 |
|  | stolik do rozłożenia narzędzi chirurgicznych | 1 |
|  | ssak mobilny | 1 |
|  | fotel laryngologiczny | 1 |
|  | wózek anestezjologiczny | 1 |
|  | aparat EKG z wózkiem | 1 |
|  | zestaw komputerowy | 2 |
| **10.** | **Dyżurka lekarzy** |  |
|  | zestaw komputerowy | 1 |
| **11.** | **Węzeł sanitarny** |  |
|  | - |  |
| **12.** | **Magazyn** |  |
|  | - |  |
| **13.** | **Węzeł sanitarny** |  |
|  | - |  |
| **14.** | **Dyżurka lekarzy** |  |
|  | zestaw komputerowy | 1 |
| **15.** | **Sala wstępnej intensywnej terapii** |  |
|  | wózek leżący wielofunkcyjny przezierny | 2 |
|  | łóżko z wyposażeniem do intensywnej terapii z bocznymi barierkami | 4 |
|  | szafka przyłóżkowa ze stolikiem | 4 |
|  | lampa zabiegowa mobilna | 1 |
|  | pompy strzykawkowe | 4 |
|  | panele pomp infuzyjnych | 4 |
|  | wideolaryngoskop | 4 |
|  | defibrylator | 2 |
|  | monitor funkcji życiowych na wózku | 4 |
|  | pulsoksymetr | 1 |
|  | autopuls | 1 |
|  | mobilny aparat RR | 4 |
|  | respirator mobilny | 4 |
|  | ssak mobilny | 4 |
|  | RTG z ramieniem C | 1 |
|  | urządzenie do ogrzewania pacjenta | 4 |
|  | wózek anestezjologiczny | 4 |
|  | aparat do znieczulania | 1 |
|  | kardiostymulator zewnętrzny | 4 |
|  | aparat EKG na wózku | 4 |
|  | torba ratunkowa | 1 |
|  | zestaw niezbędnych narzędzi chirurgicznych | 1 |
|  | zestaw komputerowy | 2 |
| **16.** | **Brudownik** |  |
|  | - |  |
| **17.** | **Pomieszczenie gospodarcze** |  |
|  | - |  |
| **18.** | **Sala resuscytacyjno-zabiegowa** |  |
|  | stół zabiegowy operacyjny | 2 |
|  | wózek leżący wielofunkcyjny przezierny | 1 |
|  | aparat do znieczulenia ogólnego | 2 |
|  | wózek anestezjologiczny | 2 |
|  | przewoźny aparat RTG ze skopią | 2 |
|  | monitor funkcji życiowych mobilny na wózku | 2 |
|  | aparat EKG na wózku | 1 |
|  | defibrylator z kardiowersją i opcją elektrostymulacji serca | 2 |
|  | ssak mobilny | 2 |
|  | zestaw do przetaczania i dawkowania leków i płynów oraz zestaw do szybkiego przetaczania płynów | 2 |
|  | urządzenie do ogrzewania pacjenta | 2 |
|  | zestaw do trudnej intubacji | 2 |
|  | panele pomp infuzyjnych | 2 |
|  | pompy strzykawkowe ze stacją dokującą | 2 |
|  | respirator transportowy | 1 |
|  | respirator stacjonarny | 1 |
|  | aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych | 1 |
| **19.** | **Gabinet diagnostyczny** |  |
|  | wózek leżący | 1 |
|  | fotel laryngologiczny | 1 |
|  | lampa laryngologiczna czołowa | 1 |
|  | aparat do EKG z wózkiem | 1 |
|  | USG z trzema głowicami | 1 |
|  | ssak mobilny | 1 |
|  | tomograf komputerowy | 1 |
|  | wózek anestezjologiczny | 1 |
|  | analizator parametrów krytycznych | 1 |
|  | monitor funkcji życiowych mobilny | 1 |
|  | zestaw komputerowy | 4 |
| **20.** | **Gabinet internistyczny** |  |
|  | wózek leżący | 2 |
|  | wózek anestezjologiczny | 1 |
|  | lampa laryngologiczna czołowa | 1 |
|  | monitor funkcji życiowych mobilny | 1 |
|  | ssak mobilny | 1 |
|  | zestaw komputerowy | 4 |
| **21.** | **Śluza umywalkowo-fartuchowa** |  |
|  | - |  |
| **22.** | **Izolatka** |  |
|  | łóżko szpitalne elektryczne z wyposażeniem | 1 |
|  | szafka przyłóżkowa | 1 |
| **23.** | **Łazienka pacjenta** |  |
|  | - |  |
| **24.** | **Sala obserwacyjna** |  |
|  | łóżko szpitalne elektryczne z wyposażeniem | 6 |
|  | szafka przyłóżkowa | 6 |
|  | przenośny zestaw resuscytacyjny z niezależnym źródłem tlenu i respiratorem transportowym | 1 |
|  | defibrylator | 1 |
|  | wózek anestezjologiczny | 1 |
|  | ssak mobilny | 2 |
|  | pulsoksymetr | 6 |
|  | mobilny aparat RR | 6 |
|  | kardiomonitor 6 sztuk wraz z centralą | 1 |
|  | pompa strzykawkowa ze stacją dokującą | 6 |
|  | aparat EKG na wózku | 1 |
|  | torba ratunkowa | 1 |
|  | zestaw komputerowy | 3 |
| **25.** | **Łazienka pacjentów** |  |
|  | - |  |
| **26.** | **Poczekalnia** |  |
|  | - |  |
| **27.** | **Dyżurka pielęgniarek** |  |
|  | ekspres do kawy | 1 |
| **28.** | **Węzeł sanitarny** |  |
|  | - |  |
| **29.** | **Pomieszczenie pielęgniarki oddziałowej** |  |
|  | zestaw komputerowy | 1 |
| **30.** | **Sekretariat** |  |
|  | zestaw komputerowy | 2 |
|  | urządzenie wielofunkcyjne drukująco-skanujące | 1 |
|  | niszczarka | 1 |
| **31.** | **Pomieszczenie kierownika** |  |
|  | zestaw komputerowy | 1 |
| **32.** | **Węzeł sanitarny** |  |
|  | - |  |
| **33.** | **Dyżurka lekarzy internistów** |  |
|  | zestaw komputerowy | 1 |
| **34.** | **Gabinet konsultacyjno-pediatryczny** |  |
|  | wózek leżący | 1 |
|  | wózek anestezjologiczny | 1 |
|  | przewijak dla niemowląt | 1 |
|  | skaner żylny | 1 |
|  | kardiomonitor mobilny | 1 |
|  | aparat do mierzenia ciśnienia dla dzieci | 1 |
|  | zestaw komputerowy | 1 |
| **35.** | **WC damski i dla niepełnosprawnych** |  |
|  | - |  |
| **36.** | **WC męski** |  |
|  | - |  |
| **37.** | **Korytarz** |  |
|  | - |  |
| **38.** | **Korytarz** |  |
|  | - |  |
| **39.** | **Korytarz** |  |
|  | wózek leżący | 10 |
|  | wózek siedzący | 10 |
|  | wózek dla pacjentów otyłych | 5 |
|  | deska ratunkowa | 2 |
|  | łóżko bariatryczne | 1 |
|  | wózek inwalidzki bariatryczny | 1 |
|  | wózek reanimacyjny | 1 |
|  | pasy magnetyczne unieruchamiające pacjenta | 2 |
|  | waga medyczna | 1 |