OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 1. Interkomy

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jednostka miar | Parametry oferowane* | Producent, model* | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: sala blok operacyjny (1 szt.), sala intensywnej terapii (1 szt.), sala szpitalnego oddziału ratunkowego (1 szt.), sala porodowa (1 szt.), sala pielęgniarska wysokiej wierności (1 szt.) |  |  |  |  |
| 1 | Telefon - interkom Telefon bezprzewodowy Liczba słuchawek w komplecie 2 sztuki Funkcja interkom – możliwość rozmów między słuchawkami bez podłączenia do sieci telefonicznej Współpraca z linią telefoniczną analogową Menu w języku polskim Gwarancja: minimum 24 miesiące. | 5 | zestawów |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………

Część nr 2. Łóżko dla noworodka

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jednostka miar | Parametry oferowane* | Producent, model* | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: sala szpitalnego oddziału ratunkowego |  |  |  |  |
| 1 | Łóżko dla noworodka: sprzęt fabrycznie nowy; stelaże z rurek stalowych, lakierowany proszkowo; wyposażony w cztery koła, w tym co najmniej dwa z funkcją blokady; w zestawie przezroczysty kojec z tworzywa wraz z tapicerowanym materacykiem. Gwarancja: minimum 12 miesięcy. | 1 | szt. |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

Część nr 3. Chłodziarko-zamrażarka

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jednostka miar | Parametry oferowane* | Producent, model* | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: sala do nauki umiejętności chirurgicznych |  |  |  |  |
| 1 | Chłodziarko-zamrażarka o parametrach: wymiary bez elementów wystających: około 144 x 54 x 60; kolor urządzenia: srebrny; położenie zamrażarki: na górze; ilość agregatów – 1; ilość termostatów - 1; zamienna strona zawiasów drzwi; klasa efektywności energetycznej: A+; roczne zużycie energii: około 216 kWh; pojemność netto chłodziarki: 160-190 litrów; pojemność netto zamrażarki: około 40 litrów; półki wykonane ze „szkła bezpiecznego”; wyposażenie standardowe: 1 półka w zamrażarce, 1 szuflada na warzywa i owoce, 4 półki szklane w chłodziarce, 4 półki w drzwiach; instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja: minimum 24 miesiące. | 1 | szt. |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………

Część nr 4. Komputery typu laptop

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jednostka miar | Parametry oferowane* | Producent, model* | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: pomieszczenia kontrolne |  |  |  |  |
| 1 | Komputer typu Laptop Procesor osiągający w benchmarku: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php minimum 8291 punktów; Pamięć RAM minimum 16 GB Dysk twardy SSD minimum 256 GB Wbudowany napęd optyczny Zainstalowany najnowszy system operacyjny dający możliwość podłączenia się do domeny opartej na Windows Serwer 2013, kompatybilny z MsOffice 2016 Zainstalowany Pakiet MsOffice minimum 2016 - jedno stanowisko, licencja dożywotnia komercyjna (można stosować w firmie) Przekątna ekranu minimum 15,6” Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD) Dodatkowa karta graficzna Wejścia: USB minimum 2 szt. HDMI minimum 1 szt. RJ-45 (LAN) minimum 1 szt. Gwarancja: minimum 24 miesiące | 2 | szt. |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………

Część nr 5. Stazy

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jednostka miar | Parametry oferowane* | Producent, model* | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: sala szpitalnego oddziału ratunkowego |  |  |  |  |
| 1 | Fabrycznie nowa staza taktyczna CAT 7 generacji w treningowej wersji - pozwala wielokrotnie ćwiczyć szybkie i skuteczne zakładanie stazy zaciskowej. Specjalna konstrukcja stazy treningowej pozwala uzyskać naciąg opaski, który nie wywołuje blokady krążenia w kończynie. | 1 | szt. |  |  |  |  |
| Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: sala szpitalnego oddziału ratunkowego |  |  |  |  |
| 2 | Fabrycznie nowa staza automatyczna ratunkowa ze wskaźnikiem czasu założenia, do sterylizacji w autoklawie. Specyfikacja techniczna: • elastyczna, wytrzymała taśma; • składane, dwuczęściowe zapięcie z pokrętłem zegarowym; • dwupłozowa klamra zaciskowa z wyjmowaną płytką kompresyjną; • wielkość klamry zaciskowej i płytki kompresyjnej jest standardowa; • pełna informacja o czasie tamowania; • natychmiastowe zatrzymanie krwawienia; • stała kontrola optyczna; • regulacja ucisku; • ustawienie czasu za pomocą pokrętła zegarowego. | 1 | szt. |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………

Część nr 6. Wózek inwalidzki

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jednostka miar | Parametry oferowane* | Producent, model* | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich |  |  |  |  |
| 1 | Wózek inwalidzki przeznaczony dla osoby dorosłej: składany; rama aluminiowa; szerokość siedziska min. 45 cm; możliwość odchylenia podnóżków; hamulce dociskowe; koła tylne pełne; hamulce dla pacjenta przy tylnych kołach; podłokietniki z funkcją uchylania i zdemontowania; przednie koła skrętne; miękkie siedzisko i oparcie; podnóżki z funkcją uchylania oraz z regulacja wysokości; pas zabezpieczające stopy przed ześlizgnięciem z podnóżków; produkt atestowany; koła montowane na szybkozłączce. Gwarancja: minimum 24 miesiące. | 1 | szt. |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………

Część 7. Respirator kliniczno-transportowy

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jednostka miar | Parametry oferowane* | Producent, model* | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: sala pielęgniarska wysokiej wierności |  |  |  |  |
| 1 | Fabrycznie nowy respirator kliniczno-transportowy, turbinowy do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia u dzieci i dorosłych. Wymagane parametry: Wymagania ogólne: Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia Respirator dla dorosłych i dzieci powyżej 3 kg Zasilanie w tlen i z centralnego źródła sprężonych gazów od 2,8 do 6,0 bar lub z butli < 15 l/min, max 600 hPa Respirator stacjonarno - transportowy na podstawie jezdnej z możliwością montażu na kolumnie i łóżku pacjenta. Waga respiratora bez podstawy jezdnej max 5 kg Zasilanie 100-240 V 50 Hz+/-10% Awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora min 240 minut Wewnętrzna turbina pozwalająca na pracę respiratora bez elektrycznego zasilania zewnętrznego Monitor z kolorowym ekranem, dotykowym min. 8” zabezpieczony przed przypadkową zmianą parametrów Tryby wentylacji: CMV NIV APRV DuoPAP PCV+ (biphasic) Wentylacja wspomagana ciśnieniem SPONT SIMV+/APVcmv PSIMV Adaptacyjny tryb wentylacji ASV w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Mead’a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo Parametry nastawialne: Częstość oddechów 1-80 oddechów/min Objętość wdechowa 20 - 2000 ml PEEP/CPAP 0-35 cmH2O Stężenie tlenu 21-100% Stosunek I:E 1:9 do 4:1 Czas wdechu 0.1 do 12,0 sek Wyzwalanie przepływem od 1 do 20 l/min Ciśnienie wdechu 5 – 60 cm H2O powyżej PEEP/CPAP Ciśnienie wspomagania minimalny zakres od 0 do 60 cm H2O powyżej PEEP/CPAP Czas narastania ciśnienia 0 – 2000 ms Czułość rozpoczęcia fazy wydechu minimalny zakres od 5 do 80% przepływu szczytowego wdechowego Przepływ szczytowy spontaniczny >210 l/min Regulowany czas bezdechu Czułość rozpoczęcia fazy wydechu minimalny zakres od 5 do 80% przepływu szczytowego wdechowego Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji: Możliwość wyboru parametrów monitorowanych Szczytowe ciśnienie Średnie ciśnienie Ciśnienie plateau Ciśnienie Ciśnienie PEEP/CPAP Szczytowy przepływ wdechowy Szczytowy przepływ wydechowy Całkowita objętość wydechowa Całkowita objętość wdechowa Objętość pojedynczego oddechu Wydechowa objętość minutowa Wydechowa objętość minutowa oddechów spontanicznych % objętość przecieku Stosunek wdechu do wydechu Całkowita częstość oddechów Całkowita częstość oddechów spontanicznych Procentowa ilość oddechów spontanicznych Czas wdechu i wydechu Podatność statyczna płuc Index dyszenia RSB PO.1 Wysiłek oddechowy pacjenta PTP Stała czasowa wydechu Stała czasowa wydechowa RCexp Wdechowy opór przepływu Rinsp. AutoPEEP Obrazowanie krzywych w czasie rzeczywistym – objętość, przepływ, ciśnienie. Min. dwie krzywe obrazowane jednocześnie Trendy monitorowanych parametrów 1, 6, 12, 24, 72 godzinne Obrazowanie pętli: P/V, V-Flow, P-Flow, Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy Ustawienia alarmów: Niskiej / wysokiej objętości minutowej Wysokiego / niskiego ciśnienia wdechowego Niskiej / wysokiej objętości oddechowej Niskiej / wysokiej częstości oddechów Czasu bezdechu Poziomu koncentracji tlenu Rozłączenia układu pacjenta Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta Sensora przepływu Brak zasilania elektrycznego Niski poziom naładowania baterii Brak zasilania w tlen Poziom głośności alarmów – ustawialny Inne funkcje i wyposażenie: Integralny nebulizator synchroniczny Automatyczna adaptacja do zmiany wzorca oddechowego i czułości triggera w wyniku powstających zmiennych przecieków i oporów pomiędzy pacjentem i respiratorem w wentylacji nieinwazyjnej. Uchwyt do zawieszenia respiratora na łóżku pacjenta Złącze niskociśnieniowe tlenu pozwalające na pobór O2 z koncentratora Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standbay) Autotest aparatu samoczynny i na żądanie Procedura odsysania ze 100% natlenowaniem Kompletny układ oddechowy Ramię podtrzymujące układ oddechowy Saturacja z monitorowaniem na ekranie respiratora - opcja Kapnografia wolumetryczna – strumień główny - opcja Proksymalny czujnik przepływu Pamięć min. 1000 zdarzeń z podaniem daty i godziny Komunikacja i instrukcja obsługi w języku polskim Gwarancja: co najmniej 24 miesiące. Szkolenie z obsługi, konserwacji oraz funkcjonowania przedmiotu zamówienia w terminie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. | 1 | szt. |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………

Część 8. Ssaki

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jednostka miar | Parametry oferowane* | Producent, model* | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: sala pielęgniarska wysokiej wierności (1 szt.), sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich (1 szt.) |  |  |  |  |
| 1 | Fabrycznie nowy ssak elektryczny ze sterowaniem nożnym na wózku jezdnym na kółkach, ze wskaźnikiem i regulatorem podciśnienia. Ssak do odsysania płynów ustrojowych z jamy ustnej, nosa i tchawicy u dorosłych i dzieci. Przeznaczony do zastosowań profesjonalnych. Urządzenie wyposażone w dwa zbiorniki z poliwęglanu oraz manometr i regulator podciśnienia (bar i kPa). Całość umieszczona na stojaku z pięcioma kółkami. Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa odpornego na wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne. Dane techniczne: podciśnienie: -80kPa, przepływ: 40l/min, waga: do 7 kg, wymiary: do 35x h100x35cm, cykl pracy: praca ciągła, poziom hałasu: do 65 dBA, Akcesoria na wyposażeniu: pedał do sterowania nożnego, dwie butle 2l z poliwęglanu z zaworem zabezpieczającym, regulator i wskaźnik podciśnienia, dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów, możliwość stosowania wkładów jednorazowych Gwarancja: minimum 24 miesiące. | 2 | szt. |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………

Część 9. Miednicomierze

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jednostka miar | Parametry oferowane* | Producent, model* | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: sala do ćwiczeń umiejętności położniczych |  |  |  |  |
| 1 | Fabrycznie nowy miednicomierz typu Breisky - wielorazowy, niejałowy wyrób. Produkt stosowany w gabinetach ginekologicznych w celu oceny pośredniej szerokości miednicy, która pozwala na określenie sposobu porodu. Posiada wyraźną skalę ze stopniami, jest stosowany zewnętrznie, który można poddawać procesom sterylizacji. Wykonany ze stali nierdzewnej. Gwarancja co najmniej 24 miesiące. | 2 | szt. |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………

Część 10. Szafa na wyroby medyczne

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jednostka miar | Parametry oferowane* | Producent, model* | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: sala do ćwiczeń umiejętności położniczych |  |  |  |  |
| 1 | Fabrycznie nowa szafa na wyroby medyczne Szafa dwukomorowa z przeszklonymi drzwiami górnymi i pełnymi drzwiami dolnymi. Szafa posiada 2 oddzielnie zamykane komory. Górna komora wyposażona jest w 2 półki i przeszklone hartowanym szkłem 2-skrzydłowe drzwi uchylne. Dolna komora wyposażona jest w 1 półkę i 2-skrzydłowe drzwi uchylne bez przeszklenia. Półki o udźwigu do 25 kg wykonane są ze szkła hartowanego i osadzone na listwach pionowych z otworami do regulacji rozstawu półek. W podstawie szafa posiada podgumowane stopki z regulacją poziomującą. Wymiary: Szerokość: do 100 cm Wysokość: do 2000 cm Głębokość: do 45 cm Gwarancja co najmniej 24 miesiące. | 1 | szt. |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………

Część 11. Ssak elektryczny

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jednostka miar | Parametry oferowane* | Producent, model* | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: sala intensywnej terapii |  |  |  |  |
| 2 | Fabrycznie nowy ssak elektryczny ze sterowaniem nożnym na wózku jezdnym na kółkach, ze wskaźnikiem i regulatorem podciśnienia. DANE TECHNICZNE I PARAMETRY: Wydajność: do 40 l/min Max. Podciśnienie ≥ 90 kPa Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg Bezobsługowa pompa tłokowa niskoobrotowa (poniżej 50 obr/min) Precyzyjny membranowy regulator podciśnienia Przystosowany do pracy ciągłej (24 godz./dobę) Bardzo niski poziom hałasu (poniżej 40 dB) Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy –zbiornik zabezpieczający 0,25litra. Wózek kolumnowy na kołach z blokadami Włącznik/wyłącznik nożny zintegrowany z wózkiem wbudowany w wózek jako standard Dwa zbiorniki do pojemności 3,5 litra - wielorazowe z poliwęglanu, nietłukące się z tworzywa z podziałką z możliwością dezynfekcji w autoklawie, do wkładów jednorazowych, z uchwytem naszynowym i blokadą zabezpieczającą przed wysunięciem się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu. Zawór przełączający ssanie z jednego zbiornika na drugi bez odpinania drenów Możliwość zastosowania zbiorników o różnych pojemnościach Możliwość zastosowania wkładów jednorazowych model napółkowy, przenośny i jezdny Wkłady jednorazowe kompatybilne do w/w zbiorników – min. 40 szt. Filtry antybakteryjne - min. 5 szt. Dren silikonowy do pacjenta –min. 2 m Metalowy uchwyt na dren Klasa zabezpieczenia II a, CE (93/42/EEC), Typ CF, IP21 Zasilanie 230 VAC 50 Hz+/-10% Pobór mocy max. 50 W Wymiary: do 990 x 520x 490 mm Waga nie większa niż 24 kg Gwarancja: co najmniej 24 miesiące. | 1 | szt. |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………

Część 12. Szyna wyciągowa jednokończynowa

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jednostka miar | Parametry oferowane* | Producent, model* | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: sala szpitalnego oddziału ratunkowego |  |  |  |  |
| 1 | Szyna wyciągowa jednokończynowa Teleskopowa, jednokończynowa szyna wyciągowa, wykonana z włókien węglowych z bloczkowym systemem naciągowym 4:1, wyposażonym w automatyczny hamulec. Umożliwia dostosowanie długości szyny do długości kończyny dolnej w pełnym przedziale wiekowym / wzrostowym poszkodowanych. Pasy opinające szynę wokół nogi są na stałe przymocowane do szyny z zachowaniem możliwości ich przesuwania góra-dół. Całość składana do niewielkich rozmiarów. Gwarancja: minimum 12 miesięcy. | 1 | szt. |  |  |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………

Część 13. Kołnierz LUBO

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jednostka miar | Parametry oferowane* | Producent, model* | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa sali w Centrum Symulacji Medycznej: sala szpitalnego oddziału ratunkowego |  |  |  |  |
| 1 | Kołnierz LUBO Aparat umożliwiający nieinwazyjne utrzymanie drożności dróg oddechowych w przypadku urazów, które wymagają niezwłocznego udrożnienia dróg oddechowych oraz unieruchomienia odcinka szyjnego w razie potrzeby. Zawiera podtrzymujący podbródek element, który można przymocować do przesuwanej gałki na kołnierzu. Popchnięcie gałki do przodu powoduje przesunięcie żuchwy do przodu (odgięcie głowy i uniesienie żuchwy) i tym samym otwarcie dróg oddechowych. | 1 | szt. |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………