## kosztorys ofertowy
zał. nr 1.2 do SWZ
KOSZTORYS OFERTOWY
Park im. marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni – instalacje elektryczne
Lp. | Podstawa | j.m. | Ilość | c.j. netto | Wartość netto
1. | Oświetlenie parkowe
1.1 | Przyłącze do szafki oświetleniowej SO-1 i sterowanie oświetleniem parkowym
1 | KNR 2-01 0702-1 Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość dna do 0.4 m, kategoria gruntu I-II, głębokość rowu do 0,8 m | m | 16 | 0 | 0
d.1.1
2 | KNR 5-10 0301-1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4 m | m | 16 | 0 | 0
d.1.1
3 | KNNR 05 0 05-1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 75 mm | m | 5 | 0 | 0
d.1.1
4 | KNNR 05 0 03-1 Szafka oświetleniowa SO-1 | szt | 1 | 0 | 0
d.1.1
5 | KNRW 5-10 0103-3 Układanie kabli w rowach kablowych. Kable wielożyłowe układane ręcznie. Kable zasilające i sterownicze | m | 16 | 0 | 0
d.1.1
6 | KNRW 5-10 0114-2 Układanie kabli nn w rurach | m | 5 | 0 | 0
d.1.1
7 | KNR 2-01 0705-1 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna wykopu do 0.4 m, kategoria gruntu I-II, głębokość rowu do 0.8 m | m | 16 | 0 | 0
d.1.1
RAZEM: |  |  |  |  | 0
1.2 | Przyłącze do szafki oświetleniowej SO-2 i sterowanie oświetleniem parkowym
8 | KNR 2-01 0702-1 Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość dna do 0.4 m, kategoria gruntu I-II, głębokość rowu do 0,8 m | m | 16 | 0 | 0
d.1.2
9 | KNR 5-10 0301-1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4 m | m | 16 | 0 | 0
d.1.2
10 | KNNR 05 0 05-1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 75 mm | m | 5 | 0 | 0
d.1.2
11 | KNNR 05 0 03-1 Szafka oświetleniowa SO-2 | szt | 1 | 0 | 0
d.1.2
12 | KNRW 5-10 0103-3 Układanie kabli w rowach kablowych. Kable wielożyłowe układane ręcznie. Kable zasilające i sterownicze | m | 16 | 0 | 0
d.1.2
13 | KNRW 5-10 0114-2 Układanie kabli nn w rurach | m | 5 | 0 | 0
d.1.2
14 | KNR 2-01 0705-1 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna wykopu do 0.4 m, kategoria gruntu I-II, głębokość rowu do 0.8 m | m | 16 | 0 | 0
d.1.2
RAZEM: |  |  |  |  | 0
SUMA: |  |  |  |  | 0
2. | Obwody oświetleniowe z szafki SO-1
2.1 | Linia kablowa oświetleniowa Obw I
15 | KNR 2-01 0702-1 Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość dna do 0.4 m, kategoria gruntu I-II, głębokość rowu do 0,8 m | m | 300 | 0 | 0
d.2.1
16 | KNR 5-10 0301-1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4 m | m | 300 | 0 | 0
d.2.1
17 | KNNR 05 0 05-1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 75 mm | m | 11 | 0 | 0
d.2.1
18 | KNRW 5-10 0114-2 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Kable wielożyłowe, kabel do 1.0 kg/m | m | 11 | 0 | 0
d.2.1
19 | KNRW 5-10 0103-3 Układanie kabli w rowach kablowych. Kable wielożyłowe układane ręcznie, kabel do 2.0 kg/m, przykrycie kabla folią | m | 289 | 0 | 0
d.2.1
20 | KNR 2-01 0705-1 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna wykopu do 0.4 m, kategoria gruntu I-II, głębokość rowu do 0.8 m | m | 289 | 0 | 0
d.2.1
21 | KNR 5-10 0603-2 Obróbka na sucho kabli do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel Al 3-żyłowy do 50 mm2 | szt | 32 | 0 | 0
d.2.1
22 | KNR 4-03 1203-1 Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4 | odcinek | 16 | 0 | 0
d.2.1
23 | KNR 4-03 1205-1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy | pomiar | 16 | 0 | 0
d.2.1
RAZEM: |  |  |  |  | 0
2.2 | Montaż oświetlenia Obw I
24 | KNNR 05 1 07-2 Montaż latarń oświetleniowych parkowych, z fundamentem prefabrykowanym | kpl | 11 | 0 | 0
d.2.2
25 | KNNR 05 0 13-1 Rury ochronne, z PVC, fI25 | m | 66 | 0 | 0
d.2.2
26 | KNRW 5-10 1004-1 Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego, w słup lub rury osłonowe | m | 66 | 0 | 0
d.2.2
27 | KNNR 05 1 04-1 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie | szt | 11 | 0 | 0
d.2.2
28 | KNRW 5-10 1001-4 Montaż skrzynek oraz tabliczek bezpiecznikowych lub zaciskowych, tabliczka na konstrukcji, bezpiecznikowa | szt | 11 | 0 | 0
d.2.2
29 | KNP 74 0212-3 Malowanie liter i cyfr przy użyciu szablonu, wysokość liter/cyfr pow.10cm | szt | 66 | 0 | 0
d.2.2
30 | KNR 4-03 1203-1 Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4 | odcinek | 11 | 0 | 0
d.2.2
31 | KNR 4-03 1205-1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy | pomiar | 11 | 0 | 0
d.2.2
| RAZEM: |  |  |  | 0
2.3 | Linia kablowa oświetleniowa Obw II
32 | KNR 2-01 0702-1 Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość dna do 0.4 m, kategoria gruntu I-II, głębokość rowu do 0,8 m | m | 90 | 0 | 0
d.2.3
33 | KNR 5-10 0301-1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4 m | m | 90 | 0 | 0
d.2.3
34 | KNNR 05 0 05-1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 75 mm | m | 10 | 0 | 0
d.2.3
35 | KNRW 5-10 0114-2 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Kable wielożyłowe, kabel do 1.0 kg/m | m | 10 | 0 | 0
d.2.3
36 | KNRW 5-10 0103-3 Układanie kabli w rowach kablowych. Kable wielożyłowe układane ręcznie, kabel do 2.0 kg/m, przykrycie kabla folią | m | 80 | 0 | 0
d.2.3
37 | KNR 2-01 0705-1 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna wykopu do 0.4 m, kategoria gruntu I-II, głębokość rowu do 0.8 m | m | 90 | 0 | 0
d.2.3
38 | KNR 5-10 0603-2 Obróbka na sucho kabli do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel Al 3-żyłowy do 50 mm2 | szt | 14 | 0 | 0
d.2.3
39 | KNR 4-03 1203-1 Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4 | odcinek | 7 | 0 | 0
d.2.3
40 | KNR 4-03 1205-1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy | pomiar | 7 | 0 | 0
d.2.3
RAZEM: |  |  |  |  | 0
2.4 | Montaż oświetlenia Obw II
41 | KNNR 05 1 08-3 Montaż projektorów oświetleniowych dogruntowych | kpl | 5 | 0 | 0
d.2.4
42 | KNRW 5-10 1001-4 Montaż skrzynek oraz tabliczek bezpiecznikowych lub zaciskowych, tabliczka na konstrukcji, bezpiecznikowa | szt | 5 | 0 | 0
d.2.4
43 | KNR 4-03 1203-1 Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4 | odcinek | 5 | 0 | 0
d.2.4
44 | KNR 4-03 1205-1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy | pomiar | 5 | 0 | 0
d.2.4
RAZEM: |  |  |  |  | 0
2.5 | Linia kablowa oświetleniowa Obw III
45 | KNR 2-01 0702-1 Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość dna do 0.4 m, kategoria gruntu I-II, głębokość rowu do 0,8 m | m | 429 | 0 | 0
d.2.5
46 | KNR 5-10 0301-1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4 m | m | 429 | 0 | 0
d.2.5
47 | KNNR 05 0 05-1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 75 mm | m | 60 | 0 | 0
d.2.5
48 | KNRW 5-10 0114-2 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Kable wielożyłowe, kabel do 1.0 kg/m | m | 60 | 0 | 0
d.2.5
49 | KNRW 5-10 0103-3 Układanie kabli w rowach kablowych. Kable wielożyłowe układane ręcznie, kabel do 2.0 kg/m, przykrycie kabla folią | m | 369 | 0 | 0
d.2.5
50 | KNR 2-01 0705-1 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna wykopu do 0.4 m, kategoria gruntu I-II, głębokość rowu do 0.8 m | m | 429 | 0 | 0
d.2.5
51 | KNR 5-10 0603-2 Obróbka na sucho kabli do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel Al 3-żyłowy do 50 mm2 | szt | 34 | 0 | 0
d.2.5
52 | KNR 4-03 1203-1 Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4 | odcinek | 68 | 0 | 0
d.2.5
53 | KNR 4-03 1205-1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy | pomiar | 68 | 0 | 0
d.2.5
RAZEM: |  |  |  |  | 0
2.6 | Montaż oświetlenia Obw III
54 | KNNR 05 1 08-3 Montaż słupków oświetleniowych | kpl | 24 | 0 | 0
d.2.6
55 | KNNR 05 1 08-3 Montaż projektorów oświetleniowych dogruntowych | kpl | 10 | 0 | 0
d.2.6
56 | KNRW 5-10 1001-4 Montaż skrzynek oraz tabliczek bezpiecznikowych lub zaciskowych, tabliczka na konstrukcji, bezpiecznikowa | szt | 34 | 0 | 0
d.2.6
57 | KNR 4-03 1203-1 Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4 | odcinek | 34 | 0 | 0
d.2.6
58 | KNR 4-03 1205-1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy | pomiar | 34 | 0 | 0
d.2.6
RAZEM: |  |  |  |  | 0
2.7 | Linia kablowa oświetleniowa Obw IV
59 | KNR 2-01 0702-1 Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość dna do 0.4 m, kategoria gruntu I-II, głębokość rowu do 0,8 m | m | 448 | 0 | 0
d.2.7
60 | KNR 5-10 0301-1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4 m | m | 448 | 0 | 0
d.2.7
61 | KNNR 05 0 05-1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 75 mm | m | 50 | 0 | 0
d.2.7
62 | KNRW 5-10 0114-2 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Kable wielożyłowe, kabel do 1.0 kg/m | m | 50 | 0 | 0
d.2.7
63 | KNRW 5-10 0103-3 Układanie kabli w rowach kablowych. Kable wielożyłowe układane ręcznie, kabel do 2.0 kg/m, przykrycie kabla folią | m | 398 | 0 | 0
d.2.7
64 | KNR 2-01 0705-1 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna wykopu do 0.4 m, kategoria gruntu I-II, głębokość rowu do 0.8 m | m | 448 | 0 | 0
d.2.7
65 | KNR 5-10 0603-2 Obróbka na sucho kabli do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel Al 3-żyłowy do 50 mm2 | szt | 70 | 0 | 0
d.2.7
66 | KNR 4-03 1203-1 Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4 | odcinek | 35 | 0 | 0
d.2.7
67 | KNR 4-03 1205-1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy | pomiar | 35 | 0 | 0
d.2.7
RAZEM: |  |  |  |  | 0
2.8 | Montaż oświetlenia Obw IV
68 | KNNR 05 1 08-3 Montaż słupków oświetleniowych | kpl | 25 | 0 | 0
d.2.8
69 | KNNR 05 1 08-3 Montaż projektorów oświetleniowych dogruntowych | kpl | 10 | 0 | 0
d.2.8
70 | KNRW 5-10 1001-4 Montaż skrzynek oraz tabliczek bezpiecznikowych lub zaciskowych, tabliczka na konstrukcji, bezpiecznikowa | szt | 35 | 0 | 0
d.2.8
71 | KNR 4-03 1203-1 Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4 | odcinek | 35 | 0 | 0
d.2.8
72 | KNR 4-03 1205-1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy | pomiar | 35 | 0 | 0
d.2.8
RAZEM: |  |  |  |  | 0
2.9 | Linia kablowa oświetleniowa Obw V
73 | KNR 2-01 0702-1 Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość dna do 0.4 m, kategoria gruntu I-II, głębokość rowu do 0,8 m | m | 524 | 0 | 0
d.2.9
74 | KNR 5-10 0301-1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4 m | m | 524 | 0 | 0
d.2.9
75 | KNNR 05 0 05-1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 75 mm | m | 80 | 0 | 0
d.2.9
76 | KNRW 5-10 0114-2 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Kable wielożyłowe, kabel do 1.0 kg/m | m | 80 | 0 | 0
d.2.9
77 | KNRW 5-10 0103-3 Układanie kabli w rowach kablowych. Kable wielożyłowe układane ręcznie, kabel do 2.0 kg/m, przykrycie kabla folią | m | 444 | 0 | 0
d.2.9
78 | KNR 2-01 0705-1 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna wykopu do 0.4 m, kategoria gruntu I-II, głębokość rowu do 0.8 m | m | 524 | 0 | 0
d.2.9
79 | KNR 5-10 0603-2 Obróbka na sucho kabli do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel Al 3-żyłowy do 50 mm2 | szt | 66 | 0 | 0
d.2.9
80 | KNR 4-03 1203-1 Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4 | odcinek | 33 | 0 | 0
d.2.9
81 | KNR 4-03 1205-1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy | pomiar | 33 | 0 | 0
d.2.9
RAZEM: |  |  |  |  | 0
2.10 | Montaż oświetlenia Obw V
82 | KNNR 05 1 07-2 Montaż latarń oświetleniowych parkowych, z fundamentem prefabrykowanym | kpl | 13 | 0 | 0
d.2.10
83 | KNNR 05 0 13-1 Rury ochronne, z PVC, fI25 | m | 84 | 0 | 0
d.2.10
84 | KNRW 5-10 1004-1 Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego, w słup lub rury osłonowe | m | 84 | 0 | 0
d.2.10
85 | KNNR 05 1 04-1 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie | szt | 13 | 0 | 0
d.2.10
86 | KNNR 05 1 08-3 Montaż słupków oświetleniowych | kpl | 1 | 0 | 0
d.2.10
87 | KNNR 05 1 08-3 Montaż projektorów oświetleniowych dogruntowych | kpl | 10 | 0 | 0
d.2.10
88 | KNRW 5-10 1001-4 Montaż skrzynek oraz tabliczek bezpiecznikowych lub zaciskowych, tabliczka na konstrukcji, bezpiecznikowa | szt | 23 | 0 | 0
d.2.10
89 | KNR 4-03 1203-1 Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4 | odcinek | 23 | 0 | 0
d.2.10
90 | KNR 4-03 1205-1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy | pomiar | 30 | 0 | 0
d.2.10
RAZEM: |  |  |  |  | 0
2.11 | Linia kablowa oświetleniowa Obw VI
91 | KNR 2-01 0702-1 Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość dna do 0.4 m, kategoria gruntu I-II, głębokość rowu do 0,8 m | m | 591 | 0 | 0
d.2.11
92 | KNR 5-10 0301-1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4 m | m | 591 | 0 | 0
d.2.11
93 | KNNR 05 0 05-1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 75 mm | m | 70 | 0 | 0
d.2.11
94 | KNRW 5-10 0114-2 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Kable wielożyłowe, kabel do 1.0 kg/m | m | 70 | 0 | 0
d.2.11
95 | KNRW 5-10 0103-3 Układanie kabli w rowach kablowych. Kable wielożyłowe układane ręcznie, kabel do 2.0 kg/m, przykrycie kabla folią | m | 521 | 0 | 0
d.2.11
96 | KNR 2-01 0705-1 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna wykopu do 0.4 m, kategoria gruntu I-II, głębokość rowu do 0.8 m | m | 591 | 0 | 0
d.2.11
97 | KNR 5-10 0603-2 Obróbka na sucho kabli do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel Al 3-żyłowy do 50 mm2 | szt | 58 | 0 | 0
d.2.11
98 | KNR 4-03 1203-1 Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4 | odcinek | 29 | 0 | 0
d.2.11
99 | KNR 4-03 1205-1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy | pomiar | 29 | 0 | 0
d.2.11
RAZEM: |  |  |  |  | 0
2.12 | Montaż oświetlenia Obw VI
100 | KNNR 05 1 07-2 Montaż latarń oświetleniowych parkowych, z fundamentem prefabrykowanym | kpl | 6 | 0 | 0
d.2.12
101 | KNNR 05 0 13-1 Rury ochronne, z PVC, fI25 | m | 36 | 0 | 0
d.2.12
102 | KNRW 5-10 1004-1 Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego, w słup lub rury osłonowe | m | 36 | 0 | 0
d.2.12
103 | KNNR 05 1 04-1 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie | szt | 3 | 0 | 0
d.2.12
104 | KNNR 05 1 08-3 Montaż słupków oświetleniowych | kpl | 7 | 0 | 0
d.2.12
105 | KNNR 05 1 08-3 Montaż projektorów oświetleniowych dogruntowych | kpl | 6 | 0 | 0
d.2.12
106 | KNRW 5-10 1001-4 Montaż skrzynek oraz tabliczek bezpiecznikowych lub zaciskowych, tabliczka na konstrukcji, bezpiecznikowa | szt | 19 | 0 | 0
d.2.12
107 | KNR 4-03 1203-1 Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4 | odcinek | 19 | 0 | 0
d.2.12
108 | KNR 4-03 1205-1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy | pomiar | 19 | 0 | 0
d.2.12
RAZEM: |  |  |  |  | 0
SUMA: |  |  |  |  | 0
3 | Obwody oświetleniowe z szafki SO-2
3.1 | Linia kablowa oświetleniowa Obw I
109 | KNR 2-01 0702-1 Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość dna do 0.4 m, kategoria gruntu I-II, głębokość rowu do 0,8 m | m | 114 | 0 | 0
d.3.1
110 | KNR 5-10 0301-1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4 m | m | 114 | 0 | 0
d.3.1
111 | KNNR 05 0 05-1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 75 mm | m | 11 | 0 | 0
d.3.1
112 | KNRW 5-10 0114-2 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Kable wielożyłowe, kabel do 1.0 kg/m | m | 11 | 0 | 0
d.3.1
113 | KNRW 5-10 0103-3 Układanie kabli w rowach kablowych. Kable wielożyłowe układane ręcznie, kabel do 2.0 kg/m, przykrycie kabla folią | m | 103 | 0 | 0
d.3.1
114 | KNR 2-01 0705-1 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna wykopu do 0.4 m, kategoria gruntu I-II, głębokość rowu do 0.8 m | m | 114 | 0 | 0
d.3.1
115 | KNR 5-10 0603-2 Obróbka na sucho kabli do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel Al 3-żyłowy do 50 mm2 | szt | 18 | 0 | 0
d.3.1
116 | KNR 4-03 1203-1 Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4 | odcinek | 9 | 0 | 0
d.3.1
117 | KNR 4-03 1205-1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy | pomiar | 9 | 0 | 0
d.3.1
RAZEM: |  |  |  |  | 0
3.2 | Montaż oświetlenia Obw I
118 | KNNR 05 1 07-2 Montaż latarń oświetleniowych parkowych, z fundamentem prefabrykowanym | kpl | 4 | 0 | 0
d.3.2
119 | KNNR 05 0 13-1 Rury ochronne, z PVC, fI25 | m | 24 | 0 | 0
d.3.2
120 | KNRW 5-10 1004-1 Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego, w słup lub rury osłonowe | m | 24 | 0 | 0
d.3.2
121 | KNNR 05 1 04-1 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie | szt | 4 | 0 | 0
d.3.2
122 | KNNR 05 1 08-3 Montaż projektorów oświetleniowych dogruntowych | kpl | 5 | 0 | 0
d.3.2
123 | KNRW 5-10 1001-4 Montaż skrzynek oraz tabliczek bezpiecznikowych lub zaciskowych, tabliczka na konstrukcji, bezpiecznikowa | szt | 11 | 0 | 0
d.3.2
124 | KNP 74 0212-3 Malowanie liter i cyfr przy użyciu szablonu, wysokość liter/cyfr pow.10cm | szt | 12 | 0 | 0
d.3.2
125 | KNR 4-03 1203-1 Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4 | odcinek | 11 | 0 | 0
d.3.2
126 | KNR 4-03 1205-1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy | pomiar | 11 | 0 | 0
d.3.2
RAZEM: |  |  |  |  | 0
3.3 | Linia kablowa oświetleniowa Obw II
127 | KNR 2-01 0702-1 Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość dna do 0.4 m, kategoria gruntu I-II, głębokość rowu do 0,8 m | m | 328 | 0 | 0
d.3.3
128 | KNR 5-10 0301-1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4 m | m | 328 | 0 | 0
d.3.3
129 | KNNR 05 0 05-1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 75 mm | m | 11 | 0 | 0
d.3.3
130 | KNRW 5-10 0114-2 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Kable wielożyłowe, kabel do 1.0 kg/m | m | 11 | 0 | 0
d.3.3
131 | KNRW 5-10 0103-3 Układanie kabli w rowach kablowych. Kable wielożyłowe układane ręcznie, kabel do 2.0 kg/m, przykrycie kabla folią | m | 317 | 0 | 0
d.3.3
132 | KNR 2-01 0705-1 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna wykopu do 0.4 m, kategoria gruntu I-II, głębokość rowu do 0.8 m | m | 328 | 0 | 0
d.3.3
133 | KNR 5-10 0603-2 Obróbka na sucho kabli do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel Al 3-żyłowy do 50 mm2 | szt | 30 | 0 | 0
d.3.3
134 | KNR 4-03 1203-1 Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4 | odcinek | 15 | 0 | 0
d.3.3
135 | KNR 4-03 1205-1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy | pomiar | 15 | 0 | 0
d.3.3
RAZEM: |  |  |  |  | 0
3.4 | Montaż oświetlenia Obw II
136 | KNNR 05 1 07-2 Montaż latarń oświetleniowych parkowych, z fundamentem prefabrykowanym | kpl | 13 | 0 | 0
d.3.4
137 | KNNR 05 0 13-1 Rury ochronne, z PVC, fI25 | m | 78 | 0 | 0
d.3.4
138 | KNRW 5-10 1004-1 Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego, w słup lub rury osłonowe | m | 78 | 0 | 0
d.3.4
139 | KNNR 05 1 04-1 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie | szt | 13 | 0 | 0
d.3.4
140 | KNNR 05 1 08-3 Montaż projektorów oświetleniowych dogruntowych | kpl | 2 | 0 | 0
d.3.4
141 | KNRW 5-10 1001-4 Montaż skrzynek oraz tabliczek bezpiecznikowych lub zaciskowych, tabliczka na konstrukcji, bezpiecznikowa | szt | 15 | 0 | 0
d.3.4
142 | KNP 74 0212-3 Malowanie liter i cyfr przy użyciu szablonu, wysokość liter/cyfr pow.10cm | szt | 60 | 0 | 0
d.3.4
143 | KNR 4-03 1203-1 Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4 | odcinek | 15 | 0 | 0
d.3.4
144 | KNR 4-03 1205-1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy | pomiar | 15 | 0 | 0
d.3.4
RAZEM: |  |  |  |  | 0
SUMA: |  |  |  |  | 0
4 | Obwody zasilające pozostałe obiekty na terenie parku
4.1 | Fontanna pływająca
145 | KNR 2-01 0701-2 Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4 m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8 m | m | 10 | 0 | 0
d.4.1
146 | KNR 5-10 0301-1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4 m | m | 10 | 0 | 0
d.4.1
147 | KNNR 05 0 05-1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 75 mm | m | 34 | 0 | 0
d.4.1
148 | KNRW 5-10 0114-2 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Kable wielożyłowe, kabel do 1.0 kg/m | m | 34 | 0 | 0
d.4.1
149 | KNRW 5-10 0103-3 Układanie kabli w rowach kablowych. Kable wielożyłowe układane ręcznie, kabel do 2.0 kg/m, przykrycie kabla folią | m | 122 | 0 | 0
d.4.1
RAZEM: |  |  |  |  | 0
4.2 | Zasilanie szafki sterownia nawadnianiem
150 | KNR 2-01 0701-2 Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4 m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8 m | m | 15 | 0 | 0
d.4.2
151 | KNR 5-10 0301-1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4 m | m | 15 | 0 | 0
d.4.2
152 | KNNR 05 0 05-1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 75 mm | m | 44 | 0 | 0
d.4.2
153 | KNRW 5-10 0114-2 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Kable wielożyłowe, kabel do 1.0 kg/m | m | 44 | 0
d.4.2
154 | KNRW 5-10 0103-3 Układanie kabli w rowach kablowych. Kable wielożyłowe układane ręcznie, kabel do 2.0 kg/m, przykrycie kabla folią | m | 66 | 0 | 0
d.4.2
RAZEM: |  |  |  |  | 0
SUMA: |  |  |  |  | 0
ŁĄCZNIE NETTO: |  |  |  |  | 0