## Pakiet 1
Pakiet nr 1
Lp. | Nazwa | Producent nr katalogowy | J.M. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Wielorazowy pojemnik pochłaniacza CO2 typ Carestation 2071165-001s |  | szt | 16
2 | Przewód do pomiaru NIBP 2058203-002 DINACLICK |  | szt | 8
3 | Filtr Uni-Filter/S 2106570-007 50 szt/op |  | op | 20
4 | M1182629 Pułapki wodne D-Fend Pro-stalowoszare 10szt/op |  | op | 10
5 | M1200227Pułapki wodne D-Frend Pro+-zielone 10szt./op |  | op | 10
6 | Linie spirometryczne z linią próbkującą gazy 3m,8004382 20 szt./op |  | op | 30
7 | Filtr przeciwkurzowy boczny 896085S 1 szt. |  | szt | 20
8 | Obudowa filtra przeciwkurzowego boczna 896086-S 1 szt. |  | szt | 16
9 | Filtr przeciwkurzowy ekranu monitora 897010-S 1 szt. |  | szt | 20
10 | Filtr przeciwkurzowy modułu E- CAIOV M1028987 1 szt. |  | szt | 20
11 | Filtr przeciwkurzowy ekranu respiratora 1504-3519-000 1 szt |  | szt | 20
12 | Wielorazowy pojemnik pochłaniacza CO2 typ ABS 1407-7004-000 |  | szt | 4
13 | Filtr do pojemnika pochłaniacza 1407-3201-000(2105489-001)40szt./op |  | op | 26
14 | Czujnik przepływu 2089610-001-S |  | szt | 20
15 | Mankiet pediatryczny Dura-Cuf, 12-19cm wielorazowy, 2-tubowyDUR-P2-2A, Dinaclick 5 szt/op |  | op | 2
16 | Mankiet dl dorosłych,standardDura-Cuf,23-33cm wielorazowy DUR-A2 -2A 5 szt/op |  | op | 8
17 | Mankiet dla dorosłych,standard Dura-Cuf,23-33cm wielorazowy, wersja long DUR-A2-2A-L 5 szt/op |  | op | 4
18 | Mankiet dla dorosłych, duży,Dura-Cuf, 31-40 cm wielorazowy długi, 2 tubowy DUR-A3-2A-,DINACLICK 5szt/op |  | op | 2
19 | Mankiet dl dorosłych ,duży Dura-Cuf, 31-40 cm wielorazowy długi,2-tubowy DUR-A3-2A-L DINACLICK 5 szt/op |  | op | 2
20 | Mankiet dla dorosłych udowy Dura-Cuf, 38-50 cm wielorazowy długi,2 tubowy DUR-T1-2A,DINACLICK 5szt/op |  | op | 2
21 | Mankiet dla pacjentów otyłych na przedramię Soft-cuf DINACLICK SFT-F1-2D 20 szt/op |  | op | 2
22 | Filtr przeciwbakteryjny ze sztucznym nosem HMEF 2106570-008(557070100) 50 szt/op |  | op | 120
23 | Filtr przeciwbakteryjny ze sztucznym nosem HMEF HEPA2106570-009(557070500) 50 szt/op |  | op | 20
24 | Linia próbkująca do gazów anestetycznych PVC/PE, 10 szt/op |  | op | 30
25 | Przewód EKG Multi-Link 3/5 odpr. 3,6m IEC 2106305-002 |  | szt | 20
26 | Odprowadzenia EKG 3-odpr.,dł 74 cm IEC 2106390-003 |  | szt | 20
27 | Czujnik saturacji wielorazowy TruSignal gumowy na palec TS-SA-D |  | szt | 10
28 | Czujnik saturacji wielorazowy TruSignal gumowy na palec TS-F-D |  | szt | 20
29 | Czujnik saturacji wielorazowy TruSignal gumowy na ucho TS-E-D |  | szt | 8
30 | Czujnik saturacji wielorazowy TruSignal gumowy na palec pediatryczny TS-SP-D |  | szt | 2
31 | Przewód połączeniowy TruSignal 3m TS-G3 |  | szt | 24
32 | Czujnik tlenowy do aparatów do znieczulenia |  | szt | 8
33 | 733910-HEL Wielorazowy czujnik D-lite do spirometrii,żółtyOp,1sz |  | szt | 20
34 | 896952 Czujnil D-lite do spiromerii jednorazowy op.50szt. |  | szt | 8
35 | 884101Linia do do spirometrii, . dł 3m. Żółta op.5 szt |  | op | 16
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
Do oferty należy dołączyć komplet folderów, katalogów z opisem przedmiotu zamówienia. Zaoferowane produkty muszą być kompatybilne z urzadzeniami jakie posiada Zamawiający

## Pakiet 2
Pakiet 2
Lp. | Nazwa | Producent, nazwa własna, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Stabilizowany podchloryn sodu Płynny , stabilny preparat do dezynfekcji wody basenowej za pomocą pompy dozującej Opakowania 35 kg. |  | 160
2 | Środek do regulacji wartości pH w wodzie basenowej z alkalicznego do idealnych wartości w zakresie 7,2-7,6 Typu ,, pH Minus'' Opakowanie 35 kg. |  | 98
3 | Środek przeciw algom,grzybom i bakteriom znajdującym się w wodzie basenowej Typu ,, Alfuba specjal'' Opakowanie 30kg. |  | 24
4 | Podchloryn sodu techniczny Właściwości fizykochemiczne Postać: ciecz Barwa: żółta lub jasno zielona pH: 13 Dobra rozpuszczalność w wodzie Zawartość aktywnego chloru min. 10% Opakowania 40kg. |  | 8
5 | Środek do koagulacji wody basenowej , sprasowany łączacy drobne zanieczyszczenia w płatki do poprawienia działania systemu filtracji wody basenowej Typu ,, Flockfix kartusze '' 'Op. zawiera 8 wkładów po 125g. Każdy |  | 20
6 | Środek do zmywania zanieczyszczeń na styku lustra wody ( kontakt z wodą basenową ) Typu ,,RANDKLAR'' Opakowanie 30kg |  | 2
7 | Środek do podnoszenia wartości pH w wodzie basenowej w płynie Typu ,,ph PLUS '' Opakowanie 35 kg. |  | 2
8 | Tabletki DPD do Pooltestu do pomiaru zawartości ,chloru wolnego i pomiaru PH . Opakowanie 10 tabletek |  | 300
RAZEM:

## Pakiet 3
Pakiet 3
Lp. | Nazwa | Producent, nazwa własna, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Pinceta bioplarna wielorazowa o długości od 19.0 do 20 cm i zaokrągleniu szpicy od 1.0 do 1,5 mm, dwubolcowe zakończenie pincety łączące ją z kablem. |  | 20
2 | Kabel do pincet wielorazowy o długości od 3,5 do4.0 m z trzybolcową wtyczką do bipolarnego gniazda generatora, kompatybilny z Valleylab Force FXC |  | 8
3 | Kabel do automatycznego uruchamiania koagulacji bipolarnej o długości od 3.5 do 4.0 m do aktywacji pincet kompatybilny z Valleylab Force FXC |  | 100
4 | Uchwyt elektrod czynnych wielorazowy z kablem zakończonym trzybolcową wtyczką do monopolarnego gniazda generatora oraz dostosowany do cięcia i koagulacji. Długość zintegrowanego z uchwytem kabla od 4,5 do 5.0 m. |  | 100
5 | Kabel wielorazowy o długości od 4,5 do 5.0 m do elektrod biernych o wtyczce dostosowanej do połączenia z generatorem typu Valleylab Force FXC |  | 32
6 | Czyścik do elektrod op. 100szt |  | 60
7 | Elektroda do waporyzacji |  | 20
8 | Pinceta bagnetowa tytanowa izolowana ,dłu.całk.22,2cm, zakończenie 1.0 mm,złącze dwubolcowe (wtyki okrągłe ) kompatybilny z Valleylab Force FXC |  | 10
9 | Artroskopowa elektroda z haczykiem pod kątem prostym z izolacją , stal nierdzewna całkowita długość 21,6 cm długość robocza 0,19 cm niekompatybilna z uchwytem I przełącznikiem nożnym kompatybilna z aparatem do koagulacji Valleylab Force FXC Op. 10 szt. |  | 20
RAZEM:

## Pakiet 4
Pakiet 4
Lp. | Nazwa | Producent, nazwa własna, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Brykiety solne( sól w pastylkach) ( chlorek sodu NaCl 99% ) Przeznaczony do zmiękczania wody do kotłów wodnych, parowych i wody c.o .Opakowania 25kg. |  | 15000 kg
2 | Test twardości wody -miareczkowy |  | 4 op.
3 | Preparat przeznaczony do stosowania jako inhibitor korozji i osadów w przemysłowych zamkniętych technologicznych obiegach wodnych i układach ciepłowniczych stalowo ,żeliwnych Opakowanie 30KG |  | 240 kg
4 | Nadmanganian potasu ( suchy wzór chemiczny KMnO4) Przeznaczony do uzdatniania wody Opakowanie 25kg. |  | 800 kg
5 | Preparat przeznaczony do stosowania jako inhibitor korozji i osadów w przemysłowych zamkniętych technologicznych obiegach wodnych i układach ciepłowniczych zawierających aluminium Typu EPUROCET Opakowanie 25L |  | 150 L
RAZEM:

## Pakiet 5
Pakiet nr 5
Lp. | Nazwa | Producent nr katalogowy | J.M. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Elektroda bierna jednorazowa z hydrożelem bezklejowa (kompatybilna z aparatem Firmy Tyco) do elektrokoagulacji typ Rorce FX |  | szt | 12000
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0