# Szp/FZ –72/ … /2021/2022					                      Wrocław, dnia 07.03.2022 r.

# INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,,Dostawa systemu do archiwizacji badań radiologicznych”

Pytanie nr 1 Dotyczy pkt 11)

11) Podłączenie wdrożonego systemu archiwizacji badań radiologicznych do posiadanego przez Zamawiającego systemu zarządzania, monitorowania i raportowania oraz jeżeli dostarczony system posiada własne rozwiązanie zarządzania, monitorowania i raportowania, wdrożenie i konfiguracja,

Prosimy o podanie nazwy oraz producenta posiadanego systemu zarządzania, monitorowania i raportowania.

# Odpowiedź:

# Zamawiający informuje że jest w posiadaniu systemu Dosewatch – GE Healthcare.

Pytanie nr 2

Dotyczy

# 4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty dokument typu „Proof of Concept”, w którym przedstawi sposób implementacji i konfiguracji.

# Prosimy o odstąpienie od powyższego wymagania. Dokument „Proof of concept” powinien być przedstawiony po analizie przedwdrożeniowej lub co najmniej po przeprowadzeniu wizji lokalnej.

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza przedstawienie dokumentu "Proof of concept" na etapie analizy przedwdrożeniowej.

Pytanie nr 3

# Dotyczy

# Oprogramowanie stworzone w sposób zapewniający integralność przechowywanych danych - automatyczne tworzenie i zapisywanie sum kontrolnych np. MD5 wszystkich zarchiwizowanych plików oraz ich automatyczna weryfikacja w momencie wydobywania z archiwum długoterminowego. W przypadku niezgodności podniesiony alarm dla administratora systemu

# Czy Zamawiający dopuści system bez automatycznego tworzenie i zapisywania sum kontrolnych?

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4

# Dotyczy

# System posiada funkcję budowania zasad prefetching-u badań, umożliwiającą wyszczególnienie które z poprzednich badań są istotne dla bieżącego badania w celu automatycznego ich przywracania z archiwum długoterminowego oraz zewnętrznych systemów DICOM, na podstawie danych HL7 i/lub DICOM (np. obszar anatomiczny, rodzaj urządzenia diagnostycznego, wiek badania, priorytet badania)

# Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. W świetle najlepszej wiedzy Zamawiającego jest kilku producentów oferujących opisywane rozwiązanie.

Pytanie nr 5

# Dotyczy

# 12 System posiada funkcjonalność zarządzania „cyklem życia” danych w obrębie placówki (ILM),

# na podstawie źródła badania system posiada możliwość niezależnej konfiguracji minimum:

# - lokalizacji, w której badanie zostanie zapisane w cache,

# - lokalizacji, w której badanie zostanie zapisane w archiwum,

# - lokalizacji, do której badanie zostanie przeniesione lub skopiowane po wystąpieniu wydarzeń systemowych (stworzenie opisu, ręcznego powiązanie badania ze zleceniem, odebranie badania) i po upływie określonego czasu lub codziennie o określonej godzinie,

# - zasad usunięcia badania z cache i/lub archiwum na podstawie wieku badania, wieku pacjenta w dniu badania, aktualnego wieku pacjenta.

# Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. W świetle najlepszej wiedzy Zamawiającego jest kilku producentów oferujących opisywane rozwiązanie.

Pytanie nr 6

Dotyczy

# System posiada Mechanizm DICOM IOCM (Image Object Change Management) wysyłający obiekty DICOM do archiwum VNA informujące o zmianach w badaniu

# Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. W świetle najlepszej wiedzy Zamawiającego jest kilku producentów oferujących opisywane rozwiązanie.

Pytanie nr 7

Dotyczy

# System posiada Mechanizm DICOM IOCM (Image Object Change Management) wysyłający obiekty DICOM do archiwum VNA informujące o zmianach w badaniu

# Czy Zamawiający jest w posiadaniu archiwum VNA? Jeśli tak to prosimy o podanie nazwy oraz producenta.

# Odpowiedź:

# Przedmiot postępowania wymaga dostarczenia systemu posiadającego opisywaną funkcjonalność. Zamawiający na chwilę obecną nie posiada archiwum VNA.

Pytanie nr 8

Dotyczy

# Niezależnie od ww system posiada mechanizm Tag Morphing - morfowanie tagów DICOM – dla wybranego źródła DICOM administrator systemu ma możliwość konfiguracji automatycznego dodania/usunięcia/modyfikacji wybranych tagów DICOM

# Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. W świetle najlepszej wiedzy Zamawiającego jest kilku producentów oferujących opisywane rozwiązanie.

Pytanie nr 9

Dotyczy

# Archiwum musi integrować się z posiadanym przez Zamawiającego Portalem Pacjenta oraz mieć możliwość integracji z innymi systemami za pomocą protokołów DICOM, HL7 oraz XDS

# Prosimy o podanie nazwy oraz producenta posiadanego Portalu Pacjenta.

# Odpowiedź:

# Zamawiający informuje że jest w posiadaniu Portalu Pacjenta Agfa Healthcare.

Pytanie nr 10

Dotyczy

# "Urządzenia, które należy podłączyć do systemu archiwizacji poprzez DICOM: wszystkie urządzenia, stacje diagnostyczne posiadane przez użytkownika na dzień instalacji systemu oraz przez cały okres trwania umowy serwisowej. (W ramach wynagrodzenia umownego)

# Wszystkie urządzenia diagnostyczne są wyposażone w interfejs DICOM Store i Worklist. Zamawiający zapewnia wymagane prace integracyjne ze strony serwisu podłączanych urządzeń."

# Prosimy o podanie dokładnej listy urządzeń które należy podłączyć. Informacja ta jest niezbędna do przedstawienie rzetelnej wyceny.

# Odpowiedź:

# Ilość urządzeń diagnostycznych: TK -2, MR – 2, MG – 2, RTG – 5, USG – 3, XA – 5.

# Zamawiający zastrzega iż ilość urządzeń może się zmienić. Szczegółowe dane dotyczące urządzeń diagnostycznych oraz stacji diagnostycznych Zamawiający przedstawi na etapie analizy przedwdrożeniowej.

Pytanie nr 11

Dotyczy

# Oprogramowanie medyczne spełniające profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Key Image Notes, Consistent Time, Portable Data for Imaging, Consistent Presentation of Images, Patient Identifier Cross-referencing

# Czy Zamawiający dopuści system spełniający profil integracji Patient Identifier Cross-referencing for MPI wraz z pozostałymi wymienionymi.

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 12

Dotyczy

# System posiada możliwość automatycznego i ręcznego przypisania priorytetów badania (min. 4-ro stopniowa skala) w zależności od obecnego statusu badania

# System posiada możliwość automatycznej eskalacji badania w zależności od długości trwania jego statusu, poprzez podniesienie jego priorytetu. (np. po trzech godzinach oczekiwania na opis, priorytet badania zostaje automatycznie zmieniony na wyższy).

# System posiada możliwość automatycznej eskalacji badania w zależności od długości trwania jego statusu, poprzez dodanie go do dynamicznej listy badań innego użytkownika lub grupy użytkowników

# (np. jeśli badanie nie zostało opisane w ciągu 30 dni, zostaje automatycznie przypisane do kolejnego radiologa lub grupy radiologów).

# Czy Zamawiający dopuści 2 stopniową skalę priorytetów?

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 13

Dotyczy

# System posiada możliwość rozdzielenia badania na wiele badań zgodnie ze zleceniami. Rodzielenia (segmentacji) można dokonać z poziomu administratora systemu PACS lub uprawnionego użytkownika

# Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. W świetle najlepszej wiedzy Zamawiającego jest kilku producentów oferujących opisywane rozwiązanie.

Pytanie nr 14

Dotyczy

# System posiada możliwość dołączenia do badania plików graficznych/video jako nowej serii badania

# Czy Zamawiający dopuści system bez możliwości dołączania do badania plików video?

# Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 15

Dotyczy

# "Mechanizm wyszukiwania badań umożliwia budowę zapytań z operatorami logicznymi ""i"" i ""lub"" (umożliwiający wyświetlenie badań spełniające warunki:

# - zaczyna się od

# - jest

# - nie jest

# - kończy się na

# - zawiera

# - nie zawiera"

# Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. W świetle najlepszej wiedzy Zamawiającego jest kilku producentów oferujących opisywane rozwiązanie.

Pytanie nr 16

Dotyczy

# Budowanie wyżej opisanych zapytań jest realizowane poprzez interfejs użytkownika modułu radiologicznego na podstawie zdefiniowanych pól wyboru. Zamawiający nie dopuszcza realizowania zapytań poprzez formułowanie bezpośrednich zapytań SQL do bazy danych

# Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

# Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 17

Dotyczy

# "System posiada funkcję projektowania szablonu opisu strukturalnego z wykorzystaniem:

# - narzędzi formatowania tekstu wbudowanym edytorem tekstu

# - tabel

# - podziału na sekcje z uwzględnieniem oznaczenia sekcji jako koniecznej do wypełnienia

# - predefiniowanych wzorców

# - pól, które należy uzupełnić

# - zmiennych (np. dzisiejsza data, bieżąca godzina, wartość z bazy danych systemu np. lekarz/e opisujący)"

# Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. W świetle najlepszej wiedzy Zamawiającego jest kilku producentów oferujących opisywane rozwiązanie.

Pytanie nr 18

Dotyczy

# System posiada funkcję przypisania szablonu do użytkownika, rodzaju urządzenia diagnostycznego, rodzaju badania (procedury)

# Czy Zamawiający dopuści system z podziałem szablonów na prywatne i publiczne?

# Odpowiedź:

# Tak, Zamawiający dopuści oferowane rozwiązanie.

Pytanie nr 19

Dotyczy

# Możliwość zmiany (Ad Hoc) domyślnego szablonu badania na inny

# Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 20

Dotyczy

# System posiada możliwość określenia stopnia ważności opisu w wielostopniowej skali

# Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 21

Dotyczy

# System posiada możliwość otworzenia wyświetlonego badania w wybranym przez użytkownika systemie postprocessingowym posiadanym przez Zamawiającego (Syngo.Via Siemens, Advantage Workstation GE Healthcare). Otwarcie badania wywołane za pomocą jednego kliknięcia z poziomu modułu radiologicznego bez konieczności ponownego wyszukiwania pacjenta.

# Czy Zamawiający pokryje koszt prac leżących po stronie systemów postprocessingowych??

# Odpowiedź:

# Zamawiający informuje że, integracja z systemem postprocessingowym pozostaje po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 22

Dotyczy

# System posiada możliwość włączenia/wyłączenia wyświetlania nawigatora

# Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

# Odpowiedź:

# Zamawiający informuje że, dopuszcza rozwiązanie bez wyświetlania nawigatora.

Pytanie nr 23

Dotyczy

# "Prezentacja serii w nawigatorze pozwala na określenie:

# - ile obrazów zawiera seria,

# - które serie pochodzą z którego badania,

# - które serie są obecnie są wyświetlane,

# - które serie pochodzą z obecnie opisywanego badania,

# - czy wszystkie obrazy danej serii zostały wyświetlone podczas bieżącego wyświetlania badania"

# Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

# Odpowiedź:

# Zamawiający informuje że, dopuszcza rozwiązanie bez opisanej funkcjonalności.

Pytanie nr 24

Dotyczy

# Konfiguracja sekwencji protokołów wyświetlania badania z uwzględnieniem: wszystkich procedur, rodzaju urządzenia diagnostycznego, rodzaju urządzenia diagnostycznego i regionu anatomicznego, stacji o określonej liczbie monitorów

# Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. W świetle najlepszej wiedzy Zamawiającego jest kilku producentów oferujących opisywane rozwiązanie.

Pytanie nr 25

Dotyczy

# Progresywne wyświetlanie obrazów - szybkie wyświetlenie wyświetlanego obrazu i stopniowe przesyłania kolejnych danych (np. pozostałych obrazów serii)

# Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. W świetle najlepszej wiedzy Zamawiającego jest kilku producentów oferujących opisywane rozwiązanie.

Pytanie nr 26

Dotyczy

# Funkcja pomiaru kąta stawu skokowego HKA

# Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

# Odpowiedź:

# Zamawiający informuje że, dopuszcza rozwiązanie bez opisanej funkcjonalności.

Pytanie nr 27

Dotyczy

# Funkcja pomiaru pojemności komory serca

# Funkcja pomiaru przegrody międzykomorowej (IVS), jamy lewej komory (LVID), ściany tylnej lewej komory (LVPW)

# Funkcja pomiaru czasu spadku ciśnienia do połowy (PHT)

# Funkcja pomiaru całki prędkości przepływu w czasie (VTI)

# Funkcja pomiaru odległości w badaniach jednowymiarowych (M-mode)

# Funkcja pomiaru czasu w badaniach jednowymiarowych (M-mode) i dopplerowskich

# Funkcja pomiaru prędkości w badaniach dopplerowskich

# Prosimy o rezygnację z powyższych wymagań jako ograniczających konkurencję i wskazujących wyłącznie na jednego producenta.

# Odpowiedź:

# Zamawiający informuje że, dopuszcza rozwiązanie bez opisanej funkcjonalności.

Pytanie nr 28

Dotyczy

# Funkcja fuzji dwóch zarejestrowanych serii badań. Możliwość regulacji blendy pomiędzy wyświetlanymi seriami

# Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 29

Dotyczy

# "System posiada funkcję oznaczenia obrazu jako kluczowego wraz z określeniem powodu, co najmniej:

# - jako załącznik do opisu,

# - do wydrukowania,

# - dla lekarza kierującego"

# Czy Zamawiający dopuści system z funkcją oznaczenia obrazu jako kluczowego bez określenia powodu?

# Odpowiedź:

# Zamawiający informuje że, dopuszcza rozwiązanie bez określania powodu oznaczania obrazu kluczowego.

Pytanie nr 30

Dotyczy

# MODUŁ KOMINKÓW RADIOLOGICZNYCH / KONFERENCJI

# Czy Zamawiający dopuści system bez moduły kominków jeśli system będzie wyposażony w moduł konsultacji?

# Odpowiedź:

# Zamawiający informuje że, dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 31

Dotyczy

# Dostępny wewnątrz aplikacyjny samouczek video z obsługi systemu i narzędzi pomiarowych

# Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 32

Dotyczy

# Baza danych systemu medycznego oparta o komercyjny system bazodanowy ze wsparciem technicznym obejmującym bezpłatną aktualizację do najnowszej wersji w okresie gwarancji. Ilość licencji adekwatna do oferowanego oprogramowania

# Czy Zamawiający dopuści system oparty o niekomercyjny system bazodanowy? Nie istnieją żadne przesłanki aby wymagać komercyjnego systemu bazodanowego.

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Intencją Zamawiającego jest posiadanie profesjonalnego wsparcia technicznego systemu bazodanowego przez cały okres użytkowania systemu, oraz zachowania aktualizacji zabezpieczających jego poprawne działanie.

Pytanie nr 33

Dotyczy

# "Wykonanie migracji zwalidowanych danych obrazowych z obecnie funkcjonującego systemu PACS. Wykonawca wykona migrację prodykcyjną danych z posiadanego przez Zamawiającego systemu danych

# (PACS ok. 120 000 badań) po uprzednim potwierdzeniu ich kompletności przez zespół w skład, którego wchodzić będą przedstawiciele stron. "

# Prosimy o podanie pojemności danych do migracji lub podanie ilości badań z podziałem na modalności.

# Odpowiedź:

# Zamawiający informuje że konieczne jest dokonanie migracji ok 16TB zgromadzonych badań.

Pytanie nr 34

Dotyczy

# Oprogramowanie musi mieć mechanizmy deduplikacji i kompresji w celu zmniejszenia wielkości archiwów. Włączenie tych mechanizmów nie może skutkować utratą jakichkolwiek funkcjonalności wymienionych w tej specyfikacji

# Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania z uwagi na fakt, że dane dicom są już skompresowane i nie są podatne na deduplikację.

# Odpowiedź:

# Zamawiający informuje że rezygnuje z powyższego zapisu.

Pytanie nr 35

Dotyczy

# Oprogramowanie musi wspierać backup maszyn wirtualnych używających współdzielonych dysków VHDX na Hyper-V (shared VHDX).

# Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania. Jest to funkcjonalności oprogramowania wirtualizacyjnego a nie oprogramowania do archiwizacji danych radiologicznych.

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ. Intencją Zamawiającego jest współpraca dostarczonego rozwiązania wraz z posiadanymi systemami i polityką backupów, które muszą być kompatybilne. Zamawiający podtrzymuje zapis.

Pytanie nr 36

Dotyczy

# Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy Change Block Tracking na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych. Mechanizmy muszą być certyfikowane przez dostawcę platformy wirtualizacyjnej.

# Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 37

Dotyczy

# • Wymagania RPO (recovery point objective) - czas w jakim należy przywrócić procesy po wystąpieniu awarii

# • Wymagania RTO (recovery time objective) - akceptowalny poziom utraty danych wyrażony w czasie.

# Prosimy o potwierdzenie, że powyższe wymagania dotyczą oprogramowania wirtualizacyjnego nie stanowiącego przedmiotu zamówienia.

# Odpowiedź:

Pytanie nr 38

Dotyczy

# Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował przedmiot umowy w terminie do 3 miesięcy od

# daty podpisania umowy.

# Prosimy o potwierdzenie, że powyższy termin nie dotyczy migracji danych.

# Odpowiedź:

# Zamawiający informuje że, zgodnie z Załącznikiem 1.1 do SWZ rozdział V punkt 10 „Zamawiający dopuszcza zakończenie migracji zwalidowanych danych po terminie odbioru systemu”.

# Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

# Comments

Napisaliście tylko „Do potwierdzenia”