## Cz. I Wyroby szklane
Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 09.06.2022 r. Część I Wyroby szklane | [10 empty] | Załącznik 1A do SWZ
Lp. | Nazwa | Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Jednostkowa kwota VAT | Suma netto | Suma VAT | Suma brutto | Nr katalogowy oferowanego towaru / nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Bagietka szklana średnica 4-5 mm | Bagietki wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Obie końcówki stopione. Średnica 4-5 mm, długość 200-250 mm | Opakowanie = 1 sztuka | 35 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Bagietka szklana średnica 7-8 mm | Bagietki wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Obie końcówki stopione. Średnica 7-8 mm, długość 200-250 mm | Opakowanie = 1 sztuka | 35 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Bagietka szklana średnica 3-4 mm | Bagietka wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3, o średnicy 3-4 mm i długości 200-250 mm. | Opakowanie = 1 sztuka | 10 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Bagietka szklana średnica 4-5 mm | Bagietka wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3, o średnicy 4-5 mm i długości 200-250 mm. | Opakowanie = 1 sztuka | 5 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Bagietka szklana średnica 5-6 mm | Bagietka wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3, o średnicy 5-6 mm i długości 200-250 mm. | Opakowanie = 1 sztuka | 41 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Pipeta wielomiarowa o poj. 2 ml | Pipeta, szklana wielomiarowa kl "B" wykonana zgodnie z DIN 12696, skala brązowa. Tolerancja ±0,012 [ml], podziałka 0,020 [ml]. Pojemność 2 ml. Długość 350 mm. | Opakowanie = 1 sztuka | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Pipeta jednomiarowa o poj. 15 ml | Pipeta jednomiarowa kl AS wykonana wg DIN 12691 ISO 648. Oznaczona barwnym paskiem kodowym ,skalowana na Ex. Skala niebieska. Tolerancja ±0,030 [ml]. Pojemność 15 ml. | Opakowanie = 1 sztuka | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Butelka laboratoryjna z szeroką szyją oranżowa 50 ml | Butelka gwintowana z szeroką szyjką - oranżowa - bez zakrętki 50 ml | Opakowanie = 1 sztuka | 20 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Butelka laboratoryjna z szeroką szyją oranżowa 100 ml | Butelka gwintowana z szeroką szyjką - oranżowa - bez zakrętki 100 ml | Opakowanie = 1 sztuka | 20 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Butelka laboratoryjna z szeroką szyją oranżowa 250 ml | Butelka gwintowana z szeroką szyjką - oranżowa - bez zakrętki 250 ml | Opakowanie = 1 sztuka | 10 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Butelka laboratoryjna z szeroką szyją oranżowa 500 ml | Butelka laboratoryjna ze szkła Duran lub równoważnego z szeroką szyją – oranżowa 500 ml | Opakowanie = 1 sztuka | 9 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Butelka laboratoryjna z szeroką szyją oranżowa 1000 ml | Butelka gwintowana z szeroką szyjką - oranżowa - bez zakrętki 1000 ml | Opakowanie = 1 sztuka | 5 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Butelka szklana z zakrętką 10 ml | Butelka szklana ze szkła Simax lub Duran z niebieską nakrętką. Posiadająca dodatkowy pierścień wylewowy z PP oraz pole do opisu i skalę w kolorze białym. Autoklawowalna do 120°C.Materiał: Szkło neutralne. Gwint: GL 25 mm. Pojemność: 10 ml. | Opakowanie = 1 sztuka | 10 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Butelka szklana z zakrętką 25ml | Butelka szklana ze szkła Simax lub Duran z niebieską nakrętką. Posiadająca pole do opisu i skalę w kolorze białym. Autoklawowalna do 120°C.Materiał: Szkło neutralne. Gwint: GL 25 mm. Pojemność: 10 ml. | Opakowanie = 1 sztuka | 31 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Butelka szklana z zakrętką 50 ml | Butelka szklana ze szkła Simax lub Duran z niebieską nakrętką. Posiadająca dodatkowy pierścieńwylewowy oraz pole do opisu i skalę w kolorze białym. Autoklawowalna do 120°C.Materiał: Szkło neutralne. Gwint: GL 32 mm. Pojemność: 50 ml. | Opakowanie = 1 sztuka | 35 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Butelka szklana z zakrętką 100 ml | Butelka szklana ze szkła Simax lub Duran z niebieską nakrętką. Posiadająca dodatkowy pierścień wylewowy oraz pole do opisu i skalę w kolorze białym. Autoklawowalna do 120°C.Materiał: Szkło neutralne. Gwint: GL 45 mm. Pojemność: 100 ml. | Opakowanie = 1 sztuka | 30 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Butelka szklana z zakrętką 250 ml | Butelka szklana ze szkła Simax lub Duran z niebieską nakrętką. Posiadająca dodatkowy pierścień wylewowy oraz pole do opisu i skalę w kolorze białym. Autoklawowalna do 120°C.Materiał: Szkło neutralne. Gwint: GL 45 mm. Pojemność: 250 ml. | Opakowanie = 1 sztuka | 25 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Butelka szklana z zakrętką 500 ml | Butelka szklana ze szkła Simax lub Duran z niebieską nakrętką. Posiadająca dodatkowy pierścień wylewowy oraz pole do opisu i skalę w kolorze białym. Autoklawowalna do 120°C.Materiał: Szkło neutralne. Gwint: GL 45 mm. Pojemność: 500 ml. | Opakowanie = 1 sztuka | 15 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Butelka szklana z zakrętką 1000 ml | Butelka szklana ze szkła Simax lub Duran z niebieską nakrętką. Posiadająca dodatkowy pierścień wylewowy oraz pole do opisu i skalę w kolorze białym. Autoklawowalna do 120°C.Materiał: Szkło neutralne. Gwint: GL 45 mm. Pojemność: 1000 ml. | Opakowanie = 1 sztuka | 23 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Butelka laboratoryjna z zakrętką 1000 ml z szeroką szyjką | Butelka laboratoryjna ze szkła typu Duran lub Simax z szeroką szyjką, z zakrętką, średnica 100-101 mm, wysokość 220-230 mm, pojemność 1000 ml. Gwint GLS 80. | Opakowanie = 1 sztuka | 14 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Butelka szklana ze szlifem i z pustym lub pełnym korkiem, z wąską szyją biała 50 ml | Butelki ze szlifem, wąską szyjką. Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego, wyposażone w szklane, puste lub pełne korki. Pojemność 50 ml. | Opakowanie = 1 sztuka | 35 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Butelka szklana ze szlifem i z pustym korkiem, z wąską szyją 100 ml | Butelki ze szlifem, wąską szyjką. Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego, wyposażone w szklane, puste korki. Pojemność 100 ml. | Opakowanie = 1 sztuka | 5 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Butelka szklana ze szlifem i z pustym korkiem, z wąską szyją 500ml | Butelki ze szlifem, wąską szyjką. Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego, wyposażone w szklane, puste korki. Pojemność 500 ml. | Opakowanie = 1 sztuka | 8 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Butelka szklana ze szlifem i z pustym korkiem, z wąską szyją 1000 ml | Butelki ze szlifem, wąską szyjką. Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego, wyposażone w szklane, puste korki. Pojemność 1000 ml. | Opakowanie = 1 sztuka | 3 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Butelka szklana ze szlifem i pełnym korkiem, z wąską szyją 100 ml | Jasne butelki szklane z wąską szyjką. Ze szlifem NS i szklanymi, pełnymi korkami. Pojemność 100ml. | Opakowanie = 1 sztuka | 5 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Butelka szklana ze szlifem i pełnym korkiem, z wąską szyją 250 ml | Jasne butelki szklane z wąską szyjką. Ze szlifem NS i szklanymi, pełnymi korkami. Pojemność 250ml. | Opakowanie = 1 sztuka | 5 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Termometr ze szlifem | Typ zamknięty, z bezbarwną pryzmatyczną kapilarą. Termometr ze szlifem do szlifu 14,5/23, Podziałka 1,0°C, Wysokość: 425 mm, Głębokość zanurzenia 152 mm, Zakres temperatur od -10 do 150°C, Posiada certyfikat DIN 12784 | Opakowanie = 1 sztuka | 6 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Kolumny chromatograficzne | Kolumny chromatograficzne, biureta, wywinięte obrzeże, pojemność: 35 ml, średnica wewnętrzna 15 mm, długość 200 mm, zawór PTFE | Opakowanie = 1 sztuka | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Cylinder miarowy kl. A 50 ml | Szklany cylinder miarowy z podstawą sześciokątną, klasa A. Toleracja ±0,5 ml. Skala niebieska. Zgodny z DIN 12680 ISO 4788. Wykonany ze szkła borokrzemowego 3.3.Pojemność: 50 ml. | Opakowanie = 1 sztuka | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Cylinder miarowy kl. A 100 ml | Szklany cylinder miarowy z podstawą sześciokątną, klasa A.. Toleracja ±0,5 ml Skala niebieska. Zgodny z DIN 12680 ISO 4788. Wykonany ze szkła borokrzemowego 3.3. Pojemność: 100ml. | Opakowanie = 1 sztuka | 20 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Cylinder miarowy kl A 500 ml | Cylinder miarowy z podstawą szęściokątną, klasa A. Tolerancja ± 2,5 ml. Wykonany ze szkła borokrzemowego 3.3. Zgodny z normą ISO 4788. Pojemność 500 ml. | Opakowanie = 1 sztuka | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Cylinder miarowy kl A 1000 ml | Cylinder miarowy z podstawą szęściokątną, klasa A. Tolerancja ± 5 ml. Wykonany ze szkła borokrzemowego 3.3. Zgodny z normą ISO 4788. Pojemność 1000 ml. | Opakoanie = 1 sztuka | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Cylinder miarowy kl. B 10 ml | Szklany cylinder miarowy z podstawą sześciokątną, klasa B. Skala brązowa.Tolerancja ±0,2 ml. . Wykonany ze szkła borokrzemowego 3.3. Pojemność: 10 ml. | Opakowanie = 1 sztuka | 9 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Cylinder miarowy kl. B 50 ml | Szklany cylinder miarowy z podstawą sześciokątną, klasa B. Skala brązowa.Tolerancja ±1 ml. . Wykonany ze szkła borokrzemowego 3.3. Pojemność: 50 ml. | Opakowanie = 1 sztuka | 23 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Cylinder miarowy kl. B 100 ml | Szklany cylinder miarowy z podstawą sześciokątną, klasa B. Skala brązowa.Tolerancja ±1 ml. . Wykonany ze szkła borokrzemowego 3.3. Pojemność: 100 ml. | Opakowanie = 1 sztuka | 9 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Eksykator z tubusem w pokrywie | Eksykator z kranem Średnica: 240 mm, Wys. zew.: 360 mm, porcelanowa płytka w komplecie | Opakowanie = 1 sztuka | 3 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Fiolki z zakrętką 5 ml | fiolki z zakrętką , o pojemności 5 ml, wykonane z z przeźroczystego szkła, wymiary: średnica 20mm, wysokość 41 mm, średnica szyjki: 18 mm | Opakowanie = 100 sztuk | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Fiolki z zakrętką 10 ml | fiolki z zakrętką , o pojemności 10ml, wykonane z z przeźroczystego szkła, wymiary: średnica 20 mm, wysokość 55mm, średnica szyjki: 18 mm | Opakowanie = 100 sztuk | 3 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Fiolki z zakrętką 15 ml | fiolki z zakrętką , o pojemności 15ml, wykonane z z przeźroczystego szkła, wymiary: średnica 27mm, wysokość 45mm, średnica szyjki: 25 mm | Opakowanie = 100 sztuk | 3 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Fiolki z zakrętką 20 ml | fiolki z zakrętką , o pojemności 20ml, wykonane z z przeźroczystego szkła, wymiary: średnica 27mm, wysokość 50mm, średnica szyjki: 25 mm | Opakowanie = 100 sztuk | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Kolba filtracyjna z tubusem szklanym | Kolba filtracyjna z tubusem szklanym Pojemność: 500 ml | Opakowanie = 1 sztuka | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Kolba miarowa 100 ml | Szklana kolba miarowa klasy "A" . Posiadająca korek z PP na szlif 14/23. Nadruk niebieski. Zgodna z normą ISO 1042. Wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3. Toleracja ±0,1 ml. Pojemność:100 ml. | Opakowanie = 1 sztuka | 20 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Kolba miarowa 1000 ml | Szklana kolba miarowa klasy "A" . Posiadająca korek z PP na szlif 24/29. Nadruk niebieski. Zgodna z normą ISO 1042. Wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3. Toleracja ±0,4 ml. Pojemność: 1000 ml. | Opakowanie = 1 sztuka | 10 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Kolba miarowa 2000 ml | Szklana kolba miarowa klasy "A" . Posiadająca korek z PP na szlif 24/29 29/32 Nadruk niebieski. Zgodna z normą ISO 1042. Wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3. Toleracja ±0,6 ml. Pojemność: 2000 ml. | Opakowanie = 1 sztuka | 5 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Krystalizator z wylewem 200ml | Krystalizator szklany z wylewem. Zgodny z DIN 12338, ISO 3585 . Wykonany ze szkła borokrzemowego 3.3. Średnica 90-95 mm, wysokość 50-55 mm. Pojemność: 200 ml. | Opakowanie = 1 sztuka | 3 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Kolby Erlenmeyera 250 ml | Kolby Erlenmeyera ze szkła typu Simax lub równoważne, pojemność 250 ml, śr Kolby 85 mm, wysokość 145 mm | Opakowanie = 1 sztuka | 10 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Krystalizator z wylewem 650 ml | Krystalizator szklany z wylewem 650 ml. Wymiary: 130-140 mm x70-75 mm. Wykonane z wysokiej jakości szkła borokrzemowego produkcji czeskiej. Odporne na działanie kwasów, zasad oraz wysokiej temperatury. Zgodne z normami ISO 3585, DIN 12 338, PN 70 0121. | Opakowanie = 1 sztuka | 10 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Krystalizator z wylewem 1600 ml | Krystalizator z wylewem Pojemność: 1600ml Średnica: 190-200 mm Wys.: 80-90 mm Nr-art. S-1848 | Opakowanie = 1 sztuka | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Lejek ze szkła wapniowo-sodowego 30 mm | Lejek ze szkła wapniowo-sodowego Średnica: 30 mm Długość trzonka: 30 mm | Opakowanie = 1 sztuka | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Lejek ze szkła wapniowo-sodowego 55 mm | Lejek ze szkła wapniowo-sodowego Średnica: 55 mm Długość trzonka: 55 mm | Opakowanie = 1 sztuka | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Lejek ze szkła wapniowo-sodowego 70 mm | Lejki ze szkła wapniowo-sodowego. Kąt 60°. Z krótkim trzonkiem. Średnica 70 mm, długość trzonka 70 mm. | Opakowanie = 1 sztuka | 3 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Lejek ze szkła wapniowo-sodowego 100 mm | Lejek ze szkła wapniowo-sodowego Średnica: 100 mm Długość trzonka: 100 mm | Opakowanie = 1 sztuka | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Lejek ze szkła borokrzemowego 40 mm | Lejek laboratoryjny wykonany ze szkła borokrzemowego 3.3. Średnica lejka 40 mm. Kąt rozwarcia 60°. Wysokość 80-100 mm | Opakowanie = 1 sztuka | 5 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Lejek ze szkła borokrzemowego 75 mm | Lejek laboratoryjny wykonany ze szkła borokrzemowego 3.3. Średnica lejka 75 mm. Kąt rozwarcia 60°. Wysokość 150-180 mm. | Opakowanie = 1 sztuka | 10 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Lejek ze szkła borokrzemowego 90 mm | Lejek laboratoryjny wykonany ze szkła borokrzemowego 3.3. Średnica lejka 90 mm. Kąt rozwarcia 60°. Wysokość 180-200 mm. | Opakowanie = 1 sztuka | 13 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Łopatka szklana do mieszania, długość 100 mm | Łopatka do mieszania wykonana ze szkła borokrzemowego. Do optymalnego przygotowywania próbek. Masywna. Długość 100 mm | Opakowanie = 10 sztuk | 10 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Szalki Petriego 40 mm | Szalki Petriego Steriplan® lub równoważne. Wykonana ze szkła sodowo-wapniowego. Podstawa i przykrywka są całkowicie płaskie, zwarte i pozbawione ostrych krawędzi wewnętrznych i zewnętrznych. Średnica: 40 mm, Wysokość: 12 mm | Opakowanie = 10 sztuk | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Szalki Petriego 60 mm | Szalki Petriego Steriplan® lub równoważne. Wykonana ze szkła sodowo-wapniowego. Podstawa i przykrywka są całkowicie płaskie, zwarte i pozbawione ostrych krawędzi wewnętrznych i zewnętrznych. Średnica górna 60 mm, Wysokość 15 mm. | Opakowanie = 10 sztuka | 6 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Szalki Petriego 100 mm | Szalki Petriego Steriplan® lub równoważneWykonana ze szkła sodowo-wapniowego. Podstawa i przykrywka są całkowicie płaskie, zwarte i pozbawione ostrych krawędzi wewnętrznych i zewnętrznych. Średnica górna 100 mm, Wysokość 15 mm. | Opakowanie = 10 sztuka | 5 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Szalki Petriego 150 mm | Szalki Petriego Steriplan® lub równoważneWykonana ze szkła sodowo-wapniowego. Podstawa i przykrywka są całkowicie płaskie, zwarte i pozbawione ostrych krawędzi wewnętrznych i zewnętrznych. Średnica: 150 mm, Wysokość: 25 mm | Opakowanie = 10 sztuk | 6 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Szkiełka zegarkowe zakres fi 60-80 | Szkiełka zegarkowe do zastosowania w laboratorium. Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. | opakowanie=1 sztuka | 10 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Szkiełka zegarkowe zakres fi 40- 50 | Szkiełka zegarkowe do zastosowania w laboratorium. Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. | opakowanie=1 sztuka | 10 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Szkiełka nakrywkowe | Szkiełka nakrywkowe – kwadratowe. Rozmiar: 18x18, Grubość: 0,13-0,17 mm. | Opakowanie = 100 szt. | 20 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Szkiełka nakrywkowe okrągłe fi 12 mm | Okrągłe szkiełka nakrywkowe wykonane ze szkła borokrzemowego o grubości od 0,13 do 0,16 mm. Najwyższa trwałość hydrolityczna. Znakomicie nadają się do zastosowania w mikroskopii fluorescencyjnej. Posiadają znak CE. Zgodne z normą DIN ISO 8255-1. Średnica 12 mm | Opakowanie = 100 sztuk | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Szkiełka nakrywkowe okrągłe fi 14 mm | Szkiełka nakrywkowe okrągłe, średnica 14 mm. Wykonane ze szkła borokrzemowego o grubości od 0,13 do 0,16 mm. Do zastosowania w mikroskopii fluorescencyjnej. Zgodne z normą DIN ISO 8255-1. | Opakoanie = 100 sztuk | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Szkiełka podstawowe pokryte polilizyną | Szkiełka podstawowe pokryte polilizyną. Z krawędziami szlifowanymi pod kątem 90°. Posiadają białe pole do opisu. Świeże bądź zamrożone fragmenty tkanki lub parafinowe fragmenty tkanki i rozmazy cytologiczne zostają elektrostatycznie i chemicznie związane z powierzchnią szkła. Wymiary: 75 x 25 mm; grubość 1 mm. | Opakowanie = 72 sztuk | 24 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Zlewka niska 5 ml | Zlewka niska z wylewem. Posiadająca pole do opisu i skalę w kolorze białym. Zgodna z ISO 3819, DIN 12331. Wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3. Pojemność: 5 ml. | Opakowanie = 1 sztuka | 26 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Zlewka niska 10 ml | Zlewka niska z wylewem. Posiadająca pole do opisu i skalę w kolorze białym. Zgodna z ISO 3819, DIN 12331. Wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3. Pojemność: 10 ml. | Opakowanie = 1 sztuka | 10 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Zlewka niska 50 ml | Zlewka niska z wylewem.Posiadająca pole do opisu i skalę w kolorze białym. Zgodna z ISO 3819, DIN 12331. Wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3. Pojemność: 50 ml. | Opakowanie = 1 sztuka | 34 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Zlewka niska 100 ml | Zlewka niska z wylewem. Posiadająca pole do opisu i skalę w kolorze białym. Zgodna z ISO 3819, DIN 12331. Wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3. Pojemność: 100 ml. | Opakowanie = 1 sztuka | 48 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Zlewka niska 150 ml | Zlewka niska z wylewem. Posiadająca pole do opisu i skalę w kolorze białym. Zgodna z ISO 3819, DIN 12331. Wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3. Pojemność: 150 ml. | Opakowanie = 1 sztuka | 6 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Zlewka niska 250 ml | Zlewka niska z wylewem. Posiadająca pole do opisu i skalę w kolorze białym. Zgodna z ISO 3819, DIN 12331. Wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3. Pojemność: 250 ml. | Opakowanie = 1 sztuka | 52 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Zlewka niska 300 400 ml | Zlewka niska z wylewem. Posiadająca pole do opisu i skalę w kolorze białym. Zgodna z ISO 3819, DIN 12331. Wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3. Pojemność: 300 400 ml. | Opakowanie = 1 sztuka | 17 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Zlewka niska 500 ml | Zlewka niska z wylewem.Posiadająca pole do opisu i skalę w kolorze białym. Zgodna z ISO 3819, DIN 12331. Wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3. Pojemność: 500 ml. | Opakowanie = 1 sztuka | 58 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Zlewka niska 600 ml | Zlewka niska z wylewem.Posiadająca pole do opisu i skalę w kolorze białym. Zgodna z ISO 3819, DIN 12331. Wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3. Pojemność: 600 ml. | Opakowanie = 1 sztuka | 5 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Zlewka niska 1000 ml | Zlewka niska z wylewem.Posiadająca pole do opisu i skalę w kolorze białym. Zgodna z ISO 3819, DIN 12331. Wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3. Pojemność: 1000 ml. | Opakowanie = 1 sztuka | 62 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Zlewka szklana z uchem o pojemności 500 600 ml | Zlewka szklana z uchem o pojemności 500 600 ml wykonan ze szkła borokrzemowego | Opakowanie = 1 sztuka | 14 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
SUMA |  |  |  |  | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0 | 0 | 0 | 0

## Cz. IIFiltry,strzykawki,spektro
Formularz asortymentowo-cenowy Część II Filtry i strzykawki | [10 empty] | Załącznik 1A do SWZ
Lp. | Nazwa | Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Jednostkowa kwota VAT | Suma netto | Suma VAT | Suma brutto | Nr katalogowy oferowanego towaru / nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Filtry strzykawkowe PES | Filtry do strzykawek o śr. 33 mm. z membraną z PES (sterylne). Śr. Porów 0,22 µm. 50 szt. | Opakowanie = 50 sztuk | 12 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Filtry strzykawkowe PES | Filtry do strzykawek o śr. 25 mm. z membraną z PES (sterylne). Śr. Porów 0.22 µm. | Opakowanie = 100 sztuk | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Filtry strzykawkowe PTFE | Filtry do strzykawek niesterylne o śr. 13-17 mm. z membraną z PTFE. Śr. porów: 0,2-0,22 μm. Obudowa: PE/PP. | Opakowanie = 100 sztuk | 8 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Filtry strzykawkowe PTFE | Filtry do strzykawek niesterylne o śr. 13-17 mm. z membraną z PTFE. Śr. porów: 0,4-0,45 μm. Obudowa: PE/PP. | Opakowanie = 100 sztuk | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Filtr PTFE do pipetora | Filtr membranowy 0.2 µm – sterylny. do pipetora. | Opakowanie = 1 sztuka | 5 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Filtry strzykawkowe MCE | Sterylne filtry strzykawkowe. Membrana wykonana z mieszanych estrów celulozy (MCE). Do filtracji roztworów wodnych (śr. porów 0,22 µm) Obudowa z modyfikowanego akrylu. | Opakowanie = 50 sztuk | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Membanowy filtr PTFE na nośniku z HDPE | Filtr membranowy wykonany hydrofobowego z PTFE na nośniku z HDPE, 85% prorowatośći, średnica porów 0,22 μm, średnica membrany 25mm, grubość 150 μm, maxsymalna temperatura pracy 130 °C (fluoropore FGLP02500 lub równoważny) | Opakowanie=100 sztuk | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Sączki ilościowe | Bezpopiołowa bibuła filtracyjna (szybka) - 100% celuloza, substancja wiążąca: brak, Zawartość popiołu 0,007%, średnica 55 mm, grubość 0,17 mm, wielkość porów 8-12 μm. | Opakowanie = 100 sztuk | 8 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Kuweta UV mikro ze szkła kwarcowego | Kuweta UV mikro ze szkła kwarcowego. Pojemność 0,7 ml. Długość drogi optycznej 10 mm, wymiary 45 mm x 12,5 mm x 12,5 mm | szt. | 6 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Paski pH-metryczne | Paski wskaźnikowe pH-metryczne, uniwersalne, z co najmniej potrójnym polem kolorymetrycznym, do pomiaru pH z zakresu 0-14 | opakowanie = 100 sztuk | 18 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Papierki/paski --wskaźnikowe | Papierki/paski --wskaźnikowe pH 1 -14 w formie książeczki potrzebne do weryfikacji pH przygotowywanych roztworów | Opakowanie 100 szt | 10 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Zestaw fiolki z nakrętkami do autosamplera | Fiolki szklane ND9 (100 szt.), przeźroczyste, z polem do opisu, o wymiarach śr. 12 x wys. 32 mm i pojemności 2 ml, w zestawie z kompatybilnymi niebieskimi nakrętkami (100 szt.) z otworem z septą PTFE/silikon, fiolki kompatybilne z autosmplereem Agilent serii 1200 | opakowanie = zestaw 100 sztuk fiolek + 100 sztuk nakrętek | 12 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Strzykawki jednorazowe 1 ml | Strzykawki jednorazowe sterylna o pojemności 1 ml | Opakowanie=100 sztuk | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Strzykawki jednorazowe - zielone - końcówka typu Luer 2 ml - sterylne | Strzykawki dwuczęściowe. Cylinder wykonany z PP, tłok z PE. Zielone, z czarną podziałką, przekraczającą pojemność nominalną (3 ml). Sterylizowane tlenkiem etylenu. Pakowane indywidualnie. Nie zawierają silikonu, lateksu i polichlorku winylu. | Opakowanie = 100 sztuk | 6 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Strzykawki jednorazowe - zielone - końcówka typu Luer 5 ml - sterylne | Strzykawki dwuczęściowe. Cylinder wykonany z PP, tłok z PE. Zielone, z czarną podziałką, przekraczającą pojemność nominalną (6 ml). Sterylizowane tlenkiem etylenu. Pakowane indywidualnie. Nie zawierają silikonu, lateksu i polichlorku winylu | Opakowanie = 100 sztuk | 3 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Strzykawki jednorazowe - zielone - końcówka typu Luer 10 ml - sterylne | Strzykawki dwuczęściowe. Cylinder wykonany z PP, tłok z PE. Zielone, z czarną podziałką, przekraczającą pojemność nominalną (12 ml). Sterylizowane tlenkiem etylenu. Pakowane indywidualnie. Nie zawierają silikonu, lateksu i polichlorku winylu. | Opakowanie = 100 sztuk | 4 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Strzykawki jednorazowe - zielone - końcówka typu Luer 20 ml - sterylne | Strzykawki dwuczęściowe. Cylinder wykonany z PP, tłok z PE. Zielone, z czarną podziałką, przekraczającą pojemność nominalną (24 ml). Sterylizowane tlenkiem etylenu. Pakowane indywidualnie. Nie zawierają silikonu, lateksu i polichlorku winylu. | Opakowanie = 100 sztuk | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Specjalne strzykawki z końcówką luer-lock 3 ml | Specjalne strzykawki z końcówką BD Luer-Lock - sterylne, Pojemność: 3 ml | Opakowanie=100 sztuk | 4 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Specjalne strzykawki z końcówką luer-lock 5 ml | Specjalne strzykawki z końcówką BD Luer-Lock - sterylne, Pojemność: 5 ml | Opakowanie = 100 sztuk | 3 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Igły do strzykawek | Igły do strzykawek 21G , Długość: 1 ½ cala. . | Opakowanie = 100 sztuk | 7 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Igły do strzykawek | Igły do strzykawek 18G , Długość: 1 ½ cala. . | Opakowanie = 100 sztuk | 20 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Chusteczki czyszczące do soczewek | Chusteczki wykonane z niestrzępiącego się papieru, nadają się do czyszczenia soczewek, przyrządów optycznych, obiektywów itp. Nie rysują czyszczonych powierzchni. Wymiary 100 x 150 mm | Opakowanie = 100 sztuk | 9 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Ręczniki do delikatnych powierzchni | Neutralne chemicznie. Doskonale wchłaniają niewielkie ilości płynów. Nadają się także do osuszania naczyń, pipet lub szkiełek podstawowych. Oferowane w kartonowych pudełkach. Wymiary: 20,5x20 cm. | Opakowanie = 200 szt. | 12 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
SUMA |  |  |  |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | 0 | 0 | 0 | 0

## Cz.III akc. metalowe
Formularz asortymentowo-cenowy Część III Akcesoria metalowe, mieszadełka | [10 empty] | Załącznik 1A do SWZ
Lp. | Nazwa | Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Jednostkowa kwota VAT | Suma netto | Suma VAT | Suma brutto | Nr katalogowy oferowanego towaru / nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Mieszadełko magnetyczne 8x1,5 mm | Mieszadełko magnetyczne pokryte PTFE 8x1,5mm | Opakowanie = 1 sztuka | 5 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Mieszadełko magnetyczne 8x3 mm | Mieszadełko magnetyczne pokryte PTFE 8x3mm | Opakowanie = 1 sztuka | 23 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Mieszadełko magnetyczne 12x4,5-5 mm | Mieszadełko magnetyczne pokryte PTFE 12x4,5-5 mm | Opakowanie = 1 sztuka | 14 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Mieszadełko magnetyczne 10x6 mm | Mieszadełko magnetyczne pokryte PTFE 10x6 mm | Opakowanie = 1 sztuka | 88 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Mieszadełko magnetyczne 15x6 mm | Mieszadełko magnetyczne pokryte PTFE 15x6 mm | Opakowanie = 1 sztuka | 48 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Mieszadełko magnetyczne 20x8 mm | Mieszadełko magnetyczne pokryte PTFE 20x8 mm | Opakowanie = 1 sztuka | 88 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Mieszadełko magnetyczne 25x8 mm | Mieszadełko magnetyczne pokryte PTFE 25x8 mm | Opakowanie = 1 sztuka | 48 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Mieszadełko magnetyczne 30x8 mm | Mieszadełko magnetyczne pokryte PTFE 30x8 mm | Opakowanie = 1 sztuka | 30 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Mieszadełko magnetyczne 50x8 mm | Mieszadełko magnetyczne pokryte PTFE 50x8 mm | Opakowanie = 1 sztuka | 10 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Mieszadełko magnetyczne kształt krzyżowy 10x5 mm | Mieszadełko magnetyczne pokryte PTFE. Wymiary: średnica 10mm, wys. 5 mm Kształt: krzyżowy | Opakowanie = 1 sztuka | 5 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Mieszadełko magnetyczne z pierścieniem na środku 12-13x8 mm | Mieszadełko magnetyczne pokryte PTFE. Długość x średnica: 12-13x8 mm. Autoklawowalne. | Opakowanie = 1 sztuka | 6 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Pęseta prosta końcówki półokrągłe 105 mm | Pęseta z końcówkami półokrąłymi wykonana ze stali nierdzewnej. Długość 105 mm | Opakowanie = 1 sztuka | 10 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Pęseta prosta końcówki półokrągłe 115 mm | Pęseta z końcówkami półokrąłymi wykonana ze stali nierdzewnej. Długość 115 mm | Opakowanie = 1 sztuka | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Pęseta prosta końcówki półokrągłe 130 mm | Pęseta z końcówkami półokrąłymi wykonana ze stali nierdzewnej. Długość 130 mm | Opakowanie = 1 sztuka | 8 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Pęseta prosta końcówki półokrągłe 200mm | Pęseta z końcówkami półokrąłymi wykonana ze stali nierdzewnej. Długość 200 mm | Opakowanie = 1 sztuka | 17 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Pęseta prosta końcówki półokrągłe 300mm | Pęseta z końcówkami półokrąłymi wykonana ze stali nierdzewnej. Długość 300 mm | Opakowanie = 1 sztuka | 6 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Pęseta prosta końcówki ostre 105 mm | Pęseta z końcówkami ostrymi. Wykonana ze stali nierdzewnej. Długość 105 mm | Opakowanie = 1 sztuka | 13 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Pęseta prosta końcówki ostre 115 mm | Pęseta z końcówkami ostrymi. Wykonana ze stali nierdzewnej. Długość 115 mm | Opakowanie = 1 sztuka | 7 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Pęseta prosta końcówki ostre 145 mm | Pęseta z końcówkami ostrymi. Wykonana ze stali nierdzewnej. Długość 145 mm | Opakowanie = 1 sztuka | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Pęseta prosta końcówki ostre 180 mm | Pęseta z końcówkami ostrymi. Wykonana ze stali nierdzewnej. Długość 180 mm | Opakowanie = 1 sztuka | 4 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Pęseta końcówki ostre zagięte 105 mm | Pęseta z końcówkami ostrymi zagiętymi. Wykonana ze stali nierdzewnej. Długość 105 mm | Opakowanie = 1 sztuka | 4 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Pęseta końcówki ostre zagięte 115 mm | Pęseta z końcówkami ostrymi zagiętymi. Wykonana ze stali nierdzewnej. Długość 115mm | Opakowanie = 1 sztuka | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Pęseta końcówki ostre zagięte 145mm | Pęseta z końcówkami ostrymi zagiętymi. Wykonana ze stali nierdzewnj. Długość 145mm | Opakowanie = 1 sztuka | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Pęseta końcówki ostre zagięte 200 mm | Pęseta z końcówkami ostrymi zagiętymi. Wykonana ze stali nierdzewnej. Długość 200 mm | Opakowanie = 1 sztuka | 3 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Pęseta precyzyjna, bardzo cienka końcówka długość 110 mm | Precyzyjna pinceta wykonana z nierdzewnej stali szlachetnej. Z bardzo cienką końcówką. Prosta. Długość 110 mm | Opakowanie = 1 sztuka | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Pęseta precyzyjna, cienka, lekko wygięta, 115 mm | Końcówka - b. cienka, lekko wygięta Typ - 5A-SA-E Długość – 115mm | Opakowanie = 1 sztuka | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Pęseta zagięta, cienka końcówka 200 mm | Wykonana ze stali szlachetnej. Zagięta. Z cienką końcówką. Długość: 200 mm | Opakowanie = 1 sztuka | 3 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Zestaw pincet szpiczastych ze stali nierdzewnej | Zestaw zawierający 5 pęset laboratoryjnych o różnych kształtach: 2 pincety proste, 2 zaokrąglone i jedna zakrzywiona (np. do trzymania szkiełek podstawowych). Wszystkie ze szpiczastymi końcówkami. | Opakowanie = 5 sztuk | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Szczypce do tygli 300 mm | Szczypce do tygli ze stali nierdzewnej. Długość 300 mm | Opakowanie = 1 sztuka | 3 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Szczypce do kolb | Szczypce do kolb, zakrzywione wykonane ze stali szlachetnej . Posiadają szczęki pokryte winylem zapobiegające wyślizgiwaniu się kolb. Rozstaw 17-60mm, długość 220 mm | Opakowanie = 1 sztuka | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Szpatułko-łyżeczka 120 mm | Łyżeczka - szpatułka chemiczna z jednej strony zakończona łyżeczką, z drugiej szpatułką. Wykonana z ze stali szlachetnej, polerowana. Wymiary łyżeczki (dł. x szer.) 31x23 mm, wymiary szpatułki (dł. x szer.) 30x20 mm. Długość 120 mm. | Opakowanie = 1 sztuka | 14 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Łyżeczko-szpatułka 150mm | Łyżeczka typu POLY z jednej strony zakończona łyżeczką, z drugiej szpatułką. Wykonana z stali szlachetnje polerowana. Wymiary łyżeczki (dł. x szer.) 35x15 mm, wymiary szpatułki (dł. x szer.) 30x14 mm. Długość 150 mm. | Opakowanie = 1 sztuka | 7 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Szpatułko-łyżeczka 180 mm | Łyżeczka typu POLY z jednej strony zakończona łyżeczką, z drugiej szpatułką. Wykonana z stali szlachetnej, polerowana. Wymiary łyżeczki (dł. x szer.) 35x15 mm, wymiary szpatułki (dł. x szer.) 30x22 mm. Długość 180 mm. | Opakowanie = 1 sztuka | 14 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Szpatułko-łyżeczka typ analityczny 210 mm | Jeden koniec zgięta szpatułka, drugi - łyżeczka. Stal szlachetna polerowana Wymiary łyzeczki (dł. x szer.) 30x18mm, wymiary szpatułki (dł. x szer.) 35x10 mm. Długość 210 mm. | Opakowanie = 1 sztuka | 10 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Szpatułko-łyżeczka z małym ostrzem | Szpatułko-łyżeczka z małym ostrzem, okrągła. Szer. ostrza: 5 mm. Dł. całk.: 150 mm. | Opakowanie = 1 sztuka | 5 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Łyżeczka podwójna długość 120 mm | Łyżeczka dwustronna chemiczna ze stali szlachetnej, polerowana. Wymiary łyżeczek I (dł. x szer.) 30x32 mm i II (dł. x szer.) 23x17 mm. Długość 120 mm. | Opakowanie = 1 sztuka | 4 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Łyżeczka podwójna długość 150 mm | Łyżeczka dwustronna chemiczna ze stali szlachetnej, polerowana. Wymiary łyżeczek I (dł. x szer.) 30x22 mm i II (dł. x szer.) 23x17 mm. Długość 150 mm. | Opakowanie = 1 sztuka | 5 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Łyżeczka podwójna długość 180 mm | Łyżeczka dwustronna chemiczna ze stali szlachetnej, polerowana. Wymiary łyżeczek I (dł. x szer.) 40x29 mm i II (dł. x szer.) 30x22 mm. Długość 180 mm. | Opakowanie = 1 sztuka | 8 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Szpatułka podwójna z zakrzywionymi brzegami | Szerokość ostrza –4mm Długość – 150mm | Opakowanie = 1 sztuka | 5 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Szpatułka podwójna z małym ostrzem | Szerokość ostrza – 5mm Długość – 100mm | Opakowanie = 1 sztuka | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Szpatułka podwójna do możdzierzy 150 mm | Szpatułka podwójna do możdzierzy ze stali szlachetnej, polerowana. Jeden koniec zaokrąglony, drugi prostokątny. Wymiary ostrza (dł. x szer.) 45 x 20 mm. Długość 150 mm. | Opakowanie = 1 sztuka | 4 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Ostrza do skalpela, niesterylne, nr 19 | Jednorazowe ostrza do skalpela wykonane ze stali węglowej. Boczne wprowadzanie ostrzy w trzonki oraz łatwe blokowanie zmniejszają ryzyko skaleczenia. Typ: nr 19; pakowane po 12 szt. | Opakowanie = 12 sztuk | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Ostrza wymienne do skalpeli rozmiar 23 | Ostrza wymienne do skalpeli jednorazowe ostrza wykonane ze stali węglowej . jałowe. rozmiar wygrawerowany na ostrzu. | Opakowanie = 100 sztuk | 13 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Skalpel z wymiennymi ostrzami | Skalpel posiada aluminiowy trzonek. Nasadka ochronna wykonana z tworzywa sztucznego. Stalowe ostrza wymienne są ostre i idealnie nadają się do precyzyjnego cięcia. W komplecie zawarte są 4 ostrza szpiczaste | Opakowanie = 1 zestaw = 4 ostrza | 8 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Zapasowe ostrza do skalpela zaokrąglone | Zapasowe ostrza do sklapela zokrąglone | Opakowanie=10 sztuk | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Uchwyt do skalpeli nr 4 | uchwyt do skalpeli nr 4, wykonany ze stali nierdzewnej, pasujący do ostrzy typu 18-26 | Opakowanie = 1 sztuka | 14 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Czasza grzejna 1000ml do statywu | płaszcz grzejny na pręcie W-3, 400W, 1000ml | opakowanie = 1 szt | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Czasza grzejna 500ml do statywu | płaszcz grzejny na pręcie W-2 310W 500ml | opakowanie = 1 szt | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Czasza grzejna 100ml do statywu | płaszcz grzejny na pręcie W-8 155W 100ml | opakowanie = 1 szt | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Klamra aluminiowa z widełkami i wkładem korkowym | Klamra aluminiowa z 4 widełkami i wkładem korkowym, zaokrąglona, rozpiętość 0-75mm, | opakowanie = 5 szt | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Podwójna mufa z aluminium | Podwójna mufa, rozpiętość 5-15mm, długość bez śrub 80 mm | opakowanie = 5 szt | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Płyta statywu, STAL LAK., 300 x 150 x 10 mm | Płyta statywu, STAL LAK., 300 x 150 x 10 mm | Opakowanie = 1 szt. | 3 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Pręt stalowy do statywu z gwintem | Pręt ze stali nierdzewnej, 12 / 1000 mm, gwint M 10 | Opakowanie = 1 szt. | 3 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
SUMA |  |  |  |  | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | 0 | 0 | 0 | 0

## Cz. IV Plastiki,pojemniki
Formularz asortymentowo-cenowy Część IV Plastiki i pojemniki | [10 empty] | Załącznik 1A do SWZ
Lp. | Nazwa | Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Jednostkowa kwota VAT | Suma netto | Suma VAT | Suma brutto | Nr katalogowy oferowanego towaru / nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Okrągłe pojemniki z HDPE, z szeroką szyją, korkiem i zakrętką, 0,120 l | Pojemność – 120 ml; Śr. szyjki – 36 mm; Śr. x wys. – 56 x 71 mm, z szeroką szyją, korkiem i zakrętką | Opakowanie = 10 sztuk | 13 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Okrągłe pojemniki z HDPE, z szeroką szyją, korkiem i zakrętką, 0,250 l | Pojemność – 250 ml; Śr. szyjki – 50 mm; Śr. x wys. – 69 x 94 mm, z szeroką szyją, korkiem i zakrętką | Opakowanie = 10 sztuk | 16 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Okrągłe pojemniki z HDPE, z szeroką szyją, korkiem i zakrętką, 0,5 l | Pojemność – 500 ml; Śr. szyjki – 70 mm; Śr. x wys. – 86 x 107 mm, z szeroką szyją, korkiem i zakrętką | Opakowanie = 10 sztuk | 8 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Okrągłe pojemniki z HDPE, z szeroką szyją, korkiem i zakrętką, 1 l | Pojemność – 1000 ml; Śr. szyjki – 85 mm; Śr. x wys. – 111 x 128 mm, z szeroką szyją, korkiem i zakrętką | Opakowanie = 10 sztuk | 6 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Butelka czworokątna z HDPE z szeroką szyjką 1000 ml | Pojemność: 1000 ml, Wys.: 212- mm, Średnica: 85 mm, Śr. szyjki: 43 mm | Opakowanie = 1 sztuka | 8 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Butelka PP z nakrętką i szeroką szyją 1000 ml | Butelka wykonana z PP ze czarną skalą. Autoklawowalne max. do 121°C. Gwint: GL 65 mm. Pojemność 1000 ml. | Opakowanie = 1 sztuka | 50 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Butelka PP na odczynniki z zakretką. Poj 100 ml | Butle z PP z nakrętką – wąska szyjka – o poj. 100 ml | opakowanie= 20 szt. | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Butla z kranem 5 l | Butla z kranem - śr. 165-170mm Pojemność: 5 l | Opakowanie = 1 sztuka | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Czerwone zakrętki i pierścienie wylewowe z PP GL 45 | Zakrętki i pierścienie wylewowe z PP, Kolor: czerwone Gwint: GL 45, Możliwośc autoklawowania do temp. co najmmiej 120C | Opakowanie = 10 sztuk | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Czerwone zakrętkPP GL 25 | Zakrętki z PP, Kolor: czerwone Gwint: GL 25, Możliwośc autoklawowania do temp. co najmniej 120C | Opakowanie = 10 sztuk | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Małe pojemniki z pokrywką 5 ml | Pojemniki na próbki, z PP z zatyczką z LDPE, obj. 5 ml, z plastikowym wieczkiem z LDPE na zatrzask. | Opakowanie = 25 sztuk | 8 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Minipojemnik 500 ml | Przeźroczyste pojemniki z zaokrąglonymi brzegami. Odporne na temperatury od -40°C do +80°C. Ze szczelnie zamykającą pokrywką zatrzaskową. Pojemność: 500 ml | Opakowanie = 1 sztuka | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Okrągłe pojemniki z pokrywkami 49x16 | Wymiary: 49 x 16 mm | Opakowanie = 10 sztuk | 4 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Okrągłe pojemniki z pokrywkami 49x36 | Wymiary: 49 x 36 mm | Opakowanie = 10 sztuk | 4 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Perełki suche wskaźnikowe | Perełki suche wskaźnikowe Pojemność: 1000 ml | Opakowanie = 1 sztuka | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Pipety Pasteura o poj. 1 m | Pipety Pasteura o poj. 1 ml (z bańką ssącą ok. 4-5 ml). z podziałką: 0.25 / 0.5 / 0.75 / 1.0 ml. Wymiary: 5x150 mm. | Opakowanie = 500 sztuk | 5 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Pipety Pasteura o poj. 3 ml | Pipety o poj. 3 ml (z bańką ssącą ok. 4-5ml), z podziałką: 0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 ml - Wymiary: 7,8 x 150 mm | Opakowanie = 500 sztuk | 16 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Pipety Pasteura z LDPE bez szwu | Wysokiej jakości pipety Pasteura wykonane z jednej części, bez szwu. Z bańką ssącą o dużej sile ssania. Końcówka: standardowa, pojemność: 2 ml, wielkość kropli: ok 45 µl, długość: 155 mm. | Opakowanie = 500 szt. | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Pojemnik wielofunkcyjny | Pojemnik wielofunkcyjny z PP, kolor czerwony, wyposażony w wytrzymałe zawiasy i praktyczne zamknięcie na zatrzask. Może być myty w zmywarce. | Opakowanie = 1 sztuka | 4 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Pojemnik wielofunkcyjny | Pojemnik wielofunkcyjny z PP, kolor niebieski, wyposażony w wytrzymałe zawiasy i praktyczne zamknięcie na zatrzask. Może być myty w zmywarce. | Opakowanie = 1 sztuka | 4 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Pojemniki z gwintowaną pokrywką, poj. 100-125ml ml tzw. "moczówki" | Stabilne i wytrzymałe, przeźroczyste pojemniki z PP. Z podziałką. Pojemność 100-125 ml. Kolorowa, szczelna pokrywka wykonana z HDPE. Odporne na zgniatanie i pęknięcia. Posiadają pole do opisu oraz matową powierzchnię opisową na pokrywce. | Opakowanie = 100 szt. | 15 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Probówki 5 ml sterylne | Probówki wirówkowe typu Falcon z PP, Typ stożkowodenne, Pojemność 5 ml, sterylne. | Opakowanie= 200 sztuk | 5 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Probówki 15 ml typu Falcon sterylne | Probówki wirówkowe typu Falcon z PP, Typ stożkowodenne, Pojemność 15 ml, sterylne. | Opakowanie= 50 sztuk sztuk | 29 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Probówki 50ml typu Falcon sterylne | Probówki typu Falcon lub równoważne z PP, Typ stożkowodenne, Pojemność 50 ml, sterylne. | Opakowanie= 25 sztuk | 36 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Probówki 15 ml typu Falcon niesterylne | Probówki wirówkowe typu Falcon z PP, Typ stożkowodenne, Pojemność 15 ml, niesterylne. | Opakowanie zbiorcze= 100 sztuk | 28 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Probówki 50ml typu Falcon niesterylne | Probówki wirówkowe typu Falcon z PP, Typ stożkowodenne, Pojemność 50 ml, niesterylne. | Opakowanie= 25 sztuk | 62 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Probówki 50 ml typu Falcon sterylne z wentylowaną zakrętką | Probówki 50 ml typu Falcon z PP, posiadające 4 otwory wentylacyjne w zakrętce, typ: stożkowodenne, sterylne. | Opakowanie = 25 x 12 sztuk | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Probówki wirówkowe z zakrętkami 15 ml | Probówki wirówkowe typu Falcon lub równoważne. stożkowe. wykonane z medycznego polipropylenu. Posiadają wyraźną. nieścieralną skalę. odporną na czynniki chemiczne oraz duże pole do opisu. Przezroczyste ściany umożliwiają łatwą kontrolę nad zawartością probówki. Skalowane co 1 ml. Odporność temperaturowa min.: od -20°C do +80°C. W komplecie zakrętki wykonane z polietylenu (PE). Biologicznie obojętne. odporne chemicznie. Lepsza szczelność dzięki zastosowaniu podwójnego gwintowania. Możliwość wirowania: do min. 8400 x g. z zakrętką Plug-Seal. Sterylne. | Opakowanie = 50 sztuk | 18 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Probówki wirówkowe z zakrętkami 50 ml | Probówki wirówkowe typu Falcon lub równoważne. stożkowe. wykonane z medycznego polipropylenu. Posiadają wyraźną. nieścieralną skalę. odporną na czynniki chemiczne oraz duże pole do opisu. Przezroczyste ściany umożliwiają łatwą kontrolę nad zawartością probówki. Skalowane co 5 ml. Odporność temperaturowa min.: od -20°C do +80°C.W komplecie zakrętki wykonane z polietylenu (PE). Biologicznie obojętne. odporne chemicznie. Lepsza szczelność dzięki zastosowaniu podwójnego gwintowania. Możliwość wirowania: do min. 9400 x g. z zakrętką Plug-Seal. Sterylne. | Opakowanie = 25 sztuk | 48 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Probówki z PP 1,5 ml | Probówki 1,5 ml wykonane z polipropylenu o najwyższej czystości, produkowane bez plastyfikatorów i biocydów. Z zamknięciem typu Safe-Lock, chroniącym przed przypadkowym otwarciem probówki i utratą próbki. Szczelna pokrywka zapobiega wyparowywaniu zawartości. Posiadają skalę i matowe pole do opisu. Odporne na temperatury od -86°C do 100°C, autoklawowalne w 121°C. Można je wirować do 30.000 x g | Opakowanie = 1000 sztuk | 8 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Probówki do PCR 0,2 ml z zamknięciem | Probówki do PCR, zamknięcie: wypukła pokrywka, pojemność: 0,2 ml, kolor: przezroczyste | Opakowanie = 1000 sztuk | 3 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Mikroprobóki 0,5 ml | Probówki typu Eppendorf lub równoważne. Pojemność 0,5 ml. Wykonane z polipropylenu. Szczelna pokrywka zapobiega wyparowywaniu zawartości. Z podziałką i polem do opisu. Wolne od DNaz, RNaz i endotoksyn. | Opakowanie = 500 sztuk | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Probówki typu Eppendorf reakcyjne Low Binding 1,6 ml | Probówki reakcyjne Low Binding, Pojemność 1,6 ml, Materiał bezbarwny polipropylen, | Opakowanie = 250 sztuk | 6 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Probówki typu Eppendorf reakcyjne Low Binding 2,0 ml | Probówki reakcyjne Low Binding, Pojemność 2,0 ml, Materiał bezbarwny polipropylen, | Opakowanie=250 sztuk | 11 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Probówki typu Eppendorf z PP 5 ml | Probówki z polipropylenu. Pojemność 5 ml. Z dnem stożkowym i płaską zatyczką. Posiadają pole opisowe i skalę. Niesterylne. Autoklawowalne w 121°C (20 min). | Opakowanie = 1000 sztuk | 7 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Zlewka plastikowa 100 ml | Wykonane z PP. Ze skalą i wylewem, pojemność 100 ml | Opakowanie = 1 sztuka | 5 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Cylinder pomiarowy z PP poj 10 ml – klasa B | Cylinder miarowy z PP,pojemność 10 ml skala 0,1 ml | Opakowanie = 1 sztuka | 6 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Cylinder pomiarowy z PP poj 50 ml– klasa B | Cylinder miarowy z PP,pojemność 50 ml skala 1 ml | Opakowanie = 1 sztuka | 6 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Pudełka wielofunkcyjne z pokrywką 0,8 l | Wymiary 12 x 12 x 8 cm Pojemność 0,8 l. Wyposażone w szczelnie zamykającą, elastyczną pokrywkę. | Opakowanie = 1 sztuka | 20 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
| Pudełko na końcówki do pipet o poj. 10 ml | Pudełko na końcówki do pipet o pojemności 10 ml, może pomieścić 25 szt. końcówek o pojemności 10 ml, wielokrotnego użytku, autoklawowalne, głębokość pudełka (od otworów do dna): ok. 13,7 cm | Opakowanie = 1 sztuka | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Pudełko PP do przechowywania probówek | Pudełko do przechowywania 50 probówek o śr. do 12 mm i wys. do wys. 46 mm (fiolki do HPLC, krioprobówki, probówki reakcyjne 1,5/2 ml) wykonane z PP. Odporne na temp. od -90°C do 121°C. Autoklawowalne. Posiadają szczelnie zamykającą pokrywkę na zawiasach, Z możliwością ustawiania piętrowego. Kolor: pomarańczowy | Opakowanie = 1 sztuka | 3 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Szalki Petriego PS 35/10 | Szalki Petriego PS 35/10, niesterylne z żebrami wentylacyjnymi | Opakowanie = 74*10 szt. | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Szalki Petriego średnica 120 mm | Szalki Petriego śr.120mm niewentylowane, jałowe | Opakowanie= 320 sztuk | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Kwadratowe szalki Petriego | Szalki Petriego wykonane z polistyrenu. Kwadratowe. Posiadają żebra wentylacyjne. Wymiary 120 x 120 x 17 mm | Opakowanie= 240 sztuk | 5 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Rury dializacyjne z uwodnionej celulozy | Rury dializacyjne z uwodnionej celulozy Szerokość: 62,8 mm. Długość: 25 m. Średnica: 40 mm. | Opakowanie = 1 sztuka | 6 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Sześciokątne naczynka wagowe jednorazowego użytku | Sześciokątne naczynka wagowe jednorazowego użytku o pojemności 8 ml, 45x8 mm | Opakowanie = 500 sztuk | 4 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Sześciokątne naczynka wagowe jednorazowego użytku | Sześciokątne naczynka wagowe jednorazowego użytku o pojemności 50 ml, 78x18 mm | Opakowanie = 500 sztuk | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Torebki do zgrzewarki próżniowej | Torebki do zgrzewarki próżniowej - strukturyzowane, o wymiarach 20 x 30cm | Opakowanie = 100 sztuk | 7 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Woreczki strunowe z LDPE na próbki z polem opisowym 40x60 | Worki strunowe z LDPE z polem opisowym Szer. x dł. 40 x 60 mm | Opakowanie = 100 sztuk | 8 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Woreczki strunowe z LDPE na próbki z polem opisowym 60x80 | Worki strunowe z LDPE z polem opisowym Szer. x dł. 60 x 80 mm | Opakowanie = 100 sztuk | 6 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Woreczki strunowe z LDPE na próbki z polem opisowym 80x120 | Worki strunowe z LDPE z polem opisowym Szer. x dł. 80 x 120 mm | Opakowanie = 100 sztuk | 13 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Woreczki strunowe z LDPE na próbki, z polem opisowym 120x170 | Worki strunowe z LDPE z polem opisowym Szer. x dł. 120 x 170 mm | Opakowanie = 100 sztuk | 7 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Woreczki strunowe z LDPE na próbki, z polem opisowym 180x250 | Worki strunowe z LDPE z polem opisowym Szer. x dł. 180 x 250 mm | Opakowanie = 100 sztuk | 26 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Woreczki strunowe z LDPE na próbki, z polem opisowym 300x400 | Worki strunowe z LDPE z polem opisowym Szer. x dł. 350x450 mm | Opakowanie = 100 sztuk | 8 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Bagietka z PP średnica 6 mm długość 150 mm | Bagietka wykonana z tworzywa PP o średnicy 6 mm i dlugosci 150 mm. | Opakowanie = 1 sztuka | 5 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Końcówki do pipet automatycznych 5000 µl | Oryginalne końcówki do pipet, Brand - w worku, Pojemność: 500-5000 μl | Opakowanie = 1000 sztuk | 3 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Końcówki 100-5000 µl | Końcówki typu Optifit do pipet Sartorius Biohit lub równoważne, pojemność: 100-5000 µl, długość: 150 mm | Opakowanie = 1000 sztuk | 3 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Końcówki 500-10000 µl | Końcówki typu Optifit do pipet Sartorius Biohit lub równoważne z Midi Plus, pojemność: 500-10000 µl, długość: 242 mm | Opakowanie = 100 sztuk | 5 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Oryginalne końcówki do pipet – Brand 5-300 µl | Oryginalne Końcówki do Pipet Brand, wykonane z wysokiej jakości tworzywa. Wyposażone są w podziałkę pomocną w określaniu ilości pobieranej cieczy. Końcówki mogą być sterylizowane w autoklawie. Końcówki bez filtra o poj. 5-300 µl. | Worek = 1000 szt. | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Oryginalne końcówki do pipet – Brand 50-1000 µl | Oryginalne Końcówki do Pipet Brand, wykonane z wysokiej jakości tworzywa. Wyposażone są w podziałkę pomocną w określaniu ilości pobieranej cieczy. Końcówki mogą być sterylizowane w autoklawie. Końcówki bez filtra o poj. 1000-1500 µl. | Worek 2 x 500 szt. | 4 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Końcówki do pipet 200ul | Końcówki do pipet Qualitix, 0.1-200ul, bezbarwne, uniwersalne, niesterylne | Opakowanie = 1000 szt | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Końcówki do pipet HTL 100 ul | Końcówki do pipet HTL100 ul, pakowane w pudełka, sterylne | Opakowanie= 10x96 sztuk | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Końcówki do pipet HTL 100-1000 ul | Końcówki do pipet HTL, zakres: 100-1000 ul, pakowane w worki, niesterylne | Opakowanie= 1000 sztuk | 8 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Końcówki do pipet HTL 100-1000 ul | Końcówki do pipet HTL, zakres: 100-1000 ul, pakowane w pudełka, niesterylne | Opakowanie zbiorcze = 10 x 100 sztuk | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
SUMA |  |  |  |  | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0 | 0 | 0 | 0

## Cz. V Akcesoria
Formularz asortymentowo-cenowy Część V Akcesoria | [10 empty] | Załącznik 1A do SWZ
Lp. | Nazwa | Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Jednostkowa kwota VAT | Suma netto | Suma VAT | Suma brutto | Nr katalogowy oferowanego towaru / nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Czasomierz laboratoryjny z magnesem | Czasomierz laboratoryjny z magnesem – TFA, Z czytelnym wyświetlaczem LCD, Z funkcją odliczania w przód i wstecz, Powleczony gumą, Zasilanie: bateria LR44 (dołączona), Niewielki: wymiary max 55 mm średnica, 20 mm grubość, Waga do 50 g, | Opakowanie = 1 sztuka | 12 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Termohigrometr | Termohigrometr cyfrowy Elektroniczny termometr z funkcją higrometru. zakres temperatury: -10°C ÷ +60°C, zakres wilgotności: 10% ÷ 99%, wyświetlacz: temperatura i wilgotność w jednym czasie, przełączanie °C/°F, dokładność pomiaru temperatury: ±1°, dokładność pomiaru wilgotności: ±5%, rozdzielczość: 0,1°C, 1% Z możliwością zawieszenia na ścianie lub postawieni na biurku. Wykonany z białego plastiku. Zasilany przez 2 baterie 1,5 V AAA. | Opakowanie = 1 sztuka | 4 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Marker laboratoryjny czarny | Czarny marker laboratoryjny Securline® lub równoważny. z cienką końcówką. Odpowiednie do powierzchni suchych lub wilgotnych. zimnych lub ciepłych. Przystosowane do opisywania rozmaitych materiałów w laboratorium. m.in. szkła. tworzywa sztucznego. porcelany. metalu. drewna. papieru. Odporne na działanie wody i alkoholu. | Opakowanie = 1 sztuka | 37 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Marker laboratoryjny niebieski | Niebieski marker laboratoryjny Securline® lub równoważny. z cienką końcówką. Odpowiednie do powierzchni suchych lub wilgotnych. zimnych lub ciepłych. Przystosowane do opisywania rozmaitych materiałów w laboratorium. m.in. szkła. tworzywa sztucznego. porcelany. metalu. drewna. papieru. Odporne na działanie wody i alkoholu. | Opakowanie = 1 sztuka | 9 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Marker odporny na niskie temperatury | Marker odporny na niskie temperatury. Przeznaczone do opisywania krioprobówek i pudełek, kolor czarny | Opakowanie = 1 sztuka | 9 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Nożyczki mikroskopowe 110 mm | Nożyczki mikroskopowe, dł. 110 mm, proste | Opakowanie = 1 sztuka | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Nożyczki proste końce ostre 175 mm | Nożyczki proste laboratoryjne wykonane ze stali nierdzewnej. Końce ostre. Długość 175 mm. | Opakowanie = 1 sztuka | 3 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Nożyczki proste końce ostre 105 mm | Nożyczki proste laboratoryjne wykonane ze stali nierdzewnej. Końce ostre. Długość 105 mm. | Opakowanie = 1 sztuka | 8 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Taśma do opisywania | Kolorowa taśma do opisywania, Przeznaczona do szklanych i plastikowych naczyń laboratoryjnych, np. statywów, probówek itp. Przyklejają się do wszystkich czystych powierzchni, także tych z powłoką antyadhezyjną. Nie pozostawiają śladów po oderwaniu. Oznaczenia naniesione długopisem lub tuszem nie ulegają rozmazaniu. Odporne na wilgoć i rozpuszczalniki. Wytrzymałe na wielokrotne podgrzewanie oraz temperatury do -73°C. Szerokość: 12,5 mm, Kolor: czerwony, Dł. rolki: min. 36 m | Opakowanie = 1 sztuka | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Taśma do opisywania | Kolorowa taśma do opisywania, Przeznaczona do szklanych i plastikowych naczyń laboratoryjnych, np. statywów, probówek itp. Przyklejają się do wszystkich czystych powierzchni, także tych z powłoką antyadhezyjną. Nie pozostawiają śladów po oderwaniu. Oznaczenia naniesione długopisem lub tuszem nie ulegają rozmazaniu. Odporne na wilgoć i rozpuszczalniki. Wytrzymałe na wielokrotne podgrzewanie oraz temperatury do -73°C. Szerokość: 12,5 mm, Kolor: żółty, Dł. rolki: min. 36 m | Opakowanie = 1 sztuka | 3 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Taśma uszczelniająca z teflonu | Taśma uszczelniająca z teflonu o szerokości 12 mm, grubości 0.1mm, długość 12 m | Opakowanie = 1 sztuka | 8 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Samoprzylepne etykiety do oznaczania próbek 6 x 38 mm | Naklejki na rolce - prostokątne, Etykiety wykonane z chemicznie obojętnego poliestru, doskonałe do naklejania na bokach płytek mikrotitracyjnych lub szalek Petriego. Można używać podczas sterylizacji parą wodną, w łaźniach wodnych i w zamrażarkach (do max. -40°C). Nieścieralne, można na nich opisywać większością rodzajów znaczników i długopisów. Nadają się do wszystkich rodzajów powierzchni sztucznych. Wymiary: 6 x 38 mm, Kolor: białe, 1000 szt/rolka | Opakowanie = 1000 sztuk = 1 rolka | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Tryskawka z LDPE ze skalą 250 ml | Tryskawki wykonane z mlecznego LDPE, ze skalą, w komplecie z nasadką tryskającą. Pojemność: 250 ml, podziałka: 50 ml | Opakowanie = 1 sztuka | 5 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Tryskawka z LDPE ze skalą 500 ml | Tryskawki wykonane z mlecznego LDPE, ze skalą, w komplecie z nasadką tryskającą. Pojemność: 500 ml, podziałka: 100 ml | Opakowanie = 1 sztuka | 15 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Tryskawka 250 ml z nadrukiem ACETONE | Tryskawka z szeroką szyjką z nadrukiem ACETONE, Pojemność: 250 ml. Nadrukowane/naklejone symbole ostrzegawcze. Możliwość dokładnego opróżnienia butelki dzięki przesuwanej rurce. Przy zmiennej temperaturze nie dochodzi do wyciekania cieczy. Rurka z zaostrzonym końcem. | Opakowanie = 1 sztuka | 9 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Tryskawka 500 ml z nadrukiem ACETONE | Tryskawka z szeroką szyjką z nadrukiem ACETONE. Pojemność 500 ml. Nadrukowane/naklejone symbole ostrzegawcze.Możliwość dokładnego opróżnienia butelki dzięki przesuwanej rurce. Przy zmiennej temperaturze nie dochodzi do wyciekania cieczy. Rurka z zaostrzonym końcem. | Opakowanie = 1 sztuka | 10 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Tryskawka 250 ml z nadrukiem DEST.WATER | Tryskawka z szeroką szyjką z nadrukiem DEST.WATER Pojemność 250 ml. Nadrukowane/naklejone symbole ostrzegawcze.Możliwość dokładnego opróżnienia butelki dzięki przesuwanej rurce. Przy zmiennej temperaturze nie dochodzi do wyciekania cieczy. Rurka z zaostrzonym końcem. | Opakowanie = 1 sztuka | 3 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Tryskawka 500 ml z nadrukiem DEST.WATER | Tryskawka z szeroką szyjką z nadrukiem DEST.WASTER Pojemność 500 ml. Nadrukowane/naklejone symbole ostrzegawcze.Możliwość dokładnego opróżnienia butelki dzięki przesuwanej rurce. Przy zmiennej temperaturze nie dochodzi do wyciekania cieczy. Rurka z zaostrzonym końcem. | Opakowanie = 1 sztuka | 7 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Tryskawka 250 ml z nadrukiem ISOPROPANOL | Tryskawka z szeroką szyjką z nadrukiem ISOPROPANOL Pojemność 250 ml. Nadrukowane/naklejone symbole ostrzegawcze.Możliwość dokładnego opróżnienia butelki dzięki przesuwanej rurce. Przy zmiennej temperaturze nie dochodzi do wyciekania cieczy. Rurka z zaostrzonym końcem. | Opakowanie = 1 sztuka | 4 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Tryskawka 500 ml z nadrukiem ISOPROPANOL | Tryskawka z szeroką szyjką z nadrukiem ISOPROPANOL Pojemność 500 ml. Nadrukowane/naklejone symbole ostrzegawcze.Możliwość dokładnego opróżnienia butelki dzięki przesuwanej rurce. Przy zmiennej temperaturze nie dochodzi do wyciekania cieczy. Rurka z zaostrzonym końcem. | Opakowanie = 1 sztuka | 10 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
21. | Ociekacz laboratoryjny | Suszarka laboratoryjna 32 stanowiskowa ze stali pokrytej PCV, komplet z płytą dolną (z ociekaczem), ilość bolców 32, odstępy między bolcami 30 mm, wymiary 100 mm. Wymiary: szerokość 360mm, wysokość 480m | 1 szt | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
22. | Podnośnik aluminiowy | Podnośnik laboratoryjny z aluminium: szerokość platformy 150x150 mm, wysokość wznoszenia 280 mm | 1 szt | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
23. | Podnośnik ze stali nierdzewnej | Podnośnik laboratoryjny ze stali nierdzewnej, szerokość platformy 100x100 mm, wysokość wznoszenia 55-120 mm | 1 szt | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
24. | Parafilm 50mmx75m | Folia uszczelniająca parafilm o szerokości 50 mm i głubości 75 m | Opakowanie = 1 sztuka | 5 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
25. | Parafilm 100 mm x 38 m | Uniwersalna, funkcjonalna folia do zabezpieczania probówek i innych naczyń reakcyjnych. Odporny na roztwory solne i kwasy nieorganiczne. Szerokość 100 mm, długość 38 m | Opakowanie = 1 sztuka | 8 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
26. | Parafilm 100 mm x 75 m | Uniwersalna, funkcjonalna folia do zabezpieczania probówek i innych naczyń reakcyjnych. Odporny na roztwory solne i kwasy nieorganiczne. Szerokość 100 mm, długość 75 m | Opakowanie = 1 sztuka | 8 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
27. | Kanister z HDPE 20 l | Kanister z HDPE, bez zakrętki, poj. 20 l, niebieski. Gwint: GL 60 Nr atestu: UN 3H1/X1.9/250 | Opakowanie = 1 sztuka | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
28. | zakrętka z pompką do kanistrów 5/10L | zakrętka z pompką wykonana z HDPE, pasująca do kanistrów 5/10 L, gwint GL50 | Opakowanie = 1 sztuka | 4 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
29. | Kasetka na szkiełka podstawowe | Kasetka na 100 sztuk szkiełek podstawowych.Posiada korkowy wkład na dnie chroniący przed uszkodzeniami. Na pokrywce znajduje się karta do opisu i identyfikacji szkiełek. Możliwość ustawiania piętrowego. Kasetka posiada specjalne metalowe zamknięcie. | Opakowanie = 1 sztuka | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
30. | Smoczek do pipet z silikonu 3ml | Silikonowy smoczek do pipet, biały. Pojemnośc 3ml. | Opakowanie = 1 sztuka | 5 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
31. | Smoczek do pipet z silikonu 5ml | Silikonowy smoczek do pipet, biały. Pojemnośc 5 ml. | Opakowanie = 1 sztuka | 5 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
32. | Statyw obrotowy typu Twis Star | Statyw obrotowy typu TwisStar lub równoważny, wykonany z polipropylenu (PP), zestaw łączonych elementów - 4 obrotowych elementów, umożliwia dowolną konfigurację, w zależności od potrzeb, każda z czterech sekcji pomieści: 2 probówki 50 ml (maks. śr. 30 mm), 8 probówek 15 ml (maks. śr. 18 mm), 12 probówek 1,5 / 2,0 ml (maks. śr. 11 mm), 6 probówek 0,5 ml (maks. śr. 8,0 mm), 48 probówek PCR 0,2 ml, 6 pasków PCR 8-probówkowych. Po połączeniu dwóch sekcji można umieścić: 96-dołkową płytkę PCR, 8 pasków PCR 12-probówkowych. Możliwość autoklawowania w 121°C, wymiary (szer. x gł. x wys.): 257 x 108 x 108 mm (łącznie) i 69 x 108 x 108 mm (indywidualny przekrój) | Opakowanie = zestaw 4 sztuk | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
33. | Statyw obrotowy na pipety automatyczne | Statyw obrotowy do pipet automatycznych, 8-stanowiskowy, kompatybilny z pipetami HTL jedno- i wielokanałowymi | Opakowanie = 1 sztuka | 4 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
34. | Statyw typu Top Rack | Statyw typu Top Rack | Opakowanie = 1 sztuka | 5 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
35. | 8-kanałowy adapter do aspiratora butelkowego. | 8-kanałowy adapter do aspiratora butelkowego. Autoklawowalna 8-kanałowa końcówka, która ułatwia pracę z płytkami mikrotitracyjnymi. | Opakowanie = 1 sztuka | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
36. | Aspirator butelkowy | Aspirator butelkowy do odsysania płynów z płytek, probówek, szalek i butelek do hodowli. Z mikrokompresorem wytwarzającym podciśnienie -500 mbar. Końcówka odsysająca jest połączona z butelką za pomocą wężyka wykonanego z PP. Filtr hydrofobowy mikrobiologiczny typu 2200/02 w komplecie. | Opakowanie = 1 sztuka | 3 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
37. | Pipetor elektroniczny | Pipetor elektroniczny. Do seryjnego dozowania cieczy o różnych objętościach z wykorzystaniem pipet serologicznych o pojemności 0,1 – 100 ml. Prędkość pipetowania może być płynnie regulowana czubkami palców. Pipetor wyposażony jest w pojemny akumulator litowo-jonowy zapewniający długą pracę. Zestaw obejmuje pipetor z zasilaczem, statyw, uchwyt na ścianę oraz 2 filtry membranowe 0,45 µm, 0,1 – 100 ml. | Opakowanie = 1 sztuka | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
38. | Korki gumowe 30 x 32/26 mm | Korki gumowe (wysokość = 30 mm, górna średnica = 32 mm, dolna srednica = 26 mm) | Opakowanie = 5 sztuk | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
39. | Korki gumowe 35 x 38/31 mm | Korki gumowe (wysokość = 35 mm, górna średnica = 38 mm, dolna srednica = 31 mm) | Opakowanie = 5 sztuk | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
40. | Moździerz porcelanowy z tłuczkiem, pojemność: 50 ml | Moździerz porcelanowy z wylewem i tłuczkiem Pojemność: 50 ml Górna średnica: 80 mm Dolna średnica: 44 mm Wys.: 41 mm Tłuczek śr./dług.: 26/90 mm | Opakowanie = 1 sztuka | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
41. | Moździerz porcelanowy z tłuczkiem,pojemność: 150 ml | Moździerz posiadający wylew i glazurowaną powierzchnię zewnętrzną. Wnętrze matowe. Tłuczek glazurowany z pominięciem głowicy. Średnica górna 105 mm. Średnica wew. 100 mm. Pojemność 150 ml. | Opakowanie = 1 sztuka | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
42. | Moździerz porcelanowy z tłuczkiem, pojemność: 275 ml | Moździerz posiadający wylew i glazurowaną powierzchnię zewnętrzną. Wnętrze matowe. Tłuczek glazurowany z pominięciem głowicy. Średnica górna 125 mm. Średnica wew. 100 mm. Pojemność 275 ml. | Opakowanie = 1 sztuka | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
43. | Moździerz agatowy z tłuczkiem | Moździeż i tłuczek wykonane wysokiej jakości polerowanego, naturalnego agatu o bardzo wysokiej twardości. Skala twardości (minerałów) Mohs'a: 6,5. Średnica zew. 125 mm, śr. wew. 114 mm, wysokość 51 mm. | Opakowanie = 1 sztuka | 3 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
44. | Transformator do czasz grzejnych | Transformator do czasz grzejnych, REGULATOR NAPIĘCIA MOCY GRZAŁKI 4000W funkcja OFF | Opakowanie = 1 sztuka | 3 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
45. | Szczotka do kolb 1000 ml | Szczotka do kolb o pojemności 1000 ml | Opakowanie = 1 sztuka | 8 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
46. | Szczotka do zlewek 100 ml | Szczotka do zlewek o pojemności 100 ml. Długość włosia 100 mm. Średnica włosia 50 mm. Długość całkowita 210 mm. | Opakowanie = 1 sztuka | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
47. | Szczotka do zlewek 250 ml | Szczotka do zlewek o pojemności 250 ml. Długość włosia 120 mm. Średnica włosia 60 mm. Długość całkowita 230 mm. | Opakowanie = 1 sztuka | 3 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
48. | Szczotka do zlewek 500 ml | Szczotka do zlewek o pojemności 500 ml. Długość włosia 120 mm. Średnica włosia 70 mm. Długość całkowita 210 mm. | Opakowanie = 1 sztuka | 8 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
SUMA |  |  |  |  | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0 | 0 | 0 | 0

## Cz. VI Komórki itp.
Formularz asortymentowo-cenowy Część VI Komórki | [10 empty] | Załącznik 1A do SWZ
Lp. | Nazwa | Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Jednostkowa kwota VAT | Suma netto | Suma VAT | Suma brutto | Nr katalogowy oferowanego towaru / nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Komory zliczeniowe | jednorazowe komory zliczeniowe c-chip typu Burker lub równoważne, głębokość komory 0,1 mm | Opakowanie = 50 sztuk | 8 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Komory zliczeniowe | Jednorazowe komory zliczeniowe c-chip typu Burker-Turk lub równoważne, głębokość komory 0,1 mm | Opakowanie = 50 sztuk | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Pojemnik na odczynniki do mikropipety wielokanałowej | Pojemnik na odczynniki do mikropipety wielokanałowej, materiał: PP, możliwość autoklawowania. Pojemnik wielofunkcyjny zawierający trzy pojemniki na odczynniki w jednym układzie tj. 1) pojemnik na odczynniki ze skalą o maksymalnej pojemności 50 ml. Podziałka przy 10, 25, 40 i 50 ml. 2) Pojemnik z 8 oddzielnymi komorami, każda o pojemności 5 ml. 3) Pojemnik z 12 oddzielnymi komorami, każda o pojemności 5 ml. Komory są numerowane | Opakowanie = 10 sztuk | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Statyw do mrożenia | Statyw do mrożenia z polipropylenu trwały do -86°C. Posiadający alfa-numerycznie oznakowanych 81 miejsc na probówki 1-1,8 ml. Pokrywa montowana na zawiasy z zamknięciem na zatrzask. Posiadający gniazda przystosowane do pojemności max - 2,0 ml. | Opakowanie = 1 sztuka | 3 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Pudełko kartonowe powlekane | Pudełko kartonowe powlekane posiadający 81 gniazd na probówki 1 i 2 ml. Do przechowywania i ochrony zamarzniętych próbek wytrzymały w bardzo niskich temperaturach, laminowana powierzchnia chroniąca pudełko przed wilgocią lub cieczą. Wymiary [mm] 132 x 132 x 50. | Opakowanie = 1 sztuka | 3 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Krioprobówki PP 2 ml sterylne | Krioprobówki 2 ml z PP z gwintem wewnętrznym i uszczelką. Samostojące, Posiadają białe pole opisowe. Z uszczelką silikonową. Sterylne. Wolne od DNaz, RNaz, endotoksyn i obcego DNA. Odporne na temperatury w zakresie od -196°C do 121°C. Nadają się do przechowywana w fazie gazowej ciekłego azotu. Kolor zakrętki: czerwona | Opakowanie zbiorcze= 25 x 20 sztuk | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Kriopudełka z PC | Kriopudełka z poliwęglanu. Autoklawowalne. Odporne na temperatury od -196ºC do +121ºC. Z kratką i numeracją stanowisk na pokrywie. Wymiary: 76 x 76 x 52 mm (dlugość + szerokość x wysokość). Rzędy 5 x 5. | Opakowanie = 1 sztuka | 10 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Pojemnik do zamrażania | Wykonany z przezroczystego poliwęglanu. Pokrywka i uchwyty na fiolki wykonane z HDPE, z piankową wyściółką. Pomieści 18 fiolek krio o pojemności od 1,0 do 2,0 ml. Umożliwia stały spadek temperatury ok. 1 °C/minutę i zapewnia skuteczną kriokonserwację. Łatwy w użyciu ze 100% izopropanolem i urządzeniem do zamrażania. Brak bezpośredniego kontaktu między fiolkami a alkoholem. | Opakowanie = 1 sztuka | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Jednorazowe pipety serologiczne 2 ml | Jednorazowe sterylne pipety serologiczne 2 ml. Wykonane z ultraprzejrzystego polistyrenu. Wyposażone w czytelną, precyzyjną skalę. Pakowane pojedynczo do pudełek z podajnikami. Wolne od pirogenów DNA, RNaz i DNaz. Niecytotoksyczne. | Opakowanie = 600 sztuk | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Jednorazowe pipety serologiczne 5 ml | Jednorazowe sterylne pipety serologiczne 2 ml. Wykonane z ultraprzejrzystego polistyrenu. Wyposażone w czytelną, precyzyjną skalę. Pakowane pojedynczo. Wolne od pirogenów DNA, RNaz i DNaz. Niecytotoksyczne. | Opakowanie = 400 sztuk | 14 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Pipety serologiczne 10 ml | Jednorazowe sterylne pipety serologiczne 10 ml. Wykonane z ultraprzejrzystego polistyrenu. Wyposażone w czytelną, precyzyjną skalę. Pakowane pojedynczo. Wolne od pirogenów DNA, RNaz i DNaz. Niecytotoksyczne. | Opakowanie = 400 sztuk | 15 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Jednorazowe pipety serologiczne 25 ml | Jednorazowe sterylne pipety serologiczne 25 ml. Wykonane z ultraprzejrzystego polistyrenu. Wyposażone w czytelną, precyzyjną skalę. Pakowane pojedynczo. Wolne od pirogenów DNA, RNaz i DNaz. Niecytotoksyczne. | Opakowanie = 200 sztuk | 12 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Butelki na pożywki 125 ml | Sterylne butelki na pożywki z PETG. kwadratowe. Pojemność 125 ml. Wymiary 52 x 52 x 108 mm | Opakowanie = 24 sztuki | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Butelki na pożywki 250 ml | Sterylne butelki na pożywki z PETG. kwadratowe. Pojemność 250 ml. Wymiary 58 x 58 x 147 mm. | Opakowanie = 24 sztuki | 5 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Mikroformy do odlewania szalek Petriego | Mikroformy MicroTissues® 3D Petri Dish® lub równoważne do odlewania szalek Petrego z agarozy w celu wytwarzania sferoid komórkowych w rozmiarze S; wielokrotnego użytku do 12 razy; autoklawowalne; do stosowania w płytkach 24-dołkowych; posiadają 96 okrągłych wgłębień w układzie 8 x 12; nominalne wymiary każdego wgłębienia: śr. 400 μm x D 800 μm | Opakowanie = 6 sztuk | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Płytki testowe. 6-dołkowe. | Płytki 6-dołkowe TPP lub równoważne. profl F.Sterylne. Objętość dołka 15.53ml. Materiał PS. Wyposażone w pokrywkę zapewniającą wentylację oraz wykluczającą możliwość nieprawidłowego założenia. dzięki specjalnemu wyprofilowaniu i oznakowaniu żółtym paskiem. Prążkowany obszar z boku płytki gwarantuje pewny chwyt podczas jej przenoszenia. Oznakowane alfanumerycznie. Krystalicznie przejrzyste. Dno dołka płaskie (profil F). Pakowane po 4 szt. lub indywidualnie. Wolne od DNaz i RNaz. | Opakowanie = 72 sztuki | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Płytki testowe 12-dołkowe | Płytki 12-dołkowe TPP lub równoważne. profl F.Sterylne. Objętość dołka 6,30ml. Materiał PS. Wyposażone w pokrywkę zapewniającą wentylację oraz wykluczającą możliwość nieprawidłowego założenia. dzięki specjalnemu wyprofilowaniu i oznakowaniu żółtym paskiem. Prążkowany obszar z boku płytki gwarantuje pewny chwyt podczas jej przenoszenia. Oznakowane alfanumerycznie. Krystalicznie przejrzyste. Dno dołka płaskie (profil F). Pakowane indywidualnie. Wolne od DNaz i RNaz. | Opakowanie = 126 sztuk | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Płytki testowe 24-dołkowe | Płytki 24-dołkowe TPP lub równoważne. profl F.Sterylne. Objętość dołka 3,29ml. Materiał PS. Wyposażone w pokrywkę zapewniającą wentylację oraz wykluczającą możliwość nieprawidłowego założenia. dzięki specjalnemu wyprofilowaniu i oznakowaniu żółtym paskiem. Prążkowany obszar z boku płytki gwarantuje pewny chwyt podczas jej przenoszenia. Oznakowane alfanumerycznie. Krystalicznie przejrzyste. Dno dołka płaskie (profil F). Pakowane indywidualnie. Wolne od DNaz i RNaz. | Opakowanie = 126 sztuk | 5 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Płytki hodowlane 6-dołkowe | 6 dołków, dno płaskie | Opakowanie = 50 sztuk | 3 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Płytki hodowlane 12-dołkowe | 12 dołków, dno płaskie; | Opakowanie = 50 sztuk | 10 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Płytki hodowlane 24-dołkowe | 24 dołków, dno płaskie; | Opakowanie = 50 sztuk | 10 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Płytki hodowlane 48-dołkowe | 48 dołków, płaskie dno | Opakowanie = 50 sztuk | 13 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Testowe płytki hodowlane 96-dołkowe | 96 dołków, płaskie dno | Opakowanie = 100 sztuk | 6 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Buteleczki do hodowli kultur komórkowych z zakrętką | Buteleczki Wheaton do hodowli kultur komórkowych z zakrętką, przeźroczyste, pojemność 8 mL, autoklawowalne | Opakowanie = 144 sztuki | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Butelki do hodowli komórkowych 75 cm2 | Butelki sterylne do hodowli komórkowych TPP - Butelki do hodowli komórkowych z zakrętką z membraną. Pow. wzrostu 75 cm². Objętość maks. 270 ml. | Opakowanie zbiorcze = 20 x 5 sztuk | 7 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
SUMA |  |  |  |  | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0 | 0 | 0 | 0

## Cz. VII Pipety
Formularz asortymentowo-cenowy Część VII Pipety | [10 empty] | Załącznik 1A do SWZ
Lp. | Nazwa | Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Jednostkowa kwota VAT | Suma netto | Suma VAT | Suma brutto | Nr katalogowy oferowanego towaru / nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Pipeta automatyczna 0,2 ml | Eppendorf Xplorer® plus, 1-kanałowa, zmienna, 10 – 200 μL, żółty | Opakowanie = 1 sztuka | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Pipeta automatyczna 5 ml | Eppendorf Xplorer® plus, 1-kanałowa, zmienna, 0,2 – 5 mL,fioletowy | Opakowanie = 1 sztuka | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Pipeta automatyczna 1 ml | Eppendorf Xplorer® plus, 1-kanałowa, zmienna, 50 – 1 000μL, niebieski | Opakowanie = 1 sztuka | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Akumulatory do pipet | Akumulator litowo-polimerowy, do serii pipet Eppendorf Xplorer® | Opakowanie = 1 sztuka | 6 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Statyw do pipet automatycznych | Ładowarka karuzelowa 2, na 6 szt. Eppendorf Xplorer®/Xplorer® plus, dołączony zasilacz sieciowy, dodatkowe uchwyty ładujące i uchwyty do pipet dostępne opcjonalnie | Opakowanie = 1 sztuka | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Końcówki do pipet Eppendorf 5 ml | Końcówki do pipet Eppendorf, pojemność max. 5 ml | Opakowanie = 500 sztuk | 10 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Końcówki do pipet automatycznych 200 ul | Końcówki typ do pipet automatycznych, typu Eppendorf, Pojemność 5-200 µl, Kolor żółte, niesterylne, | Opakowanie = 250 sztuk | 4 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
SUMA |  |  |  |  | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0 | 0 | 0 | 0

## Cz. VIII Pipety specjalistyczne
Formularz asortymentowo-cenowy Część VIII Pipety specjalistyczne | [10 empty] | Załącznik 1A do SWZ
Lp. | Nazwa | Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Jednostkowa kwota VAT | Suma netto | Suma VAT | Suma brutto | Nr katalogowy oferowanego towaru / nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Jednokanałowa pipeta wyporowa 100-1000 µL | Jednokanałowa pipeta wyporowa Microman Gilson o zakresie objętości 100-1000 µL. Błąd dokładności ± 3,0; 5,0; 8,0 µL dla objętości odpowiednio 100, 500 oraz 1000 µL. Technologia końcówki: kapilara z tłokiem. | Opakowanie = 1 sztuka | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Końcówki do pipety wyporowej o objętości 100-1000 µL | Końcówki do pipety wyporowej o objętości 1000 µL. Technologia końcówki: Kapilara z tłokiem. Pakowane w statywach Tipack. Gilson Microman lub równoważne pod względem technologii końcówki | Opakowanie zbiorcze = 2 x 91 sztuk | 6 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Pipeta automatyczna | Pipeta automatyczna jednokanałowa z tłokiem wypierającym powietrze Pojemność 2 ml | 1 szt. | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Pipeta automatyczna 10-100ul | Pipeta jednokanałowa Acura 825, 10-100ul | opakowanie = 1 szt | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Pipeta automatyczna 100-1000ul | Pipeta jednokanałowa Acura 825, 100-1000ul | opakowanie = 1 szt | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Pipeta automatyczna 0.5-5ml | Pipeta jednokanałowa Acura 835, 0.5-5ml | opakowanie = 1 szt | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
SUMA |  |  |  |  | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 0 | 0 | 0 | 0

## Cz. IX Drobny sprzęt
Formularz asortymentowo-cenowy Część IX Drobny sprzęt laboratoryjny | [10 empty] | Załącznik 1A do SWZ
Lp. | Nazwa | Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Jednostkowa kwota VAT | Suma netto | Suma VAT | Suma brutto | Nr katalogowy oferowanego towaru / nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Probówki laboratoryjne zwężone na górze 16x160 | Probówki laboratoryjne zwężone na górze, wymiary (śr. x wys.): 16 x 160 mm, grubość ścianki: 0,6 mm | Opakowanie = 250 sztuk | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Fiolki gwintowane ND13 4ml | Przeźroczyste fiolki wykonane ze szkła borokrzemowego Wheaton 33. Pojemność 4 ml. | Opakowanie = 100 sztuk | 7 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Fiolki na próbki 4 ml - szkło borokrzemianowe, bezbarwne, GL 13 | Fiolki na próbki 4 ml - Rotilabo® lub równoważne pod względem materiały wykonania i i gwintu, szkło borokrzemianowe, bezbarwne, GL13 | Opakowanie = 200 sztuk | 7 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Butelka 2 ml bezbarwna GL 8 | Butelka 2 ml bezbarwna GL 8 | Opakowanie = 200 sztuk | 4 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Mieszadełka magnetyczne z powłoką teflonową. Cylindryczne, z zaokrąglonymi końcami. | Mieszadełka magnetyczne z powłoką teflonową. Cylindryczne, z zaokrąglonymi końcami. Długość x szerokość: 15 x 1,5 mm | Opakowanie = 1 sztuka | 20 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Statywy do probówek – ze stali nierdzewnej pokrytej PE | Statywy do probówek pokryte tworzywem PE, wykonane ze stali nierdzewnej, średnica otworu: 14 mm, liczba miejsc: 2x10, wysokość: 60 mm. | Opakowanie = 1 sztuka | 3 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Szpatułko-łyżeczka z małym ostrzem, okrągła | Szpatułko-łyżeczka wykonana ze stali szlachetnej. Posiada z jednej strony proste ostrze, a z drugiej zaokrągloną łyżeczkę. Autoklawowalna. Szerokośc ostrza 5 mm, długość całkowita 100 mm | Opakowanie = 1 sztuka | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Uchwyt do ezy | Uchwyt do ezy według Kolle. Solidne wykonanie z mosiądzu. Chromowane. Nierdzewne. Z kolorową rączką z tworzywa sztucznego. Długość całkowita 240 mm, średnica uchwytu 6 mm | Opakowanie = 1 sztuka | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Eza ze stali szlachetnej | Eza ze stali szlachetnej pętla 3 mm | Opakowanie = 1 sztuka | 5 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Pudełko na końcówki do pipet o poj. 1 ml | Pudełko na końcówki do pipet o poj. 1000 μl | Opakowanie = 1 sztuka | 3 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Lejek z PP 50 mm | Lejek wykonany z tworzywa sztucznego (PP), śr. górna 50 mm, śr. zew. nóżki 9 mm | Opakowanie = 1 sztuka | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Oryginalne końcówki do pipet – Brand 50-1000 µl | Oryginalne Końcówki do Pipet Brand, wykonane z wysokiej jakości tworzywa. Wyposażone są w podziałkę pomocną w określaniu ilości pobieranej cieczy. Końcówki mogą być sterylizowane w autoklawie. Końcówki bez filtra o poj. 1000-1500 µl. | Worek 2 x 500 szt. | 4 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Oryginalne końcówki do pipet – Brand 5-300 µl | Oryginalne Końcówki do Pipet Brand, wykonane z wysokiej jakości tworzywa. Wyposażone są w podziałkę pomocną w określaniu ilości pobieranej cieczy. Końcówki mogą być sterylizowane w autoklawie. Końcówki bez filtra o poj. 5-300 µl. | Worek = 1000 szt. | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Lejek z tworzywa sztucznego (PP) 75x10 | Lejki wykonane z tworzywa sztucznego (PP). Śr. górna 75 mm, Śr. zew. nóżki 10 mm. | Opakowanie = 1 sztuka | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Nakrętki gwintowane ND 13 | Nakrętki gwintowane ND13 bez otworu | Opakowanie = 100 sztuk | 5 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Zlewka plastikowa 50 ml | Wykonane z PP. Ze skalą i wylewem, pojemność 50 ml | Opakowanie = 1 sztuka | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Zlewka plastikowa 100 ml | Wykonane z PP. Ze skalą i wylewem, pojemność 100 ml | Opakowanie = 1 sztuka | 5 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Zlewka plastikowa 250 ml | Wykonane z PP. Ze skalą i wylewem, pojemność 250 ml | Opakowanie = 1 sztuka | 5 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Nakrętka GL 8 czarna | Zakrętki bez otworu do E159.1, E160.1, C518.1 | Opakowanie = 200 sztuk | 4 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Nakrętka GL13 czarna | Nakrętka GL13 czarna | Opakowanie = 200 sztuk | 7 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Pipeta wielokanałowa 50-300 µl, 8 kanałowa | Pipeta wielokanałowa typu HTL Discovery Comfort lub równoważna, pojemność 50-300 µl, 8 kanałowa, gwarantująca dokładność, precyzję i bezpieczeństwo pracy, posiada blokadę zapobiegającą przypadkowej zmianie nastawionej objętości, dwie możliwości nastawiania objętości – pokrętłem bądź przyciskiem pipetowania, odporna na sterylizację za pomocą promieniowania UV oraz w pełni autoklawowalna (bez konieczności rekalibracji po każdym cyklu autoklawowania) | Opakowanie = 1 sztuka | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Szczotka do probówek 21 cm | Szczotka do probówek, główka: bawełniana, dł. rączki: 14,5 cm, dł. włosia: 6,5 cm, śr. główki: 1 cm, długość: 21 cm | Opakowanie = 1 sztuka | 2 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Folia przeźroczysta | Wykonana z polietylenu. Przeznaczona do zamykania kubków, naczyń, szalek, próbek lub pojemników. Odznacza się znakomitą przyczepnością oraz silną rozciągliwością. Do uniwersalnego zastosowania. Przystosowana do przechowywania żywności. Przyjazna środowisku. | Rolka = 75m | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Septy przeznaczone do fiolek z gwintem ND13. | Septy przeznaczone do fiolek z gwintem ND13. butyl czerwony/PTFE szary | Opakowanie = 100 sztuk | 5 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Uszczelka GL 13 PTFE | Septa PTFE, zakrętki 12 mm do fiolek na próbki 4 ml Rotilabo® | Opakowanie = 1000 sztuk | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Buteleczki do hodowli kultur komórkowych z zakrętką | Buteleczki Wheaton do hodowli kultur komórkowych z zakrętką, przeźroczyste, pojemność 8 mL, autoklawowalne | Opakowanie = 144 sztuki | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Replikatory TSP do płytek 96-dołkowych | Replikatory TSP (Transferable Solid Phase) do płytek 96-dołkowych, wykonane z przejrzystego polistyrenu, wypustki replikatora TSP zanurzają się w studzienkach płytki 96-dołkowej, umożliwiając transfer materiału na kolejną | Opakowanie = 50 sztuk | 1 |  | 23% | 0 | 0 | 0 | 0
SUMA |  |  |  |  | XXXXXX | XXXXXX | 0 | 0 | 0 | 0