Nowy Tomyśl, 27 maja 2022 r.

Gmina Nowy Tomyśl

ul. Poznańska 33

64-300 Nowy Tomyśl

Znak sprawy: **ZP.271.13.2022**

Do wszystkich Wykonawców

Wyjaśnienia i modyfikacja Specyfikacji Warunków Zamówienia

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym dla zadania pn:
„Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Borui Kościelnej”

I.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień i jednocześnie dokonuje modyfikacji treści specyfikacji technicznej – załącznika do SWZ:

**Pytanie:**

W projekcie (rys.E1) jest informacja o montażu opraw na słupie bez wysięgnika. W przedmiarze również brak jest informacji montażu opraw na wysięgniku. W projekcie budowlanym natomiast załączono pomiary oprawy na wysięgniku o stopniu nachylenia 5.0 stopni natomiast nie ma informacji o jego długości ramienia. Specyfikacja załączona na stronie postępowania 24.05.2022 uwzględnia informacje o montażu opraw na wysięgniku. Proszę o informację, czy oprawy mają być montowane bezpośrednio na słupie czy na wysięgniku? Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru o pozycję z wysięgnikiem oraz o podanie wymiary długości ramienia wysięgnika.

**Odpowiedź:**

Zaprojektowane są słupy bez wysięgników i takie należy stosować. W specyfikacji technicznej nastąpił błąd odnośnie montażu oprawy na wysięgniku.

W pozostałym zakresie postanowienia SWZ i załączników pozostają bez zmian.