Załącznik nr 1 do SWZ

#### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 **I . OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU**

**Objęcie serwisem pogwarancyjnym aparatury medycznej firmy Drager**

**----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**II. Lista serwisowanych urządzeń**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa** | **Producent** | **Typ/Model** | **Rok prod.** |
| **1** | Parownik | DRAEGER | VAPOR 2000S |   |
| **2** | Parownik | DRAEGER | VAPOR 2000S |   |
| **3** | Parownik | DRAEGER | VAPOR 2000S |   |
| **4** | Parownik | DRAEGER | VAPOR 2000S |   |
| **5** | Analizator gazów anestetycznych | DRAEGER | SCIO | 2007 |
| **6** | Analizator gazów anestetycznych | DRAEGER | SCIO | 2007 |
| **7** | Aparat do znieczulania ogólnego | DRAEGER | PRIMUS | 2005 |
| **8** | Aparat do znieczulania ogólnego | DRAEGER | PRIMUS | 2015 |
| **9** | Aparat do znieczulania ogólnego | DRAEGER | PRIMUS | 2015 |
| **10** | Aparat do znieczulania ogólnego | DRAEGER | FABIUS TIRO | 2007 |
| **11** | Aparat do znieczulania ogólnego | DRAEGER | FABIUS TIRO | 2007 |
| **12** | Bilirubinometr | DRAEGER | JM-103 | 2009 |
| **13** | Bilirubinometr | DRAEGER | JM-105 | 2015 |
| **14** | Bilirubinometr | DRAEGER | JM-105 | 2015 |
| **15** | Kardiomonitor | DRAEGER | INFINITY KAPPA | 2005 |
| **16** | Kardiomonitor | DRAEGER | INFINITY DELTA | 2015 |
| **17** | Kardiomonitor | DRAEGER | INFINITY DELTA | 2015 |
| **18** | Kardiomonitor | DRAEGER | INFINITY DELTA | 2015 |
| **19** | Inkubator otwarty | DRAEGER | Babytherm 8010 | 2008 |
| **20** | Inkubator otwarty | DRAEGER | Babytherm 8010 | 2013 |
| **21** | Respirator transportowy | DRAEGER | OXYLOG 1000 | 2002 |
| **22** | Respirator transportowy | DRAEGER | OXYLOG 1000 | 2001 |
| **23** | Respirator transportowy | DRAEGER | OXYLOG 3000 | 2018 |
| **24** | Respirator transportowy | DRAEGER | OXYLOG 3000 | 2018 |
| **25** | Respirator transportowy | DRAEGER | OXYLOG 3000 | 2018 |
| **26** | Respirator noworodkowy  | DRAEGER | Babylog VN500 | 2018 |
| **27** | Respirator noworodkowy  | DRAEGER | Babylog VN500 | 2018 |
| **28** | Respirator noworodkowy  | DRAEGER | Babylog VN500 | 2018 |
| **29** | Respirator noworodkowy  | DRAEGER | Babylog VN500 | 2018 |
| **30** | Respirator noworodkowy  | DRAEGER | Babylog VN500 | 2018 |
| **31** | Respirator noworodkowy  | DRAEGER | Babylog VN500 | 2018 |

**Tabela 1. Lista urządzeń podlegających obsłudze serwisowej.**

**III . Część do wypełnienia przez przystępującego do przetargu**

**1. Usługi serwisowe dotyczące urządzeń.**

|  |
| --- |
| **Dotyczy urządzeń opisanych w następujących punktach tabeli 1.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,19,20,23,24,25,26,27,28,29,30,31.** |
| **L.p.** | **Parametr** | **Wymóg** | **Wartość oferowana****(wpisać TAK/NIE)** |
|  | Przeglądy techniczne wraz z wszelkimi rutynowymi czynnościami konserwacyjnymi urządzeń (wraz z planową wymianą części/podzespołów posiadających określony resurs pracy) w zakresie zalecanym przez producenta oraz instrukcję obsługi. *Uwaga: W przypadku okresowej wymiany części i podzespołów podczas przeglądów technicznych zamawiający wymaga aby były to części zalecane przez producenta oraz instrukcję obsługi urządzeń.* | Tak |  |
|  | W ramach przeglądów technicznych używanie wyłącznie materiałów (materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych itp.) zalecanych przez producenta. | Tak |  |
|  | Kalibracje oraz wzorcowania urządzeń lub ich podzespołów (jeśli są zalecane przez producenta). | Tak |  |
|  | Dokonywanie diagnostyki oraz wszelkich napraw urządzeń w przypadku wystąpienia awarii. | Tak |  |
|  | Dokonywanie wymiany części oraz podzespołów urządzeń (w przypadku awarii wymagającej wymiany części lub podzespołów) na części fabrycznie nowe. | Tak |  |
|  | Dokonywanie wszelkich okresowych wymian części, podzespołów oraz tzw. pakietów serwisowych urządzeń w zakresie i interwałach czasowych zgodnych z zaleceniami producenta oraz instrukcjami obsługi poszczególnych urządzeń.  | Tak |  |
|  | Podczas świadczenia usług serwisowych używanie wyłącznie specjalistycznych diagnostyczno- kalibrujących narzędzi gwarantujących wykonanie usługi zgodnie z wymogami producenta.  | Tak |  |
|  | Dokonywanie wpisów w paszporty techniczne urządzeń dotyczących wykonanych czynności. | Tak |  |
|  | Ustalanie z zamawiającym terminów kolejnych przeglądów technicznych oraz ewentualnych napraw. | Tak |  |
|  | Wykonywanie wszelkich czynności serwisowych przez wykwalifikowanych pracowników serwisowych posiadających odpowiednią wiedzę i kwalifikacje oraz przeszkolonych (posiadających aktualne certyfikaty/zaświadczenia) przez producenta urządzeń w zakresie serwisowania tych konkretnych modeli urządzeń objętych wymaganym serwisem. | Tak |  |
|  | W przypadku konieczności używania oprogramowania komputerowego do wykonywania wymaganych czynności serwisowych, Zamawiający wymaga aby w/w oprogramowanie było legalne oraz zalecane przez producenta.  | Tak |  |

|  |
| --- |
| **Dotyczy urządzeń opisanych w następujących punktach tabeli 1.: 15,16,17,18,21,22.** |
| **L.p.** | **Parametr** | **Wymóg** | **Wartość oferowana****(wpisać TAK/NIE)** |
|  | Przeglądy techniczne wraz z wszelkimi rutynowymi czynnościami konserwacyjnymi urządzeń (wraz z planową wymianą części/podzespołów posiadających określony resurs pracy) w zakresie zalecanym przez producenta oraz instrukcję obsługi. *Uwaga: W przypadku okresowej wymiany części i podzespołów podczas przeglądów technicznych zamawiający wymaga aby były to części zalecane przez producenta oraz instrukcję obsługi urządzeń.* | Tak |  |
|  | W ramach przeglądów technicznych używanie wyłącznie materiałów (materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych itp.) zalecanych przez producenta. | Tak |  |
|  | Kalibracje oraz wzorcowania urządzeń lub ich podzespołów (jeśli są zalecane przez producenta). | Tak |  |
|  | Podczas świadczenia usług serwisowych używanie wyłącznie specjalistycznych diagnostyczno- kalibrujących narzędzi gwarantujących wykonanie usługi zgodnie z wymogami producenta.  | Tak |  |
|  | Dokonywanie wpisów w paszporty techniczne urządzeń dotyczących wykonanych czynności. | Tak |  |
|  | Ustalanie z zamawiającym terminów kolejnych przeglądów technicznych oraz ewentualnych napraw. | Tak |  |
|  | Wykonywanie wszelkich czynności serwisowych przez wykwalifikowanych pracowników serwisowych posiadających odpowiednią wiedzę i kwalifikacje oraz przeszkolonych (posiadających aktualne certyfikaty/zaświadczenia) przez producenta urządzeń w zakresie serwisowania tych konkretnych modeli urządzeń objętych wymaganym serwisem. | Tak |  |
|  | W przypadku konieczności używania oprogramowania komputerowego do wykonywania wymaganych czynności serwisowych, Zamawiający wymaga aby w/w oprogramowanie było legalne oraz zalecane przez producenta.  | Tak |  |

**2. Parametry oceniane**

1. **Kryterium gwarancja**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametr** | **Punktacja** | **Wartość oferowana****(podać całkowitą oferowaną długość gwarancji)** |
| **GWARANCJA (Dotyczy urządzeń opisanych w następujących punktach tabeli 1.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,19,20,23,24,25,26,27,28,29,30,31.)** |
|  | Po wygaśnięciu umowy Zleceniobiorca udzieli Zleceniodawcy co najmniej 1-miesięcznej gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie urządzeń, za wyjątkiem sytuacji, w której umowa byłaby zerwana ze strony Zleceniodawcy lub z jego winy. | Dla: 1 miesiąca < okres gwarancji ≤12 miesięcy, za każdy dodatkowy miesiąc ponad wartość wymaganą (1 miesiąc) zamawiający przyzna 1 pkt., tzn:- za dodatkowy 1 miesiąc – 1 pkt.- za dodatkowe 2 miesiące – 2 pkt.- za dodatkowe 3 miesiące – 3 pkt.- za dodatkowe 4 miesiące – 4 pkt.- za dodatkowe 5 miesięcy – 5 pkt.- za dodatkowe 6 miesięcy – 6 pkt.- za dodatkowe 7 miesięcy – 7 pkt.- za dodatkowe 8 miesięcy – 8 pkt.- za dodatkowe 9 miesięcy – 9 pkt.- za dodatkowe 10 miesięcy – 10 pkt.- za dodatkowe 11 miesięcy – 11 pkt.*Uwaga:**Okres gwarancji należy podawać z dokładnością do jednego miesiąca. W przypadku podania okresu gwarancji z dokładnością większą niż jeden miesiąc zamawiający / zaokrągli ilość punktów w dół.**W przypadku zaoferowania okresu dłuższego niż 12m-cy zamawiający przyzna 11 pkt.* |  |

Uwaga:

* Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia załącznika nr 1 – przedmiot zamówienia w kolumnie pn “wartość oferowana”.
* Wypełniony i podpisany załącznik wykonawca złoży wraz z ofertą.

 ……………………………………..

 Podpis i pieczęć osoby uprawnionej