| Poznań, 27 stycznia 2023 r. |  |
| --- | --- |

K-292-4-87/23

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań: Część I: „Montaż urządzeń ułatwiających otwieranie ciężkich drzwi w budynkach UEP”, Część II: „Instalacja systemu powiadamiania/przywoływania pomocy dla osób niepełnosprawnych w budynkach UEP” wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń (ZP/042/22), prowadzonym w trybie podstawowym wpłynęło pytanie, na które Zamawiający niniejszym odpowiada.

Pytanie:

Czy w związku z warunkami wpisanymi w SWZ istnieje możliwość wystąpienia o odstępstwo do przepisów PPOŻ dla dróg ewakuacyjnych w budynkach wskazanych w postępowaniu? Jeśli tak - czy Zamawiający bierze pod uwagę zmianę terminu realizacji prac?

Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje konieczności wystąpienia o odstępstwo od obowiązujących przepisów PPOŻ dla dróg ewakuacyjnych w budynkach wskazanych w postępowaniu. Jednocześnie informujemy, że dla budynku A została wykonana ekspertyza z zakresu ochrony pożarowej oraz uzyskano postanowienie Wielkopolskiego Komendanta PSP na zawarte w ekspertyzie odstępstwa.