Załącznik Nr 1 A do SWZ

PAKIET NR 1 - IMPLANTY DO KRĘGOSŁUPA

| LP. | Asortyment | Ilość kompl. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stabilizacja międzytrzonowa do kręgosłupa szyjnego - czop walcowy; materiał: stop tytanu W składzie kompletu: czop szyjny cylindryczny (1 szt.) | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Stabilizacja odcinka szyjnego z dostępu przedniego; materiał: stop tytanu W składzie kompletu: - płytka natrzonowa (1 szt.) - wkręt kostny (4 szt.) - proteza trzonu/ów szyjnych (1 szt.) | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Stabilizacja dynamiczna- międzywyrostkowa tylnej kolumny kręgosłupa; materiał: PEEK; W składzie kompletu: stabilizator międzywyrostkowy (1 szt.) | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Stabilizacja międzytrzonowa do ześlizgu PLIF; materiał: stop tytanu W składzie kompletu: czop repozycyjny PLIF (2 szt.) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Stabilizacja transpedikularna odcinka piersiowo-lędźwiowego, krótkoodcinkowa; materiał: stop tytanu; W składzie kompletu: - śruby transpedikularne (4 szt.) - łącznik poprzeczny (1 szt.) - pręty (2 szt.) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Proteza trzonu/ów odcinka szyjnego kręgosłupa; materiał: PEEK lub stop tytanu (3D-Truss-Ti) W składzie kompletu: proteza trzonu (1 szt.) | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Stabilizacja międzytrzonowa odcinka lędźwiowego; materiał: stop tytanu (3D-Truss-Ti) W składzie kompletu: czop międzytrzonowy lędźwiowy do zrostu kostnego (1 szt.) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Stabilizacja międzytrzonowa lędźwiowa PLIF; materiał: PEEK, stop tytanu (Ti) oraz stop tytanu (3D-Truss-Ti) . W składzie kompletu: czop międzytrzonowy lędźwiowy (2 szt.) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Stabilizacja międzytrzonowa odcinka szyjnego; materiał: PEEK; W składzie kompletu: - proteza dysku szyjnego (1 szt.) - wypełnienie w postaci bloczka (1 szt.) | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |

Wymagania Zamawiającego:

- Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny jednostkowej netto poszczególnych wyrobów, które wchodzą w skład danego kompletu

- Depozyt implantów oraz narzędzi i przymiarów kompatybilnych do implantów

PAKIET NR 2 – STABILIZACJA KRĘGOSŁUPA

| Lp. | Asortyment | Ilość kompl. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System do wertebroplastyki Cement (Podwyższona gęstość i lepkość natychmiast po rozmieszaniu - konsystencja plasteliny. Brak fazy ciekłej. Cement nieprzezierny dla promieni RTG) Igła przeznasadowa | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | System tylnej transpedikularnej stabilizacji urazów kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym – tytan Śruba x4 Klema do śruby x4 Pręt x2 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania Zamawiającego:

- Depozyt implantów

PAKIET NR 3 - ZACISKI, KLIPSY NACZYNIOWE, NARZĘDZIA, MIKRONARZĘDZIA

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zacisk do mocowania płata kostnego po kraniotomii w rozm. 11 mm/16 mm/20 mm tytan | 330 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kaniula ssąca do neuroendoskopu, jednorazowego użytku, zewnętrzna średnica 2,0 mm, zakończona ostro, kąt 45 st. | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Jednorazowy zestaw do wprowadzania neuroendoskopu, śr. zew. 19 Fr(6,1 mm), z tępym obturatorem z zakrąglonym końcem, z naniesioną wyraźną skalą co min. 1 cm | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kable bipolarne, kompatybilne z min. trzema rodzajami wtyków pęset bipolarnych | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kleszcze kostne typ leksell-stille z podwójną przekładnią długość 240mm 9 ½” (rengeurs) | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Uchwyt skalpela nr 3l (trzonek) długi. długość 210mm 8 ¼” | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Uchwyt skalpela nr 7 (trzonek). długość 160mm 6 ¼” | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Pinceta chirurgiczna standard , prosta końcówka robocza 1 x 2 ząbki długość 180mm 7”. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Pinceta chirurgiczna standard , prosta końcówka robocza 1 x 2 ząbki długość 160mm 6 ¼”. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Hak galea z łańcuszkiem kulkowym do ramy gilsbacha duzy ( zakończony żabką do zapięcia ) | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Mikroodsysacz sztywny mikrochirurgiczny typ raabe . oznaczony kolorami o średnicach 1,4mm , 2,0mm , 2,7 mm i długościach całkowitych 130mm , 150mm , 165mm , 185mm do wyboru przez zamawiającego | 8 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Zaciski plastikowe do hemostazy brzegu płata skórnego czepca, jednorazowe, sterylne, pakowane po 10 szt. | 100 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Hak korzeniowy | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Odgryzacz rozbieralny z wypychaczem, średnica od 1,5 do 5mm, stopka cienka, otwierana do góry pod kątem 130˚, szerokość otwarcia szczęk 9 - 12mm, długość 200mm | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Odgryzacz rozbieralny z wypychaczem, średnica od 1,5 do 5mm, stopka cienka, otwierana do góry pod kątem 130˚, szerokość otwarcia szczęk 9 - 12mm, długość 180 mm | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Odgryzacz rozbieralny z wypychaczem, średnica od 2 do 5mm, stopka cienka, otwierana do góry pod kątem 130˚, szerokość otwarcia szczęk 9 - 12mm, długość 230mm | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Punch standardowy prosty / zagięty do góry (do wyboru przez Zamawiającego), szczęki standardowe / częściowo ząbkowane, o dł. roboczej 150 mm/180/200/230/280 (do wyboru przez Zamawiającego), o szer. Szczęk 1,5; 2; 3; 4; 5 mm (min. 3 rozm. Do wyboru przez Zamawiającego), powłoka typu Noir, rozbieralne, złoty przycisk umożliwiający intuicyjny, łatwy i szybki demontaż narzędzia, wszystkie części zostają połączone. | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Zaciski tętniakowe/klipsy tętniakowe/ permanentne/czasowe/tytanowe/phynox Zamawiający z katalogu klipsów zamawia 70 klipsów – rodzaj i ilość z danego rodzaju i rozmiaru wg potrzeb do decyzji Zamawiającego | 60 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Podwójny aplikatur bagnetowy do zacisków – standard – 90 mm długość robocza, 225 mm długość całkowita | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Podwójny aplikatur bagnetowy do zacisków – mini – 90 mm długość robocza, 225 mm długość całkowita | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Mikro nożyczki typ noir, końce ostro ostre, proste, bagnetowe, dł. 90 mm | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Mikro nożyczki typ noir, końce ostro ostre, zakrzywione lekko, bagnetowe, dł. 90 mm | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Mikro nożyczki typ noir, końce ostro ostre, proste, bagnetowe, dł. 120 mm | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Mikro nożyczki typ noir, końce ostro ostre, zakrzywione lekko, bagnetowe, dł. 120 mm | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Nóż nowotworowy modularny, typ noir, śr. 3,0 mm, odgięty pod kątem 45 st., dł. całkowita 200 mm | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Pinceta bipolarna, prosta, bagnetowa, wielkość pyszczków 0,7 mm, dł. 95 mm | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Pinceta bipolarna, prosta, bagnetowa, wielkość pyszczków 0,7 mm, dł. 135 mm | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Łyżeczka typ Caspar, prosta, czubek podgięty, szer. branży pracującej 5 mm, dł. całkowita 250 mm | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Mikronożyczki sprężynowe, proste, kształt bagnetowy, długość 190mm 1 szt. | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Mikronożyczki sprężynowe, zakrzywione, kształt bagnetowy, długość 190mm 1 szt. | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Mikronożyczki bagnetowe, ostro/ostre, proste, kodowane kolorem niebieskim, długość robocza90mm, długość całkowita 215mm1szt. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Mikronożyczki bagnetowe, ostro/tępe, proste, kodowane kolorem niebieskim, długość robocza90mm, długość całkowita 215mm1szt. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Mikronożyczki bagnetowe, ostro/ostre, zakrzywione do góry, kodowane kolorem niebieskim, długość robocza 90mm, długość całkowita 220mm 1 szt. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Mikronożyczki bagnetowe, ostro/tępe, zakrzywione do góry, kodowane kolorem niebieskim, długość robocza 90mm, długość całkowita 220mm 1 szt. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Mikronożyczki bagnetowe, ostro/ostre, proste, kodowane kolorem niebieskim, długość robocza120mm, długość całkowita 245mm1szt. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Sonda kulkowa 200 mm 2 szt. | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Ssaki stalowe rozmiar do wyboru zamawiającego 9 szt. | 9 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Pinceta mikrochirurgiczna do wiązania szwów długość 150mm 6” prosta , końce gładkie szerokość 0,3mm z kołkiem naprowadzającym (osadzaniem) , uchwyty półokrągłe. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Pinceta mikrochirurgiczna do wiązania szwów długość 180mm 7” prosta , końce gładkie szerokość 0,5mm z kołkiem naprowadzającym (osadzaniem) , uchwyty półokrągłe. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Minop invent mikronożyczki ostry | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Haczyk mikrochirurgiczny tępy z kulką średnica 2mm, zagięty pod katem 45 stopni długość 230mm 9” . uchwyt okrągły. | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Haczyk mikrochirurgiczny tępy z kulką średnica 2mm, zagięty pod katem 90 stopni długość 230mm 9” . uchwyt okrągły. | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Haczyk mini modularny, typ noir, tępy, odgięty pod kątem 45 st., dł. całkowita 200 mm | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Haczyk mini modularny, typ noir, tępy, odgięty pod kątem 90 st., dł. całkowita 200 mm | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Nożyczki preparacyjne proste długość 175 mm 7" ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką ze szlifem falistym złote ucha | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Nożyczki preparacyjne odgięte typ toennis adson długość 175 mm 7" ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką ze szlifem falistym złote ucha | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Kleszczyki naczyniowe typ halsted-mikro odgięte długość 125 mm 5" delikatne końcówka robocza 1x2 ząbki skok ząbków 0,5 mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Kleszczyki naczyniowe typ halsted-mikro proste długość 125 mm 5" delikatne końcówka robocza 1x2 ząbki skok ząbków 0,5 mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Pinceta anatomiczna typ cushing delikatna prosta z kołkiem naprowadzającym długość 180 mm. 7". | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Mikronożyczki sprężynowe typ yasargil bagnetowe ostrza proste ostre długość 225mm 9" uchwyty ażurowe na palce . | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Pinceta chirurgiczna średnio szeroka prosta końcówka robocza 1 x 2 ząbki długość 200 mm 8" | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Osteotom typ lexer prosty rowkowy długość 220mm 8 3/4" szerokość ostrza 7mm uchwyt osteotomy wykonany z materiału typu peek umożliwiający sterylizacje w temperaturze 143 stopnie celsjusza i ciśnieniu 3 bary. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Dłuto rowkowe typ lexer dł.220 mm 8 3/4" szerokość ostrza 5 mm. Rękojeść wykonana z tworzywa typu peek przeznaczonego do sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopnie c i ciśnieniu 3 bary. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Osteotom typ lexer prosty rowkowy długość 220mm 8 3/4" szerokość ostrza 10 mm uchwyt osteotomy wykonany z materiału typu peek umożliwiający sterylizacje w temperaturze 143 stopnie Celsjusza i ciśnieniu 3 bary. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Młotek metalowy typ bergmann waga 300 g głowica o średnicy 45mm długość całkowita 245mm 9 3/4". | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Aplikator tytanowy xs obrotowy 360 stopni do klipsów mózgowych typ yasargila (mini) , z zatrzaskiem, kształt bagnetowy, długość części pracującej 110mm, długość całkowita 250mm 9 7/8". | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Aplikator tytanowy xs obrotowy 360 stopni do klipsów mózgowych typ yasargila (standard) , z zatrzaskiem, kształt bagnetowy, długość części pracującej 110mm, długość całkowita 250mm 9 7/8". | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Szczypce kostne typ friedmann ( ze sprężyną rozpychającą) proste długość 140mm 5 1/2" | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Szczypce kostne typ friedmann ( ze sprężyną rozpychającą )zakrzywione długość 140mm 5 1/2" | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Kleszczyki naczyniowe typ halsted-mosquito proste długość 125 mm 5" delikatne skok ząbków 0,6 mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Kleszczyki naczyniowe typ halsted-mosquito odgięte długość 125 mm 5" delikatne skok ząbków 0,6 mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Młotek ortopedyczny typ hajek waga 140 g / 210 g, średnica głowicy 27 mm długość 220 mm. 8 3/4". | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Kleszczyki naczyniowe typ leriche proste długość 150 mm 6" delikatne skok ząbków 0,6 mm | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Kleszczyki naczyniowe typ leriche bez ząbków odgięte długość 150 mm 6" delikatne skok ząbków 0,6 mm | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Podważka zderkiewicza nr ,,1'' | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Podważka zderkiewicza nr ,,2'' | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Podważka zderkiewicza nr ,,3'' | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Mikrossak typu raabe z atraumatyczną końcówką i zielonym uchwytem oznaczającym średnicę zewnętrzną (8fr.=2,7mm), długość części pracującej 80mm, długość całkowita 130mm (zaznaczona przez jeden pierścień za uchwytem) | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

PAKIET NR 4 - PROTEZA KOŚCI SKLEPIENIA CZASZKI

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proteza kości czaszki w rozmiarach: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 130/125 mm | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 134/110 mm | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania Zamawiającego:

- Proteza kości czaszki wykonana techniką dziania z: przędzy poliestrowej - dającej odpowiednią wytrzymałość zarówno na zginanie jak i ucisk oraz rozwinięcie powierzchni, przędzy polipropylenowej - charakteryzującej się niskim ciężarem właściwym oraz niską temperaturą topnienia, co umożliwia nadanie protezie odpowiedniej sztywności i twardości.

- Możliwość sterylizacji

PAKIET NR 5  – KOŃCÓWKI MOTOROWE, FREZY DO WIERTARKI NEUROCHIRURGICZNEJ FIRMY AESCULAP MICROSPEED UNI/ELAN 4

| Lp. | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uchwyt uniwersalny - prostnica extra krótka - kraniotom szybkoobrotowy | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Osłona opony twardej do kraniotomu nieobrotowa, rozmiar do wyboru zamawiającego | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Frezy do wiertarki szybkoobrotowej, rozetowe, stalowe i diamentowe, wielokrotnego użytku (możliwość mycia, dezynfekcji i sterylizacji) | 35 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Frezy do wiertarki szybkoobrotowej, rozetowe, stalowe i diamentowe, wielokrotnego użytku (możliwość mycia, dezynfekcji i sterylizacji) | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |

PAKIET NR 6 - OSPRZĘT DO CUSY

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dren jednorazowy 36 kHz i 23 kHz (1 op. - 6 szt.) | 15 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Końcówka 36 kHz, wielorazowa, kątowa, śr. 1,14 mm lub 1,57 mm | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Końcówka 23 kHz, wielorazowa, kątowa, śr. 1,14 mm lub 1,57 mm | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Filtr odsysania do Cusy Exel (1 op. - 2 szt.) | 1 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Sterylny jednorazowy klucz końcówek 23 kHz i 36 kHz (1 op. - 6 szt.) | 1 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Szpatułka do mocowania, kompatybilna z Budde - Halo i klamrą Mayfield w rozm. 10; 13; 16; 19; 26 mm | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |

PAKIET NR 7 - ZASTAWKI, DRENAŻE

| Lp. | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zastawka typu Pudenz | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do drenażu zewnętrznego komorowego w układzie zamkniętym dla dorosłych, sterylny | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do drenażu zewnętrznego lędźwiowego | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Worek do drenażu | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Dren dootrzewnowy z otwartym końcem | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Dren komorowy – liczbowe oznaczenie długości w cm ze skokiem co 1cm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Łącznik plastikowy prosty kompatybilny z drenami | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Łącznik plastikowy trójdrożny kompatybilny z drenami | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |

Wymagania Zamawiającego:

- Zastawka nisko, średnio i wysokociśnieniowa z integralnymi łącznikami z kompletem do wyboru Zamawiającego w zależności od potrzeb

- Zestaw do drenażu zewnętrznego komorowego:

- trójdrożnym kurkiem odcinającym, zastawką jednokierunkową i portem do próbkowania płynu,

- wyskalowany zbiornik na płyn, port do próbkowania i dren wylotowy,

- łącznik T/kurek odcinający dren wlotowy, worek drenażów, linijka - skala ciśnienia,

- dren komorowy ze znacznikami długości i dużymi otworami wlotowymi, dwa prowadniki drenu komorowego,

- łącznik i nasadka wodoszczelna, klamry do szycia, prowadnica podskórna 1 szt. w opakowaniu

- Zestaw do drenażu zewnętrznego lędźwiowego:

- z trójdrożnym kurkiem odcinającym, zastawką jednokierunkową i portem do próbkowania płynu,

- wyskalowany zbiornik na płyn, port do próbkowania i dren wylotowy,

- łącznik T/kurek odcinający dren wlotowy, worek drenażowy, linijka - skala ciśnienia, dren lędźwiowy o zamkniętym końcu ze znacznikami głębokości, prowadnica w podajniku, igła, łącznik, klamry do szycia

PAKIET NR 8: PROWADNIK NERWÓW OBWODOWYCH

| Lp. | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prowadnik nerwu, wchłanialny implant do rekonstrukcji ubytków nerwów obwodowych, rozm. 5 x 3 cm / 6 x 3 cm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |

PAKIET NR 9: MATRYCA DO REGENERACJI OPONY TWARDEJ

| Lp. | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Substytut opony twardej. Materiał zapobiegający zrostom i bliznowaceniu. Rozmiar 5,0 cm x 5,0 cm. | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Substytut opony twardej. Materiał zapobiegający zrostom i bliznowaceniu. Rozmiar 2,5 cm x 7,5 cm. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Substytut opony twardej. Materiał zapobiegający zrostom i bliznowaceniu. Rozmiar 7,5 cm x 7,5 cm. | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Substytut opony twardej. Materiał zapobiegający zrostom i bliznowaceniu. Rozmiar 10,0 cm x 12,5cm. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Substytut opony twardej. Materiał zapobiegający zrostom i bliznowaceniu. Rozmiar 12,5 cm x 17,5cm. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |

Wymagania Zamawiającego:

- Depozyt implantów

- rozmiaru wg potrzeb do wyboru Zamawiającego

PAKIET NR 10:    HEMOSTATYKI I KLEJE

| Lp. | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hemostatyk uszczelniający złożony z kolagenu uzykiwanego z bydlęcej skóry właściwej, pokryty powłoką z glutaranu tetrasukcynoimidylu eteru pentaerytrytolowego glikolu polietylenowego; rozmiar: 4,5cm x 9,0cm; opakowanie zawiera 3 sztuki | 3opx3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Hemostatyk uszczelniający złożony z kolagenu uzykiwanego z bydlęcej skóry właściwej, pokryty powłoką z glutaranu tetrasukcynoimidylu eteru pentaerytrytolowego glikolu polietylenowego; rozmiar: 4,5cm x 4,5cm; opakowanie zawiera 3 sztuki | 3opx3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Hemostatyk uszczelniający złożony z kolagenu uzykiwanego z bydlęcej skóry właściwej, pokryty powłoką z glutaranu tetrasukcynoimidylu eteru pentaerytrytolowego glikolu polietylenowego; rozmiar: 2,7cm x 2,7cm; opakowanie zawiera 5 sztuk | 2opx5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dwuskładnikowy fibrynowy klej tkankowy. Składnik 1: 2ml sporządzonego roztworu zawierają: białka wykrzepiajace ludzkie co najmniej 95 mg w tym: Fibrynogen min. 90 mg Fibronektyna osoczowa (CIIG) min. 5,5 mg Plazminogen min. 0,08mg Czynnik krzepnięcia XIII min. 30 j.m. Atrotynina wołowa min. 3000KIU Składnik 2: trombina ludzka po odtworzeniu w roztworze chlorku wapnia zawiera 2ml sporządzonego roztworu: Trombina ludzka m.in. 4 j.m. lub 500 j.m. Dwuwodny chlorek wapnia min. 40 umol. Objętość 4 ml | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Matryca hemostatyczna o pojemności 5 ml zawierająca w zestawie 1 strzykawkę o pojemności 5ml z matrycą żelatynową, 1 strzykawkę o pojemności 5ml do przygotowania matrycy wyposażoną w zintegrowane żeńskie złącze luer, 2 końcówki aplikatora, 1 końcówkę plastyczą z pamięcią kształtu, 1 fiolkę trombiny (ludzkiej) 2500 j.m., 1 bezigłowy łącznik fiolki, 1 ampułkę z 0,9% roztworem chlorku sodu, 5ml..; | 20 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Matryca hemostatyczna o pojemności 10 ml zawierająca w zestawie 1 strzykawkę o pojemności 10ml z matrycą żelatynową, 1 strzykawkę o pojemności 10ml do przygotowania matrycy wyposażoną w zintegrowane żeńskie złącze luer, 2 końcówki aplikatora, 1 końcówkę plastyczą z pamięcią kształtu, 1 fiolkę trombiny (ludzkiej) 2500 j.m., 1 bezigłowy łącznik fiolki, 1 ampułkę z 0,9% roztworem chlorku sodu, 10 ml. | 10 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |

PAKIET NR 11 – AKCESORIA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO OPERACJI STEREOTAKTYCZNYCH

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylne okrycia - Apuzzo Drapes, opakowanie (10 szt.) | 3op |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Śruby mocujące ramę do głowy pacjenta, krótkie, sterylne, opakowanie (10szt.) | 4op |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Śruby mocujące ramę do głowy pacjenta, długie, sterylne, opakowanie (10szt. | 4op |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Igły biopsyjne (5 szt. ) | 4op |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |

Wymagania Zamawiającego:

- Depozyt implantów

PAKIET NR 12 – ZUŻYWALNE ELEMENTY DO ZABIEGÓW Z UŻYCIEM SYSTEMU NEURONAWIGACJI STEALHSTAATIN S7

| Lp. | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowe optyczne markery do neuronawigacji , markery współpracują z posiadanym przez Zamawiającego instrumentarium pasywnym i aktywnym do zabiegów w obrębie głowy z włączeniem biopsji. Pakowane po 1 szt–op zbiorcze 12 szt Pakowane po 4 szt – op zbiorcze 48 szt. Pakowane po 5 szt – op zbiorcze 60 sz. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy zestaw Navigus do wykonywania nawigowanych biopsji współdziałający z systemem optycznym neuronawigacji StealthStation S7 firmy Medtronic, skład zestawu : - igła biopsyjna wraz z miarką ogranicznikiem, wężykiem aspiracyjnym - prowadnik igły w skład którego wchodzi: podstawa prosta, podstawa kątowa, zacisk, reduktory 1.9 mm, 2.2 mm, 2.6, śruby, śrubokręt 9733068, 9733065 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |

PAKIET NR 13: ONKOLOGIA KRĘGOSŁUPA (PROTEZA TRZONU; BIOPSJA, UZUPEŁNIENIE UBYTKU MASY KOSTNEJ, STABILIZACJA)

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do wertebroplastyki - umożliwiający przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem o podwyższonej gęstości w przypadkach złamań kompresyjnych trzonów kręgowych - trokar - igła - urządzenie sterylna mieszająco podające - podajnik - przewód giętki - cement | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła transpedikularna z mandrynem skośna | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw biopsyjny: - igła, - wewnętrzna tuleja, - strzykawka | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowo– lędźwiowym tytanowy (przeznasadowy) z protezą trzonu piersiowego/ lędźwiowego umożliwiającą dystrakcję in situ W skład kompletu wchodzi: śruba – 4 szt bloker –– 4 szt pręt – 2 szt poprzeczka –– 1 szt proteza – 1 szt zakończenia – 2 szt | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |

Wymagania Zamawiającego:

- Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny jednostkowej netto poszczególnych wyrobów, które wchodzą w skład danego kompletu

- Depozyt implantów oraz narzędzi i przymiarów kompatybilnych do implantów

- Śruby przeznasadowe o samotnącym i cylindrycznym profilu gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu- korówkowy szerszy i samotnący-ostry na stożku, tulipanowe jednoosiowe i wieloosiowe. Długość śrub w zależności od średnicy w zakresie 20-100mm ze skokiem co 5 mm. Średnica śrub w zakresie 4,0 -10,5mm co 0,5mm, w większych średnicach co 1,0mm. Możliwość zastosowania pręta 5,5 i/lub 6,0mm.
Bloker jednoelementowy, uniwersalny mocujący pręt od góry do śruby.
Pręty tytanowe o długości 30-480mm i średnicy 6mm. Dostępne pręty  z heksagonalnym zakończeniem. Możliwość zastosowania krótkich prętów wygiętych fabrycznie o dwóch różnych głębokościach wygięcia w celu odtworzenia anatomicznych krzywizn kręgosłupa.
Łączniki poprzeczne monolityczne i wieloosiowe z możliwością bezproblemowego połączenia prętów przebiegających względem siebie pod dowolnym kątem, którego zastosowanie zmniejsza traumatyzację kolumny tylnej kręgosłupa, zakres od 17mm do 99mm
Dostępne haki laminarne, pedikularne i na wyrostki poprzeczne.
Tytanowa proteza trzonu musi umożliwiać płynną, niskoskokową dystrakcje operowanego segmentu kręgosłupa po jej zaimplantowaniu przy użyciu pojedynczego narzędzia przytrzymującego wszczep
Konstrukcja implantu musi umożliwiać odtworzenie krzywizny kręgosłupa
Implant zapewnia regulację wysokości na odcinku 20,5 mm – 90,5 mm w celu zaopatrzeniu do 3 segmentów kręgosłupa
Implanty w dwóch średnicach 18 i 22 mm
W zestawie szeroka gama ząbkowanych zakończeń kątowych pozwalająca operatorowi na dobranie jednej z dziesięciu możliwych krzywizn (0, 3, 6, 8, 11, 15, 16, 18, 23, 30); na zakończeniach kątowych powinny znajdować się pionowe kreski - celowniki, w celu precyzyjnego ustawieniu ich krzywizn względem siebie; możliwość wypełnienia implantu przeszczepami kostnymi lub substytutem konstnym; odwracalna blokada mechanizmu dystrakcyjnego implantu. W zestawie dostępne implanty umożliwiające dodatkowe powiększenie wysokości protezy o 15.

- Wykonawca wraz z dostawą wyrobów medycznych dostarczy Zamawiającemu konieczne instrumentarium, którego koszt nie będzie stanowić odrębnej pozycji i uwzględniony został w cenie ofertowej, tj. konieczność dostarczenia w zestawie klucza dynamometrycznego warunkującego precyzyjne dobranie siły docisku pręta do śruby oraz klem umożliwiających segmentacyjną korekcję deformacji.

- Wszystkie implanty muszą nosić stałe oznakowanie, zawierające gabaryt, nr kat,i nr serii.

- Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację

PAKIET NR 14: OSŁONA NA GŁOWICĘ  USG

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Osłona na śródoperacyjną głowicę do aparatu USG, sterylna, wypełniona żelem do USG | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |

PAKIET NR 15: POZYCJONERY

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podkładka pod głowę w pozycji brzusznej dla dorosłych Wymiar 280x240x140 | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pozycja półwałek 405x150x100 | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pokład pod kolano 510x150x35 | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |

Wymagania Zamawiającego:

- Pozycjonery przeciwodleżynowe wykonane z pianki wiskoelastycznej i żelu silikonowego, pokryte poliuretanem,

- rozkładają ciężar ciała i obniżają nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu poniżej 32mmHg,

- chronią przed ryzykiem podrażnienia nerwów,

- wielokrotnego użytku, wodoszczelne, do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami,

- żel nie wycieka w przypadku przecięcia powłoki,

- przezierne dla promieni  RTG,

- nieprzewodzące ładunków elektrycznych,

- wolne od lateksu,

- gwarancja na wady fabryczne minimum 24 m-ce

PAKIET NR 16: IMPLANTY DO STABILIZACJI KRĘGOSŁUPA

| Lp. | Asortyment | Ilość kompl. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stabilizacja międzytrzonowa do kręgosłupa szyjnego - czop - materiał: PEEK | 88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Stabilizacja międzytrzonowa do kręgosłupa szyjnego - czop - materiał: PEEK napylony czystym tytanem | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ruchoma proteza dysku szyjnego | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Proteza trzonu szyjnego odcinka kręgosłupa z mechanizmem rozszerzającym implant in situ (20-70mm) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Stabilizacja odcinka szyjnego z dostępu przedniego - materiał: tytan, w składzie kompletu: - płyta (szt.) - śruby (szt.) | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw do laminoplastyki w odcinku szyjnym kręgosłupa materiał: tytan, w składzie kompletu: - śruba ( szt.) - płytka (szt.) | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw do stabilizacji szyjnej tylnej i szczytowo potylicznej Płytka potyliczna Wkręt do mocowania płyty Śruby wieloosiowe ( szt.) Poprzeczka (szt.) Nakrętki (szt.) Pręt potyliczny (szt.) | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Stabilizacja transpedikularna odcinka piersiowo-lędźwiowego, krzyżowego - w składzie kompletu: - śruby transpedikularne szt. - nakrętki blokujące szt. - stabilizator poprzeczny szt. - pręty szt. | 133 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Stabilizacja międzytrzonowa odcinka lędźwiowego krzyżowego ALIF – wykonane z PEEK napylone czystym tytanem, do przedniej stabilizacji odcinka lędźwiowego z możliwością założenia implantu od przodu | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Stabilizacja odcinka lędźwiowego – międzytrzonowa – PLIF, TLIF - wykonane z PEEK – sześcioboczne bloki, wygięte bloki – do wyboru | 68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Stabilizacja odcinka lędźwiowego – międzytrzonowa – PLIF, TLIF - sześcioboczne bloki, wygięte bloki – do wyboru - wykonane z PEEK napylone czystym tytanem, | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Śruby augumentacyjne do złamań osteoporotycznych - w składzie kompletu: - śruba augumentacyjna szt. - kaniula (szt.) | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |

Wymagania Zamawiającego:

- Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny jednostkowej netto poszczególnych wyrobów, które wchodzą w skład danego kompletu

- Depozyt implantów oraz  narzędzi i przymiarów kompatybilnych do implantów

PAKIET NR 17: IMPLANTY DO ZAMYKANIA KOŚCI CZASZKI

| Lp. | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płytka 2 - otworowa prosta, długość 15 mm | 41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płytka 4 - otworowa prosta, długość 21 mm | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Płytka 5 - otworowa prosta, długość 21 mm | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Płytka 10- otworowa prosta, długość 44 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Płytka 20 - otworowa prosta, długość 89 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Płytka 6 - otworowa typu podwójny Y, 18x11 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Płytka 6 - otworowa typu podwójny Y, 21x11 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Płytka 8 otworowa typu Matrix 34 mm x 14 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Płytka 6 otworowa na otwór trepanacyjny, średnica 18,4 mm | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Płytka 6 otworowa na otwór trepanacyjny, średnica 21,4 mm | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Płytka 6 otworowa na otwór trepanacyjny, średnica 23,4 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Płytka 6 otworowa na otwór trepanacyjny, średnica 30,4 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Płytka 6 otworowa do sklepienie czaszki, średnica 26 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Płytka 6 otworowa do sklepienie czaszki, średnica 31 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Płytka - siatka, 6 otworów, grubość 0,4 mm o wymiarach 29 x 14 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Płytka - siatka, 6 otworów, grubość 0,4 mm o wymiarach 39 x 15 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Płytka - siatka, 6 otworów, grubość 0,4 mm o wymiarach 49 x 16 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Płytka - siatka 3D, grubość 0,6 mm o wymiarach 100 x 100 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Płytka - siatka 3D, grubość 0,6 mm o wymiarach 150 x 150 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Śrubokręt elektryczny jednorazowego użytku | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Sterylny zestaw płytek i śrubek, w skład zestawu wchodzi 6 śrubek 1,5 x 4 mm, 3 płytki długość 15,4 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Sterylny zestaw płytek i śrubek, w skład zestawu wchodzi 10 śrubek 1,5 x 4 mm, 2 płytki długość 15,4 mm, płytka na otwór trepanacyjny średnica 23,4 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Magazynek 6 śrub samogwintujących, standardowych, wkrętak krzyżakowy, dł 3 mm, średnica 1,5 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Magazynek 100 śrub samogwintujących, standardowych, wkrętak krzyżakowy, dł 4 mm, średnica 1,5 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Magazynek 6 śrub samogwintujących, standardowych, wkrętak krzyżakowy, dł 5 mm, średnica 1,5 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Magazynek 6 śrub samogwintujących, "awaryjnych", wkrętak krzyżakowy, dł 3 mm, średnica 1,8 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Magazynek 6 śrub samogwintujących, "awaryjnych", wkrętak krzyżakowy, dł 5 mm, średnica 1,8 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |

Wymagania Zamawiającego:

- Wykonawca wraz z dostawą wyrobów medycznych dostarczy Zamawiającemu konieczne instrumentarium do implantacji, którego koszt nie będzie stanowić odrębnej pozycji i uwzględniony został w cenie ofertowej

- Wielkość płytek +/- 10mm

- Rozmiar i rodzaj wg potrzeb do wyboru Zamawiającego

PAKIET NR 18: DO PODKOWY DLA DOROSŁYCH  MAYFIELD

| Lp. | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Żelek lewy do podkowy dla dorosłych Mayfield | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Żelek prawy do podkowy dla dorosłych Mayfield | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kolce stalowe do mocowania czaszki w klamrze dla dorosłych | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |

PAKIET NR 19 -  SPIRALA EMBOLIZACYJNA O ZMIENNEJ MIĘKKOŚCI + ZWALNIACZE

| Lp. | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spirala embolizacyjna o zmiennej miękkości: Zewnętrzna spirala wykonana z platyny, Mechaniczne uwalnianie spirali, pozwalające na korektę ułożenia, Mocowanie spirali do popychacza pozwalające na swobodne rotowanie, Długość spiral – od 1 do 60cm, średnica struktury drugorzędowej (3D) – od 1 do 18mm. Kompatybilne z mikrocewnikami typu 0.010’’ Trzy klasy miękkości – standard, miękka, ultra miękka oraz ultra miękka helikalna, Za utrzymywanie długości powinna odpowiadać nitka z superwytrzymałego materiału typu ULTRA HD; dodatkowe wzmocnienie drutem nitinolowym, Progresywna miękkość, bardziej elastyczny pierwszy zwój, dodatkowo – w zależności od grupy miękkości – od 10 do 100% długości końca powinien być bardziej elastyczny | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zwalniacz do uwalniania spiral techniką wskazaną przez producenta | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |

Wymagania Zamawiającego:

- Depozyt implantów

PAKIET NR 20 – IMPLANTY MIĘDZYTRZONOWE DO KORPOREKTOMII ODCINKA SZYJNEGO KRĘGOSŁUPA

| Lp. | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wsuwane jednorodne węglowe koszyki szyjne do korporektomii Anatomiczny kształt koszyków odtwarzający krzywiznę kręgosłupa szyjnego Rozmiary koszyków: długość/szerokość 12/13,5 mm, wysokość od ok. 16 mm do ok. 52 mm Koszyki muszą być otwarte od góry, dołu i po bokach w celu zapewnienia optymalnego przerostu kostnego | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania Zamawiającego:

- Możliwość oceny radiologicznej umiejscowienia koszyka na podstawie wtopionych (niewystających ponad powierzchnie zewnętrzne) znaczników metalowych (niebędących ferromagnetykami)

- Wszystkie koszyki muszą nosić stałe znakowanie zawierające indywidualne cechy i nr serii

- Zestaw instrumentarium musi zawierać narzędzie do implantacji wszystkich rodzajów i wielkości koszyków o następujących parametrach:

- proste (bez krzywizny bądź łamania),

- łączone od przodu z klatką (nie z boku)

- W zestawie musi znajdować się komplet przymiarów odpowiadających 1:1 wszystkim rozmiarom implantów

- Zestaw implantów i instrumentarium musi być dostarczony w specjalnej kasecie umożliwiającej jego sterylizację i przechowywanie

- Implanty wraz z instrumentarium muszą posiadać aktualne świadectwo CE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych

- Depozyt implantów oraz narzędzi i przymiarów kompatybilnych do implantów

PAKIET NR 21: Punche specjalne

| Lp. | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Punch długość 180 mm, szerokość 1.5mm, kąt nachylenia szczęk roboczych 30 stopni do góry, długość szczęk do 7mm. Pokrycie narzędzia ciemną nieścieralną, twardą powłoką antyrefleksyjną, zmniejszającą proces ścierania | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Punch długość 200 mm, szerokość 2.0 mm, kąt nachylenia szczęk roboczych 30 stopni do góry, tnący, długość szczęk do 8mm. pokrycie narzędzia ciemną nieścieralną, twardą powłoką antyrefleksyjną, zmniejszającą proces ścierania | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |