Sygnatura akt: CEZAMAT/417/DBN/2021 									Zał. nr 3 do zapytania ofertowego

Formularz asortymentowy

(wypełnia Wykonawca)

|  | Nazwa | Opis | Ilość | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylne płytki testowe, 24-dołkowe, pakowane indywidualnie | Jedno opakowanie zawiera 126 sztuk sterylnych płytek pakowanych indywidualnie wyposażonych w pokrywkę zapewniającą wentylację oraz wykluczającą możliwość nieprawidłowego założenia, dzięki specjalnemu wyprofilowaniu i oznakowaniu żółtym paskiem. Prążkowany obszar z boku płytki gwarantuje pewny chwyt podczas jej przenoszenia. Oznakowane alfanumerycznie. Krystalicznie przejrzyste, dno płaskie (profil F). Pakowane indywidualnie. Wolne od DNAz i RNAz. Zakres objętości roboczych 1 dołka: 3,29 ml Materiał: polistyren | 4 x 126 szt. |  |
| 2. | Płytki mikrolitrowe sterylne (96-dołkowe) | Jedno opakowanie zawiera 162 sterylne płytki pakowane indywidualnie wyposażone w pokrywkę zapewniającą wentylację oraz wykluczającą możliwość nieprawidłowego założenia, dzięki specjalnemu wyprofilowaniu i oznakowaniu żółtym paskiem. Prążkowany obszar z boku płytki gwarantuje pewny chwyt podczas jej przenoszenia. Dno dołka płaskie (profil F). Zakres objętości roboczych 1 dołka: 0,34 ml Materiał: polistyren | 4 x 162 szt. |  |
| 3. | Butelki do hodowli komórkowych z zakrętką z wentylacją | Jedno opakowanie zawiera 100 (20 x 5 szt.) sztuk butelek do hodowli komórkowych firmy TPP. Zakrętka z membraną. Zapewniają jednolitą powierzchnię wzrostu. Stabilne – można układać jedna na drugiej. Wyposażone w podziałkę i pole opisowe. Odpowiednio wyprofilowana szyjka umożliwia łatwy dostęp do wnętrza butelki pipetą bądź łopatką. Zakres objętości roboczej: 75 cm2 Objętość maksymalna: 270 ml Materiał: polistyren | 5 x 100 szt. |  |
| 4. | Pipety serologiczne z polistyrenu – sterylne | Jedno opakowanie zawiera 500 sztuk sterylnych wysokiej jakości pipet serologicznych. Posiadają wyraźną, dwukierunkową skalę. Pipety są niecytotoksyczne, niepirogenne i niehemolityczne Zgodne z DIN. Zakres objętości roboczych: 2 ml Podziałka co: 0,01 ml Materiał: polistyren Indywidualnie pakowane. Pipety muszą pasować do pipetorów HTL Swiftpet Pro. | 2 x 500 szt. |  |
| 5. | Pipety serologiczne z polistyrenu – sterylne | Jedno opakowanie zawiera 250 sztuk sterylnych wysokiej jakości pipet serologicznych. Posiadają wyraźną, dwukierunkową skalę Niecytotoksyczne, niepirogenne i niehemolityczne Zgodne z DIN. Zakres objętości roboczych: 5 ml Podziałka: co 0,1 ml Materiał: polistyren Indywidualnie pakowane. Pipety muszą pasować do pipetorów HTL Swiftpet Pro. | 4 x 250 szt. |  |
| 6. | Pipety serologiczne z polistyrenu – sterylne | Jedno opakowanie zawiera 250 sztuk sterylnych wysokiej jakości pipet serologicznych. Posiadają wyraźną, dwukierunkową skalę Pipety są niecytotoksyczne, niepirogenne i niehemolityczne. Zgodne z DIN. Zakres objętości roboczych: 10 ml Podziałka: co 0,1 ml Materiał: polistyren Indywidualnie pakowane. Pipety muszą pasować do pipetorów HTL Swiftpet Pro. | 4 x 250 szt. |  |
| 7. | Pipety serologiczne z polistyrenu – sterylne | Jedno opakowanie zawiera 200 sztuk sterylnych wysokiej jakości pipet serologicznych. Posiadają wyraźną, dwukierunkową skalę. Pipety są niecytotoksyczne, niepirogenne i niehemolityczne Zgodne z DIN. Zakres objętości roboczych: 25 ml Podziałka: 0,2 ml Materiał: polistyren Indywidualnie pakowane. Pipety muszą pasować do pipetorów HTL Swiftpet Pro. | 3 x 200 szt. |  |
| 8. | Probówki wirówkowe 15 ml, sterylne | Probówki wirówkowe stożkowe typu Falcon z zakrętką i podziałką: od 1 do 14 ml - co 1 ml. poj. 15 ml. z zakrętką plug and seal. Pakowane w worki po 50 szt. Sterylne. Materiał: polipropylen (PP). Wymiary: 16 x 120 mm. | 8 x 50 szt. |  |
| 9. | Probówki wirówkowe 50 ml, sterylne | Probówki wirówkowe stożkowe typu Falcon z zakrętką i podziałką: od 5 do 45 ml - co 5 ml. poj. 50 ml. Opakowane w worki po 50 szt. Sterylne. Materiał: PP. Wymiary: 29 x 115 mm. | 8 x 50 szt. |  |
| 10. | Jednorazowe końcówki pipet – Brand | Jedno opakowanie zawiera 2000 sztuk (2 x 1000 szt.) oryginalnych końcówek do pipet Brand wyposażonych w podziałkę pomocną w określaniu ilości pobieranej cieczy. Końcówki w opakowaniu ekonomicznym (luzem w worku, niesterylne. Końcówki mogą być sterylizowane w autoklawie. Zakres objętości roboczych: 0,1-20 µl Materiał: tworzywo Nr producenta: 732002 | 2 x 2000 szt. |  |
| 11. | Jednorazowe końcówki pipet – Brand | Jedno opakowanie zawiera 2000 sztuk (2 x 1000 szt.) oryginalnych końcówek do pipet Brand wyposażonych w podziałkę pomocną w określaniu ilości pobieranej cieczy. Końcówki w opakowaniu ekonomicznym (luzem w worku, niesterylne. Końcówki mogą być sterylizowane w autoklawie. Zakres objętości roboczych: 1-50 µl Materiał: tworzywo Nr producenta: 732006 | 2 x 2000 szt. |  |
| 12. | Jednorazowe końcówki pipet – Brand | Jedno opakowanie zawiera 1000 sztuk oryginalnych końcówek do pipet Brand wyposażonych w podziałkę pomocną w określaniu ilości pobieranej cieczy. Końcówki w opakowaniu ekonomicznym (luzem w worku, niesterylne, Końcówki mogą być sterylizowane w autoklawie. Zakres objętości roboczych: 2-200 µl Materiał: tworzywo Nr producenta: 732008 | 4 x 1000 szt. |  |
| 13. | Jednorazowe końcówki pipet – Brand | Jedno opakowanie zawiera 1000 sztuk oryginalnych końcówek do pipet Brand wyposażonych w podziałkę pomocną w określaniu ilości pobieranej cieczy. Końcówki w opakowaniu ekonomicznym (luzem w worku), niesterylne. Końcówki mogą być sterylizowane w autoklawie. Zakres objętości roboczych: 5-300 µl Materiał: tworzywo Nr producenta: 732010 | 2x 1000 szt. |  |
| 14. | Jednorazowe końcówki pipet – Brand | Jedno opakowanie zawiera 1000 sztuk (5 x 200) oryginalnych końcówek do pipet Brand wyposażonych w podziałkę pomocną w określaniu ilości pobieranej cieczy. Końcówki w opakowaniu ekonomicznym (luzem w worku), niesterylne, Końcówki mogą być sterylizowane w autoklawie. Zakres objętości roboczych: 500-5000 µl Materiał: tworzywo Nr producenta: 702600 | 10 x 200 szt. |  |
| 15. | Jednorazowe końcówki pipet – Brand | Jedno opakowanie zawiera 200 sztuk (2 x 100 szt.) oryginalnych końcówek do pipet Brand wyposażonych w podziałkę pomocną w określaniu ilości pobieranej cieczy. Końcówki w opakowaniu ekonomicznym (luzem w worku, niesterylne, Zakres objętości roboczych: 1000-10000 μl Materiał: tworzywo Nr producenta: 702603 | 10 x 200 szt. |  |
| 16. | Krioprobówki z gwintem wewnętrznym i uszczelką | Jedno opakowanie zawiera 100 sztuk krioprobówek o pojemności 2 ml. Probówki przeznaczone do optymalnego przechowywania materiału biologicznego, takiego jak kultury komórkowe, surowice, składniki krwi. Materiał: polipropylen Z gwintem wewnętrznym i silikonową uszczelką. Samostojące. Sterylne. Wymiary: 12,5 x 49 mm | 1 x 100 szt. |  |
| 17. | Strzykawki 10 ml z końcówką Luer-Lock | Specjalne strzykawki z końcówką Luer-Lock. Sterylne. Trzyczęściowe. Jednorazowe bez igły. Końcówka Luer Lock z uszczelniaczem tłoka bez lateksu. | 1 x 100 szt. |  |
| 18. | Filtry strzykawkowe sterylne, z membraną z PE | Jedno opakowanie zawiera 50 sztuk sterylnych filtrów do strzykawek o średnicy 33 mm z membraną z PES. Średnica porów: 0,22 µm | 5 x 50 szt. |  |
| 19. | Probówki typu eppendorf – 1,5 ml | Probówki typu Eppendorf. pojemność 1.5 ml. Wykonane z polipropylenu o najwyższej czystości. produkowane bez plastyfikatorów i biocydów. Z zamknięciem typu Safe-Lock, chroniącym przed przypadkowym otwarciem probówki i utratą próbki. Szczelna pokrywka zapobiega wyparowywaniu zawartości. Matowa powierzchnia boczna i pokrywka ułatwiają opisywanie próbek. Odporne na temperatury od -86°C do 100°C. Autoklawowalne w 121°C przez 20 minut, można wirować do 30.000 x g. Wolne od DNaz, RNaz oraz ludzkiego DNA i inhibitorów PCR. | 1x1000 szt. |  |
| 20. | Probówki typu eppendorf – 0,5 ml | Probówki typu Eppendorf. Pojemność 0.5 ml. Wykonane z polipropylenu o najwyższej czystości. produkowane bez plastyfikatorów i biocydów. Z zamknięciem typu Safe-Lock, chroniącym przed przypadkowym otwarciem probówki i utratą próbki. Szczelna pokrywka zapobiega wyparowywaniu zawartości. Matowa powierzchnia boczna i pokrywka ułatwiają opisywanie próbek. Odporne na temperatury od -86°C do 100°C. Autoklawowalne w 121°C przez 20 minut, można wirować do 30.000 x g. Wolne od DNaz. RNaz oraz ludzkiego DNA i inhibitorów PCR. | 1x500 szt. |  |
| 21. | Probówki reakcyjne – 1.6 ml typu low binding | Probówki reakcyjne Low Binding. Pojemność 1.6 ml. Materiał bezbarwny polipropylen. 250 szt. | 1x250 szt. |  |
| 22. | Marker laboratoryjny niebieski | Niebieski marker laboratoryjny Securline® lub równoważny z cienką końcówką (wymagana jest bezwzględna niezmywalność wodą i etanolem; posiadanie cienkiej końcówki oraz posiadanie parametrów nie gorszych od markerów Securline®). Odpowiednie do powierzchni suchych lub wilgotnych, zimnych lub ciepłych. Przystosowane do opisywania rozmaitych materiałów w laboratorium. m.in. szkła, tworzywa sztucznego, porcelany, metalu, drewna, papieru, Odporne na działanie wody i alkoholu. | 10szt |  |
| 23. | Licznik komórek typu c-chip | Jednorazowe liczniki komórek typu c-chip, typ pola ulepszony Neubauer. Głębokość komory 0,1 mm; | 3x50 szt. |  |

……………………………….., dnia ……………………….  	                   				 …..…..………………………………..

miejscowość                             data	                                      				podpis osoby uprawnionej